采购需求书 （工程类）

一、项目概况

消防改造项目，具体内容详见工程量清单及竞争性磋商文件。

二、工程内容和施工地点、计划工期、缺陷责任期、质量保修期

工程内容：针对周至县中医医院的门诊楼的消防电系统、消防水系统以及部分房屋的部分装修进行消防专项施工；针对其住院楼的消防电系统、消防水系统、通风空调以及部分房屋的部分装修进行消防专项施工；针对其供应楼的部分房屋的部分装修进行消防专项施工；针对其康复楼的部分房屋的部分装修进行消防专项施工；针对其体检楼的部分房屋的部分装修进行消防专项施工；针对其消控室的图形显示装置和成套配电箱进行安装；针对室外消防进行消防专项施工。详见设计图纸及工程量清单。

工程地点：周至县

计划工期：20日历天（具体开工日期以收到采购人通知为准）。

三、工程量清单和计价依据

（一）编制依据：

1.依据《关于印发2025陕西省建设工程费用规则等计价依据的通知》（陕建管发〔2025〕10号）、《建设工程工程量清单计价标准》（2025）；

2.《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》（2025）、《通用安装工程工程量计算标准》（2025）、《市政工程工程量计算标准》（2025）、《园林绿化工程工程量计算标准》（2025）；

3.《陕西省建设工程费用规则》（2025）；

4.《陕西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额（2025）》、《陕西省通用安装工程消耗量定额（2025）》、《陕西省市政工程消耗量定额（2025）》、《陕西省园林绿化工程消耗量定额（2025）》及其配套的基价表（2025）、其他有关的计价依据和办法；

5.与招标工程相关的技术标准规范；

6.《消防改造项目》的设计图纸；

7.计价软件采用广联达云计价平台GCCP 7.0 版本：7.5000.23.3。

（二）工程量清单：电子版另附。

（三）图纸：电子版另附。

四、商务要求
付款方式：

1、进度款，合同签订后，达到付款条件起30个工作日内，支付合同总金额的40.0%

2、进度款，工程全部竣工验收通过后，达到付款条件起30个工作日内，支付合同总金额的30.0%

3、进度款，工程审计结束后，达到付款条件起30个工作日内，支付合同总金额的30.0%

质量要求：

达到国家及行业现行技术规范标准，符合国家及行业验收合格标准。

质量保修期：

质量保修期其他工程为二年，防水工程为五年。
