采购需求
一、项目概况
（一）项目概况：秦璟铭园二期东侧出入口临时连通路工程
（二）工期：自合同签订之日起30个日历天。
（三）项目建设地点：秦璟铭园西侧。
（四）质量标准：达到国家、省市或相关行业规范“合格”标准要求。
备注：凡涉及的相关规范，国家有最新标准的以最新标准为准。
[bookmark: _GoBack]（五）质保期：按照《建设工程质量管理条例》及国家有关规定执行。
（六）工程项目建设相关要求:满足秦璟铭园二期东侧出入口临时连通路安全运行要求，提前预防事故，最终达到安全管理的目的。
二、采购内容
秦璟铭园二期东侧出入口临时连通路工程，包含机动车道、土方、特殊路基工程等，路面宽度6米，道路长度约480米。
三、工程量清单及图纸（详见附件）
四、施工要求
1、供应商须服从现场管理，配合建设单位、监理、属地监管，做好安全文明施工、扬尘治理、交通疏导等工作。
2、施工过程中产生的垃圾由成交供应商负责清运并承担相关费用。
3、施工用水用电由成交供应商自行解决并承担相关费用。
4、严格遵守安全生产相关规定，承担施工期间全部安全责任。
5、因成交供应商原因造成的一切安全、环保、投诉、处罚等责任与费用，均由成交供应商承担。
