项目编号：ZFCG-泾阳县-2026-00006

泾阳县公租房小区公共设施设备

采购安装项目

竞争性谈判文件

采购人：泾阳县保障性住房服务中心

采购代理机构：泾阳县政府采购中心

二〇二六年十月

特别提示

各供应商，在此我们特别提醒您注意以下事项：

1、本项目采用电子化投标及远程不见面开启方式。供应商须使用数字认证证书（CA 锁）对电子响应文件进行签章、加密、递交及开启时解密等相关招投标事宜。开标前，供应商需登录网络开标大厅。开启时，按照工作人员要求进行远程解密，如因供应商自身原因造成无法在规定时间内解密响应文件的，按无效响应对待。

2、制作电子响应文件。供应商须在「全国公共资源交易中心平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/）」的「服务指南」栏目「下载专区」中，免费下载「陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具」，并升级至最新版本，使用该客户端制作电子响应文件，制作扩展名为「.SXSTF」的电子响应文件。

3、递交电子响应文件。登录全国公共资源交易平台（陕西省˙咸阳市），选择「电子交易平台—陕西政府采购交易系统—企业端」进行登录，登录后选择「交易乙方」身份进入，进入菜单「采购业务—我的项目——项目流程——上传响应文件」，上传加密的电子响应文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。

4、供应商需在开启前最少一个小时登录全国公共资源交易平台（陕西省˙咸阳市）-电子交易平台-咸阳市公共资源交易平台不见面开标系统自行调试，并按照工作人员要求进行响应文件解密，远程观看开启直播。

5、评审过程中，谈判小组要求供应商提交多轮（最后）谈判报价时，供应商须登录全国公共资源交易平台（陕西省˙咸阳市）在交易系统中提交多轮（最后）报价，并用数字认证证书（CA 锁）签章。

6、根据陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知，如所投本项目的供应商未在陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库的，应按要求及时办理注册登记，并接受财政部门监督管理。请各供应商仔细阅读上述提示。如需帮助，请您与我们的工作人员联系，我们将非常高兴地为您服务。

关于线上操作流程：

1、供应商初次使用交易平台，须先完成诚信入库登记、CA 锁认证及企业信息绑定。相关操作流程详见全国政府采购平台（陕西省）网站〖首页·服务指南·下载专区〗中的《陕西省公共资源交易中心政府采购项目投标指南》。CA 锁办理地址及咨询电话如下：西安市长安北路 14 号省体育公寓 B 座一楼  咨询电话：029-88661241。

2、网上报名。在陕西省咸阳市公共资源交易中心平台（http://xy.sxggzyjy.cn/）报名；

3、下载竞争性谈判文件。供应商在报名确认后登陆陕西省咸阳市公共资源交易中心平台（http://xy.sxggzyjy.cn/）下载竞争性谈判文件；

4、下载编标工具，编辑竞争性谈判响应文件，并在规定时限之前上传竞争性谈判响应文件。

请各供应商仔细阅读上述提示。如需帮助，请您与我们的工作人员联系，我们将非常高兴为您服务。

目  录

第一章 竞争性谈判公告	2

第二章 供应商须知	6

第三章 评审办法	21

第四章 采购需求及技术要求	25

第五章 主要合同条款	28

第六章 响应文件格式	31

第一章 竞争性谈判公告

项目概况

泾阳县公租房小区公共设施设备采购安装项目的潜在供应商应在全国公共资源交易平台（陕西省·咸阳市）网站〖首页〉电子交易平台〉陕西政府采购交易系统〉企业端〗。获取采购文件，并于2026年10月22日09时30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZFCG-泾阳县-2026-00006

项目名称：泾阳县公租房小区公共设施设备采购安装项目

采购方式：竞争性谈判

预算金额：585787.00元

采购需求：

合同包1（泾阳县公租房小区公共设施设备采购安装项目）：

合同包预算金额：585787.00元

合同包最高限价：585787.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量 （单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 视频监控设备 | 采购小区设施设备 | 1（批） | 详见采购文件 | 585787.00 | 585787.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：自合同签订之日起40个日历天

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1（泾阳县公租房小区公共设施设备采购安装项目）落实政府采购政策需满足的资格要求如下：

本项目不专门面向中小企业采购。

3.本项目的特定资格要求：

合同包1（泾阳县公租房小区公共设施设备采购安装项目）特定资格要求如下：

（1）营业执照等主体资格证明文件：供应商应具有独立承担民事责任的能力的企业法人、事业法人、其他组织或自然人，出具合法有效的营业执照等相关证明文件，自然人参与的提供其身份证明；

（2）法人身份证明或法定代表人授权书：法定代表人直接参加投标的，须出具法人身份证明（含法人身份证复印件）；法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书（含法人、被授权人身份证复印件）；

（3）书面声明：出具参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（4）供应商须提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺；

（5）财务状况报告：提供2024年或2025年度经审计的财务报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或在投标截止时间前六个月内其基本开户银行出具的资信证明；

（6）社会保障资金缴纳证明：提供采购活动前6个月内任意一个月已缴纳的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关文件证明；

（7）税收缴纳证明：提供采购活动前6个月内任意一个月已缴纳的完税凭证或税务机关开具的完税证明（任意税种），依法免税的单位应提供相关证明材料；

（8）信誉要求：供应商不得被列入「中国执行信息公开网」（http://zxgk.court.gov.cn）失信被执行人，不得被列入「信用中国」网站（www.creditchina.gov.cn）重大税收违法失信主体，不得被列入「中国政府采购网」（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动；

（9）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目投标；

（10）本项目不接受联合体投标，供应商需保证资质文件的真实、合法、有效；

以上为必备资质，缺一项或某项达不到要求，按无效文件处理。

三、获取采购文件

时间：2026年10月14日至2026年10月16日，每天上午08:00:00至12:00:00，下午14:00:00至18:00:00（北京时间）。

途径：全国公共资源交易平台（陕西省·咸阳市）网站〖首页〉电子交易平台〉陕西政府采购交易系统〉企业端〗。

方式：在线获取

售价：0元。

四、响应文件提交

截止时间：2026年10月22日09时30分 00秒（北京时间）。

地点：全国公共资源交易平台（陕西省·咸阳市）网站〖首页〉电子交易平台〉陕西政府采购交易系统〉企业端〗，在线提交。

五、开启

时间：2026年10月22日09时30分 00秒（北京时间）。

地点：全国公共资源交易平台（陕西省·咸阳市）不见面开标大厅。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1、供应商应在全国公共资源交易平台（陕西省·咸阳市）（http://xy.sxggzyjy.cn/）选择「电子交易平台—陕西政府采购交易系统货物、服务类工程类管理端」进行登录，通过「交易乙方」身份进入供应商界面参与投标活动，选择本项目点击「项目流程」进入采购文件下载页面，点击「交易文件下载」即可下载该项目发布的电子采购文件。在获取时限内下载竞争性谈判文件，逾期下载通道将关闭。

2、供应商初次使用交易平台，须先完成诚信入库登记、CA 锁认证及企业信息绑定。相关操作流程详见全国政府采购平台（陕西省）网站〖首页·服务指南·下载专区〗中的《陕西省公共资源交易中心政府采购项目投标指南》。CA 锁办理地址及咨询电话如下：西安市长安北路 14 号省体育公寓 B 座一楼  咨询电话：029-88661241。

3、本项目采用「不见面开标」方式进行，供应商可远程登录〖全国公共资源交易平台（陕西省·咸阳市）〉不见面开标〗在线参加开标过程。详见〖全国公共资源交易平台（陕西省·咸阳市）〉服务指南〉下载专区〗中的《咸阳市公共资源交易不见面开标大厅投标人操作手册》。

4、供应商应在谈判截止时间前通过全国公共资源交易平台（陕西省·咸阳市）递交电子响应文件。因响应供应商自身设施故障或自身原因导致无法完成谈判的，由响应供应商自行承担后果。

5、请潜在供应商务必按照《陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》要求，通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）进行陕西政府采购统一身份认证注册登记。

6、为保证本项目开评标工作顺利进行，供应商应确保相关设备能够顺利登录系统并进行操作。新点客服电话：4008503300。

7、本项目需要落实的政府采购政策：

1）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

2）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）、《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）；

3）《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；

4）《国家互联网信息办公室 工业和信息化部 公安部 财政部 国家认证认可监督管理委员会关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号）；

5）《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）、《陕西省财政厅关于印发<陕西省中小企业政府采购信用融资办法>的通知》（陕财办采〔2018〕23号）；

6）《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）；

7）其他需要落实的政府采购政策。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：泾阳县保障性住房服务中心

地址：泾阳县住房和城乡建设局院内

电话：13991003006

2.采购代理机构信息

名称：泾阳县政府采购中心

地址：咸阳市泾阳县中心街402号

联系人：赵工

电话：029-36220106

3.项目联系方式

项目联系人：赵工

电话：029-36220106

泾阳县政府采购中心

2026 年10月13日

- 供应商须知

供应商须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名 称：泾阳县保障性住房服务中心 地 址：泾阳县住房和城乡建设局院内 联系人：曹斌斌 电 话：13991003006 |
| 2 | 采购代理机构 | 名 称：泾阳县政府采购中心 地 址：咸阳市泾阳县中心街402号 联系人：赵工 电 话：029-36220106 |
| 3 | 项目名称 | 泾阳县公租房小区公共设施设备采购安装项目 |
| 4 | 项目编号 | ZFCG-泾阳县-2026-00006 |
| 5 | 采购方式 | 竞争性谈判 |
| 6 | 采购内容 | 泾阳县公租房小区公共设施设备采购安装，主要包含幸福家园小区水泵采购安装更换，西城家园小区、幸福家园小区、凤麟苑小区监控设备采购安装等。具体内容详见竞争性谈判文件第四章。 |
| 7 | 资金比例 | 100% |
| 8 | 采购预算 | 585787.00元 |
| 9 | 最高限价 | 585787.00元 |
| 10 | 合同履行期限 | 自合同签订之日起40个日历天 |
| 11 | 质量要求、验收标准 | 质量要求：达到国家现行技术标准及采购需求。 验收标准：国家标准、行业标准、采购需求及采购合同约定。 |
| 12 | 谈判文件发售 | 发售时间：详见第一章 发售地点：网上自行下载 |
| 13 | 联合体投标 | 不接受 |
| 14 | 考察现场、标前答疑会 | 不组织 |
| 15 | 构成竞争性谈判文件的其他文件 | 竞争性谈判文件的澄清、修改书及有关补充通知为竞争性谈判文件的有效组成部分。 |
| 16 | 谈判文件递交截止时间和地点 | - 1.递交截止时间和开启时间：详见第一章。 - 2.谈判时间：详见第一章。 - 3.谈判地点：全国公共资源交易平台（陕西省·咸阳市）不见面开标大厅。 |
| 17 | 谈判有效期 | 从谈判截止日起90日历天。成交供应商的谈判响应文件有效期自动延长至合同执行完毕。 |
| 18 | 签字盖章 | 1.响应供应商必须按照竞争性谈判文件的规定和要求签字、盖章。 2.电子响应文件制作过程中，需要法定代表人签字或盖章的地方，请使用「法人CA锁」进行签章；需要加盖供应商公章的地方，请使用「企业CA锁」进行签章。 |
| 19 | 响应文件的形式、数量 | 全流程电子化递交，投标截止时间前供应商无需提供。 成交供应商在领取成交通知书时提供纸质版谈判响应文件正本壹份，副本壹份，电子版贰份。 |
| 20 | 响应文件递交地址 | 递交地址：全国公共资源交易平台（陕西省·咸阳市）网站〖首页〉电子交易平台〉陕西政府采购交易系统〉企业端〗在线提交 |
| 21 | 供应商资格要求 | 详见第一章第二条。 |
| 22 | 谈判保证金 | 本项目无谈判保证金 |
| 23 | 履约保证金 | 本项目无履约保证金 |
| 24 | 招标代理服务费 | 本项目无招标代理服务费 |
| 25 | 知识产权 | 供应商应对所供货物及服务具有或已取得合法知识产权，供应商应保证所供货物及服务不会出现因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引发的法律或经济纠纷，否则由供应商负责解决并承担全部责任；如因此影响到采购人的正常使用，采购人有权单方解除本合同，供应商应无条件向采购人退回已收取的全部合同价款。 |
| 26 | 评审方法 | 最低评标价法（详见第三章） |
| 27 | 偏离 | 本项目实质性条款包括但不限于工期、付款方式、质保期等不允许负偏离，否则视为无效响应文件。 |
| 28 | 履约验收 | 是否委托采购代理机构组织履约验收： ☐是，验收费用由采购人/成交供应商支付。 ☑否。 |
| 29 | 信用担保及信用融资 | 根据陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）和《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）文件精神，有融资需求的供应商可根据自身情况，在陕西省政府采购信用融资平台（含各市分平台）自主选择金融机构及其融资产品，凭政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同向金融机构提出融资申请。 |
| 30 | 所属行业 | 本项目所属行业为：工业（制造业）。 |
| 31 | 响应文件和证明资料签字、盖章要求 | 1、按第六章响应文件格式中要求签字和盖章。 2、证明资料复印件、扫描件加盖供应商公章。 |
| 32 | 不见面开标 | 为方便供应商并降低投标成本，该项目将采取「不见面」开标的形式，供应商无须到达开标现场，即可在网上直接参与开标活动。相关注意事项如下： 1、谈判当日，请各供应商至少提前一小时登录「不见面」开标大厅，并按要求在谈判前签到，并保持在线按照主持人指令进行响应文件解密，直到主持人宣布谈判结束后方可退出开标大厅。 2、供应商无需提交纸质响应文件，待项目成交采购结果公布后，由成交供应商补交一正一副纸质响应文件及电子文件U盘两份用于备案（正本留泾阳县政府采购中心，副本留采购单位）。 3、谈判过程中，供应商在收到工作人员「开始解密」指令后，应在30分钟内使用CA对电子响应文件进行解密，超时仍未解密视为无效响应文件，解密时所用CA应与加密响应文件时所用CA相同；评审过程中，谈判小组可能会就某些问题要求供应商进行在线澄清。 4、相关技术问题，请咨询软件开发商：技术支持热线：400-998-0000/400-928-0095。 5、供应商自行下载不见面开标投标供应商操作手册，并严格按照手册要求进行系统配置。 |
| 33 | 注意事项 | 供应商应随时留意可能发布的变更公告，因供应商未及时关注所造成的一切后果由供应商自行承担。 |

A、总则

1、资金来源

本次竞争性谈判所签合同使用国有资金支付，资金已落实到位。

2、名词解释

2.1、采购人：泾阳县保障性住房服务中心。

2.2、监督机构：泾阳县财政局。

2.3、采购代理机构：泾阳县政府采购中心。

2.4、供应商：响应谈判并且符合竞争性谈判文件规定资格条件和参加谈判竞争的法人或其他组织或自然人。

2.5、竞争性谈判文件：由采购人或采购代理机构发出的文本、文件，包括全部章节和附件及答疑会议纪要。

2.6、谈判响应文件：谈判供应商根据本竞争性谈判文件向采购人提交的全部文件。

3、谈判费用

无论谈判结果如何，谈判供应商自行承担与参加谈判活动有关的全部费用。

4、合格的供应商

4.1、《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的供应商基本资格条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

4.2、根据本次采购项目的要求，规定的供应商特殊条件（见第一章第二条）。

4.3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动，否则均为无效谈判。

4.4、供应商不得直接或间接地与采购人或采购代理机构有任何关联，亦不得是采购人或采购代理机构的附属机构。如果供应商在谈判中隐瞒了上述关系，一经证实，则该谈判无效。

4.5、联合体谈判：本项目不接受联合体谈判。

5、合格的谈判响应人和合格的货物

凡具有法人资格，具有独立承担民事责任的能力；遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉及履行合同的能力和良好的履行合同记录，资金状况良好；具有履行合同所必需的货物和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6、谈判响应文件内容的真实性

供应商应保证其谈判响应文件中所提供的所有有关谈判的资料、信息是真实的、并且来源于合法的渠道。因谈判响应文件中所提供的有关谈判的资料、信息不真实、或者其来源不合法而导致的所有法律责任，由供应商自行承担。

B、竞争性谈判文件

7、谈判文件的构成

7.1、谈判文件组成：采购文件是根据本项目的特点和需求编制，包括以下内容：

（1）竞争性谈判公告；

（2）供应商须知；

（3）评审办法；

（4）采购需求及技术要求；

（5）主要合同条款；

（6）响应文件格式。

7.2、供应商应认真阅读竞争性谈判文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果供应商没有按照竞争性谈判文件要求提交全部资料，或者谈判响应文件没有对竞争性谈判文件在各方面都做出实质性响应，由此带来不利于供应商的谈判结果，其风险由供应商承担。

8、谈判文件的澄清或修改

8.1、在谈判响应文件截止时间前，采购代理机构可以视采购具体情况，延长谈判响应文件递交截止时间和谈判时间并在财政部门指定的媒体上发布变更公告，同时将变更时间通知所有获取谈判文件的供应商。

8.2、提交响应文件截止时间前，采购人或采购代理机构有权对已发出的谈判文件进行必要的澄清或修改，澄清或修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构应在提交响应文件截止时间至少5日前，通知所有获得谈判文件的供应商；不足5日的，采购代理机构应当顺延提交响应文件截止时间。

8.3、任何要求对谈判文件进行澄清的供应商，均应在响应文件递交截止时间3天前，通知采购代理机构，由代理机构汇总后统一进行答复，并通知所有参与竞争性谈判的供应商。

8.4、当竞争性谈判文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件为准。所有补充文件将作为竞争性谈判文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

8.5、供应商若对谈判文件有任何疑问，可以向采购代理机构提出询问。否则，视为同意谈判文件的一切条款和要求并承担由此引起的一切法律责任。凡因供应商对谈判文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由供应商自负。

8.6、竞争性谈判文件的解释权归采购代理机构所有。如发现竞争性谈判文件内容中与现行的法律法规不相符合的情况，以现行的法律法规为准；竞争性谈判文件中某个或多个条款依据我国法律、法规被认定为非法、无效或不可执行的，该无效条款的无效、失效和不可执行，不影响亦不损害其他条款的有效性、生效性和可执行性。

8.7、请各供应商在提交谈判响应文件截止时间之前，务必自行关注下列地址发布的变更公告，采购代理机构不再另行通知，因供应商未及时关注所造成的一切后果由供应商自行承担：

（1）陕西省政府采购网（www.ccgp-shaanxi.gov.cn）中的「首页>市县采购信息公告」；

（2）全国公共资源交易网（陕西省咸阳市）（xy.sxggzyjy.cn）中的「首页>交易大厅>政府采购」。

9、备选谈判方案

本项目不得提供备选方案。

C、竞争性谈判响应文件

10、谈判响应文件编制的原则

10.1、供应商应在认真阅读谈判文件所有内容的基础上，按照谈判文件的要求编制完整的响应文件。谈判响应文件参考给定格式编制，对谈判文件要求做出实质性响应。谈判供应商可根据情况自行扩展，但不得随意删减格式要求内容。

10.2、供应商必须保证响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受对其中任何资料进一步审查的要求。

10.3、响应文件须对谈判文件中的内容做出实质性和完整的响应，否则其投标将被拒绝。

11、谈判响应文件的式样

11.1、语言：招标活动的所有文件、资料、函电文字均使用简体中文，确需提交用其他语言形成的资料，必须翻译成简体中文，如有差异，以简体中文为准。

11.2、谈判响应文件计量单位：谈判响应文件中所使用的计量单位，除有特殊要求外，均采用国家法定计量单位。

12、谈判响应文件的组成

12.1、格式内容：

（1）谈判响应函；

（2）第一次谈判报价表；

（3）资格证明文件；

（4）商务响应偏离表；

（5）企业近三年内类似业绩证明；

（6）施工（供货）方案；

（7）陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书；

（8）其他资料（如有）。

12.2、谈判响应的最小单元为「合同包号」，供应商可根据自身的资质情况和经营范围对本次项目进行谈判，不得将其子目再行分解或只对本次项目中的品目进行不完全谈判，任何不完全的响应将会被拒绝。

13、谈判响应文件格式

13.1、供应商应按照竞争性谈判文件中第六章「响应文件格式」所提供的格式和要求制作谈判响应文件，明确表达谈判意愿，详细说明谈判方案、承诺及价格。

13.2、按竞争性谈判文件第四章采购需求及技术要求和第六章提供的格式和要求编写谈判响应文件，供应商不得缺少或留空任何竞争性谈判文件要求填写的表格或提交的资料。

14、谈判报价

14.1、供应商要按报价表内容填写合同履行期限、谈判总报价、质量保证期等内容。

14.2、供应商谈判报价汇总表中的价格均包括完成该项目的所有直接和间接费用，包括设备费、运费、保险费、搬运费、安装费、辅助材料、调试费、利润、税金、拆旧安新费、检验检测费、培训费等一切费用以及供应商必须的其他费用和合同中明示或暗示的所有风险、责任和义务等全部费用。

14.3、本项目为固定总价，一次包死（含原设备拆除）。交钥匙工程。

14.4、供应商可自行到工地踏勘，以充分了解施工现场地理位置、环境情况、道路、存储空间、装卸限制以及任何其他足以影响谈判报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。凡因供应商对谈判文件阅读疏忽或误解，或因对施工现场、施工环境、市场行情等了解不清而造成的后果和风险，由供应商负责。在施工期间，要协调施工现场周边社会关系，不得因协调不力而影响工程进度，所发生的一切费用应在报价时加以考虑。

14.5、谈判报价不因市场因素、政府政策调整、费率调整和税收变化等而做任何调整，谈判单位应充分考虑到各种风险因素。

14.6、凡因供应商对采购文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由供应商自负。

14.7、谈判报价货币：人民币，单位：元。

14.8、本次谈判采取多轮报价，即：谈判响应文件中的谈判总报价为第一次报价；通过初审后，进行第二次报价，报价有效时间为30分钟，第二次报价即为最终报价；若需进行第三轮报价，按谈判小组要求执行，每轮报价时间均为30分钟，以此类推。

14.9、谈判后所确定的成交价格，在合同执行过程中，不得以任何理由变更。

14.10、供应商不得以低于成本的报价参加谈判。若谈判小组认为某个供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在谈判现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应将其作为无效投标处理。

14.11、第一次报价超出采购预算的供应商不进入下一步谈判程序。

14.12、本项目不公开任何一次报价。

15、证明供应商合格的资格证明文件

供应商应按照竞争性谈判须知的要求，在竞争性谈判响应文件中提交合格的资格证明文件。如果资格证明文件不全或不合格的，其谈判响应文件将被作无效文件处理。

16、保证金

16.1、谈判保证金：本项目无谈判保证金。

16.2、履约保证金：本项目无履约保证金。

17、谈判有效期

17.1、谈判有效期见供应商须知前附表。谈判有效期短于此规定期限的谈判，将按无效谈判处理。

17.2、在特殊情况下，在原谈判有效期期满之前，采购代理机构可向供应商提出延长谈判有效期的要求。供应商可以拒绝采购代理机构的这种要求。同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其竞争性谈判响应文件。

17.3、谈判响应文件有效期为自谈判截止日起90日历天，成交供应商的谈判响应文件有效期自动延长至合同执行完毕。

18、谈判响应文件

18.1、电子谈判响应文件

编制电子谈判响应文件时，应使用最新发布的电子谈判文件及专用制作工具进行编制，并使用CA（数字认证证书）对电子响应文件进行签章、加密、递交及开启时解密等谈判相关操作。

18.1.1、制作电子谈判响应文件。供应商须在「全国公共资源交易中心平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/）」的「服务指南」栏目「下载专区」中，免费下载「陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具」，并升级至最新版本，使用该客户端制作电子谈判响应文件，制作扩展名为「.SXSTF」的电子响应文件。

18.1.2、供应商应随时留意可能发布的变更公告，公告中如注明本项目有变更文件，则应从「项目流程>答疑文件下载」下载更新后的电子谈判文件（*.SXSCF），使用旧版电子谈判文件制作的电子谈判响应文件（*.SXSTF），系统将拒绝接收。

18.1.3、电子谈判响应文件中需要法定代表人签字或盖章的地方，请使用「法人CA」进行签章；需要加盖供应商公章的地方，请使用「企业CA」进行盖章。加密和解密应当使用同一CA，否则将会导致解密失败。如因供应商自身原因（加密和解密使用的CA锁不一致、沿用旧版谈判文件编制谈判响应文件、供应商拒绝解密、逾期提交电子响应文件等）造成无法解密谈判响应文件的；电子谈判响应文件无法打开的均按无效投标对待。

18.2、纸质谈判响应文件

18.2.1、本项目全流程电子化，截止时间前无需提交纸质文件、无需到现场递交。

18.2.2、成交后在领取成交通知书时补交一正两副纸质版谈判响应文件用于项目备案。

18.2.3、如电子与纸质不一致，以电子交易平台上传的电子响应文件为准。

18.2.4、确保电子响应文件扫描/上传清晰可辨，责任自负。

19、踏勘和谈判预备会

19.1、本项目不组织统一踏勘。

19.2、本项目不召开谈判预备会，谈判供应商如有疑问，请在规定时间内提交至代理机构。

D、响应文件的递交

20、谈判响应文件的递交

20.1、递交电子谈判响应文件。登录全国公共资源交易中心平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/），选择「电子交易平台—陕西公共资源交易系统—企业端」进行登录，登录后选择「交易中标供应商」身份进入，进入菜单「采购业务—我的项目——项目流程——上传响应文件」，上传加密的电子响应文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。

21、谈判截止时间

21.1、所有响应文件都必须按「竞争性谈判公告」中规定的统一递交响应文件时间送达「竞争性谈判公告」中规定的递交地址。

21.2、出现因谈判文件的修改推迟谈判截止日期时，则按修改通知规定的时间递交。

21.3、在响应文件递交截止时间之后递交的任何响应文件及资料将被拒绝接收。

21.4、拒绝接受以电报、电话、传真、电子邮件等形式的投标。

22、谈判响应文件的修改与撤回

22.1、谈判响应文件的撤回、补充和修改。供应商在递交谈判响应文件后，且在提交谈判响应文件截止时间前，可以对所提交的谈判响应文件进行撤回、补充或修改。对电子谈判响应文件进行补充、修改的，应先从电子交易平台上撤回旧版，再重新提交新版。

22.2、在谈判截止时间之后，供应商不得对其谈判响应文件做任何修改或撤回。

E、谈判及评审

23、谈判大会

23.1、采购代理机构按竞争性谈判文件规定的时间、地点组织谈判。

23.2、谈判大会由采购代理机构主持，采购人代表、谈判供应商等相关人员参加。

24、评审程序

按照竞争性谈判响应文件初审、澄清有关问题、分别谈判、多轮报价、比较与评审、推荐成交候选人名单的工作程序进行评审。在上一步评审中被认定为无效谈判者，不进入下一步的评审。

25、评审组织及评审原则

25.1、按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例和《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）等相关规定，依法组建谈判小组。谈判小组由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为3人以上单数。谈判小组按照竞争性谈判文件规定的评审方法独立进行评审工作。

25.2、竞争性谈判文件和竞争性谈判响应文件是评审的依据。在评审中，不得改变竞争性谈判文件中规定的评审标准、方法和成交条件。

25.3、在评审期间，对竞争性谈判响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，谈判小组可以（由谈判小组专家签字）要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正不得超出竞争性谈判响应文件的范围或者改变竞争性谈判响应文件的实质性内容。

25.4、如果供应商在澄清规定期限内，未能答复或拒绝答复谈判小组提出的澄清要求，将由谈判小组根据其竞争性谈判响应文件按最大风险进行评审。

25.5、谈判过程中的实质性变动：

（1）在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况在最终报价之前实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

（2）对竞争性谈判文件做出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时通知所有参加谈判的供应商。

25.6、竞争性谈判响应文件的资格性审查：开标结束后，采购人依据法律法规和谈判文件的规定，对响应文件中的供应商资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备谈判资格。

出现下列情形的，响应文件将被视为无效：

（1）不具备谈判文件中规定的资格要求的；

（2）未按谈判文件要求提供资格证明文件，或未按谈判文件要求加盖公章的；

（3）监标人认为供应商的资格证明文件存在疑点，需提供更清晰有效的证明文件，供应商不能在规定时限内提供符合谈判文件要求的证明文件的。

资格审查结束后，监标人应当对审查结果进行签字确认，并告知有关供应商未通过审查的原因。

通过资格审查的供应商不足3家的，不得进行符合性审查，应予以废标。

25.7、关于信用记录的查询和使用：

（1）供应商不得为列入信用中国（www.creditchina.gov.cn）的重大税收违法案件当事人名单记录或中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）的失信被执行人名单记录或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的政府采购严重违法失信行为记录名单。

（2）供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动的，但供应商应提供相关证明材料。

（3）供应商信用记录及企业基本信息查询的时间段为「谈判公告发布之日（含当日）至提交响应文件截止之日（含当日）」。

（4）两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

注：若供应商在失信行为记录名单中，则其响应文件无效。采购代理机构将打印查询记录作为证据留存。

25.8、竞争性谈判响应文件的符合性审查：谈判小组依据谈判文件的规定，对响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的全部实质性要求做出响应。

谈判小组要审查每份响应文件是否实质上响应了谈判文件的要求。实质上没有响应谈判文件要求的响应文件作无效响应处理，谈判小组应告知有关供应商未通过审查的原因。供应商不得通过修正或撤销不符之处而使其成为实质上响应。

25.9、评审中，谈判采购响应文件出现下列情况，修正原则为：

（1）谈判响应文件内容与第一次谈判报价表对应内容不一致的，以第一次谈判报价表为准；

（2）报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额为准；

（4）单价金额小数点有明显错位的，以总价为准，并修改单价；

（5）谈判响应文件正本与副本不一致的，以正本为准；

（6）多处内容交叉不符时，以谈判小组评审结果为准；

（7）文字与图表不符时，以文字为准。

谈判供应商不同意以上修正，则其投标将被拒绝。谈判供应商同意后，按上述规定修正后的报价对谈判供应商起到约束作用。

25.10、在详细评审之前，谈判小组要审查每份竞争性谈判响应文件是否实质上响应了竞争性谈判文件的要求。实质上响应的谈判应该是与竞争性谈判文件要求的全部条款、条件和规格参数相符，没有重大偏离的谈判。对关键条文的偏离、保留或反对将被认为是实质上的偏离。谈判小组决定谈判的响应性只根据谈判响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.11、凡审查、澄清、评价和比较投标的有关资料及被授标意见等内容，谈判小组成员均不得向谈判供应商及与评审无关的其他人透露。

26、竞争性谈判响应文件的详细审查

26.1、经谈判确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，谈判小组采用最低评标价法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行评审。

26.2、最低评标价法是指响应文件满足谈判文件全部实质性要求且投标报价最低的供应商为成交候选人的评标方法。谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人推荐给采购人。

26.3、谈判小组各成员应在评审报告中签字认可。对评审报告有异议的谈判小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由谈判小组记录相关情况。谈判小组成员拒绝在报告上签字又不说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

27、评审过程的保密

谈判小组成员和与评审活动有关的工作人员不得泄露有关竞争性谈判响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐以及与评审有关的其他情况。

28、评审方法

按照《中华人民共和国政府采购法》及实施条例和《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）的规定，本次评审采用最低评标价法，即在全部满足竞争性谈判文件实质性要求前提下，谈判小组应当根据评审情况，按最后报价由低到高的顺序推荐前3名成交候选人（最低报价不是成交的唯一标准，需满足采购实质性要求）。

29、谈判小组组成及职责

29.1、为确保评标工作公开、公平、公正，依法成立谈判小组。谈判小组由采购人代表及评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得不少于谈判小组成员总数的三分之二，评审专家在陕西省政府采购专家库中随机抽取产生。

29.2、谈判小组负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责，审查谈判响应文件是否符合竞争性谈判文件的要求，并做出评价；

（2）要求供应商对谈判响应文件有关事项作出解释或者澄清；

（3）按照竞争性谈判文件的要求和评审办法进行评审，推荐成交候选单位名单，对评审意见承担个人责任；

（4）对评审过程和结果以及供应商的商业秘密保密；

（5）参与谈判结果报告的起草；

（6）配合采购代理机构答复供应商提出的质疑；

（7）配合财政部门的投诉处理工作；

（8）依据政府采购法有关精神，有权对谈判过程中出现的一切问题做出处理决定。

29.3、谈判小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。

29.4、谈判小组在评审过程中收到非法干涉的，应当及时向财政、监察等部门举报。

29.5、谈判小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据谈判文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

30、谈判小组的职能

30.1、对供应商响应文件进行审查；

30.2、与各供应商就谈判采购响应文件（含澄清、说明或补正的内容）中的谈判报价、技术方案、业绩及履约能力等进行谈判；

30.3、依据采购文件，并视谈判情况，确定进入最终评审的供应商；

30.4、排序推荐候选成交供应商；

30.5、协商处理谈判过程中出现的其它相关问题。

31、谈判小组及其成员不得有下列行为

31.1、确定参与评审至评审结束前私自接触供应商；

31.2、接受供应商提出的与响应文件不一致的澄清或者说明，财政部第87号令第五十一条规定的情形除外；

31.3、违反评审纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

31.4、对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

31.5、在评审过程中擅离职守，影响评审程序正常进行的；

31.6、记录、复制或者带走任何评审资料；

31.7、其他不遵守评审纪律的行为。

谈判小组成员有前五项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

F、确定成交

32、成交程序

32.1、谈判小组根据评审方法的规定对供应商进行评审排序，推荐前3名成交候选人，作为评审结果。评审结果由全体谈判小组成员签字确认。

32.2、采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，根据评审报告中推荐的成交候选人排列顺序，确定排名第一的为成交供应商。

32.3、排名第一的成交候选人放弃成交、在规定期限内未能签订合同、因不可抗力不能履行合同、不按照竞争性谈判文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照谈判小组提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交供应商，也可以重新组织竞争性谈判。

32.4、采购人也可以授权谈判小组评审后直接确定成交供应商。

32.5、采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，并将谈判文件随成交结果同时公告。

32.6、供应商或者其他利害关系人对评审结果有异议的，应当在法律规定的时间内提出。

33、成交通知

33.1、采购代理机构向成交供应商发出《成交通知书》。成交供应商领取成交通知书时须携带法定代表人授权书及加盖单位公章的被授权人身份证复印件。

33.2、成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出之后，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任。

34、采购合同的签订

34.1、采购人应当自成交通知书发出之日起二十五日内，按照竞争性谈判文件和成交供应商竞争性谈判响应文件（包括评审中形成的澄清文件）的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对竞争性谈判文件和成交供应商的竞争性谈判响应文件（包括评审中形成的澄清文件）作实质性修改。

34.2、采购人自采购合同签订之日起七个工作日内，将采购合同副本报同级人民政府财政部门备案。

35、本项目不收取招标代理服务费。

G、其它

36、谈判终止情形

谈判开始后，出现下列情形之一的，采购代理机构将终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

36.1、因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

36.2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

36.3、在采购过程中符合要求的供应商不足3家的；

36.4、报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

废标后，采购代理机构应在财政部门指定采购网上公告，并公告废标的详细理由。

37、提交最后报价的供应商为2家时，可以继续进行谈判的情形

37.1、市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目；

37.2、根据陕西省财政厅陕财办采资（2016）53号文件第十八条，在采购过程中符合要求的供应商只有2家的。

38、谈判过程的保密

谈判开始到成交供应商确定前，谈判小组、采购人及有关人员要严格遵循保密原则，任何一方不得向与评审无关的单位和人员透露与谈判有关的其它供应商的技术资料、价格及其它信息。否则，按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及有关法律、法规的法律规定进行相应的处罚。

39、成交供应商的违约责任

成交供应商确定后，成交供应商无正当理由拖延或拒签合同的，或未能按照规定的时间提交履约担保，采购人有权取消其成交资格，并按评审顺序重新确定成交供应商。同时报请监督机构予以通报，禁止其进入政府采购市场。给采购人造成损失巨大的，供应商还应当对超过部分予以赔偿，并依法承担相应法律责任。

40、履约验收

40.1、采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《民法典》。采购人按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。

40.2、履约验收的费用及要求详见「供应商须知前附表」。

41、关于询问、质疑和投诉

41.1、询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。采购人或采购代理机构将在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

根据采购人和采购代理机构签订的《招标代理合同》，针对采购需求（包括采购内容、技术或服务要求、商务要求、合同条款、供应商资格条件）的询问请向采购人提出。

41.2、质疑

1）供应商认为招标文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

2）供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3）供应商可以委托代理人进行质疑。代理人提出质疑的，应当提交授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

4）以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

5）供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

A.供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

B.质疑项目的名称、编号；

C.具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

D.事实依据；

E.必要的法律依据；

F.提出质疑的日期。

6）有下列情形之一的，属于无效质疑，采购代理机构和采购人不予受理：

A.质疑供应商不是参与本次政府采购项目的供应商；

B.质疑供应商与质疑事项不存在利害关系的；

C.未在法定期限内提出质疑的；

D.质疑未以书面形式提出，或质疑函主要内容构成不完整的；

E.应当提交授权书而未提交的；

F.以非法手段取得证据、材料的；

G.质疑答复后，同一质疑人就同一事项或同一采购程序环节再次提出质疑的；

H.不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

7）质疑答复：

A.采购人或采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

B.质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级人民政府财政部门提起投诉。

8）其他需要说明的事项：

A.质疑函须按财政部《质疑函范本》给定的格式进行填写，范本下载详见〔财政部国库司（gks.mof.gov.cn）〕网站〖首页·政府采购管理〗栏目中的《政府采购供应商质疑函范本》。《政府采购供应商质疑函范本》链接地址：

http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm

B.接收质疑函的方式：书面形式；

C.联系部门：泾阳县政府采购中心；

D.联系电话：见供应商须知前附表；

E.通讯地址：咸阳市泾阳县中心街402号。

41.3、投诉

1）质疑人对代理机构或采购人的答复不满意，以及代理机构或采购人未在规定时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向监管机构提出投诉。

2）供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。供应商提出投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按财政部《投诉书范本》给定的格式进行填写。

投诉书范本地址：http://download.ccgp.gov.cn/2018/tousushufanben.zip

42、恶意质疑、投诉的法律后果

1）对捏造事实、提供虚假材料进行质疑、投诉的行为予以严肃处理：依据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国招标投标法》及其实施条例、《政府采购供应商投诉处理办法》等法律法规的规定，供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。对于捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，财政部门应当予以驳回，并将其列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

2）对捏造事实诬告陷害他人、诽谤他人的法律适用：《中华人民共和国刑法》第243条【诬告陷害罪】捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受到刑事追究，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。

《中华人民共和国刑法》第246条【侮辱罪、诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权。

43、其他

43.1、评审步骤为：初步评审→详细评审→推荐成交候选人。

43.2、根据《政府采购法》第三十六条规定，在招标采购中，出现下列情形之一的，本项目按废标处理：出现影响采购公正的违法、违规行为的；供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；因重大变故，采购任务取消的。废标后，除采购任务取消外，本项目将重新组织谈判。

43.3、谈判截止后投标人不足三家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足三家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：谈判文件存在不合理条款或者谈判程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新组织谈判；谈判文件没有不合理条款、谈判程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。成交人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

43.4、成交人确定后，成交人无正当理由拖延或拒签合同的，或未能按照规定的时间提供履约保证金，采购人有权取消其成交资格，并按评审顺序重新确定成交供应商。给采购人造成损失的，应当承担赔偿责任，并依法承担相应法律责任。

43.5、评审开始到成交人确定前，评审委员会、采购人及有关人员要严格遵循保密原则，任何一方不得向与评审无关的单位和人员透露与评审有关的其它供应商的技术资料、价格及其它信息。否则，按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及有关法律、法规的法律规定进行相应的处罚。

44、信用担保及信用融资

44.1、陕西省政府采购信用担保及信用融资政策：

44.1.1、为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能作用，有效缓解中小企业融资难等问题，根据财政部财库〔2011〕124号文件的精神，陕西省财政厅制定了《陕西省政府采购信用担保试点工作实施方案（试行）》，为参与陕西省政府采购项目的供应商提供政府采购信用担保，并按照程序确定了合作的担保机构。供应商在缴纳投标保证金及成交供应商缴纳履约保证金时可自愿选择通过担保机构保函的形式缴纳。

44.1.2、根据陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）和《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）文件精神，有融资需求的供应商可根据自身情况，在陕西省政府采购信用融资平台（含各市分平台）自主选择金融机构及其融资产品，凭政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同向金融机构提出融资申请。

44.2、成交人如果需要融资贷款服务需求的，可凭成交通知书、政府采购合同等相关资料，按照文件规定的相关政策、业务流程申请办理，具体规定可登录陕西省政府采购信用融资平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）查询了解。

45、特殊情形下的应急处置

45.1、在开启、评审过程中，如因停电、断网、电子化系统故障等特殊原因导致电子化开、评审无法正常进行时，将视响应文件解密情况特殊处理。

45.2、开启时响应文件未解密的，将另行确定时间继续完成开启程序；

45.3、开启后响应文件已解密但评审结论未形成的，按相关主管部门要求执行；

45.4、开启后响应文件已解密且评审结论已形成的，待特殊情况排除后，继续完成评审活动。

- 评审办法

1、评审方法

按照《中华人民共和国政府采购法》及实施条例和《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）的规定，本次评审采用最低评标价法，即在最大限度地满足竞争性谈判文件实质性要求前提下，按照最后报价由低到高的顺序推荐成交候选人（最低报价不是成交的唯一标准，需满足采购实质性要求）。

2、评审标准

2.1、初步评审标准

（1）资格性审查标准：见附件1《资格性审查表》。

（2）符合性审查标准：见附件2《符合性审查表》。

2.2、分值构成与评分标准（本项目采用最低评标价法，不设技术分值）。

3、评审程序

按照竞争性谈判响应文件初审、澄清有关问题、分别谈判、多轮报价、比较与评审、推荐成交候选人名单。在上一步评审中被认定为无效谈判者，不进入下一步的评审。

3.1、对竞争性谈判响应文件的初审

（1）资格性审查：采购人将依据本章附件1规定的评审标准对竞争性谈判响应文件进行资格性审查。有一项不符合评审标准的，将被视为未实质性响应竞争性谈判文件，其竞争性谈判响应文件将按无效文件处理。

（2）符合性审查：谈判小组根据本章附件2规定的评审标准对竞争性谈判响应文件进行符合性评审。有一项不符合评审标准的，将被视为未实质性响应竞争性谈判文件，其竞争性谈判响应文件将按无效文件处理。

在资格性审查阶段，不符合竞争性谈判文件要求的，不得进入符合性审查；在符合性审查时未通过的，不得进入后续评审环节。

3.2、竞争性谈判响应文件的澄清

（1）在评审期间，根据谈判小组的需要，要求供应商对其竞争性谈判响应文件进行澄清，有关澄清的要求和答复不得寻求、提供或允许对谈判价格等实质性内容做任何更改。

（2）供应商应进行澄清或说明不得超出竞争性谈判响应文件的范围或改变竞争性谈判响应文件的实质性内容。

（3）谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判，并给予参加谈判的供应商平等的谈判机会。在谈判过程中，谈判小组可以根据竞争性谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性谈判文件作出的实质性变动是竞争性谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时通知所有参加谈判的供应商。

3.3、出现下列情况之一者（但不限于），按无效文件处理

（1）供应商没有经过正常渠道获取采购文件，或供应商的名称与报名时登记的供应商单位名称不符；

（2）供应商谈判响应文件的有效性和符合性不符合竞争性谈判文件要求的；

（3）供应商有串通投标、弄虚作假（包括但不限于虚假资质、虚假证明、虚假应答等）、行贿等违法行为的；

（4）响应文件附加了采购人难以接受的条件或条款的；

（5）在政府采购或其他重大项目履约过程中有不良记录，未能按期履约的；

（6）谈判报价与市场价格偏离较大、低于成本、形成不正当竞争的；

（7）谈判报价子目出现漏项或报价数量与要求不符的；

（8）提供虚假技术性能指标的；

（9）供应商拒绝对电子响应文件进行解密的；

（10）因供应商自身原因（如解密时使用的 CA 锁与制作电子响应文件使用的 CA 锁不一致、或沿用旧版竞争性谈判文件编制响应文件等情形），导致在规定时间内无法解密响应文件的；

（11）上传的电子响应文件无法打开的；

（12）政府采购法律法规规定的其他无效情形。

3.4、有下列情形之一的，视为供应商串通投标，谈判小组应当认定其投标无效

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者谈判报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装。

3.5、有下列情形之一的，属于不合格供应商，其投标或成交资格将被取消

（1）提供虚假材料谋取成交；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

（3）与采购人、采购代理机构、其他供应商恶意串通；

（4）向采购人、采购代理机构、谈判小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在谈判过程中与采购人、采购代理机构进行协商谈判；

（6）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况。

4、谈判

谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判，并要求供应商在规定的时间内提交最后报价。在谈判过程中，谈判小组可以根据竞争性谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性谈判文件中的其它内容。实质性变动的内容，需经采购人代表确认。

5、综合评审

对于经初审合格的所有供应商，由谈判小组各成员依据竞争性谈判响应文件和最终报价，按最后报价由低到高的顺序依次排序，推荐成交候选人。如出现相同最低最终报价，不以再报价方式；按照谈判文件约定，由谈判小组比较技术、施工方案优劣择优排序。

6、评审内容、原则及标准

6.1、谈判小组将遵循公开、公平、公正和择优的原则，对所有供应商的竞争性谈判响应文件评审，都采用相同的程序和标准。

6.2、评审过程的保密：在竞争性谈判响应文件的评审、比较、成交候选单位推荐以及授予合同的过程中，供应商向采购人和谈判小组施加影响的任何行为，都将会导致其报价被拒绝。

6.3、评审原则和办法：

（1）最低评标价法：即在最大限度地满足竞争性谈判文件实质性要求前提下，按最后报价由低到高的顺序推荐成交候选单位。

（2）谈判小组各专家独立评审，按评审后由低到高的报价顺序排列，推荐成交候选单位。报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，优者排前。

（3）专家评审超过界定或未按照本办法规定时，该专家的该项评审作废，不计入汇总；计算采用插入法，数字均保留二位小数，第三位「四舍五入」；评审过程中，若出现本办法以外的特殊情况时，将暂停评审，有关情况待谈判小组确定后，再行评定。

附件1：资格性审查表

依据法律法规和竞争性谈判文件的规定，对谈判响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定各供应商是否具备谈判资格。

| 序号 | 评审因素 | 项目内容 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照等主体资格证明文件 | 供应商应具有独立承担民事责任的能力的企业法人、事业法人、其他组织或自然人，出具合法有效的营业执照等相关证明文件，自然人参与的提供其身份证明； | 符合要求 |
| 2 | 法人身份证明或法定代表人授权书 | 法定代表人直接参加投标的，须出具法人身份证明（含法人身份证复印件）；法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书（含法人、被授权人身份证复印件）； | 符合要求 |
| 3 | 书面声明 | 出具参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； | 符合要求 |
| 4 | 履行能力 | 供应商须提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺； | 符合要求 |
| 5 | 财务状况报告 | 提供2024年或2025年度经审计的财务报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或在投标截止时间前六个月内其基本开户银行出具的资信证明； | 符合要求 |
| 6 | 社会保障资金缴纳证明 | 提供采购活动前6个月内任意一个月已缴纳的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关文件证明； | 符合要求 |
| 7 | 税收缴纳证明 | 提供采购活动前6个月内任意一个月已缴纳的完税凭证或税务机关开具的完税证明（任意税种），依法免税的单位应提供相关证明材料； | 符合要求 |
| 8 | 信誉要求 | 供应商不得被列入「中国执行信息公开网」（http://zxgk.court.gov.cn）失信被执行人，不得被列入「信用中国」网站（www.creditchina.gov.cn）重大税收违法失信主体，不得被列入「中国政府采购网」（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动； | 符合要求 |
| 9 | 企业关联查询 | 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目投标； | 符合要求 |
| 10 | 非联合体投标声明函 | 本项目不接受联合体投标，供应商需保证资质文件的真实、合法、有效； | 符合要求 |

附件2：符合性审查表

依据竞争性谈判文件的规定，从竞争性谈判响应文件的有效性、完整性和对竞争性谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性谈判文件的实质性要求作出响应。凡未通过符合性评审的竞争性谈判响应文件即作为无效标处理，不得进入后续评审工作。

| 序号 | 评审内容 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 谈判响应文件完整性 | 谈判响应文件构成是否有缺项，是否按照谈判文件要求的格式编写、装订谈判响应文件 |
| 2 | 谈判响应文件报价 | 未超过采购预算价（最高限价），且无选择性报价 |
| 3 | 谈判响应文件签署、盖章 | 是否按照谈判响应文件要求签署、盖章响应文件 |
| 4 | 谈判响应文件有效期 | 自谈判会议之日起90日历天 |
| 5 | 合同履行期限 | 需满足谈判文件要求（自合同签订之日起40个日历天） |
| 6 | 质量保证期 | 需满足谈判文件要求（≥12个月） |
| 7 | 付款方式 | 需满足谈判文件要求 |

- 采购需求及技术要求

1、项目概况

本项目为泾阳县公租房小区公共设施设备采购安装项目，主要涉及：幸福家园小区水泵采购安装更换，西城家园小区、幸福家园小区、凤麟苑小区监控设备采购安装等内容。

通过水泵设备、监控系统的采购、安装、调试以及验收，补齐公租房小区供水保障与安防硬件短板，保障住房用水安全稳定，满足保障性住房使用管理要求。

采购预算资金文件：泾财预算函【2026】1号文件。

2、采购清单及分项预算

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 幸福家园小区水泵房设备 | 离心水泵、控制柜、气压罐、阀门、管材等 | 1（批） | 详见本采购清单附表 | 191997.00 |
| 2-1 | 西城家园小区监控设备 | 摄像机、交换机、硬盘录像机、立杆等 | 1（批） | 详见本采购清单附表 | 206650.00 |
| 3-1 | 幸福家园小区监控设备 | 摄像机、立杆、交换机、硬盘等 | 1（批） | 详见本采购清单附表 | 162630.00 |
| 4-1 | 凤麟苑小区监控设备 | 摄像机、监控级硬盘、交换机、支架等 | 1（批） | 详见本采购清单附表 | 24510.00 |
| 合计 |  |  |  |  | 585787.00 |

详细技术参数、规格、数量配置详见附件：采购清单（以最终发出的清单表格内容为准）。

本项目采购清单作为谈判文件附件，与文本具有同等法律效力。

3、技术综合要求

3.1、所有产品必须符合国家现行标准、规范及行业相关规定，外购件、外协件应有出厂合格证或质量证明文件。

3.2、所投产品（含主要部件）原则上应为近两年内生产，不得为停产、淘汰产品。

3.3、主要设备（摄像机、硬盘录像机、监视器、交换机、网关、水泵、控制柜、压力传感器等）须为品牌成熟产品，市场占有率高，售后体系完善。

3.4、所有产品的安装、接线、调试必须由成交供应商组织具有相应资质（含电工证、特种作业操作证等）的施工人员完成，并对其安全文明施工负责。

3.5、施工完成后，须由成交供应商负责组织调试、试运行、自检合格后申请采购人验收；监控系统应图像清晰、存储稳定、线路规范、可远程联网查看；水泵设备应运行平稳、压力稳定、控制可靠、满足高区/低区恒压供水需求。

3.6、施工过程中应保护既有设施，对拆除设备按采购人要求处置，并符合安全及环保要求。

3.7、施工现场应做好围护、消防、保洁、噪音控制及临时用电安全等文明施工措施，所有施工人员应购买工伤保险及意外伤害保险。

3.8、本项目采购需求中的数量、规格型号为最低要求，供应商可提供更高档次、更多功能的替代方案，但应在响应文件中明确说明，且不得超出本项目预算/最高限价。

4、商务要求

4.1、交货（实施）地点

泾阳县（幸福家园小区、西城家园小区、凤麟苑小区），具体由采购人指定。

4.2、交货（实施）期

4.2.1、自合同签订之日起 40 个日历日内全部到货、安装、调试完毕。

4.2.2、成交供应商不能按时交货的，采购单位有权延期付款并按合同总额收取每天0.01%的违约金。

4.2.3、施工过程中成交供应商应对原有管线设备进行核查，确保拆除安全，避免损坏，保留既有设施；安装材料及设备需符合设计要求，提供合格证明，按规范报验；监控系统需满足使用需求，图像清晰，存储稳定，线路规范。

4.3、合同签订及价款

4.3.1、自成交通知书发出之日起7个日历日内，采购单位为甲方，成交供应商为乙方，双方协商具体条款后签定合同。

4.3.2、采购人不得向成交人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交人私下订立背离合同实质性内容的任何协议。

4.3.3、谈判文件、响应文件、澄清、补充合同等为政府采购合同的组成部分，具有同等法律效力。

4.3.4、合同一式四份，成交人在合同签订之日七个工作日内，将签订的合同送泾阳县政府采购中心和泾阳县财政局采购管理科进行存档。

4.3.5、合同总价为成交供应商标书中所报价格，不受市场价变化的影响。

4.4、款项结算

1、付款条件：

（1）设备进场安装完成，支付至合同总价款的 80%；

（2）项目整体验收合格后，支付至合同总价款 100%。

2、付款方式：银行转账。

3、所有报价均以人民币报价，所报价格包括所需设备的单价、总价、运费、保险费、搬运费、安装费、辅助材料、利润、税金、拆旧安新费、调试费、培训费以及为使用户正常操作与维护所必须提供的相关服务费。

4.5、质量保证及售后服务

1、质量保证期：验收合格后质保12个月。

2、乙方确保供应货物符合国家标准、行业标准及采购需求所述规格要求，如出现不符合，乙方将承担一切责任。

3、成交人承诺的质保期起始时间为终验合格之日。

4、成交人提供的所有货物必须是未使用过的，质量优良、渠道正当，配置合理，且应附有出厂合格证、检验报告等证明文件。

5、质保期后如需更换零部件，成交人应以优惠价提供。

6、售后服务：货物或系统如出现问题，成交人应在接到采购人通知后 24 小时内到场处理；完结不了的应提供备用设备，质保期内免费上门维修。

7、质量保证期内由此发生的所有费用由成交供应商承担。

8、为避免产品知识产权纠纷，成交供应商须作出确保不侵权且承担由此引起的全部法律责任和经济赔偿的书面保证（法定代表人签字或盖章，并加盖本单位公章）。

4.6、施工及验收

1、成交供应商应按国家现行标准、规范进行施工或供货，采购人按此标准进行验收。成交供应商应在交货、安装、调试过程中对采购人相关人员进行免费设备使用、操作及维护培训。

2、设备到货后，成交供应商须派具备相应资质的工作人员到用户现场进行货物清点、安装、调试。

3、设备安装调试完成并验收合格后，双方签署《设备验收合格报告》。以上安装、调试、验收等费用计入响应总价。

4、采购人可随机抽检，抽检样品和费用均由供货商承担。验收合格后，填写政府采购项目设备验收单，并向采购人提交系统实施过程中的所有资料，以便组织验收及采购人日后管理和维护。

5、验收依据：

5.1 谈判文件、响应文件、承诺；

5.2 中华人民共和国现行国家标准、行业标准及施工验收规范；

5.3 合同。

4.7、违约责任

1、按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

2、未按合同要求提供产品或设备质量不能满足技术要求，采购单位有权终止合同，并对成交人的违约行为进行追究。

3、由于成交人原因造成工期延误的，每延误一天，按合同总价款的 0.5% 向采购人支付违约金；延误超过 15 天的，采购人有权解除合同，并要求成交人赔偿由此造成的全部损失。

5、其他要求

5.1、采购需求的合同类型：货物。

5.2、定价方式：固定总价。

5.3、不允许分包。

5.4、按合同约定提供履约。

- 主要合同条款

（合同模板仅供参考，具体以实际签订合同为准）

（采购合同格式）

合同编号：

发包人（全称）：泾阳县保障性住房服务中心

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 泾阳县公租房小区公共设施设备采购安装项目 施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、项目概况

1.项目名称：泾阳县公租房小区公共设施设备采购安装项目

2.项目地点：泾阳县（幸福家园小区、西城家园小区、凤麟苑小区）

3.资金来源：国有资金（泾财预算函【2026】1号文件）

4.项目内容：幸福家园小区水泵采购安装更换，西城家园小区、幸福家园小区、凤麟苑小区监控设备采购安装。

5.项目承包范围：详见采购清单（含原设备拆除）。

二、合同履行期限

合同履行期限：自合同签订之日起40个日历天。

三、质量标准

设备及工程符合国家现行技术规范「合格」标准，并满足采购需求所述规格、参数要求。

四、签约合同价与合同价格形式

1、签约合同价为：人民币（大写）                    （¥           元）。

2、合同价格形式：总价合同。

五、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）成交通知书；

（2）响应函；

（3）谈判文件及其附件；

（4）响应文件及其附件；

（5）技术标准和要求；

（6）已标价采购清单；

（7）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

六、付款方式

1、设备进场安装完成，支付至合同总价款的 80%；

2、项目整体验收合格后，支付至合同总价款 100%；

3、付款方式：银行转账；

4、报价为完成本项目所发生的一切费用，包括设备费、运费、保险费、搬运费、安装费、辅助材料、利润、税金、拆旧安新费、调试费、培训费等。

七、质量保证期

质量保证期：验收合格后12个月。质保期内免费维修、更换故障配件。

八、知识产权

供应商应对所供货物及服务具有或已取得合法知识产权，供应商应保证所供货物及服务不会出现因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引发法律或经济纠纷，否则由供应商负责解决并承担全部责任；如因此影响到采购人的正常使用，采购人有权单方解除本合同，供应商应无条件向采购人退回已收取的全部合同价款。

九、违约责任

1、按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

2、未按合同要求提供产品或设备质量不能满足技术要求，采购单位有权终止合同，并对成交人的违约行为进行追究。

3、由于成交人原因造成工期延误的，每延误一天，按合同总价款的 0.1% 向采购人支付违约金；延误超过 15 天的，采购人有权解除合同，并要求成交人赔偿由此造成的全部损失。

十、争议解决

向发包人所在地人民法院提起诉讼。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方签字盖章后生效。

十三、合同份数

本合同一式四份，均具有同等法律效力，发包人执两份，承包人执一份，泾阳县政府采购中心存档一份。

发包人：  (公章)                   承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：         法定代表人或其委托代理人：

（签字）                           （签字）

组织机构代码：                      组织机构代码：

地  址：                            地  址：

邮政编码：                          邮政编码：

法定代表人：                        法定代表人：

委托代理人：                        委托代理人：

电  话：                            电  话：

邮  箱：                            邮  箱：

开户银行：                          开户银行：

账  号：                            账  号：

- 响应文件格式

竞争性谈判响应文件格式是谈判供应商的部分谈判响应文件格式，谈判供应商应按照这些格式编制谈判响应文件。编制谈判响应文件前，请详细阅读竞争性谈判文件，理解文件中的每一项要求，逐一做出实质性响应，认为有必要，可做补充说明。

注：非独立企业法人参与本次谈判的，竞争性谈判响应文件内涉及到法人签字盖章的部分均可由负责人签字盖章，授权书格式参照法人代表授权书。

项目编号：ZFCG-泾阳县-2026-00006               正本/副本

泾阳县公租房小区公共设施设备

采购安装项目

竞争性谈判响应文件

谈判供应商：                       （单位盖章）

法定代表人或其授权代表：          （签字或盖章）

时  间：    年    月    日

目  录

一、谈判响应函

二、第一次谈判报价表

三、资格证明文件

四、商务响应偏离表

五、企业近三年内类似业绩证明

六、施工（供货）方案

七、陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

八、其他资料（如有）

一、 谈判响应函

（采购人名称）：

我公司收到贵单位    （合同包名称、项目编号）谈判文件，经详细研究，我们决定参加本次谈判活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、愿意按照谈判文件中的一切要求，提供本项目服务，完成合同的责任和义务。

2、按谈判文件的规定，我公司的第一次谈判总报价为：人民币（大写）：         （小写￥：         元）。

3、已详细阅读了谈判文件，完全理解并放弃提出含糊不清或易形成歧义的表述和资料。

4、谈判后在规定的有效期内撤回谈判，我方愿接受政府采购的有关处罚决定。

5、同意向贵方提供可能要求的，与本次响应有关的任何证据或资料。我们完全理解最低谈判报价不作为成交的唯一条件，且尊重评审小组的评审结论和成交结果。

6、我方的响应文件在谈判后有效期为90个日历天，若我方成交，响应文件有效期延长至合同执行完毕。

7、有关于本项目的函电，请按下列地址联系。

供应商全称（公章）：

地址：

邮箱：

电话：

法定代表人/负责人或被授权人（签字或盖章）：

年       月       日

二、第一次谈判报价表

项目名称：                                                   项目编号：

| 序号 | 项目内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 谈判总报价（元） | 大写： 小写： |
| 2 | 合同履行期限 |  |
| 3 | 质量保证期 |  |
| 4 | 质量标准 |  |
| 5 | 备注 |  |

注：1.大写与小写不一致时以大写为准；

2.表内报价内容以元为单位，精确到小数点后两位。

供应商名称：                    （盖章）

法定代表人或被授权人：        （签字或盖章）

日      期：        年    月    日

已标价采购清单

说明：1.已标价采购清单按「采购清单」包含的项目名称填写；

2.请各供应商按照谈判文件提供的采购清单逐项报价，不得缺项、漏项，由此造成的不良后果由供应商自行承担。

| 序号 | 项目名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西城家园监控设备（详见清单） |  |  |  | 批 | 1 |  |  |
| 2 | 幸福家园监控设备（详见清单） |  |  |  | 批 | 1 |  |  |
| 3 | 凤麟苑监控设备（详见清单） |  |  |  | 批 | 1 |  |  |
| 4 | 幸福家园水泵房设备（详见清单） |  |  |  | 批 | 1 |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价 (人民币大写）： （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（公章）：

法定代表人或被授权人(签字或盖章)：

日期：       年     月     日

三、资格证明文件

供应商应按照谈判文件的要求编制商务要求，主要内容须包括以下几点。

（以下相关资料提供加盖公章的复印件，须清晰可见）

1、营业执照等主体资格证明文件：供应商应具有独立承担民事责任的能力的企业法人、事业法人、其他组织或自然人，出具合法有效的营业执照等相关证明文件，自然人参与的提供其身份证明；

2、法人身份证明或法定代表人授权书：法定代表人直接参加投标的，须出具法人身份证明（含法人身份证复印件）；法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书（含法人、被授权人身份证复印件）；

3、书面声明：出具参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附4）；

4、供应商须提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺（格式见附3）；

5、财务状况报告：提供2024年或2025年度经审计的财务报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或在投标截止时间前六个月内其基本开户银行出具的资信证明；

6、社会保障资金缴纳证明：提供采购活动前6个月内任意一个月已缴纳的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关文件证明；

7、税收缴纳证明：提供采购活动前6个月内任意一个月已缴纳的完税凭证或税务机关开具的完税证明（任意税种），依法免税的单位应提供相关证明材料；

8、信誉要求：供应商不得被列入「中国执行信息公开网」（http://zxgk.court.gov.cn）失信被执行人，不得被列入「信用中国」网站（www.creditchina.gov.cn）重大税收违法失信主体，不得被列入「中国政府采购网」（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动；

9、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目投标（格式见附5）；

10、本项目不接受联合体投标，供应商需保证资质文件的真实、合法、有效（格式见附9）。

附1：法定代表人身份证明

| 致：（采购人名称） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企 业 法 人 | 企业名称 |  |  |  |  |
|  | 法定地址 |  |  |  |  |
|  | 邮政编码 |  |  |  |  |
|  | 工商登记机关 |  |  |  |  |
|  | 税务登记机关 |  |  |  |  |
|  | 机构代码证号 |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 性别 |  |
|  | 职务 |  |  | 联系电话 |  |
|  | 传真 |  |  |  |  |
| 法定代表人身份证复印件 | （正反面粘贴处） |  | 法定代表人（签字或盖章）： |  |  |
|  |  |  | （公章） 年 月 日 |  |  |

附2：法定代表人授权书

（采购人名称）：

本授权书声明：注册于（ 工商行政管理局名称）之（委托单位全称） 的法定代表人（姓名、性别）授权本公司的（被授权人姓名、性别、职务）为合法代理人，就贵方组织的有关（招标项目名称）（项目编号：）的投标、洽谈、执行等具体事务，签署全部有关文件、文书、协议、合同，本公司对被授权人在本项目中的签名承担全部法律责任。本授权书自开标大会之日起计算有效期为    天。

委托单位：    （公章）                  法定代表人（签字或盖章）：

签发日期：年月日

附：被授权人（签字或盖章）：性别：职务：

联系地址：

联系电话：传真：

法定代表人/被授权人身份证复印件

| 法定代表人身份证复印件（粘贴处） | 被授权人身份证复印件（粘贴处） |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证复印件（粘贴处） | 被授权人身份证复印件（粘贴处） |

说明：本授权书有效期为自开标之日起不得少于九十日历日。

附3：具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

致：       (采购人名称)

（供应商名称）于     年     月     日在中华人民共和国境内   （详细注册地址）    合法注册并经营，公司主营业务为         ，营业（生产经营）面积为             ，现有员工数量为         ，本公司郑重承诺，具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力。如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《中华人民共和国政府采购法》有关「提供虚假材料的规定」接受处罚。

特此承诺！

供应商名称：                    （盖单位公章）

法定代表人或被授权人：         （签字或盖章）

日    期：    年    月   日

附4：参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：      (采购人名称) ：

我单位声明参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、未在重大税收违法案件当事人名单及政府采购严重违法失信行为记录名单中。

以上如构成虚假，自愿承担相关法律责任。

特此声明！

供 应 商：                              （加盖公章）

法定代表人或委托代理人：                （签字或盖章）

日     期：   年  月  日

附5：供应商控股、管理关系说明

依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条的规定，单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

我方在此主动说明：

1.管理关系说明：

我方管理的具有独立法人的下属单位有：             。

我方的上级管理单位有                            。

2.股权关系说明：

我方控股的单位有                             。

我方被                                  单位控股。

3.我方 （填写「是或不是」） 为本项目提供过整体设计、规范编制或项目管理、监理、检测等服务的供应商。

4.其他与本项目有关的利害关系说明：                                  。

以上说明如有不实，我方自行承担不利后果。

供应商名称（公章）：

法定代表人或被授权人(盖章或签字)：

日期：     年    月    日

附6：中小企业声明函（如是）

### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库  ﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加    （单位名称）的    （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的 中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1、       （标的名称），属 于       （采购文件中明确的所属行业）行业；制 造商为       （企业名称），从业人员            人，营业收入为        万元，资 产总额为        万元，属于          （中型企业、小型企业、微型企业）；

2、       （标的名称），属 于       （采购文件中明确的所属行业）行业；制 造商为       （企业名称），从业人员            人，营业收入为        万元，资 产总额为        万元，属于          （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在 与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日    期：

备注：1、 中小企业参加政府采购活动，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）规定和《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300 号），如实填写并提交本《中 小企业声明函》。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、本项目采购标的所属行业：工业。供应商应按照第四章采购内容及技术要求中所属行业为工业的 内容逐项声明。

附7：残疾人福利性单位声明函（如是）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日    期：

备注：符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责；非残疾人福利性单位无需提供。

附8：监狱企业证明文件（如是）

根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，非监狱企业无需提供。

附9：非联合体投标声明函

（采购人名称）：

本公司就参加                （项目名称）（项目编号）谈判工作，作出郑重声明：

一、本公司保证谈判报名材料及其后提供的一切材料都是真实的。

二、本公司保证在本项目谈判中不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向采购人或评审委员会成员行贿。

三、本公司没有处于被责令停业的状态；没有处于被建设行政主管部门取消谈判资格的处罚期内；没有处于财产被接管、冻结、破产的状态；本公司没有在谈判报名截止时间前三年内被人民法院判决犯有行贿罪的记录。

四、本公司保证本项目并非联合体谈判，本项目由本公司独立承担。本公司违反上述保证，或本声明陈述与事实不符，经查实，本公司愿意接受公开通报，承担由此带来的法律后果。

特此声明！

声明企业：                      (全称并加盖公章)

法定代表人或被授权人：             （签字或盖章）

日      期：   年  月  日

四、商务响应偏离表

说明：1、本表只填写响应文件中与谈判文件有偏离（包括正偏离和负偏离）的内容，响应文件中合同条款响应与谈判文件要求完全一致的，不用在此表中列出，但必须提供空白表。

2、供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其评审或成交资格，并按有关规定进行处罚。

| 序号 | 谈判文件条目号 | 谈判文件的商务条款 | 谈判响应文件的商务条 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称(公章)：

法定代表人或被授权人(盖章或签字)：

日         期 ：       年      月      日

五、企业近三年内类似业绩证明

（格式自拟，请提供加盖公章的合同复印件或其他证明材料）

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 合同金额 | 签订日期 | 业主单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称(公章)：

法定代表人或被授权人(盖章或签字)：

日         期 ：       年      月      日

六、施工（供货）方案

（格式自拟）

供应商按照谈判文件「第四章 采购需求及技术要求」及谈判文件「第三章 评审办法」中的相关要求编制对应的施工/供货方案。

1、设备/产品的技术性能、指标概述；

2、安装、调试的技术和组织措施；

3、施工进度计划、人员安排；

4、施工组织设计：施工方案、施工方法（工艺）、重点及关键部位描述、成品保护措施；

5、质量保证措施，人员培训，售后服务承诺；

6、施工现场安全、文明施工组织措施；

7、环境保护措施：污染物及废弃物处理的排放控制措施；

8、项目管理机构组成：项目经理、技术负责人、安全管理人员等配备；

9、本项目四个子项（西城家园监控、幸福家园监控、凤麟苑监控、幸福家园水泵房设备）的具体实施方案；

10、服务承诺：对竞争性谈判文件和合同条款的响应承诺；针对本项目实际需求提供实质性服务承诺；施工验收后期承诺及保障措施。

附表 1：

### 技术规格响应表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 产品名称 | 竞争性谈判规格 ☆1 | 竞争性谈判响应规格 ☆2 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：                      （单位公章）

## 法定代表人或被授权人：     （签字或盖章）

日    期：

注: 1、☆1 指竞争性谈判文件中的技术规格(参数),谈判供应商应按照竞争性谈判文件中的内容逐条抄写。

2、☆2 指谈判供应商拟提供的谈判产品的功能及技术规格(参数),谈判供应商应逐条如实填写。

3、偏离说明填写：优于、满足或低于。

附表2：项目管理机构组成表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 资格证书及编号 | 拟在本项目中担任岗位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称(公章)：

法定代表人或被授权人(盖章或签字)：

日         期 ：       年      月      日

七、陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。

4、不采取「围标、陪标」等商业欺诈手段获得政府采购定单。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

6、不在提供商品和服务时「偷梁换柱、以次充好」损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：                       （盖章）

被授权人：                       （签字）

地  址：

电  话：

日 期：     年   月    日

八、其他资料（如有）

1、依据谈判文件要求，供应商认为有必要说明的其他内容；

2、供应商所投产品（含主要部件）的品牌、型号、生产厂家、产地、质量认证、检验报告等证明文件；

3、所获资质、奖项、认证等证明材料复印件；

4、售后服务方案（含本地化服务说明、应急响应措施、备品备件清单等）；

5、其他可以证明供应商实力的文件。