延安市公共资源交易中心

（延安市市直单位政府采购中心）

竞争性谈判文件

（专门面向中小企业项目）

项目名称：延安市机关事务服务中心为民服务中心更换消防灭火器（三次）

项目编号：YAZCXT2026-5.1B2

采 购 人：延安市机关事务服务中心

代理机构：   延安市公共资源交易中心

（延安市市直单位政府采购中心）

2026年8月21日

目  录

第一章  谈判邀请函

第二章  供应商须知

一、定义

二、供应商注意事项

三、电子谈判文件

四、谈判报价

五、电子响应文件

六、开启电子响应文件

七、组织评审

八、成交

九、签订政府采购合同

十、其他

第三章  谈判内容及采购要求

第四章  合同草案条款

第五章  电子响应文件构成及格式

第一部分  资格证明文件

第二部分  符合性证明文件

第三部分  响应方案

第一章  谈判邀请函

延安市机关事务服务中心为民服务中心更换消防灭火器（三次）潜在的供应商可在全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）交易大厅该项目公告下方免费获取电子谈判文件，并于2026-9-3  9：00：00前递交电子响应文件。

- 项目名称：延安市机关事务服务中心为民服务中心更换消防灭火器（三次）

- 二、项目编号：YAZCXT2026-5.1B2

三、采购人：延安市机关事务服务中心

地  址：延安市宝塔区为民服务中心7号楼A座

联系人：张先生

联系方式：15029119190

- 四、采购代理机构：延安市公共资源交易中心（延安市市直单位政府采购中心）

- 地址：延安市新区为民服务中心南区东楼（7号楼）A2楼

谈判文件联系人：刘先生  魏女士

联系电话：0911-7092224

- 谈判内容和要求

- 延安市机关事务服务中心为民服务中心更换消防灭火器（三次）（详见第三章谈判内容及采购要求）

六、资金来源：财政拨款

七、采购预算：675600.00元（大写：陆拾柒万伍仟陆佰元整）

八、所属行业：工业

九、项目属性：货物类

十、供应商资格要求：

满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并提供下列材料：

1.营业执照等主体资格证明文件：提供有效存续的企业营业执照（副本）/事业单位法人证书/专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书。

2.信用记录：提供《供应商信用记录书面声明函》（按格式填写，提供原件的扫描件）。经查，供应商未被列入“信用中国”网站记录的“失信被执行人”或“重大税收违法失信主体”名单；不处于“中国政府采购网”记录的“政府采购严重违法失信行为信息记录名单”中的禁止参加政府采购活动期间。

3.供应商需提供财务状况、缴纳税收和社会保障资金三项符合要求的承诺函（无需另行提供证明文件）。

4.控股管理关系：提供直接控股和管理关系清单。若与其他供应商存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，则响应无效。

5.书面声明：提供书面声明，包括声明具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

6.法定代表人授权委托书：法定代表人参加响应的，须提供本人身份证复印件（附在法定代表人证明书中）；法定代表人授权他人参加响应的，须提供法定代表人授权委托书。电子谈判文件中凡是需要法定代表人盖章之处，非法人单位的负责人均参照执行。

法人的分支机构参与响应时，除提供《法定代表人授权委托书》外，还须同时提供法人给分支机构出具的授权书。

- 7.本项目不接受联合体响应，不允许分包。供应商提供《非联合体不分包响应声明》，视为独立响应，不分包。

- 8.本项目包含厨房自动灭火器的拆除、安装、调试工作,投标人须具有消防设施工程专业承包资质（二级及以上）和有效期内安全生产许可证，证书复印件加盖公章。

- 9.供应商近三年（2023年至今）具有类似项目业绩两份，须提供合同原件的扫描件加盖公章。

10.本项目专门面向中小企业采购，供应商须提供《中小企业声明函》。

备注：1.以上资格要求均为必备资格，需提供相关证明文件并加盖供应商公章（如相关证明材料由第三方出具，应有第三方公章），缺少其中任何一项，其电子响应文件视为无效文件。

2.《供应商信用记录书面声明函》、《承诺函》、《法定代表人授权委托书》、《书面声明》、《残疾人福利性单位声明函》、《非联合体不分包响应声明》应按电子谈判文件第五章第一部分给定的格式填写。

3.法人的分支机构参与响应时，电子响应文件中应附法人给分支机构出具的授权书。授权书附在《法定代表人授权委托书》后，如无授权，将被视为无效文件。法人只能授权一家分支机构参与响应，且不能与分支机构同时参与响应。

十一、执行的其他政府采购政策

1.《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）。

2.《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）以及《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）、财政部、国家发改委、生态环境部、市场监督管理总局联合印发《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

4.《财政部农业农村部 国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）、《财政部农业农村部 国家乡村振兴局 中华全国供销合作总社关于印发<关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见>的通知》（财库〔2021〕20号）。

5.《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）、陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）。

6.详见《供应商须知》中“相关政府采购政策文件”有关内容。

十二、电子谈判文件获取时间及方式

1.获取方式：供应商可登录全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）（http：//www.ya.sxggzyjy.cn/），选择“电子交易平台—政府采购交易系统—企业端”通过CA锁进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入供应商界面后，选择有意向的项目点击“我要投标”，参与投标活动。然后即可在〖我的项目〗中点击“项目流程>招标文件领取”免费下载电子招标文件。

2.供应商初次使用交易平台，须先完成诚信入库登记、数字认证证书（CA锁）认证及企业信息绑定。相关操作流程详见全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）网站〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《延安市公共资源交易中心政府采购电子招投标全流程操作手册》。

3.数字认证证书（CA锁）办理流程可参照https：//www.snca.com.cn/notice/show/533.html，现场办理地址：延安市新区为民服务中心南区东楼（7号楼）A2楼，咨询电话：0911-2162266。

4.获取时间：2026年8月21日至2026年8月25日，每天上午08：30：00至12：00：00，下午15：00：00至17：30：00（北京时间,法定节假日除外）。

十三、谈判保证金

本项目不收取谈判保证金。

十四、提交电子响应文件截止时间及开启时间和地点

1.提交电子响应文件：电子响应文件一份。

电子响应文件（*.SXSTF）可于提交电子响应文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）网站进行提交，逾期系统将拒绝接收。

2.提交电子响应文件截止时间：2026年9月3日  9：00

3.开启时间：同提交电子响应文件截止时间。

4.开启地点：延安市新区为民服务中心南区东楼二楼公共交易中心开标七室。

评标地点：延安市新区为民服务中心南区东楼二楼公共交易中心评标

室。

5.开启形式：本项目采用不见面开标方式。供应商需在开启前最少一个小时登录全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）首页选择“不见面开标-采购项目不见面开标大厅”自行调试，并按照全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）-电子交易平台-政府采购交易系统要求进行电子响应文件解密。如遇困难，请拨打系统平台技术支持电话：0512-58188039。

开启时，延安市市直单位政府采购中心现场全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）-电子交易平台-政府采购交易系统将约定解密时长，供应商应在规定时间内，使用电子响应文件加密时所用的数字认证证书（CA锁）自行解密电子响应文件。未在规定时间内解密的，评审小组视为响应无效。

备注：1.相关操作流程详见全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）网站〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《延安市公共资源交易中心政府采购电子招投标全流程操作手册（供应商版）》。

2.“规定时间”由全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）平台确定。

十五、采购代理机构收费标准：免费

十六、公告期自发布之日起3个工作日。

特别提醒：

1.本项目采用电子化响应及远程不见面开标方式。供应商须使用数字认证证书（CA锁）对电子响应文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招响应事宜。开标前，供应商需登录网络开标大厅。开标时，按照全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）-电子交易平台-政府采购交易系统要求进行远程解密，如因供应商自身原因造成无法解密电子响应文件，按无效响应对待。

2.制作电子响应文件。供应商须在“全国公共资源交易中心平台（陕西省·延安市）（http：//ya.sxggzyjy.cn/）”的“服务指南”栏目“下载专区”中，免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具”，并升级至最新版本，使用该客户端制作电子响应文件，制作扩展名为“.SXSTF”的电子响应文件。”

3.递交电子响应文件。登录全国公共资源交易中心平台（陕西省·延安市）（http：//ya.sxggzyjy.cn/），选择“电子交易平台—陕西政府采购交易系统—企业端”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入，进入菜单“政府采购—我的项目—项目流程—上传电子响应文件”，上传加密的电子响应文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。

4.为了保证远程不见面开标顺利进行，供应商需使用配备音响和拾音设备的电脑提前一个小时登录网络开标大厅（相关操作流程见本章第十四条第5款备注（1））。

5.评审过程中，谈判小组要求供应商提交多轮（最后）谈判报价时，供应商须登录全国公共资源交易平台（陕西省）在交易系统中提交多轮（最后）报价，并用数字认证证书（CA锁）签章。

第二章  供应商须知

一、定义

（一）采 购 人：延安市机关事务服务中心

（二）监督机构：延安市财政局

（三）集中采购机构：延安市公共资源交易中心（延安市市直单位政府采购中心）（以下简称：中心）

（四）供应商：拟向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

二、供应商注意事项

（一）询问

供应商针对电子谈判文件（包括采购需求、供应商资格条件、商务条款等）依法提出书面询问的，采购人应在三个工作日内书面答复；供应商向中心提出书面询问的，中心应告知采购人并协助采购人做出答复。

供应商对采购过程、成交结果，向中心提出书面询问的，中心应在三个工作日内书面答复。

（二）现场踏勘及标前答疑会

采购项目安排现场考察和标前答疑的，采购人应尽量在现场予以解答（口头提问可口头答复），现场不能做出解答的，应在三个工作日内书面答复，并交由中心在财政部门指定的媒体上发布。

答复内容可能影响电子响应文件编制的，应当顺延开标时间。凡未参加现场踏勘和标前答疑的供应商，由此造成的偏差由各供应商自行负责。

本项目不组织集中踏勘及标前答疑。

（三）质疑和投诉

供应商如果认为电子谈判文件（包括采购需求、供应商资格条件、商务条款等）使自身的合法权益受到损害，可以在获取电子谈判文件之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑；供应商如果认为采购过程或成交结果使自身的合法权益受到损害，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起７个工作日内，以书面形式向中心提出质疑。

1.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，并按财政部《质疑函范本》给定的格式进行填写，范本下载详见【财政部国库司（gks.mof.gov.cn）】网站〖首页•〉政府采购管理〗栏目中的《政府采购供应商质疑函范本》。

《政府采购供应商质疑函范本》链接地址：

http//gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm

2.质疑人为自然人的，应当由本人签字；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。被授权代表办理质疑事项时，除提交质疑函外，还应当提交授权委托书及被授权代表的有效身份证明，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

3.在法定质疑期内，针对同一采购程序环节的质疑应当一次性提出。中心或采购人将在收到书面质疑后7个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关供应商。

4.有下列情形之一的，属于无效质疑，中心和采购人不予受理：

（1）质疑人不是参与本次政府采购项目的供应商或潜在供应商；

（2）质疑人与质疑事项不存在利害关系的；

（3）未在法定期限内提出质疑的；

（4）质疑未以书面形式提出，或质疑函主要内容构成不完整的，或缺乏必要的证明材料及证明材料不完整的；

（5）质疑函没有合法有效的签字、盖章或授权的；

（6）以非法手段取得证据、材料的；

（7）质疑答复后，同一质疑人就同一事项再次提出质疑的；

（8）不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

5.质疑人对中心或采购人的答复不满意，以及中心或采购人未在规定时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向政府采购监管机构提出投诉。

6.供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

7.对捏造事实、提供虚假材料进行质疑、投诉的行为予以严肃处理：

依据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及有关问题的补充通知、《政府采购质疑和投诉办法》等法律法规文件的规定，供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。投诉人在全国范围内十二个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。对于捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，财政部门应当予以驳回，并将其列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

8.对捏造事实诬告陷害他人、诽谤他人的法律适用：

《中华人民共和国刑法》第243条【诬告陷害罪】捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受刑事追究，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。

《中华人民共和国刑法》第246条【侮辱罪、诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。

- 9.质疑函递交地址：中心综合科A233室

联系电话：0911-2162209

投诉书递交地址：延安市新区为民服务中心综合楼（1号楼）延安市财政局采购科

联系电话：0911-7091014

（四）关于信用记录的查询和使用

1.采购人将在资格审查阶段通过【信用中国（www.creditchina.gov.cn）】、【中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】网站对电子响应文件中的《供应商信用记录书面声明函》的信用情况进行甄别。对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的第二条第（三）款规定，其谈判或成交资格将被取消。

2.供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动的，但供应商应提供相关证明材料。

3.供应商信用记录及企业基本信息查询的时间段为“谈判公告发布之日（含当日）至提交电子响应文件截止之日（含当日）”。信用记录查询的结果，可以纸质截图或将截图保存至电子介质的形式留存。供应商未如实填报《供应商信用记录书面声明函》的，视为“供应商提供虚假材料谋取成交、成交的”行为。

4.两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

（五）相关政府采购政策文件

1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的有关规定，在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，则参与政府采购活动时，货物和服务项目对小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的价格扣除，工程项目给予3%-5%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受政府采购价格扣除优惠政策。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，货物和服务项目可给予联合体或者大中型企业的报价2%-3%的扣除，工程项目为1%-2%的扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的有关规定，货物服务采购项目给予小微企业的价格扣除优惠，由财库〔2020〕46号文件规定的6%—10%提高至10%—20%。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，评审优惠幅度由2%—3%提高至4%—6%。政府采购工程的价格评审优惠按照财库〔2020〕46号文件的规定执行。

参加政府采购活动的中小企业应提供《中小企业声明函》原件的扫描件。未提供上述声明函原件的扫描件的，不能享受谈判文件规定的价格扣除，但不影响响应文件的有效性。

备注：中小企业划分标准参照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）执行。

2.监狱企业应符合《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件规定，并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业。

3.根据财政部、民政部、中国残疾人联合会下发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）参与政府采购活动时，视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

参加政府采购活动的残疾人单位应提供《残疾人福利性单位声明函》原件。未提供上述声明函原件的扫描件，不能享受谈判文件规定的价格扣除，但不影响响应文件的有效性。

4.根据财政部、国家发改委、生态环境部、市场监管总局联合印发《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）有关要求，采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

5.根据国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）有关要求，采购人需购买的产品属于政府强制采购节能产品范围应当在清单之内采购。节能清单中无对应细化分类且节能清单中的产品确实无法满足工作需要的，允许在节能清单之外采购。

6.节能产品政府采购品目清单详见财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

7.环境标志产品政府采购品目清单详见财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）。

8.国家确定的节能产品、环境标志产品认证机构详见市场监管总局《关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）。

9.根据《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号），自2021年起，各级预算单位应当按照不低于10%的比例预留年度食堂食材采购份额，通过脱贫地区农副产品网络销售平台采购脱贫地区农副产品。

10.根据《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局 中华全国供销合作总社关于印发<关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业 振兴的实施意见>的通知》（财库〔2021〕20号），各级预算单位要按照不低于 10%的预留比例在“832平台”填报预留份额。鼓励各级预算单位工会组织通过“832平台”采购工会福利、慰问品等，有关采购金额计入本单位年度采购总额。

11.根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融

资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）规定“有融资需求的供应商可根据自身情况，在陕西省政府采购信用融资平台（含各市分平台）自主选择金融机构及其融资产品，凭政府采购成交（成交）通知书或政府采购合同向金融机构提出融资申请。”

- 12.根据陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）规定“中小企业可根据各银行提供的方案，自行选择符合自身情况的金融产品，并根据方案中列明的联系方式和要求向相关银行提出信用融资申请。银行根据中小企业的申请开展尽职调查，合理确定融资授信额度。

13.根据财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）有关要求，（1）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

A.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

B.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

C.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

D.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

- （2）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

- （3）各级财政部门应当加强对评审专家的指导和监管，进一步压实评审专家的责任。财政部门在投诉处理、监督检查中发现评审委员会未按规定对异常低价开展审查的，依法予以纠正并追究评审专家的法律责任。

- 14.根据陕西省财政厅《陕西省财政厅关于在政府采购活动中实施本国产品标准及相关政策的通知》（陕财办采〔2026〕2号）有关要求，（1）对于仅有本国产品参与竞争的政府采购项目，本国产品不享受价格扣除评审优惠。（2）对于非专门面向中小企业的采购项目，既有本国产品也有非本国产品参与竞争，且提供本国产品的供应商同时为小微企业的，应按照《通知》和《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，对该供应商的产品同时给予支持本国产品和小微企业产品的价格评审优惠。相关价格评审扣除优惠，均应该在供应商原始报价基础上计算，用扣除后的价格参与评审。（3）当采购项目或采购包的采购标的仅包含单一产品时，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包的采购标的中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，且供应商在投标（响应）文件中对此作出承诺的，则依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。全部产品是指货物或服务采购项目或采购包中包含的全部货物、服务产品。

本项目为专门面向中小企业采购的采购项目，因此，不再执行价格评审优惠扶持政策。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为 工业 。

（六）关于产品和服务

1.所有产品必须具有在中国境内法定许可的生产及销售资格，且为全新原厂制造，其核心关键部分为近10个月内所生产的非淘汰类产品；属于《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品，就不能提供超出此目录范畴外的替代品，此外，还须同时具备国家认监委颁布《中国强制认证》（CCC认证）。

2.采购的产品属于政府采购节能产品、环境标志产品品目清单范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

3.主机设备要有标准配置清单，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明；国内制造的产品必须同时具备出厂合格证和具备CMA认可的第三方检测报告检测报告。购置的计算机设备必须配有正版合法的经采购人认可的操作系统和软件。

4.信息安全产品应当获得国家信息安全认证，并可提供由中国信息安全认证中心按照国家标准认证颁发的有效认证证书。

5.根据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）与《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库[2008]248号）的有关规定，未经核准同意，投标人投标时必须提供本国产品，投标人以进口产品参与投标的，将作无效投标处理。

6.如招标文件中已说明，经政府采购管理部门审核同意，允许部分或全部产品采购进口产品，投标人既可提供本国产品，也可以提供进口产品。根据延安市财政局（延财办采〔2023〕14号）文件要求，参加本次采购的供应商不得采购美光公司产品（包括含有美光芯片的产品）。在提供的进口产品中，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。进口产品必须同时具备原产地证明、中国商检证明及合法进货渠道全套单证。

（七）关于同一品牌产品的处理

1.单一产品采购项目中，提供相同品牌的产品的不同供应商参加同一合同项下响应的，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由谈判小组按照最后报价最低的方式确定一个获得成交供应商推荐资格，其他同品牌供应商不作为成交候选人。

2.非单一产品采购项目，采购人将根据采购项目技术构成、产品价格比重等因素确定核心产品（可能不止一种），并在电子谈判文件中载明。提供相同品牌的核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由谈判小组按照最后报价最低的方式确定一个获得成交供应商推荐资格，其他同品牌供应商不作为成交候选人。

3.核心产品为两个以上时，多家供应商提供的核心产品有部分采用或全部采用相同品牌的，按一家供应商计算。

（八）知识产权与保密事项

1.所有涉及知识产权的产品及设计，供应商必须确保委托人、采购人拥有其合法的、不受限制的无偿使用权，并免受任何侵权诉讼或索偿，否则，由此产生的一切经济损失和法律责任由供应商承担。

2.由采购人向供应商提供的用户需求书、图纸、模型、模件和所有资料，供应商获得后，应对其保密。除非采购人同意，供应商不得向第三方透露或将其用于本次谈判以外的任何用途。电子响应文件开启后，若采购人有要求，供应商人须归还采购人认为需保密的文件和资料，并销毁所有相应的备份文件及资料。

（九）供应商的谈判费用自理

三、电子谈判文件

（一）电子谈判文件包括下列内容

第一章　谈判邀请函

第二章　供应商须知

第三章　采购内容及采购要求

第四章　合同草案条款

第五章　电子响应文件构成及格式

（二）电子谈判文件的检查及阅读

供应商下载电子谈判文件后应仔细阅读检查电子谈判文件中的所有内容，按照电子谈判文件中所列事项、条款、规范要求及格式，在电子响应文件中对电子谈判文件做出全面的响应，并按电子谈判文件的要求提交全部资料。

项目废标后重新组织谈判的，中心将重新编制、发布新版电子谈判文件，供应商应按新版电子谈判文件重新编制电子响应文件。原电子谈判文件及电子响应文件失效。

电子响应文件封面、响应函以及法定代表人授权委托书三处的项目名称、项目编号、标段（如有）应当与最新发布的电子谈判文件保持一致，否则将被视为无效电子响应文件。

（三）电子谈判文件的修改、澄清

1.在提交电子响应文件截止之日前，中心可对已发出的电子谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为电子谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响电子响应文件编制的，中心将在提交电子响应文件截止之日至少5日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体和全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）上发布更正公告；不足5日，中心将顺延提交电子响应文件的截止时间。

2.供应商对电子谈判文件提出质疑的，应在获取电子谈判文件之日起起7个工作日内以书面形式提出，采购人以书面形式予以答复；在此之后提出的针对电子谈判文件的质疑为无效质疑。答复的内容可能影响电子响应文件编制的，中心将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体和全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）上发布更正公告。

3.各供应商在提交电子响应文件截止时间之前，应随时关注下列地址发布的变更公告，也可登录全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）政府采购交易系统查看左上角的信息提醒，中心不再单独通知，因供应商未及时关注所造成的一切后果由供应商自行承担：

（1）【陕西省政府采购网（www.ccgp-shaanxi.gov.cn）】中的〖首页·〉市级公告·〉更正公告〗；

（2）【全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）（http：//ya.sxggzyjy.cn/）】中的〖首页·〉交易大厅·〉政府采购〗。

（四）电子谈判文件的解释权归延安市公共资源交易中心（中心）四、谈判报价

谈判报价是供应商响应本项目要求的全部工作内容的价格体现，包括完成采购内容所需的直接费、间接费、利润、税金及其它相关的一切费用。供应商在报价时应充分考虑所有可能发生的费用，电子谈判文件未列明，而供应商认为应当计取的费用均应列入报价中。报价时不论是否计取，采购人均按已计取对待。

1.供应商应按照《电子响应文件构成及格式》中《第一次谈判报价表》中的相关要求填写需要响应的内容。

2.谈判报价采取多轮报价的办法，最后报价作为计算价格分值的依据。供应商应在谈判当天，谈判小组规定的报价时间内，使用制作电子响应文件的数字认证证书（CA锁）登录全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）网站〖首页·〉电子交易平台·〉企业端〗后，在〖我的项目〗下找到本次谈判的项目，填写最后报价表，签章并提交。

3.如采购内容无实质性变更，各供应商的报价应逐次降低，本次报价超过采购预算或电子谈判文件规定的最高限价的，按无效响应处理；本次报价超过上次报价但未超过采购预算或电子谈判文件规定的最高限价的，或在规定时间内最后报价未提交、提交不成功的均为无效报价，按无效响应处理。

“规定时间”由谈判小组成员共同确定。

供应商最终报价较首次报价降价的，成交后，签订合同时应按照成交价较首次报价的下浮比率修改分项报价表中的相应报价。

4.谈判报价货币：人民币；单位：元，保留到元。

5.谈判报价大小写不一致的以大写金额为准。

6.因供应商对电子谈判文件理解不透、误解、疏漏或对市场行情了解不清造成的后果和风险，均由供应商自己负责。

五、电子响应文件

（一）电子响应文件形式

本项目采用电子响应文件的形式。

编制电子响应文件时，应使用最新发布的电子谈判文件及专用制作工具进行编制。并使用数字认证证书（CA锁）对电子响应文件进行签署、加密、递交及谈判时解密等相关操作。

1.电子谈判文件下载。供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）网站〖首页·〉电子交易平台·〉企业端〗后，在〖招标公告/出让公告〗模块中选择项目点击“我要投标”，参与投标活动。然后即可在〖我的项目〗中点击“项目流程>招标文件领取”下载电子招标文件（*.SXSZF）。

注意：该项目如有变更文件，则应点击“项目流程>答疑文件下载”下载更新后的电子谈判文件（*.SXSCF），使用旧版电子谈判文件制作的电子响应文件，系统将拒绝接收。

2.电子谈判文件需要使用专用软件打开、浏览。供应商可在全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）网站〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具”，并升级至最新版本，使用该客户端可以打开电子谈判文件。软件操作手册详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《延安市公共资源交易（政府采购类）投标文件制作软件操作手册》。

3.制作电子响应文件。电子响应文件同样需要使用上述软件进行编制。在编制过程中，如有技术性问题，请先翻阅操作手册，或致电软件开发商。技术支持热线：0512-58188039

（二）电子响应文件语言及有效期

1.响应活动的所有文件、资料、函电文均使用简体中文，确需提交用其他语言形成的资料，必须翻译成简体中文，如有差异，以简体中文为准。

2.电子响应文件有效期为自电子响应文件开启之日起90个日历日。如成交，延长至合同执行完毕时止。

（三）电子响应文件的提交

电子响应文件可于提交电子响应文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）网站“电子交易平台>政府采购交易系统>企业端”进行提交，逾期系统将拒绝接收。提交时，供应商应登录全国公共资源交易中心平台（陕西省·延安市），选择“首页>电子交易平台>政府采购交易系统>企业端>我的项目”，点击“项目流程”，在打开的“项目管理”对话框中选择“上传电子响应文件”，上传加密的电子响应文件（*.SXSTF）。上传成功后，电子化平台将予以记录。

（四）电子响应文件的补充、修改和撤回

1.供应商在递交电子响应文件后，且在提交电子响应文件截止时间前，可以对所提交的电子响应文件进行补充、修改或撤回。

2.对电子响应文件进行补充、修改的，应先从电子交易平台上撤回旧版，再重新提交新版。

3.电子响应文件提交截止时间后，供应商不得对其电子响应文件做任何修改。

（五）供应商提交电子响应文件时，出现下列情况之一的，其电子响应文件将被拒绝接收：

1.逾期提交电子响应文件的；

2.提交的电子响应文件与本项目不相符的。

六、开启电子响应文件

（一）中心组织开标、评审工作，整个过程受政府采购监管机构的监督、管理。

（二）本项目采用不见面开标方式。供应商需在开标前最少一个小时登录全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）首页选择“不见面开标-采购项目不见面开标大厅”自行调试，并按照全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）-电子交易平台-政府采购交易系统要求进行响应文件解密。如遇困难，请拨打系统平台技术支持电话：4009980000。

参加谈判的供应商不足3家的，不得开标。

（三）开启时，全国公共资源交易中心平台（陕西省·延安市）-电子化交易平台-政府采购交易系统将约定解密时长，投标人应在规定时间内，使用电子投标文件加密时所用的数字认证证书（CA锁）自行解密电子投标文件。未在规定时间内解密的，评审小组将视为投标无效。

（四）供应商对开启过程有疑义，以及认为采购人、中心相关工作人员有需要回避情形的，应在网络开标大厅提出询问或回避申请，采购人、中心应当及时处理。

（五）供应商未参加开标的，视同认可开启结果。

（六）在开启环节出现下列情况之一的，其电子响应文件视为无效文件：

1.供应商拒绝对电子响应文件进行解密的；

2.因供应商自身原因（如解密时使用的CA锁与制作电子响应文件使用的CA锁不一致、或沿用旧版电子谈判文件编制电子响应文件等情形），导致在规定时间内无法解密电子响应文件的；

3.上传的电子响应文件无法打开的；

4.政府采购法律法规规定的其他无效情形。

（七）特殊情形下的应急处置

在开启、评审过程中，如因停电、断网、电子化系统故障等特殊原因导致电子化开、评审无法正常进行时，将视电子响应文件解密情况特殊处理。

1.开启时电子响应文件未解密的，将另行确定时间继续完成开标程序；

2.开启后电子响应文件已解密但评审结论未形成的：

①上午开标的项目，在上午下班前仍未解决的，将发布废标公告，重新组织采购活动；

②下午开标的项目，在下午下班前仍未解决的，将发布废标公告，重新组织采购活动。

3.开启后电子响应文件已解密且评审结论已形成的，待特殊情况排除后，继续完成评审活动。

七、组织评审

（一）采购代理机构负责组织评审工作，并履行下列职责：

1.核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

2.宣布评审纪律；

3.公布供应商名单，告知评审专家应当回避的情形；

4.组织谈判小组推选评审组长，采购人代表不得担任组长;

5.在评审期间采取必要的通讯管理措施，保证评审活动不受外界干扰；

6.根据谈判小组的要求介绍政府采购相关政策法规、电子谈判文件；

7.维护评审秩序，监督谈判小组依照电子谈判文件规定的评审程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

8.核对评审结果；

9.评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

10.处理与评审有关的其他事项。

采购人可以在评审前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出电子谈判文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随电子谈判文件一并存档。

（二）谈判小组负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

1.严格遵守评审工作纪律，按照客观、公正、审慎的原则，根据电子谈判文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

2.确认电子谈判文件；

3.从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加谈判；

4.审查供应商的电子响应文件并作出评价；

5.要求供应商解释或者澄清其电子响应文件；

6.与供应商分别进行谈判；

7.编写评审报告；

8.确定成交候选人名单，以及根据采购人委托直接确定成交供应商；

9.告知采购人、中心在评审过程中发现的供应商的违法违规行为；

10.配合答复供应商的询问、质疑和投诉等事项，不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密。

（三）成立谈判小组

1.为了确保谈判工作的公平、公正，依据政府采购法和政府采购相关法规、规章，成立谈判小组，谈判小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不少于谈判小组成员总数的三分之二。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评审。中心工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评审。

谈判小组成员名单在评审结果公告前应当保密。

2.评审专家将从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目，以及情况特殊、通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

3.评审中因谈判小组成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致谈判小组组成不符合规定的，中心应当依法补足后继续评审。被更换的谈判小组成员所做出的评审意见无效。无法及时补足谈判小组成员的，中心应当停止评审活动，封存所有电子响应文件和开标、评审资料，依法重新组建谈判小组进行评审。原谈判小组所做出的评审意见无效。

中心应当将变更、重新组建谈判小组的情况予以记录，并随电子谈判文件一并存档。

（四）评审方法：最低评标价法

根据质量和服务均能满足电子谈判文件实质性响应要求且评审报价最低的原则确定成交供应商。

（五）评审程序

分步评审，每一步评审不符合电子谈判文件要求者，不得进入下一步评审。

1.谈判小组确认电子谈判文件

2.资格性审查

开标结束后，谈判小组依据法律法规和电子谈判文件的规定，对电子响应文件中的供应商资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备谈判资格。

资格审查表

| 序号 | 资格审查项 | 通过条件 | 结论 | 不通过原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照等主体资格证明文件 | 提供有效存续的企业营业执照（副本）/事业单位法人证书/专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书。 |  |  |
| 2 | 信用记录 | 提供《供应商信用记录书面声明函》（按格式填写，提供原件的扫描件）。经查，供应商未被列入“信用中国”网站记录的“失信被执行人”或“重大税收违法失信主体”名单；不处于“中国政府采购网”记录的“政府采购严重违法失信行为记录名单”中的禁止参加政府采购活动期间。 |  |  |
| 3 | 承诺函 | 供应商需提供财务状况、缴纳税收和社会保障资金三项符合要求的承诺函（无需另行提供证明文件）。 |  |  |
| 4 | 控股管理关系 | 提供直接控股和管理关系清单。若与其他 供应商存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，则响应无效。 |  |  |
| 5 | 书面声明 | 提供书面声明，包括声明具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。 |  |  |
| 6 | 法定代表人证明书或法定代表人授权委托书 | 法定代表人参加响应的，须提供本人身份证复印件（附在法定代表人证明书中）；法定代表人授权他人参加响应的，须提供法定代表人授权委托书。电子谈判文件中凡是需要法定代表人盖章之处，非法人单位的负责人均参照执行。 法人的分支机构参与响应时，除提供《法定代表人授权委托书》外，还须同时提供总公司给分支机构出具的授权书。 |  |  |
| 7 | 本项目不接受联合体响应，不允许分包 | 供应商应提供《非联合体不分包响应声明》，视为独立响应，不分包。 |  |  |
| 8 | 特定资格要求 | 1.本项目包含厨房自动灭火器的拆除、安装、调试工作,投标人须具有消防设施工程专业承包资质（二级及以上）和有效期内安全生产许可证，证书复印件加盖公章。 2.供应商近三年（2023年至今）具有类似项目业绩两份，须提供合同原件的扫描件加盖公章。 3.本项目专门面向中小企业采购，供应商须提供《中小企业声明函》。 |  |  |
| 谈判小组成员：（签字或盖章） |  |  |  |  |

出现下列情形的，电子响应文件将被视为无效：

（1）不具备电子谈判文件中规定的资格要求的；

（2）未按电子谈判文件要求提供资格证明文件，或未按电子谈判文件要求加盖公章的；

（3）谈判小组认为供应商的资格证明文件存在疑点，要求供应商通过公共资源交易平台（以下简称“平台”）或电子邮件（在平台无法支持的情况下）等形式提供更清晰有效的证明文件，供应商不能在规定时限内提供符合电子谈判文件要求的证明文件的。

资格审查结束后，谈判小组成员应当对审查结果进行签字确认，并告知有关供应商未通过审查的原因。

通过资格审查的供应商不足3家的，不得进行符合性审查，应予以废标。

3.电子响应文件的符合性审查

谈判小组依据电子谈判文件的规定，对电子响应文件的有效性、完整性和对电子谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对电子谈判文件的全部实质性要求做出响应。

谈判小组要审查每份电子响应文件是否实质上响应了电子谈判文件的要求。实质上没有响应电子谈判文件要求的电子响应文件作无效响应处理，谈判小组应告知有关供应商未通过审查的原因。供应商不得通过修正或撤销不符之处而使其成为实质上响应。

符合性审查表

| 序号 | 符合性审查项 | 通过条件 | 结论 | 未通过原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件语言及有效期 | 响应文件语言及有效期符合电子谈判文件要求。 |  |  |
| 2 | 响应文件封面、响应函、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书三处的项目名称、项目编号、标段（如有） | 三处均无遗漏，且与所投项目名称、项目编号、标段（如有）一致。 |  |  |
| 3 | 响应文件签署、盖章 | 均按电子谈判文件要求签字、盖章（评分标准中要求提供的证明材料除外）。 |  |  |
| 4 | 第一次谈判报价表 | （1）响应报价符合唯一性要求： （2）第一次谈判报价表填写符合要求； （3）计量单位、报价货币均符合电子谈判文件要求； （4）未超出采购预算或电子谈判文件规定的最高限价。 |  |  |
| 5 | 供应商承诺书 | 完全理解并接受全部承诺书。 |  |  |
| 6 | 技术服务要求 | 完全理解并接受对合格供应商、合格的货物、工程或服务要求，根据供应商响应文件《技术服务偏差表》，结合电子谈判文件第三章实质性要求没有负偏离。 |  |  |
| 7 | 无其他电子谈判文件或法规明确规定响应无效的事项 | 没有不符合电子谈判文件规定的被视为无效响应的其他条款。 |  |  |
| 8 | 合同草案条款响应 | 有完全理解并接受电子谈判文件合同草案条款要求的描述。 |  |  |
| 谈判小组成员：（签字或盖章） |  |  |  |  |

通过资格审查的供应商不足3家的，不得进行符合性审查，应予以废标。

4.电子响应文件的澄清

（1）谈判小组在对电子响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对电子响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。

（2）依照《中华人民共和国民法典》中的过失责任原则，澄清、说明或更正前谈判小组将按最不利于参与本次谈判供应商的原则对电子响应文件做出评判。

（3）谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正电子响应文件将以书面形式做出。供应商应当在规定的澄清时限内以书面形式提交，供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

（4）澄清时供应商只作说明和解释，不得借此对报价、优惠条件、售后服务等实质性内容作任何修改。电子谈判文件、电子响应文件及澄清内容将作为评审的依据。

5.进行谈判

谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。需要供应商书面答复谈判内容的，供应商应当按照谈判小组的要求，在谈判小组规定的时限内通过公共资源交易平台（以下简称“平台”）或电子邮件（在平台无法支持的情况下）等书面形式答复谈判的内容，并由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

6.最后报价

（1）电子谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

（2）电子谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

（3）最后报价是供应商电子响应文件的有效组成部分。

（4）供应商要在电子交易平台中提交最后报价，并用数字认证证书（CA锁）签章。平台系统无法使用时，供应商要按照谈判小组要求，通过电子邮件等书面形式提交最后报价表。最后报价表应由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

（5）已提交电子响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况书面申请退出谈判，书面申请应由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

（6）最低报价不是成交的唯一依据。谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响工程、货物、服务质量或者不能诚信履约的，要求供应商在规定时间内通过公共资源交易平台（以下简称“平台”）或电子邮件（在平台无法支持的情况下）等书面形式提供说明（必要时提交相关证明材料），供应商不能证明其报价合理性的，按无效响应对待。

7.最后报价的价格扣除原则

采用最低评标价法，谈判小组对通过符合性审查的电子响应文件的响应报价由低到高顺序排列。

出现下列情形的，供应商响应无效：

（1）电子响应文件报价出现本章“五、谈判报价”所列需要修正情形，但供应商对修正后的报价不予确认的；

（2）谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求供应商通过电子交易平台或电子邮件（在平台无法支持的情况下）等书面形式做出说明（必要时提交相关证明材料），供应商不能证明其报价合理性的。

8.推荐成交候选供应商

最后报价后，谈判小组根据上述价格扣除原则对通过符合性审查的电子响应文件进行评价和比较。根据质量和服务均能满足电子谈判文件实质性响应要求且报价最低的原则推荐排名第一的供应商为成交候选人。

9.编写评审报告

谈判小组应当根据评审记录和评审结果编写评审报告，其主要内容包括：

（1）邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况，以及参加采购活动的供应商名单；

（2）评审日期和地点，谈判小组成员名单；

（3）评审情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商电子响应文件评审情况、谈判情况、报价情况等；

（4）提出的成交候选人的名单、成交金额及理由。

评审报告应当由谈判小组全体人员签字认可。谈判小组成员对评审报告有异议的，谈判小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选人，采购程序继续进行。对评审报告有异议的谈判小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由谈判小组书面记录相关情况。谈判小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视同按评审报告推荐的顺序确定成交供应商。对拒绝说明理由的，须报政府采购监管部门处理，并将其评审情况如实计入考核表。

（六）有下列情况之一的，视为供应商串通响应，其响应无效：

1.不同供应商的电子响应文件由同一单位或者个人编制；

2.不同供应商的电子响应文件由同一台电脑编制；

3.不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜；

4.不同供应商的电子响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

5.不同供应商的电子响应文件异常一致或者谈判报价呈规律性差异；

6.不同供应商的电子响应文件相互混装；

7.政府采购法律法规及电子谈判文件规定的其他情形。

八、成交

（一）本项目采用第 1种方式确定成交供应商：

1.采购人授权谈判小组直接确定成交供应商。

采购人在评审前提供《委托评审小组定标授权书》，谈判小组将根据采购人授权直接确定成交供应商。

- 2.采购人根据谈判小组评审结果确认。

- 中心在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人在收到评审报告之日起5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视同按评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

- 注：按照《中心采购项目委托代理协议书》中约定执行。

- （二）中心将在成交供应商确定之日起2个工作日内，在【陕西省政府采购网（www.ccgp-shaanxi.gov.cn）】、【全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）（ http：//ya.sxggzyjy.cn/ ）】上发布成交公告，成交公告期限为1个工作日。同时，中心向成交供应商发出“成交通知书”。成交结果公告应当包括一下内容：

- 1.采购人和采购代理机构的名称、地址和联系方式；

- 2.项目名称和项目编号；

- 3.成交供应商名称、地址和成交金额；

- 4.主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求；

- 5.谈判小组成员名单。

采用书面推荐供应商参加采购活动的，还应当公告采购人和评审专家的推荐意见。

九、签订政府采购合同

（一）采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起一般不得超出15日，按照电子谈判文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

（二）采购人不得向成交供应商提出超出电子谈判文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离电子谈判文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

（三）成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

（四）电子谈判文件、成交供应商的电子响应文件、《成交通知书》及其澄清、说明文件、承诺等，均为签订采购合同的依据，作为采购合同的组成部分。

（五）政府采购合同应当包括采购人与成交供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

（六）采购人与成交供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

（七）采购人应当及时对采购项目进行验收,完成采购项目履约验收期限一般不得超出15日。采购人可以邀请参加本项目的其他响应供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的响应供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

（八）采购人应当加强对成交供应商的履约管理，并按照采购合同约定，及时向成交供应商支付采购资金。对于成交供应商违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

（九）采购人按有关规定将政府采购合同报送监管机构备案。

十、其他

（一）除资格性审查认定错误和价格计算错误外，采购人或者中心不得以任何理由组织重新评审。采购人、中心发现谈判小组未按照电子谈判文件规定的评定成交的标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。

（二）根据《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部74号令）第二十三条、第三十七条，第一次公告后，出现下列情况之一的，将终止竞争性谈判采购活动：

1.因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购人适用情形的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十七条第二款规定的情形除外；

4.因重大变故，采购任务取消的。

（三）谈判活动终止后，除采购任务取消外，将重新组织采购。

（四）中心应当采取必要措施，保证评审在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评审现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评审工作无关的人员不得进入评审现场。

有关人员对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

- 电子谈判文件未明确的其他事项，按《政府采购法》及其相关法律法规执行。

- 中心应当建立真实完整的招标采购档案，妥善保存每项采购活动的采购文件。

第三章  采购内容及采购要求

（一）采购内容：延安市机关事务服务中心为民服务中心更换消防灭火器（三次）项目

- 采购数量：

| 灭火器规格 | 数量(具) |
| --- | --- |
| 干粉灭火器（充粉量4kg） | 2713 |
| 干粉灭火器（充粉量5kg） | 3089 |
| 厨房自动灭火器（CMJS单瓶组、喷头数量不少于12个） | 4 |
| 厨房自动灭火器（CMJS双瓶组、喷头数量不少于22个） | 14 |

（二）技术要求：新购置灭火器符合新标准（GB4351-2023）（获得3C认证），厨房自动灭火器须实现厨房整体自动灭火系统有效联动，所提供产品必须获得3C认证，并且供应商须将废旧灭火器堆放至采购人指定位置。

注：该项目技术参数由采购人提供。

第四章  合同草案条款

一、项目名称：延安市机关事务服务中心为民服务中心更换消防灭火器（三次）

二、项目地址：延安市新区为民服务中心

三、采购内容：含干粉灭火器和厨房自动灭火器

四、 采购质量标准

（一）采购技术要求标准及成交人报价范围

技术要求：新购置灭火器符合新标准（GB4351-2023）（获得3C认证），厨房自动灭火器须实现厨房整体自动灭火系统有效联动，所提供产品必须获得3C认证，并且供应商须将废旧灭火器堆放至采购方指定位置。

成交人报价范围：报价费用包括货物、税费、运输、安装调试、检验、辅材等达到正常运行条件的所有费用以及拆除旧灭火器送达甲方指定位置。

- （二）产品规格及数量

- 采购数量如下：

| 灭火器规格 | 数量(具) |
| --- | --- |
| 干粉灭火器（充粉量4kg） | 2713 |
| 干粉灭火器（充粉量5kg） | 3089 |
| 厨房自动灭火器（CMJS单瓶组、喷头数量不少于12个） | 4 |
| 厨房自动灭火器（CMJS双瓶组、喷头数量不少于22个） | 14 |

- （三）产品质量保证

- 1.保修期24个月。自采购人验收合格并签署验收合格单后开始计算。

2.成交人应保证所提供的产品符合国家标准，并有同批次3C认证证书。

3.成交人应保证出厂的产品为合格品，符合行业标准，且产品应贴有合格标识、3C标识、出厂时间。

4.非因采购人原因导致产品质量下降，或不符合本合同约定的质量标准的，成交人应当予以更换。

五、送货时间、地点及验收标准

（一）送货时间：自合同签订之日起十个自然日交货到采购人指定地点并安装完毕。

（二）送货地点：采购人指定地点。

（三）验收标准：货物到达现场后，由成交人通知采购人检验。货物必须同时完全符合下列各项标准和要求视为合格：

1.装箱单、质量合格证书、该批次3C认证证书、保修证书、产品使用书及其它应当随箱的技术资料；

2.符合招标要求及本合同涉及质量、技术、服务、鉴定、检验及验收的全部相关要求。

六、合同价款

（一）合同总价包括：含干粉灭火器和厨房自动灭火器等采购、安装、调试、安全、各项税费等达到正常运行条件的所有费用以及拆除旧灭火器送达甲方指定位置的相关费用。

（二）合同总价一次性包死，不受市场价格变化及其他因素的影响。

七、付款方式

由采购人直接支付，具体如下：

成交人按合同约定履行完全部合同条款并成功验收后，采购人在收到成交人提交的下列全部单据并经审核无误后十个自然日内，向成交人支付全部合同价款。

- 1.双方签署的验货清单正本一份；

- 2.安装完成后双方签署的验收清单正本一份；

- 3.合同价格100%金额的增值税普通发票正本一份。

八、采购人责任与义务

如成交人提供的货物包装或产品规格不符合要求，采购人有权拒收货物。如采购人拒收，成交人必须按照本合同的约定另行提供符合要求的货物，且由此造成的各种损失均由成交人承担责任。

九、成交人责任与义务

（一）采购人应在成交人所送的货物到达后及时进行质量检测，如发现质量问题，成交人须立即现场处理善后事宜。因此给采购人造成损失的，成交人应承担采购人为此支付的所有费用(包括但不限于赔偿的费用、必要的鉴定费、律师费、罚款等)。

（二）因成交人产品内在质量问题，引发采购人生产或质量事故，造成采购人损失的，成交人应赔偿采购人为此支付的所有费用（包括但不限于赔偿的费用、必要的鉴定费、律师费、罚款等损失），此责任不因采购人已进行质量监测而免除。

（三）成交人违反《中华人民共和国劳动合同法》规定，不按照规定缴纳“五险一金”，不按时向从业人员支付劳动报酬，以及实施过程中造成从业人员人身伤害，成交人承担全部责任（包括维修过程中可能出现的一切安全责任），采购人概不负责任。

（四）成交人须建立健全的安全检查和维护机制，扎实做好安全检查和维护工作；实施过程中，应严格按照国家规定及行业标准执行，禁止违规操作，并采取必要的安全措施，如防火、防盗、用电安全等；成交人须为从业人员购买必要的保险，发生事故后，成交人承担全部责任，采购人概不负责。

（五）成交人不得擅自将本合同服务转包第三方承担，如擅自转包，采购人有权要求解除合同。

（六）如成交人未按照合同约定的时间完成送货及安装调试的，每迟延一日应承担合同金额万分之五的违约金。

十、合同争议的解决：合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决，协商达不成一致时，向采购人所在地的人民法院提请诉讼。

十一、合同一经签订，不得擅自变更、中止或者终止合同。对确需变更、调整或者中止、终止合同的，应按规定履行相应的手续。

十二、本合同从签订之日起生效，合同规定的全部事宜和程序结束后终止。合同份数不低于四份，具体份数由采购人和成交供应商依需商定。

十三、未尽事宜由双方在签订合同时具体明确，但不得超出电子谈判文件合同草案规定。

- 本合同须经延安市公共资源交易中心（延安市市直单位政府采购中心）确认，否则无效。

第五章  电子响应文件构成及格式

注释： 1.本章分为三部分，是为方便供应商制作电子响应文件。第一、二部分应按要求或给定格式选择填报。 2.第三部分响应方案格式仅供参考，供应商应根据项目特点，结合本次谈判要求，对有关表格进行补充或修改，但不得对实质性的相关条款作出变动。

（封面格式）

延安市政府采购货物项目

电子响应文件

项目名称：

项目编号：

供 应 商：              （公章）

时　  间：

目  录

第一部分  资格证明文件	X

一、营业执照等主体资格证明文件	X

二、信用记录	X

三、承诺函	X

四、控股管理关系	X

五、书面声明	X

六、法定代表人授权委托书	X

七、法定代表人证明书	X

八、本项目不接受联合体响应，不允许分包	X

九、特定资格要求	X

第二部分  符合性证明文件	X

一、响应函格式	X

二、供应商性质	X

三、第一次谈判报价表	X

分项报价表	X

四、供应商承诺书	X

五、技术服务偏差表	X

（一）实质性条款响应表	X

（二）其他资料	X

六、合同草案条款响应	X

第三部分  响应方案	X

一、供应商概况	X

- 二、响应方案	X

- 三、参考样表	X

第一部分  资格证明文件

供应商应按照电子谈判文件第一章第十项所列“供应商资格要求”逐一提供全部资格证明文件。缺少其中任何一项，其响应文件将被视为无效文件。

其中，《供应商信用记录书面声明函》、《承诺函》、《法定代表人授权委托书》、《书面声明》、《非联合体不分包响应声明》等须按下文给定格式填写。特别说明，法定代表人亲自参加谈判的，可不提供法定代表人授权委托书，但须提供其本人身份证（正反面）复印件。

### 一、营业执照等主体资格证明文件

二、信用记录

供应商信用记录书面声明函

延安市公共资源交易中心（延安市市直单位政府采购中心）：

我方作为《项目名称》（项目编号：    ）第   标段的供应商，在此郑重声明：

1.在参加本次政府采购活动前3年内的经营活动中____（填“没有”或“有”）重大违法记录。供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但应提供期限届满的证明材料。

2.我方______（填“未被列入”或“被列入”）失信被执行人名单。

3.我方______（填“未被列入”或“被列入”）重大税收违法失信主体名单。

4.我方______（填“未被列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

供应商：名称（加盖公章）

日  期：　　年　月　日

备注：项目不分标段的，第___标段空白处填写“/”。

- 三、承诺函

承诺函（格式）

我公司承诺，我公司财务状况、依法缴纳税收和社会保障资金良好。

如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

承诺单位：（盖章）

法定代表人或全权代表：（签字或盖章）

地址：

邮编：

电话：

年  月  日

- 四、控股管理关系

供应商提供直接控股和管理关系清单，格式不限。

控股管理关系（样表）

延安市公共资源交易中心（延安市市直单位政府采购中心）：

我方与以下供应商存在直接控股、管理关系：

| 存在直接控股、管理关系的相关供应商 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 直接控股股东名称及出资比例 | 直接管理关系单位名称 | 备注 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

供应商： 名称（加盖公章）

日期：  年  月  日

备注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

3.本表所指的控股、管理关系仅限于直接控股、直接管理关系，不包括间接的控股或管理关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

4.供应商如不存在直接控股股东的，则在“直接控股股东名称及出资比例”处填写“无”或“/”。供应商不存在直接管理关系的，则在“直接管理关系单位名称”中填“无”或“/”。

### 五、书面声明

书面声明（格式）

延安市公共资源交易中心（延安市市直单位政府采购中心）：

我方作为项目名称（项目编号：        ）第   标段的供应商，在此郑重声明：

- 1.我方具备履行合同所必须的设备和专业技术能力。

2.我方未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

供应商： 名称（加盖公章）

日期：  年  月  日

备注：项目不分标段的，第标段空白处填写“/”。

六、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书（格式）

延安市公共资源交易中心（延安市市直单位政府采购中心）：

现委派（被授权代表姓名）（身份证号：    ）为本公司的被授权代表，参加贵中心组织的《项目名称》（项目编号：    ）第   标段政府采购活动，就该项目的响应及合同的执行和完成，以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。本授权自开标之日起生效，有效期与响应文件有效期一致。

被授权代表职务：________________   性别：______

电话：________________             通讯地址：__________

| 法定代表人身份证复印件 （有人像面） | 被授权代表 身份证复印件 （有人像面） |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证复印件 （有国徽面） | 被授权代表 身份证复印件 （有国徽面） |

供应商：名称（加盖公章）法定代表人：（签字）

日期：　年　月　日

备注：1.项目不分标段的，第___标段空白处填写“/”。

2.法定代表人亲自参加谈判的，无需提供该委托授权书，但须提供法定代表人本人身份证（正反面）复印件附在法定代表人证明书中，并注明联系方式。

3.法定代表人签字或盖章可采用纸质签字或盖章后，上传至电子响应文件，也可使用法定代表人CA锁在电子响应文件制作软件中签章。

4.法人的分支机构参与谈判时，除提供《法定代表人授权委托书》外，还须同时提供法人给分支机构出具的授权书。

七、法定代表人证明书

法定代表人证明书（格式）

| 致：延安市公共资源交易中心（延安市市直单位政府采购中心） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企 业 法 人 | 企业名称 |  |  |  |  |
|  | 法定地址 |  |  |  |  |
|  | 邮政编码 |  |  |  |  |
|  | 工商登记机关 |  |  |  |  |
|  | 税务登记机关 |  |  |  |  |
|  | 机构代码证号 |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 性别 |  |
|  | 职务 |  |  | 联系电话 |  |
|  | 传真 |  |  |  |  |
| 法定代表人身份证复印件 | （粘贴处） |  | 法定代表人签字 |  |  |
|  |  |  | （公章） 年 月 日 |  |  |

注：供应商持三证合一营业执照时，本表不填写“税务登记机关”和“机构代码证号”栏目。

- 八、本项目不接受联合体响应，不允许分包。

非联合体不分包响应声明（格式）

本单位郑重声明，参加延安市公共资源交易中心（延安市市直单位政府采购中心）的项目名称（项目编号：    ）第    标段采购活动，为非联合体响应，本项目实施过程由本单位独立承担。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：名称（加盖公章）

日期：　　年　月　日

备注：项目不分标段的，第___标段空白处填写“/”。

- 特定资格要求：

- 1.本项目包含厨房自动灭火器的拆除、安装、调试工作,投标人须具有消防设施工程专业承包资质（二级及以上）和有效期内安全生产许可证，证书复印件加盖公章。

- 2.供应商近三年（2023年至今）具有类似项目业绩两份，须提供合同原件的扫描件加盖公章。

- 3.本项目专门面向中小企业采购，供应商须提供《中小企业声明函》。

第二部分  符合性证明文件

### 一、响应函格式

响应函

延安市公共资源交易中心（延安市市直单位政府采购中心）：

我方收到贵中心发布的《项目名称》（项目编号：    ）第   标段电子谈判文件，经详细研究，我方决定参加该项目第    标段谈判活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

一、我方已详细阅读了电子谈判文件，完全理解并同意电子谈判文件的所有事项及内容。

二、我方已悉知并关注了贵方在政府采购信息发布媒体（详见电子谈判文件第二章第三条中的“电子谈判文件的修改、澄清”）上发布的关于本项目的有关变更公告（包括但不限于对电子谈判文件做出的修改或澄清、答疑纪要，以及项目暂停、重启、延期、终止等）。

三、我方同意向贵方提供与本响应有关的任何证明材料，保证所提交的证明材料真实、合法、有效。我方理解最低价不是成交的唯一条件，并尊重评标委员会的评审结果。

四、我方愿意按照电子谈判文件中的一切要求，完成本项目合同责任和义务。

五、我方提交的电子响应文件1份。

六、开标后在规定的响应有效期内撤回响应，我们愿接受政府采购的有关处罚决定。

七、我方的响应文件在开标之日起90个日历日内有效，如成交，延长至合同执行完毕时止。

八、所有关于此次谈判活动的函电，请按下列地址联系：

供应商：名称（加盖公章）

地址：

开户银行：

账号：

电话：

传真：

邮编：

电子邮箱：

日期：　　年　月　日

备注：1.项目不分标段的，第___标段空白处填写“/”。

2.除可填报项目外，对本响应函的任何实质性内容修改将被视为非实质性响应，在评审时将其视为无效响应。

二、供应商性质

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。

供应商所投产品的制造商为中型、小型、微型企业的，提供《中小企业声明函》，且中型、小型、微型企业的划分标准所属行业为工业；供应商所投产品的制造商为监狱企业的，应提供监狱企业的证明文件；供应商所投产品的制造商为残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。未提供相关证明文件的不能享受电子谈判文件规定的价格扣除。

电子谈判文件允许联合体响应的，组成联合体的供应商应提供《联合体协议》及《中小企业声明函》；电子谈判文件允许分包的，拟分包的供应商提供《分包意向协议》及《中小企业声明函》，满足第二章《供应商须知》（五）落实的政府采购政策要求的，将享受电子谈判文件规定的价格扣除。

备注：各供应商可根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，按照电子谈判文件约定的采购标的对应的中小企业划分标准所属行业和《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）进行自测，判断属于中型、小型还是微型企业。也可在微信小程序中搜索中小企业规模类型自测小程序进行测算。

特别提醒：成交人的《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱企业证明文件将随成交结果公告一同公布，接受社会监督。

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加延安市公共资源交易中心（延安市市直单位政府采购中心）组织的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于           （电子谈判文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

2.（标的名称），属于           （电子谈判文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）。

3.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：名称（加盖公章）

日期：　年　月　日

备注：1.填写前请认真阅读《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业﹝2011﹞300号）和财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库﹝2020﹞46号）相关规定。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业﹝2011﹞300号），本项目所属行业中小企业划型标准具体如下：工业。

监狱企业证明函

根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加项目名称（项目编号：    ）第    标段采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：名称（加盖公章）

日期：　　年　月　日

备注：非残疾人福利性单位不用填写此声明函。

项目不分标段的，第___标段空白处填写“/”。

根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

- 成交、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随成交、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　     年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

### 三、第一次谈判报价表

项目编号：

项目名称：

|  | 内容 |
| --- | --- |
| 谈判报价 | 小写： 大写： 单位：元 |

供应商：        名称         （加盖公章）

日   期：       年    　月　  日

备注：“谈判报价”为谈判总价。谈判报价必须包括本项目所需全部费用。

分项报价表

| 序号 | 产品 名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（元）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 谈判报价 |  | 小写： 大写： 单位：元 |  |  |  |  |  |

备注：1.本表“谈判报价”金额应与“第一次谈判报价表”中的“谈判报价”一致；

2.本表为样表，仅供参考，供应商根据项目实际需求进行填写。

供应商：名称（加盖公章）

日期：　　年　月　日

### 四、供应商承诺书

未签署下列承诺书的，其责任由供应商自行承担。

（一）质量安全责任承诺书

为保证本采购项目顺利进行，作为供应商，现郑重承诺：

1.我方响应产品的生产（包括设计、制造、安装、改造、维修等）、投入使用的材料等均完全符合国家现行质量、安全、环保标准和要求。

2.我方将严格按照国家现行相关储存、运输、安装调试技术标准及规范、服务标准及规范、施工标准及规范，在规定的时限内，保质、保量完成项目全部内容，并向采购人交付合格产品。

3.对于因产品生产质量以及储存、运输、安装调试、服务、施工等过程中产生的任何安全事故，我方承担全部责任。

4.我方提供的货物、工程、服务等符合现行的国家、行业、地区、企业标准及要求，标准不一致的，以更为严格的为准，我方对提供的货物、工程、服务等的质量、安全、环保等承担全部责任。

供应商：名称（加盖公章）

日期：　年　月　日

（二）拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书Ⅰ

（执行陕财办采管[2006]21号文件）

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

1.在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2.不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3.不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取成交、成交。

4.不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

5.不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

6.不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7.不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8.尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9.不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

供应商：名称（加盖公章）

日  期：　年　月　日

（三）承诺书

| 致：延安市公共资源交易中心（延安市市直单位政府采购中心） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作为参加贵单位组织的谈判采购项目的供应商，本公司承诺：在参加本项目谈判之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |  |  |
| 供应商 | 法定代表人 | 日 期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

（四）承诺书

| 致：延安市公共资源交易中心（延安市市直单位政府采购中心） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作为参加贵单位组织的谈判采购项目的供应商，本公司郑重申告并承诺：近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为 次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |  |  |
| 供应商 | 法定代表人 | 日 期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

（五）承诺书

| 致：延安市公共资源交易中心（延安市市直单位政府采购中心） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作为参加贵单位组织的谈判采购项目的供应商，本公司郑重申告：近三年因产品供货问题（水货、替代品、次品、翻新品等）的不法行为记录为 次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 本公司承诺：本次响应产品为正品行货。 |  |  |
| 供应商 | 法定代表人 | 日 期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

（六）承诺书

| 致：延安市公共资源交易中心（延安市市直单位政府采购中心） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作为参加贵单位组织的谈判采购项目的供应商，本公司承诺：参加本次响应提交的所有资质证明文件及业绩证明文件是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |  |  |
| 供应商 | 法定代表人 | 日 期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

### 五、技术服务偏差表

（一）实质性条款响应表

| 序号 | 电子谈判文件实质性条款 | 响应文件响应条款 | 是否完全响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

备注：

1.上表填写以第三章“谈判内容及采购要求”中内容项为响应要求，须逐条响应，未逐条响应、有缺漏将被视为无效响应。

2.“是否完全响应”一栏根据“响应文件响应条款”与电子谈判文件逐项对照的结果填写，填写“是”或者“否”（如填写“否”将被视为无效响应）。

供应商：名称（加盖公章）

日期：　年　月　日

- 其他材料

### 六、合同草案条款响应

完全理解并接受电子谈判文件中“合同草案条款”要求。

供应商：名称（加盖公章）

日期：　年　月　日

第三部分  响应方案

### 一、供应商概况

包括但不限于成立时间、经营范围、股权变更、总公司分公司分布及经营状况、管理制度、人员配备、用户评价、正在实施的项目、评优获奖情况、以及供应商认为有利于本次成交的其他情况等说明。

### 二、响应方案

参照电子谈判文件第二章第七项《组织评审》各条款的要求，结合第三章“谈判内容及采购要求”编制响应方案。

### 三、参考样表

（一）业绩合同样表（仅供参考）

| 序号 | 采购单位名称 | 合同名称 | 合同起止时间 | 合同金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |
| 数量合计（个）： |  |  |  |  |

注：提供2023年1月1日以来类似项目业绩（以合同签订日期为准），需提供完整合同业绩原件的扫描件。

（二）项目团队样表（仅供参考）

1.项目团队情况概述

概述内容包括但不限于为本项目提供货物服务的团队整体情况、团队负责人、联系人基本情况、背景、能力介绍等，具体内容自行编制。

2.项目团队人员清单

| 1.项目负责人/技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 年龄 | 资格 | 职称 |  | 在本行业从业工作年限 |  |  | 主要工作 业绩和经历 | 当前 分工 |  |
| 2.技术人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 年龄 | 资格 | 职称 |  |  | 在本行业从业工作年限 |  | 主要工作 业绩和经历 |  | 当前 分工 |
| 3.辅助人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 年龄 | 学历 |  | 职称 |  |  | 从事类似项目工作年限 | 主要工作 业绩和经历 |  | 当前 分工 |
| 备注 | 表格空间不足时请自行扩展。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |