编制说明

- 一、工程概况：

本预算为2026年韩城市新城第四幼儿园提升改造工程，主要施工内容包括：卫生间墙面地面改造维修、屋面维修工程、围墙的修缮工程、大门口文化石改造工程、水池修缮及新作防水、地下室漏水修补、室外电气工程、更换室外雨、污水管道及恢复地面工程等。

二、 编制依据：

1、依据2026年韩城市新城第四幼儿园提升改造工程图纸；

2、有关图集、施工规范规定；

3、《陕西省建设工程工程量清单计价计算标准》(2025)；

4、《陕西省房屋建筑与装饰工程基价表》(2025)；

5、《陕西省通用安装工程基价表》(2025)；

6、《陕西省市政工程基价表》(2025)；

三、价格依据：

1、陕建管发【2025】10号《陕西省住房和城乡建设厅关于印发2025陕西省建设工程费用规则等计价依据的通知》；

2、增值税按9%计取；

3、材料价来源主要依据渭南市2026年第一季度信息价及当期市场询价。

四、其它说明：

1、本工程所用砼为预拌砼；砂浆为预拌砂浆；

2、垃圾外运按7公里计取；

五、专业工程暂估价

地下室漏水点封堵           10000元/项

六、本工程暂列金额为10000元

- 七、风险材料

- 水泥、商品砼、石灰、砂子、石子、砖、预拌砂浆、防水卷材、安装材料。

- 八、本工程采用广联达计价GCCP7.0-7.5000.23.3版本。