第三部分 技术参数及要求
1． 项目概况
本次监理招标涵盖以下8个分项工程（采购人可根据年度计划调整实施范围，部分分项可暂缓或取消）：污水在线监测系统改造、房屋修缮改造、西南门面房改造项目、公寓楼一层改造项目、装修改造项目（基建）、PCR实验室改造项目、场地硬化项目、活动板房项目。
项目施工总概算为1283.22万元。监理服务费最终结算以实际开工分项工程的审定结算价为基数，按中标费率核算。
2． 监理服务范围与内容
2.1 服务范围
为采购人实际开工的各分项工程提供从施工准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段及缺陷责任期（保修期）的全过程监理服务。
2.2 服务内容（核心工作）
监理单位应依据国家相关法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及施工合同，履行以下职责：
质量控制：审查施工组织设计、专项施工方案；对进场材料、构配件、设备进行核验；对隐蔽工程、分部分项工程进行验收签认。
进度控制：审核施工总进度计划及月/周计划，对比实际进度与计划偏差，督促施工单位采取纠偏措施。
投资控制：协助甲方审核工程变更、现场签证的合理性与费用；配合甲方及审计单位完成工程竣工结算审核。
安全文明管理：审查施工单位安全生产许可证及人员资格，检查现场安全防护措施及文明施工情况，对重大危险源进行旁站监督。
合同与信息管理：处理工程变更、索赔等合同事宜，编制监理日志、月报、会议纪要，确保资料完整归档。
现场协调：定期召开监理例会，协调解决施工中出现的各类问题。
3． 其他要求
监理工作严格执行《建筑工程监理规范》并通过相关工程环保、院感专项验收。
甲方实际开工的每个分项工程，须至少配备1名驻场监理人员，中标后拟派人员不得随意更换，确需更换的须经采购人书面同意，且更换人员资质不得低于原定人员。
因采购人原因（如设计变更、新增工程内容）导致监理服务期延长的，监理服务费不额外增加（投标人应充分考虑此风险）。采购人保留根据上级部署或实际使用需求，调整、暂缓或取消任一子项工程的权利，投标人应充分考虑此风险，且不得因此向采购人索赔预期收益或任何形式的补偿。
监理工作结束后，须向采购人移交全套完整的监理档案资料（含电子版），包括但不限于监理日志、月报、会议纪要、验收记录、质量评估报告等。
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