项目编号：SJXT-2026-003

智慧冷链3、4仓制冷设备采购项目

招标文件

采购人：子洲县工业商贸局

采购代理机构：陕西尚郡兴泰项目管理有限责任公司

二〇二六年九月

目录

第一章  招标公告	1

第二章  投标人须知	5

第三章  评标方法和标准	26

第四章  拟签订的合同文本	40

第五章  采购需求及要求	46

第六章  投标文件格式	58

# 第一章  招标公告

智慧冷链3、4仓制冷设备采购项目招标公告

项目概况

智慧冷链3、4仓制冷设备采购项目招标项目的潜在投标人应在全国公共资源交易中心平台（陕西省）获取招标文件，并于 2026年10月30日13时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：SJXT-2026-003

项目名称：智慧冷链3、4仓制冷设备采购项目

采购方式：公开招标

预算金额：3,001,856.99元

采购需求：

合同包1(智慧冷链3、4仓制冷设备采购项目):

合同包预算金额：3,001,856.99元

合同包最高限价：3,001,856.99元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 冷库制冷设备 | 货物类 | 1(项) | 详见采购文件 | 3,001,856.99 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：45日历天

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(智慧冷链3、4仓制冷设备采购项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

本项目为专门面向中小企业的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位。

3.本项目的特定资格要求：

合同包1(智慧冷链3、4仓制冷设备采购项目)特定资格要求如下:

3.1 具有独立承担民事责任的能力（提供有效的营业执照或自然人的身份证明）；
3.2 财务状况报告：提供完整且有效的2025年度赋码后的财务审计报告（提供的财务审计报告需在注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/）可查询并提供网页截图）；成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的，须提供其基本账户开户银行出具的银行资信证明及基本账户开户许可证（基本存款账户信息）；
3.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺书）；
3.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（1）社保缴纳证明:提供2026年1月至投标截止时间止至少1个月的社会保障资金银行缴费单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料;
（2）税收缴纳证明：提供 2026年1月至投标截止时间止至少1个月的纳税证明或完税证明，依法免税的供应商应提供相关证明材料；
3.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明）；
3.6 投 标 人 在 递 交 投 标 文 件 截 止 时 间 前 被 “ 信 用 中 国 ” 网 站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为信息记录名单的，不得参加投标；
3.7 投标人不得存在下列情形之一：
（1）本项目不接受联合体，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；
（2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

时间： 2026年10月08日 至 2026年10月13日 ，每天上午 08:00:00 至 12:00:00 ，下午 12:00:00 至 18:00:00 （北京时间）

途径：全国公共资源交易中心平台（陕西省）

方式：在线获取

售价： 0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间： 2026年10月30日13时30分00秒 （北京时间）

提交投标文件地点：全国公共资源交易中心平台（陕西省）使用CA锁

开标地点：全国公共资源交易平台（陕西省•榆林市）网站〖首页〉不见面开标〗系统，在线参加开标过程。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、落实政府采购政策：

1.1《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）、 《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）。

1.2《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕 51 号）、《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号）、《关于印发节能产品政府采购品 目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）。

1.3《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19 号）、《关于印发<关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见>的通知》（财库〔2021〕20 号）。

1.4《国家互联网信息办公室工业和信息化部公安部财政部国家认证认可监督管理委员会关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023 年第 1 号）。

1.5《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）、《陕西省财政厅关于印发<陕西省中小企业政府采购信用融资办法>的通知》（陕财办采〔2018〕23 号）。

1.6《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》（财库〔2022〕35 号）、《财政部办公厅住房城乡建设部办公厅工业和信息化部办公厅关于印发<政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南>的通知》（ 财办库〔2023〕52 号）。

1.7《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）。

1.8《榆林市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（榆政财采发〔2022〕10 号）。

若享受以上政策优惠的企业，提供相应声明函或品目清单范围内产品的有效认证证书或相关证明。

2、文件获取方式：投标供应商在线上报名后可登录全国公共资源交易中心平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/）,选择“电子交易平台-陕西政府采购交易系统-陕西省公共资源交易平台-供应商 ”进行登录，登录后选择“交易乙方 ”身份进入供应商界面进行免费下载采购文件。

3、本项目采用电子化不见面开标方式，投标供应商使用数字认证证书（CA 锁）对响应文件进行签章、加密、上传、签到、解密。不见面开标系统的签到和投标文件解密事宜请登录全国公共资源交易平台（陕西省˙榆林市）（http://yl.sxggzyjy.cn/），选择“服务指南 ”，点击“下载专区 ”，点击榆林不见面开标系统操作手册（供应商）、榆林不见面开标大厅供应商询标操作手册V1.0，请投标供应商仔细阅读操作手册， 了解操作流程，熟练掌握不见面开标、不见面询标操作相关事宜，若无法正常投标，投标供应商自行承担责任。电子响应文件制作软件技术支持热线：400-998-0000 CA 锁购买：榆林市市民大厦 3 楼，E18、E19 窗 口，联系电话：0912-3452148。

4、请各投标供应商获取招标文件后，按照陕西省财政厅《关于政府采购供应商注册 登 记 有 关 事 项 的 通 知 》 要 求 ， 通 过 陕 西 省 政 府 采 购 网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：子洲县工业商贸局

地址：子洲县大理路184号工业商贸局

联系方式：18791522072

2.采购代理机构信息

名称：陕西尚郡兴泰项目管理有限责任公司

地址：陕西省榆林市榆阳区陕西省榆林市高新技术产业园区和顺嘉府南门175号二楼

联系方式：18220253041

3.项目联系方式

项目联系人：刘波

电话：18220253041

陕西尚郡兴泰项目管理有限责任公司

# 第二章  投标人须知

# （一）投标人须知前附表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 采购人名称：子洲县工业商贸局 地址：子洲县大理路184号工业商贸局 联系方式：18791522072 |
| 2 | 采购代理机构：陕西尚郡兴泰项目管理有限责任公司 地址：陕西省榆林市高新技术产业园区和顺嘉府南门175号二楼联系人：刘波 电话：18220253041 |
| 3 | 合格投标人的特定资格条件：详见公告 |
| 4 | 是否为专门面向中小企业采购： 是 |
| 5 | 是否允许采购进口产品： 否 |
| 6 | 所属行业： 工业 工业。从业人员 1000 人以下或营业收入40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员20 人以下或营 业收入300 万元以下的为微型企业。 |
| 7 | 项目预算金额、最高限价：3001856.99 元; |
| 8 | 是否组织现场考察或者召开答疑会：否 |
| 9 | 如投标人对多个包进行投标，可以中标 / 包 |

| 10 | 本项目采用“投标信用承诺书 ”代替投标保证金，投标人须在投标截止时间前在“信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登录、自主上报投标信用承诺书（网址：https://credit.yl.gov.cn/）。 各投标人注册、登录后根据承诺事项选择相应的模板填写对应的投标信用 (保证金）承诺书，并载明承诺事由，承诺事由为“项目名称+投标保证金 ” （例： × × × × ×项目+投标保证金），承诺有效期同投标有效期。如信 用承诺公示迟报、漏报所产生的负面影响由投标人自行承担。此承诺为榆林市公共资源交易中心要求承诺事宜，代理机构负责核查投标人（供应 商）、投标人委托代理人员信用承诺公示情况。 |
| --- | --- |
| 11 | 投标有效期：递交投标文件截止之日起90 个日历天 |
| 12 | 为积极响应榆林市公共资源交易中心的相关政策，本项目采用电子化招投标，电子投标文件需在投标截止时间之前在陕西省公共资源交易中心平台 （http://xxxq.sxggzyjy.cn/）递交，无需提交纸质版投标文件； |
| 13 | 投标截止时间：2026年10月30日13时30分 00 秒 |
| 14 | 开标时间：2026年10月30日13时30分 00 秒 开标地点：本项目采用“不见面开标 ”形式。投标人可登录全国公共资源交易平台（陕西省•榆林市）网站〖首页〉不见面开标〗系统，在线参加开标过程 |
| 15 | 信用查询时间：资格审查时 |
| 16 | 涉及的政府强制采购产品：/ 本项目涉及的网络关键设备和网络安全专用产品：/ |
| 17 | 支持本国产品： |
| 18 | 评标方法：适用综合评分法 |
| 19 | 推荐中标候选人的数量：3 |
| 20 | 招标人是否委托评标委员会直接确定中标人：否 |
| 21 | 是否提交履约保证金：否 |
| 22 | 中标单位在领取中标通知书前，须向采购代理机构支付招标代理服务费： 招标代理费参考《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》（计价格〔2002〕1980号）和国家发展改革委员会办公厅颁发的《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格〔2003〕857号）文件规定的货物招标类收费标准。 |
| 23 | 针对同一采购程序环节的质疑次数：一次性提出 |
| 24 | 提交质疑函联系信息： 联系单位：陕西尚郡兴泰项目管理有限责任公司 联 系 人：刘波 联系电话：18220253041 通讯地址：陕西省榆林市高新技术产业园区和顺嘉府南门175号二楼 注 ：本项目可以通过邮箱或邮寄方式接收质疑函，质疑函接收邮箱： 465482732@qq.com，邮寄需按照上述通讯地址邮寄，不论用任何方式提出质疑均需与代理公司核实确认是否查收。 |

| 25 | 进入公共资源交易平台的各投标人，均应在“信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登录、 自主上报信用承诺书（网址： https://credit.yl.gov.cn/）。各投标人注册、登录后根据承诺事项选择相应的模板填写《信用承诺书》，并载明承诺事由，投标人、投标人委托代理人员、投标信用的承诺事由为“项目名称 ”。操作指南见附件。如信用承诺公示迟报、漏报的列入不良行为记录，此承诺为榆林市公共资源交易中心要求承诺事宜，代理机构负责核查投标人（供应商）、投标人委托代理人员信用承诺公示情况。自主上报信用承诺书具体事项如下： 1.承诺事项名称：选择《榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商信用承诺书》；承诺事由：填写项目名称；承诺附件：按招标文件给定的格式填写，需上传至承诺附件；登记部门为榆林市财政局采购科；承诺有效期为一年。 2.承诺事项名称：选择《投标人信用承诺》；承诺事由：填写项目名称；承诺附件：按招标文件给定的格式填写，需上传至承诺附件；登记部门为榆林市公共资源交易中心；承诺有效期为90 日历天。 3.承诺事项名称：《投标人委托代理人员信用承诺书》；承诺事由：填写项目名称；承诺附件：按招标文件给定的格式填写，需上传至承诺附件；登记部门为榆林市公共资源交易中心；承诺有效期为 90 日历天，需由投标人委托代理人自行在“信用中国（陕西榆林） ”注册账号。 4.承诺事项名称：《投标信用（保证金）承诺书》；承诺事由：填写项目名称+投标保证金；承诺有效期同投标有效期，承诺附件：按招标文件给定的格式填写，需上传至承诺附件；登记部门为榆林市公共资源交易中心； 注：1.投标人须将申报承诺截图附在投标文件中，未按要求其投标将被否决. 2.开标开始后采购代理机构将通过平台进行核实查验，未按上述要求在“信用中国 （陕西榆林） ”网站进行上报将否决投标。 |
| --- | --- |
| 26 | 本项目是否为不见面开标： ☑是 □否 |

|  | 若为不见面开标，须严格按照以下要求及内容进行执行，因供应商自身原因导致在开标现场无法顺利进行的，后果自负。 采用不见面开标的方式进行； 1、供应商应于提交响应文件截止时间前任意时段登录交易平台〖首页〉电子交易平台〉企业端〗在线提交响应文件，逾期提交系统将拒绝接收。 2、供应商可登录榆林交易平台〖首页〉不见面开标〗在线参与开评标过程，详见文件以及交易平台〖首页〉服务指南〉下载专区〗中的《榆林市不见面开标大厅操作手册（供应商）》 3、不见面开标流程 该项目采取“不见面 ”开标的形式，供应商无须到达开标现场，即可在网上直接参与开标活动。相关注意事项如下： 3.1 开标当日，请各供应商在开标截止时间前至少提前半小时登录“不见面 ”开标系统登录方式有以下几种： 3.2 IE 浏览器输入网址： http://111.20.184.126:8084/BidOpen ingHall/bidhall/dqxianyang/log in； 3.3 在【全国公共资源交易平台（陕西省 ·榆林市）】网站首页点击不见面开标模块进入； 3.4 在【全国公共资源交易平台（陕西省）】网站首页点击不见面开标模块选择榆林市进入。 3.5 注：登录不见面开标系统请选择 IE11 浏览器 3.6 供应商应按要求及时签到（签到时间为投标截止时间前 1 小时内，如果未签到将视为放弃投标资格），评审过程中，评标委员会可能会就某些问题要求供应商进行在线澄清，请供应商保持在线直到评审结束； 3.7 开标过程中，供应商在收到工作人员“开始解密 ”指令后，请及时使用CA 对电子响应文件进行解密。解密时所用CA 应与加密响应文件时所用CA 相同；注：解密时间为30 分钟，在解密时间内供应商全部解密完成后，可提前进入开标下一阶段。 3.8 相关技术问题，请咨询软件开发商： （1）技术支持热线：400-998-0000/400-928-0095 （2）榆林不见面开标系统操作手册下载方式：登录【全国公共资源交易 |
| --- | --- |

|  | # 平台（陕西省 ·榆林市）】网站首页选择【服务指南】-【下载专区】- 点击【榆林不见面开标系统操作手册（供应商）】 进行下载。 |
| --- | --- |

（二）投标人须知

一 、 总  则

### 1.     采购人、采购代理机构及投标人

1.1    采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

本项目的采购人见投标人须知前附表。

1.2    采购代理机构：本项目的采购代理机构为陕西尚郡兴泰项目管理有限责任公司，见投标人须知前附表。

1.3    投标人：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。潜在投标人：以招标文件规定的方式获取本项目招标文件的法人、其他组织或者自然人。

本项目的投标人须满足以下条件：

1.3.1   具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于投标人条件的规定，遵守本项目采购人和财政部门政府采购的有关规定。

1.3.2   以招标文件规定的方式获得了本项目的招标文件。

1.3.3   符合投标人须知前附表中规定的合格投标人的其他资格要求。

1.3.4   若投标人须知前附表中写明专门面向中小企业采购的，如投标人未出具《中小企业声明函》，其投标将被认定为投标无效。

1.3.5   若投标人须知前附表中写明允许采购进口产品，投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若投标人须知前附表中不允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为投标无效。

1.4    如投标单位为非联合体投标，则需提供非联合体声明，未提供则视为其投标无

效。如投标人须知前附表中允许联合体投标，则联合体需满足以下要求；

1.4.1   两个及以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

1.4.2   联合体各方均应符合本须知规定。

1.4.3   采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.4.4   联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责

任，并将共同投标协议作为投标文件资格证明文件的内容提交。

1.4.5   大中型企业、其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。

1.4.6   以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加本项目同一合同项下的投标，否则相关投标将被认定为投标无效。

1.5     单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人参与本项目同一合同项下的投标的，其相关投标将被认定为投标无效。

1.6     为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为投标无效。

1.7    本项目所属行业见投标人须知前附表。

### 2.     资金来源

2.1    本项目的采购资金已列入政府采购项目预算，具有开展政府采购活动的条件。

2.2    项目预算金额和最高限价（如有）见投标人须知前附表。

2.3    投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者预算额度内最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

### 3.     投标费用

不论投标的结果如何，投标人应承担所有与投标有关的费用。

### 4.     适用法律

本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

## 二、招标文件

### 5.     招标文件构成

5.1    招标文件共六章，构成如下：

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  评标方法和标准

第四章  拟签订的合同文本

第五章  采购需求及要求

第六章  投标文件格式

5.2    招标文件中如有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准；未澄清的，以投标人须知前附表为准；投标人须知前附表不涉及的内容，以编排在后的最后描述为准。

5.3    投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件的实质性要求做出响应，其投标将被认定为投标无效。

5.4    现场考察或者答疑会及相关事项见投标人须知前附表。

### 6.     招标文件的澄清与修改

6.1    采购人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行澄清或修改。采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清或修改招标文件，澄清或修改内容作为招标文件的组成部分。

6.2    澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应及时向采购代理机构确认。投标人未回复的，视同已知晓澄清或者修改的内容。

因潜在投标人原因或通讯线路故障导致通知逾期送达或无法送达，采购代理机构不因此承担任何责任，有关的招标采购活动可以继续有效进行。

### 7.     投标截止时间的顺延

为使投标人有足够的时间对招标文件的澄清或者修改部分进行研究而准备投标或因其他原因，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。

## 三、投标文件的编制

### 8.     投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用

8.1    投标人可对招标文件中一个或多个标段进行投标或者中标，除非在投标人须知

前附表中另有规定。

8.2    投标人应当对所投标段招标文件中“采购需求及要求 ”所列的所有内容进行响应，如仅响应部分内容，其该标段投标将被认定为投标无效。

8.3    无论招标文件中是否要求，投标人所投货物及伴随的服务和工程均应符合国家强制性标准。

8.4    除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

### 9.     投标文件组成

9.1    投标文件由“ 资格证明文件 ”和“商务及技术文件 ”组成。投标人应完整地按照招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件。投标文件中资格审查和符合性审查涉及的事项不满足招标文件要求的，其投标将被认定为投标无效。

9.2    上述文件应按照招标文件的规定签署和盖公章或经公章授权的其他单位章（以下统称公章）。采用公章授权方式的，应当在投标文件资格证明文件附公章授权书（格式自定）。

### 10.    证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件

10.1   投标人应提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的技术文件。

10.2   上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据。

10.3   本条所指证明文件不包括对招标文件相关部分的文字、图标的复制。

### 11.    投标报价

11.1   投标人的报价应当包括满足本次招标全部采购需求所应提供的服务，以及伴随的货物和工程。所有投标均应以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。

11.2   投标人应在投标分项报价表上标明分项服务、伴随的货物和工程的价格（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

11.3   采购人不接受具有附加条件的报价或多个方案的报价。

11.4   投标人所报的投标报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认定为投标无效。

### 12.    投标保证金

12.1   本项目采用“投标信用（保证金）承诺书 ”代替投标保证金，投标人应按照投

标人须知前附表规定，在投标截止时间前在“信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登录、自主上报投标信用承诺书（网址：https://credit.yl.gov.cn/），投标信用承诺书须在投标截止时间前公示，否则视为无效投标。

### 13.     投标有效期

13.1    投标有效期为递交投标文件截止之日起90 个日历天，投标应在投标有效期内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

13.2    因特殊原因，采购人或采购代理机构可在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标。投标人也可以拒绝延长投标有效期的要求，且不承担任何责任。上述要求和答复都应以书面形式提交。

### 14.     投标文件的制作

14.1      投 标 人 须 在 “ 全 国 公 共 资 源 交 易 中 心 平 台 （ 陕 西 省 ） （http://www.sxggzyjy.cn/） ”的“服务指南”栏目“下载专区”中，免费下载“ 陕西省公共资源电子化平台政府采购电子标书制作工具 ”，并升级至最新版本，使用该客户端制作电子投标文件，制作扩展名为“.SXSTF ”的电子投标文件。

14.2   投标文件由投标人的法定代表人或经其正式委托代理人按招标文件规定在投标文件上签字并加盖公章。委托代理人须持有书面的“法定代表人授权委托书 ”，并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由投标人的法定代表人或委托代理人在每一修改处签字。

未按招标文件要求签署和盖章的投标文件，其投标将被认定为投标无效。

14.3   投标文件应按照“ 资格证明文件 ”和“商务及技术文件 ”分成两部分。

14.4   投标文件因字迹潦草、表达不清或上传不当所引起的后果由投标人负责。

## 四、投标文件的递交

### 15.     投标文件的密封和标记

15.1   密封要求：本项目采用电子化招投标， 投标人应按照全国公共资源交易中心平台（陕西省）的要求对投标文件进行加密。投标人应承担加密操作失误产生的任何后果；

### 16.    投标截止

16.1   投标人应在投标人须知前附表中规定的截止时间前，将投标文件上传到招标公告中规定的地方。

16.2   采购人和采购代理机构将拒绝接收在投标截止时间后签到的投标文件。

### 17.    投标文件的接收、修改与撤回

17.1   采购人和采购代理机构将按招标文件规定的时间和地点接收投标文件。

17.2   上传投标文件以后，如果投标人要进行修改，可以直接在投标文件上传界面取消上传，修改完成后重新上传即可。

17.4   在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

17.5   除投标人不足3 家未开标外，采购人和采购代理机构对所接收投标文件概不退回。

## 五、开标及评标

### 18.    开标

18.1   采购人和采购代理机构将按投标附表中规定的开标时间和地点组织开标，并邀请所有投标人代表线上参加。

投标人不足3 家的，不予开标。

18.2   投标人应按要求及时签到（签到时间为投标截止时间前 1 小时内，如果未签到将视为放弃投标资格）。根据主持人要求在不见面开标大厅群聊界面确认到场，在收到工作人员“开始解密 ”指令后，及时使用CA 对电子响应文件进行解密。解密时所用CA 应与加密响应文件时所用CA 相同；在所有投标文件解密结束后进入唱标阶段。

18.3   采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录， 由参加开标的各投标人代表进行线上确认。

投标人未派代表参加开标的，视同投标人认可开标结果。

18.4   投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为开标现场采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应通过不见面开标大厅异议答复处当场提出询问或者回避申请。

19.    资格审查及组建评标委员会

19.1   采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人及其投标标的

物的资格进行审查，未通过资格审查的投标人不进入评标。

通过资格审查的投标人不足三家的，不得评标。

19.2   采购人或采购代理机构将按投标人须知前附表中规定的时间查询投标人的信用记录。

19.2.1 投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、税收违法黑名单，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录，投标将被认定为投标无效。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。

19.2.2 采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印并存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

在本招标文件规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为资格审查依据。

19.3   按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责评标工作。

### 20.    投标文件符合性审查与澄清

20.1   符合性审查是指依据招标文件的规定，从商务和技术角度对投标文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

20.2   投标文件的澄清

20.2.1 在评标期间，评标委员会将以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的情况做必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2.2 投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

20.3   投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第20.2 条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为投标无效。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.4    投标人所投产品如属于财政部与国家主管部门颁发的节能产品或环境标志产品的，应提供处于有效期之内的认证证书或相关证明，在性能、技术、服务等指标同等条件下，予以优先采购，具体优先采购办法见第三章评标方法和标准。如投标人所投产品为政府强制采购的产品，投标人应提供有效期内的认证证书或相关证明，否则其投标将被认定为投标无效。

如投标人所投产品属于网络关键设备和网络安全专用产品的，投标人所投产品应为经具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求的产品。投标人应提供相关证明，否则其投标将被认定为投标无效。

20.5   支持本国产品。根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发﹝2025﹞34 号）要求，政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物，既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给子 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式详见第七章投标文件格式）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，《声明函》或有关证明文件符合要求的，该产品视为本国产品。本项目适用情形详见“投标人须知前附表 ”的规定。

### 21.    投标偏离

投标文件中存在对招标文件的商务负偏离或存在商务偏离表所述不完整（偏离表内容包括合同条款中交货期、交货地点、付款方式、质保期、交货方式、包装与运输以及投标有效期内容），其投标将被认定为投标无效。

### 22.    投标无效

22.1   在比较与评价之前，根据招标文件的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质响应了招标文件的要求。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离，从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求和投标文件内容。

22.2   如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：

（1） 未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（2） 未满足招标文件中商务条款的实质性要求；

（3） 属于串通投标，或者依法被视为串通投标；

（4） 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；

（5） 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6） 属于招标文件规定的其他投标无效情形；

（7） 符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求或投标无效条款的；

（8）如供应商为提供服务所伴随的货物为政府强制采购的产品，供应商所投产品应属于品目清单的强制采购部分。供应商应提供有效期内的认证证书或相关证明，否则其响应文件将被认定为无效；

（9）如供应商为提供服务所伴随的货物属于网络关键设备和网络安全专用产品的，供应商所投产品应为经具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求的产品。供应商应提供相关证明，否则其响应文件将被认定为无效。

（10）采购清单中标注“★”的技术参数为实质性技术指标，不允许负偏离，出现负偏离，其响应文件按无效投标处理。

### 23.    比较与评价

23.1   经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

23.2   评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知前附表中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见招标文件第三章：

（1）最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

（2）综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

23.3   根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展办法》（财库〔2020〕46 号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价按规定扣除后参与评审。具体办法详见招标文件第三章。

23.4   落实其他政府采购政策条款。具体办法详见招标文件第三章。

### 24.    废标

出现下列情形之一，将导致项目废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件做实质性响应的投标人不足三家；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

### 25.    保密要求

25.1   评标将在严格保密的情况下进行。

25.2   有关人员应当遵守评标工作纪律，不得泄露评标文件、评标情况和评标中获悉的国家秘密、商业秘密。

## 六、确定中标

### 26.    中标候选人的确定原则及标准

除评标委员会受采购人委托直接确定中标人的情形外，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，确定中标候选人：

（1）采用最低评标价法的，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。报价相同的处理方式详见招标文件第三章。

（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的处理方式详见招标文件第三章。

### 27.    确定中标候选人和中标人

27.1   评标委员会将根据评标标准，按投标人须知前附表中规定数量推荐中标候选人。

27.2   按投标人须知前附表中规定，由评标委员会直接确定中标人。

### 28.    发布中标结果公告并发出中标通知书

在投标有效期内，中标人确定后，采购代理机构发布中标公告。项目采购采用最低评标价法的，公告中标结果时同时公告因落实政府采购政策等原因进行价格扣除后中标供应商的评审报价；项目采购采用综合评分法的，公告中标结果时同时公告中标供应商的评审总得分。

在公告中标结果的同时，向中标人发出中标通知书，中标通知书是合同的组成部分。

### 29.    告知招标结果

在公告中标结果的同时，告知未通过资格审查投标人未通过的原因；采用综合评分法评审的，还将告知未中标人本人的评审得分和排序。

### 30.    签订合同

30.1   中标人应当自发出中标通知书之日起 10 日内，与采购人签订书面合同。

30.2   招标文件、 中标人的投标文件及其澄清或修改文件等，均为签订合同的依据。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

30.3   如中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人或者采购代理机构可以不退还其投标保证金，并上报行政监督管理部门记入不良行为记录。

### 31.    履约保证金

### 31.1   本项目不收取履约保证金。

### 32.   招标代理服务费

本项目向采购代理机构支付招标代理服务费，按照投标人须知前附表规定执行。

### 33    政府采购信用担保及融资

33.1   投标人递交的履约担保函应符合本招标文件的规定。

33.2   为了进一步推动金融支持政策更好适应市场主体的需要，扎实落实国务院关于支持中小企业发展的政策措施，积极发挥政府采购政策功能，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，根据中办 国办《关于促进中小企业健康发展的指导意见》、财政部 工信部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕 46 号）、《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号）、 《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）、《陕西省财政厅 中国人民银行西安分行关于深入推

进政府采购信用融资业务的通知》（陕财办采〔2023〕5 号）等有关规定，按照政府引导、市场运作、银企自愿、风险自担的原则，中标（成交）供应商可根 据 自 身 资 金 需 求 ， 登 录 陕 西 省 政 府 采 购 信 用 融 资 平 台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/ ）或中征平台（https://www.crcrfsp.com）在线申请，依法参加政府采购信用融资活动。

|  | 榆林市“政采贷 ”业务办理银行联系表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 银行名称 | 产品名称 | 贷款额度 | 贷款期限 | 贷款利率 | 办理时效 | 联系人 |
| 1 | 长安银行 | 政采贷 | 1000 万元 | 1-3 年 | 3% | 72 小时 | 魏 众 15109123951 |
| 2 | 中信银行 | 政采 E 贷 | 1000 万元 | 1-3 年 | 3.45%起 | 24 小时 | 高 明 18992218795 |
| 3 | 光大银行 | 政采贷 | 1000 万元 | 1-3 年 | 3.3% | 72 小时 | 尹皓永 18791214448 |
| 4 | 中国银行 | 政采贷 | 1000 万元 | 1-3 年 | 3.45% | 72 小时 | 李 浩 18691230007 |
| 5 | 招商银行 | 政采贷 | 3000 万元 | 1-3 年 | 3.45%起 | 24 小时 | 马 烨 15596100007 |
| 6 | 浦发银行 | 政采 E 贷 | 1000 万元 | 1 年 | 3.45%起 | 72 小时 | 朱 君 15629169158 |
| 7 | 农商银行 | 政采贷 | 1000 万元 | 1-2 年 | 3.45%-5.8% | 24 小时 | 王 璐 15529875056 |
| 8 | 农业银行 | 政采贷 | 1000 万元 | 1 年 | 3.1% | 24 小时 | 王 真 15009226862 |
| 9 | 民生银行 | 政采 E 贷 | 3000 万元 | 1 年 | 3.45%起 | 24 小时 | 郝双双 15991225850 |
| 10 | 兴业银行 | 政采贷 | 1000 万元 | 1 年期 | 3.4% | 72 小时 | 薛万隆 18709258523 |
| 11 | 广发银行 | 政采通 | 1000 万元 | 1 年 | 3.45%起 | 24 小时 | 李思嘉 15191820101 |
| 12 | 建设银行 | E 政通 | 1000 万元 | 1 年 | 3.2% | 72 小时 | 张 宇 15929397838 |

备注：银行排名不分先后。如产品额度、期限、利率等内容发生改变， 以银行解释为准。

### 34.    廉洁自律规定

34.1   采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、投标人恶意串通。

34.2   采购代理机构工作人员不得接受采购人或者投标人组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者投标人报销应当由个人承担的费用。

### 35.    人员回避

潜在投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他投标人有利害关系的，均可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

### 36.    质疑的提出与接收

36.1   投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

36.2   投标人应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从中国政府采购网首页下载专区下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以书面形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

超出法定质疑期提交的质疑将被拒绝。

重复或分次提出的、内容或形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑投标人将依法承担不利后果。

36.3   投标人提交质疑函的要求

36.3.1  投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

36.3.2  质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表 ”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

36.3.3  质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

36.3.4  质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

36.3.5  质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据。

36.3.6  质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字，质疑投标人为法人或其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或盖章，并加盖公章。授权代表签字的需提供相应的授权书。

36.4   质疑函接收部门、联系电话和通讯地址， 见投标人须知前附表。

37    信用承诺：详见投标须知前附表.

38    不见面开标注意事项及流程。

38.1  不见面开标注意事项及流程见“供应商须知前附表 ”

# 第三章  评标方法和标准

采购人委托采购代理机构负责组织本项目的评标工作。资格审查由采购代理机构负责，评标工作由评标委员会负责。工作程序如下：

## 一、由采购代理机构负责资格审查工作。资格审查标准见本章附表一。

投标文件中的资格证明文件出现下列情况者（但不限于），按无效投标处理：

1、投标人资格证明文件的完整性、有效性或符合性不符合要求的。

2、投标人法定代表人授权书的完整性、有效性、符合性不符合要求的。

3、信用查询不符合要求的。

## 二、由评标委员会负责的审查评审工作。

1、符合性审查是指评标委员会依据招标文件的规定，从商务和技术角度对投标文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。符合性审查标准见本章附表二。出现下列情况者（但不限于），按无效投标处理。

1.1 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的。

1.2 投标人投标报价超出采购预算或最高限价的。

1.3 投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且投标人不能证明其报价合理性的。

1.4 投标信用承诺书未提交、形式不符合招标文件要求的。

1.5 投标内容出现漏项或数量与要求不符的。

1.6 投标文件商务内容出现与招标文件要求不符的其他情形。

1.7 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

1.8投标文件内容出现与招标文件商务要求不符的其他情形。

1.9 采购清单中标注“★”的技术参数为实质性技术指标，不允许负偏离，出现负偏离，其响应文件按无效投标处理。

2、如有必要，要求投标人对投标文件有关事项作出书面澄清或者说明。

3、对投标文件进行比较和评价。评审要素和标准见本章附表三。

3.1 如本项目评标方法为最低评标价法，评标委员会在审查投标文件满足招标文件全部实质性要求后，按投标报价从低到高顺序确定中标候选人。

除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不得对投标人的投标价格进行任何调整。

3.2 如本项目评标方法为综合评分法，评标委员会对满足招标文件全部实质性要求的投标文件，按照招标文件规定的评审因素的量化指标进行评审打分，以评审得分从高到低顺序确定中标候选人。

评标委员会每位成员独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分；然后汇总每个投标人的得分，计算得分平均值，以平均值由高到低进行排序，按排序顺序推荐中标候选人。分值计算保留小数点后两位，第二位四舍五入。

4、推荐中标候选人名单，本项目共有一个合同包。

5、采购代理机构复核评标报告。

## 三、评审标准中应落实的政府采购政策及应考虑因素

1、根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）和《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》 （财库〔2017〕141 号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除 20%（榆林）后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。

2、联合协议或分包意向协议（如有）中约定，小型、微型企业的合同金额占到合同总金额 30%以上的，可给予联合体6%的价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业和监狱企业的，联合体视同为小型、微型企业和监狱企业。

3、根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）的规定，投标人所投产品属于节能产品、环境标志产品品 目清单范围

内，且投标人所投产品具有有效期内的产品认证证书，在评标时予以优先采购，具体见评审因素和指标内容。

4、如投标人所投产品为政府强制采购的节能产品，投标人应提供有效期内的认证证书或相关证明，否则其投标将被认定为投标无效。

5、如投标人所投产品属于网络关键设备和网络安全专用产品的，投标人所投产品应为经具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求的产品。投标人应提供相关证明，否则其投标将被认定为投标无效。

6、政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物，既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，未达到80%，不享受价格评审优惠。本项目适用情形详见“投标人须知前附表 ”的规定。对供应商所出具的《声明函》完整性、准确性进行审查。符合澄清补正情形的，应以书面形式要求供应商澄清补正，澄清补正后仍不符合要求的，不享受价格评审优惠。当涉及政府采购政策叠加适用，统一在原投标报价的基础上进行价格扣除。

7、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同。核心产品超过一种产品的，核心产品中只要有一种产品为相同品牌，即认定为核心产品为相同品牌）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同。核心产品超过一种产品的，核心产品中只要有一种产品为相同品牌，即认定为核心产品为相同品牌）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为

中标候选人。

8、异常低价审查

8.1 评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

8.1 投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；

8.2 投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；

8.3 投标报价低于采购项目最高限价 45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

8.4 评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

8.5 相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

8.6 评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第 1 项至第4 项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30 分钟。其中，属于第3 项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

8.7 评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

8.8 采购人、采购代理机构应当为评标委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评标委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

8.9 异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

9、中标候选人并列时的处理方式

如采用最低评标办法，则：在全部满足以上实质性要求前提下，依据统一的价格要

素评定最低报价，以提出最低报价的投标人作为排名第一的中标候选人。投标报价相同的，按照技术指标优劣排序。

如采用综合评分法，则：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全

部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候

选人。

## 附表一  资格审查标准

| 序号 | 审查要素 | 审查标准 | 审查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 提供有效的营业执照或自然人的身份证明 |  |
| 2 | 财务状况报告 | 提供完整且有效的2025年度赋码后的财务审计报告（提供的财务审计报告需在注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/）可查询并提供网页截图）；成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的，须提供其基本账户开户银行出具的银行资信证明及基本账户开户许可证（基本存款账户信息） |  |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供承诺书。 |  |
| 4 | 社保缴纳证明 | 提供2026年1月至投标截止时间止至少1个月的社会保障资金银行缴费单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料 |  |
| 5 | 税收缴纳证明 | 提供 2026年1月至投标截止时间止至少1个月的纳税证明或完税证明，依法免税的供应商应提供相关证明材料 |  |
| 6 | 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动 中 没有重大违法记 录的书面声明 | 按照资格证明文件附件格式作出相关承诺。 |  |

| 7 | 信用信息 | 信 用 中 国 网 站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为信息记录名单的，不得参加投标。 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | 本项目不接受联合体，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动 | 按照资格证明文件附件格式作出相关承诺说明。 |  |
| 9 | 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动 | 投标人不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。 |  |
| 10 | 法 定 代 表 人 /单位负责人身份证明书、授权委托书及授权代表在本单位缴纳养老保险证明 | （1）法定代表人或单位负责人投标的，应提供法定代表人或单位负责人身份证明； （2）授权代表投标的，应提供法定代表人或单位负责人身份证明、授权委托书及授权代表在本单位缴纳养老保险证明。 |  |

| 11 | 法律 、行政法规规定的其他条件 | 不存在违反法律法规的情况 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 审查结论 |  | 通过/不通过 |  |
| 不通过原因说明 |  |  |  |

注：

1．采购代理机构对投标文件是否满足要求逐条标注审查意见，符合的标记为“ √ ”,不符合的标记为“ × ”;

2．审查结论栏统一填写为“通过 ”或“不通过 ” ，出现一个“ × ”为“不通过 ”，不进入后续评审；

## 3．对审查结论为“不通过 ”的，要说明原因。

### 附表二  符合性审查标准

| 序号 | 审查要素 | 审查标准 | 审查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件签署、盖章 | 投标文件按招标文件要求签署、盖章 |  |
| 2 | 投标有效期 | 投标有效期满足招标文件要求的 |  |
| 3 | 投标报价 | 投标人投标报价没有超出采购预算或最高限价 |  |
| 4 | 预防不正当竞争 | 投标人的报价不存在明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且投标人不能证明其报价合理性的情况 |  |
| 5 | 投标信用承诺书 | 投标信用承诺书符合招标文件要求 |  |
| 6 | 投标内容 | 投标内容不存在漏项或数量与要求不符合招标文件规定情形，投标内容满足招标文件的商务等实质性要求 |  |
| 7 | 公平竞争 | 遵循公平竞争的原则，没有弄虚作假、恶意串通或妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益。 （弄虚作假、串通投标的情形见附注） |  |
| 8 | 其它 | 不存在其它不符合法律法规或招标文件规定的投标无效条款的情形 |  |
| 审查结论 |  | 通过/不通过 |  |
| 不通过原因说明 |  |  |  |

注：

1．评审委员会对投标文件是否满足要求逐条标注审查意见，符合的标记为“ √ ”, 不 符合的标记为“ × ”；审查结论栏统一填写为“通过 ”或“不通过 ” ，出现一个“ × ”为“不通过 ”，不进入后续评审；对审查结论为“不通过 ”的，要说明原因。

2、有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

3、有下列情形之一的，属于提供虚假材料谋取中标的行为：

（1）使用伪造、变造的许可证件；

（2）提供虚假的财务状况或者业绩；

（3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（4）提供虚假的信用状况；

（5）其他弄虚作假的行为。

### 附表三  评审标准

（采用综合评分法时适用）

| 评标 要素 | 分 值 | 评标标准 | 客观/主观 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格 | 30分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准 价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价） ×价格分值 | 客观 |
| 来源渠道 | 5分 | 投标人提供核心产品合法来源的证明材料，证明材料可以是代理协议、销售协议、授权书等任意一种，每提供一项核心产品的合法来源证明文件得1 分，满分5分，不提供不得分。 | 客观 |
| 交货期 | 2分 | 本项目交货期为 45日历天，再此基础上供应商每承诺提前 5 天完成供货的得 1 分，最高得 2 分，未提供或未加盖供应商公章的不得分。 | 客观 |
| 增值服务承诺 | 3分 | 投标人须提供针对本项目的增值服务承诺函（加盖投标人公章），承诺内容为招标文件招标范围之外的服务内容。每提供1项有效承诺得1分，满分3分；未提供承诺，或者承诺内容空洞、无实质性内容的不得分。 | 客观 |
| 技术资料 | 23分 | 1、制冷设备热力性能资料（6分） 投标人须提供制冷机组、蒸发器、蒸发冷等核心设备在采购清单载明的各自对应工况下的热力性能参数表或公开发行的技术手册（复印件或扫描件加盖投标人公章）。每提供1份得2分，满分6分；未提供不得分。 2、登车桥结构与承重说明（4分） 投标人须提供移动式登车桥、固定式登车桥的产品结构示意图或承重说明（复印件或扫描件加盖投标人公章）。每提供1类得2分，满分4分；未提供不得分。 3、核心设备公开技术资料（7分） 投标人须提供制冷机组、蒸发器、蒸发冷、移动式登车桥、固定式登车桥的公开发行的产品彩页、技术白皮书或使用说明书（复印件或扫描件加盖投标人公章）。每提供1份得1.4分，满分7分；未提供不得分。 4、核心设备及部件质量证明（6分） 投标人须提供所投核心设备的同系列型式检验报告，或关键部件（如压缩机、换热盘管、配套风机、蒸发冷循环水泵、液压系统、承重钢材等）的出厂合格证或材质证明（复印件或扫描件加盖投标人公章）。每提供1份有效证明得1.2分，满分6分；未提供不得分。 投标人须对所投产品技术资料的真实性负责，若技术偏离表未如实填写、存在虚假响应，或提供虚假证明材料的，中标无效并承担相应的法律责任。中标后、合同签订前，采购人有权要求中标人提供相关佐证材料原件进行核验；若核验发现材料与投标文件不一致，采购人有权取消其中标资格并追究相应责任。 | 客观 |

| 安装实施方案 | 10分 | 评审内容:根据投标人针对本项目提出具体的实施方案，方案各部分内容全面详细、阐述条理清晰详尽、符合招标要求。 方案内容包含①项目整体目标；②供货进度计划；③安装运输调试方案及物流保障措施；④人员配备；⑤项目验收方案。评审标准:上述每项方案内容无缺陷得2 分，满分为 10 分。 方案内容每存在 1 处缺陷：扣 0.5 分，扣完为止； （评审内容中的缺陷是指:内容不完整或缺少关键点、内容描述过于简单、条理不清晰、非专门针对本项目或不适用本项目特性、 套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 主观 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质量保证 | 3分 | 评审内容:根据投标人针对本项目提出具体的质量保证方案，方案各部分内容全面详细、阐述条理清晰详尽、符合招标要求。方案内容包含①质量目标；②产品安全保障措施；③质量控制措施。 评审标准:上述每项方案内容无缺陷得 1 分，满分为3 分。 方案内容每存在 1 处缺陷：扣 0.2 分，扣完为止； （评审内容中的缺陷是指:内容不完整或缺少关键点、内容描述过于简单、条理不清晰、非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 主观 |
| 应急预案 | 2分 | 评审内容：投标人针对本项目制定项目应急预案，方案内容全面详细、阐述条理清晰详尽、符合招标要求。方案内容包含①风险识别分析；②应急处置流程；③应急人员及物资保障；④应急事后处置措施。 评审标准：上述每项方案内容无缺陷得0.5分，满分为2分。方案内容每存在1处缺陷：扣0.2分，缺陷达到2处以上，该分项不得分。（评审内容中的缺陷是指:内容不完整或缺少关键点、内容描述过于简单、条理不清晰、非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 主观 |
| 售后服务方案 | 3分 | 评审内容：投标人提供的本项目的售后服务方案，方案内容包含：①售后服务范围、保障措施及响应时间； ②故障处理及补救措施； ③备品配件服务承诺。 评审标准： 上述每项方案内容无缺陷得1分，满分3分。 方案内容存在缺陷的，每处扣0.2分；扣完为止；（评审内容中的缺陷是指:内容不完整或缺少关键点、内容描述过于简单、条理不清晰、非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 主观 |

| 培训方案 | 2分 | 评审内容：投标人针对本项目提出具体的培训方案，方案各部分内容全面详细、阐述条理清晰详尽、符合招标要求。方案内容包含：①设施操作培训计划及措施；②设施维护保养培训计划及措施； 评审标准： 上述每项方案内容无缺陷得1分，满分2分 方案内容存在缺陷的，每处扣0.2分；扣完为止；（评审内容中的缺陷是指:内容不完整或缺少关键点、内容描述过于简单、条理不清晰、非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 主观 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人员配置 | 7分 | - 1、 投标人拟入本项目的技术负责人具有机电工程专业注册建造师执业资格或相关专业中级及以上职称，并提供到岗履职承诺函：得3分。 - 2、拟投入的安装调试人员包括但不限于（制冷与空调作业、焊接与热切割作业、电工作业（含低压电工）、高处作业）。每提供一人得1分，最高得4分。同一人员持有多项证件的，不重复计分。 | 客观 |
| 业绩 | 10分 | 投标人提供2022 年 1 月 1 日起至投标截止时间前已完成或进行中的类似项目（货物类）业绩。每提供一个得5分，满分得 10 分。 注：业绩以甲乙双方签订的合同（合同至少包括首页、内容页、签字盖章页，不满足要求或未提供的不得分）。 | 客观 |
| 满分 |  | # 100 分 |  |

# 第四章  拟签订的合同文本

项目名称  供 货 合 同

甲  方 ：

乙  方 ：

二〇二六年

采购人（全称）：

供应商（全称）：

根据（项目名称）的采购结果，按照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，遵循 平等、 自愿、公平和诚信的原则，双方就下述项目范围与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、项目概况

1、项目名称：                                               ；

2、项目地点：                                               ；

二、组成本合同的文件

1、 中标通知书、澄清、补充文件；

2、本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

三、合同总价

合同总价（大写） ：                        (¥                           ) ;

合同总价即中标价，合同总价一次包死，不受市场价变化或实际工作量变化的影响。合同价格为含税价，包括但不限于设备费、安装调试费、运输费、人工费、其他费用等本项目包含的全部费用。

四、结算方式：

（1）结算单位：银行公对公转账， 由采购人以人民币负责结算。

（2）付款方式：

①合同签订之日起 5 个工作日内，甲方支付乙方合同总价款的40%合计金额：                	 元，乙方需提供增值税普通发票及甲方财务所需的相关资料。

②设备、材料进场后 3 个工作日内，甲方支付乙方合同总价款的 40%合计金额：              	 元，乙方需提供增值税普通发票及甲方财务所需的相关资料。

③安装调试完成，验收合格，乙方将尾款金额的增值税普通发票及相关验收资料交付甲方, 甲方 向乙方一次性支付合同总价款的 20%合计金额：         元。

五、交货地点及交货期

1、交货地点：采购人指定地点

2、交货期：合同签订之日起 45 日历天。

六、双方承诺

1、供应商向采购人承诺，按照本合同约定提供相关服务。

2、采购人向供应商承诺，按照本合同约定支付服务款项。

七、 内容及要求：

即交付的产品、服务内容、数量与投标文件、招标文件等所指明的，或者与本合同所指明的产品、服务内容相一致。

八、运输、安装、调试要求：

1、供应商根据产品特性，自行选择运输及包装方式，承担一切运输费用，包括从生产厂到采购 人指定交货地点所需的装卸、运输（含保险费）及其他一切费用。

2、由供应商负责派技术人员到现场进行安装、调试至验收合格。供应商应在合同签订后一周内，向采购人提供安装、调试及试运行的进度计划表。

3、供应商应在合同规定的安装调试期内完成该项工作,如因供应商责任而造成延期，每超过一 天按合同总价款的（1‰）支付采购人误期赔偿金，直至交货或提供服务结束为止，所有因延期而产 生的费用由供应商承担。

4、安装和调试期间所发生的费用均由供应商负责。

5、供应商应对安装调试、整改等实施过程的安全负责，如发生人身伤亡、财产损失的由供应商 负责解决并承担全部责任。

九、双方的权利和义务

（一）甲方的权利和义务

1、产品性能必须与其标示的技术指标相符合， 甲方有权在产品的有效保证期内依据技术指标对该产品进行技术验收，其主要的技术参数达不到标准时，甲方有权无条件 退货或依据有关法律索赔。

2、提供热线及专属客户经理电话全年 7*24 小时的不间断服务，故障响应时间不超 过 4 小时， 12 小时内到达现场。否则甲方有权指定第三方维修，维修费用由乙方承担。

3、质保期内，所投设备发生故障，乙方接到通知后， 24 小时派出合格的维修人 员到用户现场进行维修，维修全部费用由供应商承担，72 小时解决故障，若需将产品 送回生产厂，供货方还需承担往返费用，若维修超过 72 小时，供货方提供同型号备用 产品。

4、质保期内，设备出现故障在甲方及时通知乙方后，不能及时排除故障造成停机时间超过一个月, 甲方有权向乙方提出退货,乙方除退还全部货款外,还要支付货款总额的 20%作为向甲方的赔偿。

5、质保期满,继续享用甲方提供的优惠条件。

6、质保期满设备维修只收取材料费,工时费免。

7、质保期满消耗品只收取成本费,其他费用免。

8、甲方保证按合同规定及时付款。

（二）乙方的权利和义务

1、乙方提供给甲方的产品必须是设计科学、技术成熟、工艺精良，原厂生产的未 曾使用过的、全新的合格产品。

2、设计技术专利、外型专利、应用软件专利等均应符合我国的有关法律及行业标 准，凡因以上问题与第三方发生的任何纠纷均与甲方无关。

3、安全可靠。在正常使用下不应对操作者造成任何人身伤害，如因产品质量或标 示不明确而对操作者造成损失的，甲方将保留依法索赔的权利。

4、有强制性安全标准的产品，乙方应提供该产品的制造许可证证明。

5. 乙方有义务对本合同项目甲方需要的关键设备提供有关咨询。

十、技术培训：

应包括产品使用操作、保养、维修等培训内容。供应商需按采购人要求的时间为采购人免费培训技术人员若干名，培训服务以受培训人员熟练掌握相应技能为原则。在产品投入使用初期进行必要的跟踪指导，保障产品的稳定运行。供应的产品需在培训基地 培训的，供应商应按要求履行，培训产生的交通费、食宿费、培训费等均由供应商承担。

十一、技术资料要求：

供应商应向采购人提供全套中文技术资料一套，其费用包括在合同总价款中：

1、完整的产品操作使用手册、说明书和维护、修理技术文件、图纸、保修卡等；

2、制造厂的检验、测试报告、产品检验合格证书，质量保证书等文件验收时需提 供；

3、必须的其它技术资料；

十二、质保及维保服务（提供售后服务承诺书）：

1、本项目的质保期为整体验收合格后1年。（单个产品若供应商提供的质保期超过1年的，执行厂家规定，若国家有明确规定且高于此质保期的，执行国家规定）。

2、供应商提供的产品及材料必须保证质量可靠，进货渠道正常，应全面满足招标

文件的要求，招标文件未明确要求的内容，采购人须按磋商产品主流标准配置或以采购人的补充要求为准。所供产品工艺质量应严格按国家最新发布的规范标准执行，如发生质量问题由供应商承担全部责任。采购人使用产品过程中因产品质量、产品缺陷及安装 质量等造成人身伤亡、财产损失的，由供应商负责解决并承担全部责任。

3、供应商应提供可承担维修职能的公司或全资分公司或办事处，并驻守多名维护 技术人员，并提供地点、联系人（常驻工程师）及联系电话（服务热线），随时解答各种疑问（需提供相关证明材料）。

4、服务方式：现场服务，产品按照国家三包规定执行，提供终身技术支持。在质 保期内，如果发生故障，供应商要调查故障原因，由供应商提供的产品出现的问题，供 应商须免费修复直至满足最终验收指标和性能。在质保期间，供应商须提供 7*24 小时 售后服务，并且实现 4 小时内到达现场服务，产品故障修复时间不超过 12 小时，对无 法立即修复的产品及时提供备件更换服务，备件提供时间不超过 24 小时，产品维修时 间超过 3 天的，则须提供同档次的备用产品。

5、每年至少二次免费上门维护，回访。

6、对于存在质量问题或者短少的产品，供应商应在接到采购人的通知 2 个日历日 内负责修复，调换、重新制作或补齐。

7、在最终验收后的质量保证期内，供应商应对设计、工艺或材料等的缺陷而产生 的故障负责（负责解决并承担全部费用）。质保期满后如出现此类问题亦应负责。

8、供应商及所投产品的制造厂商应承诺质保期、维保期的售后服务条款（包括具 体的服务内容、故障响应时间、响应方式、维修措施及时限、维护响应计划等方面）， 未提供任何质保期、维保期的售后服务条款或提供的内容不实的以不满足招标文件要求 对待。

9、对于未按约定提供质保服务的供应商或违约的供应商，采购人将拒绝其参加采 购人单位的政府采购项目。且采购人有权委托第三方进行维修，所产生的费用由供应商 承担，采购人有权从应付乙方合同款项直接扣除，不足部分应由供应商另行支付。

十三、验收:

由采购人和供应商共同对项目进行验收。其内容包括确认产品的产地、规格、型号 和数量，对其产品技术指标、性能参数、样式、颜色，以及质量是否达到现行国家有关 验收规范“合格 ”标准、是否按照采购人要求安装到位、是否按照采购人要求进行调试和提供相关培训、是否在规定时间内安装完毕、所有产品的配套包装是否完好无损等进 行逐项检查。

1、所验产品的指标、性能参数通过验收达不到招标文件要求和投标文件承诺的， 或在使用中发现设计缺陷等，将视为产品验收不合格，供应商应无条件免费更换或退货。

2、若发现供应商有弄虚作假的，在投标阶段故意或随意夸大产品技术性能，供应 商应无条件退货，并赔偿采购人相应的损失。

3、验收标准：按招标文件、投标文件及澄清函等技术指标进行验收。各项指标均 应符合验收标准及要求。

4、验收合格后，填写验收单，双方签字盖章后生效。

5、验收依据：

1）合同文本；

2）投标文件及澄清函、招标文件；

3）国家和行业制定的相应的标准和规范；

4)产品验收清单（注明各部件的品名、数量、规格型号和原产地）。

十四、保密

供应商须对工作中了解到的采购人的技术、机密等进行严格保密，不得向他人泄漏。 本合同的解除或终止不免除供应商应承担的保密义务。

十五、知识产权

供应商应对所供产品具有或已取得合法知识产权，供应商应保证所供产品及服务不 会出现因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引发法律或经济纠纷，否 则由供应商负责解决并承担全部责任；如因此影响到采购人的正常使用，采购人有权单 方解除本合同，供应商应无条件向采购人退回已收取的全部合同价款。

十六、通知与送达

1、甲乙双方应当在 3 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、 要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

2、甲乙双方的送达接收人和送达地点以合同中明确的联系人，联系地址为准。双 方确保合同中的联系方式真实有效。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点发生 变动的，应提前 3 天以书面形式通知对方。

3、甲乙双方应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函。拒不签收的，由此增加的费用和（或）延误的交货期由拒绝接收一方承担。

十七、合同争议的解决：合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决，协商达不 成一致时，可向采购人所在地有管辖权的人民法院提请诉讼。

十八、不可抗力情况下的免责约定，双方约定不可抗力情况包括：五级以上地震、 大风、大雨、大雪。

十九、违约责任：依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》 的相关条款和本合同约定，供应商未全面履行合同义务或者发生违约，采购单位会同采 购代理机构有权终止合同，依法向成交供应商进行经济索赔，并报请政府采购监督管理机关进行相应的行政处罚。采购单位违约的，应当赔偿给成交供应商造成的经济损失。

二十、其他（在合同中具体明确）

二十一、合同订立

1. 订立时间：     年    月      日。

2. 订立地点：                        。

3. 本合同一式肆份，其中，采供双方各执壹份，监管部门备案壹份、采购代理机构存档壹份。各方法定代表人或授权代理人签字并加盖公章或合同专用章后生效，合同执行完毕自动失效。（合同的服务承诺则长期有效）。

（以下无正文）

采购 人：                              供应 商：

（盖章 ）                                  （盖章）

法定 代表 人或 其授权

的代 理人： （ 签字 ）

法定 代表 人或 其授权

的代 理人： （ 签字 ）

# 第五章  采购需求及要求

### 一、采购清单

| 3号4号库制冷设备及园区设备参数 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 项目名称及内容 | 计量单位 | 数量 |
| 1 | 制冷机组 | [项目特征] 1.名称:螺杆式制冷机组 2.2 台螺杆压缩机。 ★3.单台压缩机排气量:≥410m³/hr(-10℃/40℃)。 ★4.单台压缩机制冷量:≥227.3kW(-10℃/40℃),单台功率：≥83kw；cop值：≥2.77。 ★5. 机组配套高压贮液器，容积≥300L，设计压力2.5MPa，配置符合国家规范的安全泄压装置。 6. 机组配置压缩机冷却系统，保证机组在全工况条件下能够连续、稳定安全运行。 7. 机组配置高效油分离装置，油分离效率≥99%，具备自动、手动回油双模式，保障机组长期稳定运行。 8. 机组配套全套安全保护装置，具备运行数据通讯输出能力，满足本项目集中监控接入要求。 [工作内容] 1.成套设备安装 | 套 | 1 |
| 2 | 蒸发器 | [项目特征] 1.名称:单侧出风吊顶式冷风机 2.型号:壳体采用镀锌喷塑处理或不锈钢或铝镁合金；换热管路采用内螺纹铜管或不锈钢管，材质满足冷库高湿耐腐蚀使用环境 ★3.SC2工况制冷量≥70kW（换热温差:8.0℃）。 4.风量≥36000m³/h 。 5.射程≥25米。 6.具备热氟化霜功能。 7. 风机配置满足设备风量及射程要求；翅片可采用铝翅片或不锈钢翅片，片距不小于4.5mm。 - 8. 配套风机固定支架，支架做好除锈刷漆防腐处理。 - 9.[工作内容] 1.本体安装 2.支架制作、安装 | 台 | 8 |
| 3 | 蒸发冷 | [项目特征] 1.名称:蒸发式冷凝器 ★2. 名义工况排热量≥1200kW；轴流风机2台，轴流风机总风量≥130000m³/h，风机总功率≥11kW；循环水泵流量≥100m³/h，水泵功率≥2.2kW。 3.所有电机防护等级≧IP55,绝缘等级≧F级。 4.外壳采用高效防腐镀铝锌，含锌量不低于150g，所有连接螺丝均采用304不锈钢。 5.内部盘管芯体采用整体热浸锌材质，冷凝盘管中间不允许出现焊接点。 6.风扇扇叶采用轻型耐腐蚀材料。喷水头采用专用提篮式设计。 7.水箱配置电加热，防止冬季结冰。 [工作内容] 1.本体安装 | 台 | 1 |
| 4 | 膨胀阀 | [项目特征] 1.名称:膨胀阀 2.材质:铜 3.公称压力:不小于2.5Mpa 4.连接形式:铜接口 [工作内容] 1.安装 2.壳体压力试验和密封试验 | 套 | 10 |
| 5 | 截止阀 | [项目特征] 1.名称:总供液截止阀 2.材质：不锈钢 3.连接形式:焊接 4.公称压力:不小于2.5Mpa [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 1 |
| 6 | 截止阀 | [项目特征] 1.名称:总回气截止阀 2.连接形式:焊接 3.材质:铜 4.公称压力:不小于2.5Mpa [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 1 |
| 7 | 中压焊接阀 | [项目特征] 1.名称:支路供液手阀 2.连接形式:焊接 3.型号:铜φ28 4.公称压力:不小于2.5Mpa [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 8 |
| 8 | 中压焊接阀 | [项目特征] 1.名称:支路回气球阀 2.连接形式:焊接 3.型号规格:铜、DN50 4.公称压力:不小于2.5Mpa [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 8 |
| 9 | 过滤器 | [项目特征] 1.名称:过滤器 2.连接形式:焊接 3.型号规格:不锈钢、铜、接口直径φ28 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 8 |
| 10 | 低压焊接阀门 | [项目特征] 1.名称:支路供液电磁阀 2.连接形式:焊接 3.型号规格:不锈钢、接口直径φ28 4.公称压力:不小于2.5Mpa [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 8 |
| 11 | 低压焊接阀门 | [项目特征] 1.名称:支路化霜电磁阀 2.连接形式:焊接 3.型号规格:铜、接口直径φ28 4.公称压力:不小于2.5Mpa [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 8 |
| 12 | 低压焊接阀门 | [项目特征] 1.名称:两部开启阀 2.连接形式:焊接 3.型号规格:铜、D50 4.公称压力:不小于2.5Mpa [工作内容] 1.安装 2.调试 | 台 | 8 |
| 13 | 低压焊接阀门 | [项目特征] 1.名称:单向阀 2.连接形式:焊接 3.型号规格:不锈钢、接口直径φ28 4.公称压力:不小于2.5Mpa [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 8 |
| 14 | 紫铜管 | [项目特征] 1.材质:紫铜管 2.连接形式:氧乙炔焊 3.规格:φ28*1.1 4.压力试验、吹扫、清洗设计要求:氮气 5.绝热及保护层设计要求:有保冷层或保温层的在其保护面层的外面仅涂色环。 [工作内容] 1.安装 2.焊口预热及后热 3.套管制作、安装 4.压力试验 5.系统吹扫 6.系统清洗 7.绝热及保护层安装、除锈、刷油 | m | 285 |
| 15 | 中压碳钢管 | [项目特征] 1.材质:无缝钢管 2.连接形式:焊接 3.规格:D40*3 4.压力试验、吹扫、清洗设计要求:氮气 5.酸洗除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:防锈漆一遍，面漆两遍。 [工作内容] 1.安装 2.支架制作安装 3.套管制作、安装 4.系统吹扫 5.系统清洗 6.除锈、刷油、防腐、保温 | m | 215 |
| 16 | 中压碳钢管 | [项目特征] 1.材质:无缝钢管 2.连接形式:焊接 3.规格:D50*3.5 4.压力试验、吹扫、清洗设计要求:氮气 5.酸洗除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:防锈漆一遍，面漆两遍。 [工作内容] 1.安装 2.支架制作安装 3.套管制作、安装 4.系统吹扫 5.系统清洗 6.除锈、刷油、防腐、保温 | m | 235 |
| 17 | 中压碳钢管 | [项目特征] 1.材质:无缝钢管 2.连接形式:焊接 3.规格:D65*4 4.压力试验、吹扫、清洗设计要求:氮气 5.酸洗除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:防锈漆一遍，面漆两遍。 [工作内容] 1.安装 2.支架制作安装 3.套管制作、安装 4.系统吹扫 5.系统清洗 6.除锈、刷油、防腐、保温 | m | 310 |
| 18 | 中压碳钢管 | [项目特征] 1.材质:无缝钢管 2.连接形式:焊接 3.规格:DN80*4 4.压力试验、吹扫、清洗设计要求:氮气 5.酸洗除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:防锈漆一遍，面漆两遍。 [工作内容] 1.安装 2.支架制作安装 3.套管制作、安装 4.系统吹扫 5.系统清洗 6.除锈、刷油、防腐、保温 | m | 380 |
| 19 | 中压碳钢管 | [项目特征] 1.材质:无缝钢管 2.连接形式:焊接 3.规格:DN125*4.5 4.压力试验、吹扫、清洗设计要求:氮气 5.酸洗除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:防锈漆一遍，面漆两遍。 [工作内容] 1.安装 2.支架制作安装 3.套管制作、安装 4.系统吹扫 5.系统清洗 6.除锈、刷油、防腐、保温 | m | 225 |
| 20 | 橡塑保温 | [项目特征] 1.名称:橡塑保温 2.规格型号：厚度：20mm [工作内容] 1.管道保温外护 | m³ | 125 |
| 21 | 管道外护 | [项目特征] 1.名称:铝皮 2.规格型号：厚度：0.5mm [工作内容] 1.管道保温外护 | m² | 450 |
| 22 | 管道支架 | [项目特征] 1.材质:50角铁 2.支架除锈后刷红丹漆两遍 [工作内容] 1.制作、安装 2.除锈、刷油 | kg | 2850 |
| 23 | 设备支架 | [项目特征] 1.材质:100槽钢 2.支架除锈后刷银粉漆两遍 [工作内容] 1.制作、安装 2.除锈、刷漆 | kg | 5880 |
| 24 | 制冷剂 | 制冷剂原装 型号：R507 [工作内容] 加注调试 | kg | 1500 |
| 25 | 冷冻油 | 冷冻油 [项目特征] 1.规格:适用于螺杆压塑机 2.适用于螺杆压缩机 [工作内容] 加注、调试 | L | 220 |
| 26 | PLC控制柜 | [项目特征] 1.控制单元： ·工作电压：AC 110V/220V±10%。 ·通信接口：RS485接口 (Modbus RTU协议)； ·使用环境温度：0°C - 55°C (存储温度 -25°C - 70°C)。 ·工作湿度：10% - 90% RH (无凝露)。 2.温度控制器： ·测温范围 -50°C ~ +100°C (常用冷库范围如 -40°C ~ +50°C)。 ·温度分辨率:0.1°C 或 1°C。 ·测温精度：±0.5°C 到 ±1.0°C 。 ·输入类型：NTC热敏电阻。 ·输出类型：继电器触点输出 (控制压缩机、风机、化霜等。 ·控制方式：ON/OFF开关控制、PID调节。 ·温度设定范围： 可设定 低温库可设定 -25°C至 -15°C)。 ·温度回差：开关控制的死区，可调 ( 1°C - 3°C)。 ·化霜周期/时间设定： 可设置化霜间隔。 ·传感器故障自诊断功能： 有。 3.驱动单元： ·额定工作电压：AC 380V/220V。 ·额定工作电流：根据负载功率选择 (如 9A, 12A, 18A, 25A, 32A, 40A ... >100A)。 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.本体接地 4.运输+调试 | 套 | 1 |
| 27 | 末端控制柜 | [项目特征] 1.控制电压：AC 220V 、 DC 24V (与控制回路匹配) 2.开闭特性：高机械寿命不少于二百万次操作 3.辅助触点：自带12组常开(NO) + 常闭 (NC) 辅助触点 4.显示模式：液晶七寸大屏 5.控制方式：远程控制 6.电气元件：电气元件需符合国家相关标准，并通过国家强制性产品认证（CCC） [工作内容] 接线调试 | 台 | 2 |
| 28 | 设备连接电线电缆 | 电力电缆 [项目特征] 1.型号:WDZ-YJY-4X10+1X6 [工作内容] 1.铺设桥架 2.电缆敷设 3.电缆头制作、安装 4.电缆防护 | m | 300 |
| 29 | 设备连接电线电缆 | 电力电缆 [项目特征] 1.型号:WDZN-YJY-4X6 [工作内容] 1.揭（盖）盖板 2.电缆敷设 3.电缆头制作、安装 4.电缆防护 | m | 380 |
| 30 | 缓冲间 | 部位：库门进口处 [项目特征] 1.聚氨酯双面彩钢夹芯板；保温板面板此采用不小于0.4mm 彩钢板,B1 级别阻燃,抗压强度不小于150kpa,容重不小于 37kg/m3. 3.100mm厚，固定件、蘑菇头螺栓、发泡剂、包角板、折边、地槽、防水密封胶等一切辅材 4.产品送达指定地点，并完成安装调试，提供相应的技术服务，完成与此项有关的一切衔接工作 5.满足业主、设计及规范等要求 [工程内容] 1.基层清理 3.现场安装 | ㎡ | 24 |
| 31 | 冷库门 | 滑升门 [项目特征] 1.门类型:单开半埋门 2.洞口尺寸:1000*2100mm 3 内侧应急、内开门锁装置 [工作内容] 1.门制作、运输、安装 | ㎡ | 4.2 |
| 32 | 卷帘(闸)门 | [项目特征] 1.门洞口尺寸:2400mm*2700mm 2.门类型:冷库滑升门3.开启速度:=1.5m/s 4.内部填充聚氨酯保温材料:门前、后及顶部采用多重密封措施 5.含电机、红外感应装置 6.应急手动开门装置，保障紧急情况下临时通行 [工作内容] 1.门（含框）安装 2.五金配件安装 | ㎡ | 25.92 |
| 33 | 保温风幕机 | 1.名称:轴流式风幕机 2.规格:射程 5 米， L1200mm 3.功率:= 1.0 kW/380V 4.用于冷库进出库门口 [工作内容] 1.本体安装 2.电动机安装 3.附属系统安装 4.运输 5.调试 | 台 | 2 |
| 34 | 装饰板 | [项目特征] 1.材质:热镀锌冷轧彩涂钢板 2.镀锌量:双面镀锌量=180g/㎡ 3.尺寸:50mm*150mm [工作内容]1.清理基层 2.龙骨制作、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 | m | 60 |
| 35 | 阴角 | [项目特征] 1.材质:热镀锌冷轧彩涂钢板 2.镀锌量:双面镀锌量=180g/㎡ 3.尺寸:50mm*50mm [工作内容] 1.安装 | m | 120 |
| 36 | 玻璃胶 | [项目特征] 1.中性固化硅酮密封胶 2.颜色 :白色 3.库板拼接处保温密封 | 支 | 300 |
| 37 | 发泡胶 | [项目特征] 1.聚氨酯发泡剂 2.高发泡、高密度 | 支 | 150 |
| 38 | 旧设备拆改运 | [项目特征] 1.旧设备拆除，基础及其他设备保护，二次清运，新旧设备匹配 | ㎡ | 200 |
| 39 | 冷却系统上水 | [项目特征] 1.规格型号:DN50-DN100 2.安装 3.运输 | m | 300 |
| 40 | 库房照明灯 | [项目特征] 1.名称:工厂灯 2.规格:LED（防潮防爆） 3.功率：50W 4.尺寸：207*137*40 （mm) 5.光色：暖白 6.光束：泛光120 ° 7.材质：金属+PC 8:防护等级： IP67 [工作内容] 1.安装 2.运输 | 套 | 50 |
| 41 | 仓库主电缆 | [项目特征] 1.规格:YJV3*95+2*50 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护 3.运输 4.调试 | 米 | 200 |
| 42 | 制冷设备主电缆 | [项目特征] 1.规格:YJV3*240+2*120 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护 3.运输 4.调试 | 米 | 215 |
| 43 | 桥架 | [项目特征] 1.规格 :150*100mm [工作内容] 1.安装 2.接地 3.运输 | 米 | 300 |
| 44 | 移动式登车桥 | - [项目特征] 1.外形尺寸：11400mm（长）*2100mm（宽）*1100mm（高） - 2.台面尺寸坡面长度：7000mm、平面长度：3500mm（含舌板）后脚踏板长度：750mm，上铺4mm钢板及防滑网 - ★3.额定载重：不小于10吨 - 4.配用动力：手动液压泵，手动升降支腿 - 5.调节范围：1100-1800mm(设备调节范围） - 6. 护栏高度：260mm，护栏结构强度满足10吨额定载重工况下安全使用 - 7. 主梁结构：采用五道梁结构，主梁整体强度、刚度满足额定10吨满载工况使用要求 - 8. 下桁架：桁架结构强度满足额定10吨载重工况 - 9. 液压油缸：高强度液压油缸，满载工况下升降平稳、无渗漏，满足设备额定载荷安全使用 - 10. 液压油管：耐压不低于32MPa双层钢丝网高压油管，配置2件 - 11. 移动胶轮：实心轮胎，满足设备移动以及额定载重承载要求 - 12.自重：不超过2.6吨 - 13.颜色：蓝色 [工作内容] 1.安装 2.运输 | 套 | 3 |
| 45 | 固定式登车桥 | [项目特征] 1.设备尺寸：长2500mm*宽2000mm*高600mm ★2.额定载重：不小于10吨 3.自身高度：600mm 4.升降行程：上仰 400mm 下倾 300mm 5.搭车舌板尺寸：2000mm*400mm 6.地坑尺寸：长2500mm*宽2030mm*高610mm（地坑深度满足设备安装要求） 7. 钢材用料：整体钢结构强度、刚度满足额定10吨满载工况安全使用 8. 台面主梁：主梁结构数量与截面强度满足额定10吨满载工况使用要求 9. 工作台：台面采用不小于8mm厚的花纹钢板 10. 搭车舌板：采用不小于16mm厚一体式花纹板 11. 底 架：采用矩形方管，整体强度满足额定载重使用要求 12. 下架立柱：矩形方管，强度满足额定10吨满载工况使用要求 13. 侧 裙 板：钢板防护，满足安全防护要求 14. 活动裙板：1mm镀锌平板 15. 舌板链接：全轴套链接须做全防锈处理 16. 尾部：钢结构加强处理，满足载荷要求 17. 控制方式：24v低压安全控制 18. 配电箱：一键控制 19. 泵站：功率不小于1.1KW，电压380V/50HZ 20. 主板油缸：须满足登车桥额定载重及升降行程要求，采用高强度液压油缸。 21. 舌板油缸：须满足搭车舌板的伸缩及承载要求，采用高强度液压油缸。 22. 维修支撑：一体贯穿式支撑杆，支撑点在舌板中部。 23. 液压油管：不低于42MPa高压双层钢丝网橡胶管 24. 液压油：46号抗磨液压油（高压） 25. 防撞块：300mm*200mm*100mm 重型防撞块 26. 设备面漆：RAL7016铁灰色 [工作内容] 1.安装 2.运输 | 套 | 6 |
| 46 | 系统安装调试费用 | 系统调试 [项目特征] 1.名称:整体安装,系统调试 [工作内容] 1.整体安装，现场调试 | 项 | 1 |

备注：本项目核心产品为制冷机组、蒸发器、蒸发冷、移动式登车桥、固定式登车桥。

标注“★”的技术参数为实质性技术指标。

### 二、商务要求

| 序号 | 商务条款类别 | 内容 |
| --- | --- | --- |
|  | 交货期 | 合同签订后45日历天内完成全部设备供货、运输、安装、调试、试运行并验收合格交付使用，整体完工交付。逾期视为违约，采购人有权追究违约责任。 |
|  | 交货地点 | 采购人指定地点 |
|  | 运输及装卸 | 供应商自行选择运输及包装方式，承担一切运输费用，包括从生产厂到采购人指定交货地点所需的装卸、运输（含保险费）及其他一切费用。 |
|  | 安装、调试及培训 | ①供应商负责派技术人员到现场安装、调试至验收合格；合同签订后一周内提供安装、调试及试运行进度计划表；安装调试期间费用由供应商负责。 ②包括产品使用操作、保养、维修等培训；按采购人要求时间免费培训技术人员若干名，以熟练掌握为准；投入使用初期跟踪指导；如需在培训基地培训，交通、食宿、培训费均由供应商承担。 |
|  | 验收标准 | 由采购人和供应商共同验收；确认产地、规格、型号、数量，检查技术指标、性能参数、样式、颜色、质量是否达到国家验收规范“合格”标准、是否安装到位、调试、培训、按期完成、包装完好等。验收不合格，供应商无条件免费更换或退货；弄虚作假无条件退货并赔偿。验收依据：合同、投标文件及澄清函、招标文件、国家/行业标准、产品验收清单（注明品名、数量、规格型号、原产地） |
|  | 付款方式 | ①合同签订之日起5个工作日内，支付合同总价 40%，乙方提供增值税普通发票及财务资料；②设备、材料进场后3个工作日内，支付 40%，乙方提供发票及财务资料；③安装调试完成，验收合格，乙方将尾款发票及验收资料交付甲方，甲方一次性支付 20%。 |
|  | 质保期及维保服务 | 整体验收合格后 1年。单个产品若供应商提供质保期超过1年，执行厂家规定；国家有明确规定且高于此质保期，执行国家规定。 质保期内提供 7×24小时 售后服务；故障响应不超过 4小时，12小时内到达现场；24小时派出合格维修人员；72小时解决故障；维修超72小时提供同型号备用产品；每年至少二次免费上门维护、回访；质量问题或短少产品，接到通知2个日历日内修复、调换、补齐；质保期满后维修只收材料费，工时费免；消耗品只收成本费。 |
|  | 知识产权 | 供应商保证所供产品及服务不侵犯第三方专利权、商标权或其他知识产权；如因此影响采购人正常使用，采购人有权单方解除合同，供应商无条件退回全部合同价款。 |

# 第六章  投标文件格式

### 一、资格证明文件

采购项目编号：

项目名称

### 投 标 文 件

（资格证明文件）

投 标 人 ：		 时    间 ：

第一部分  身份证明文件

1、法定代表人（或单位负责人）身份证明

（采购代理机构名称）：

（姓名、性别、年龄、身份证号码）在我单位任       （董事长、总经理等）职务，是我单位的法定代表人。

特此证明。

投标人（盖公章）：

详细通讯地址：

邮 政 编 码 ：

电        话 ：

注： 自然人投标的仅需提供身份证

2、法定代表人（或单位负责人）授权书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（投标人）的（法人代表姓名、职务）为我单位法定代表人，代表我单位授权（被授权人的姓名）为我单位的合法代理人，就（  项目名称、、项目编号）投标，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于        年     月    日签字生效，特此声明。

附：授权代表姓名：           性别：     年龄：

职    务：              身份证号码：

通讯地址：

邮政编码：                  电话：

法定代表人及授权代表身份证复印件

| 法定代表人身份证复印件 （正反面） | 授权代表身份证复印件 （正反面） |
| --- | --- |

投标人（盖公章） ：

法定代表人（或单位负责人）（签字或盖章）：

注： 自然人投标的或法定代表人投标的无需提供

### 3、授权代表本单位证明

（提供授权代表在本单位养老保险缴纳证明）

第二部分  资格证明文件

符合《政府采购法》第二十二条的规定供应商条件，并提供以下证明材料；

投标人按资格审查要求逐一提供全部资料，缺少其中任何一项，其投标文件将被视为无效文件。其中《投标人参加政府采购活动前3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明》、《供应商企业关系关联》、《投标人是否属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商声明》应按下文给定格式填写，否则按无效处理。

要求：1. 以上资格证明文件须提供原件或加盖投标人红色公章的复印件。

投标人参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

陕西尚郡兴泰项目管理有限责任公司：

我公司郑重承诺在参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录。

特此声明。

投标人（盖公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日    期：      年      月     日

供应商企业关系关联承诺书

1、供应商股东及股权证明。

2、供应商在本项目中，不存在与其它供应商负责人为同一人，有控股、管理等关联关系承诺。

2-1、管理关系说明：

我单位管理的具有独立法人的下属单位有：

我单位的上级管理单位有

2-2、股权关系说明：

我单位控股的单位有

我单位被       单位控股。

2-3、单位负责人：

3、其他与本项目有关的利害关系说明：

4、本公司非联合体投标。

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日    期：      年      月     日

注：请详细填写上述企业关系关联说明，未如实完整填写将否决投标。

投标人是否属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人声明

陕西尚郡兴泰项目管理有限责任公司：

我方        为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日    期：      年      月     日

## 证明投标人符合特定资格条件的证明材料：

1.“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

二、商务及技术文件

项目编号：

项目名称

### 投 标 文 件

（商务及技术文件）

投 标 人 ：		 时    间 ：

（投标文件格式一）

### 投标函

（采购人或采购代理机构名称）

根据贵方(项目名称、项目编号)项目的招标文件，签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（名称）提交下述文件电子文档      份。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

（1）按照招标文件的规定，我公司投标总价为：人民币（大写）     元(¥：  元），

（2）已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如果有的话），完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解的权利。

（3）按照招标文件的规定，在中标后向贵方一次性支付招标代理费。

（4）本投标有效期为自投标截止之日起个日历天，若我方中标，投标文件有效期自动延长至合同执行完毕。

（5）按照贵方可能的要求，提供与投标有关的一切数据或资料，我们完全理解最低投标报价不作为中标的唯一条件，且尊重评标结论和定标结果。

（6）完全理解并无条件承担中标后不依法与采购人签订合同的法律后果。

投标人全称（公章）：

地址：

开户银行：

账号：

电话：

邮箱：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期 ：

注：上述投标函中所要求提供的邮箱号需为可以接收本项目业务往来的邮箱号，因单位

自身原因导致后期无法接收到业务信息通知的，责任由投标人自行承担。

（投标文件格式二）

### 开标一览表

项目名称：                 项目编号：

| 投标总价（单位：元） | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大写： 小写： |  |  |  |

投标人（盖公章）：	 法定代表人或授权代表（签字或盖章）：	 日    期 ：

注：此表中，每标段的投标总价应和投标分项报价表的总价相一致。

（投标文件格式三）

### 投标分项报价表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 规格 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： 整（小写：¥ |  |  |  |  | 元） |  |  |

投标人（盖公章）：	 法定代表人或授权代表（签字或盖章）：	 日    期 ：

（投标文件格式四）

### 节能产品、环境标志产品清单

项目编号：                                  项目名称：

| 供应商对本清单的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 货物制造商名称 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） |
| 节能产品 |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 环境标志产品 |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.本表用于计算节能产品、环境标志产品的评审。

2.栏目4“价格 ”为综合单价，包含货物所有隐含的内容，如运输费、保险费、管理费和利润等。

3.供应商提供节能产品、环境标志产品的，除填写本表外，还应附国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书的复印件。

4.填写前请认真阅读《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》 (财库(2019)9 号) 、《财政部生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号）、《财政部发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）等相关文件，并根据响应情况，如实填写。

（投标文件格式五）

### 技术偏离表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 货物名称 | 招标要求 | 投标响应 |  | 偏离（正/ 负/无偏 离） | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 技术参数 | 制造厂家/品牌 |  |  |  |

投标人（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期 ：

注:

1.投标人须按投标产品实际参数指标填写《技术偏离表》，在“技术参数”栏中如实填写所投产品的具体参数值，并明确标注“正偏离”“无偏离”或“负偏离”。评标委员会以该栏填写内容为评审依据。

（投标文件格式六）

### 商务条款偏离表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖公章）：	 法定代表人或授权代表（签字或盖章）：	 日    期 ：

（投标文件格式七）

### 中小企业声明函（货物）

（注：符合中小企业划型标准的企业请提供本函，不符合的不提供本函）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞ 46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称）  的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.  （标的名称）   ，属于  （ 采购文件中明确的所属行业） 行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员       人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.  （标的名称）   ，属于  （ 采购文件中明确的所属行业） 行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员       人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

（从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报）

（投标文件格式八）

### 投标人监狱企业声明函

本单位郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

本单位为直接投标人提供本单位制造的货物。

（1）本企业（单位）        （请填写：是、不是）监狱企业。如果是，后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（2）本企业（单位）        （请填写：是、不是）为联合体一方，提供本企业（单位）制造的货物，由本企业（单位）承担工程、提供服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为       。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期 ：

注：符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》价格扣减条件的投标人须提交。

（投标文件格式九）

### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购人名称）的（项目名称）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）:

日  期 ：

注：符合《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的投标人须提交。

（投标文件格式十）

### 关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称 1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称 1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称 1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序）5 在中国境内完成。

2.（产品名称 2）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称 2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称 1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称 2）的（关键工序）5 在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：       年    月    日

1.产品如有型号，请在“产品名称 ”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例 ”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件 ”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序 ”栏可不填，下同。

### 注：产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算。

中国境内生产的组件成本核算基本规则

产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。

一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。

二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。

三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项， 由财政部会同有关

部门另行规定。

投标方案或技术方案

（格式自拟）

### 业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同金额（万元） | 签订或完成日期 | 业主名称、联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1. 投标人应如实列出以上情况，如有隐瞒，一经查实将导致其投标申请被拒绝。

投标人（盖公章）：	 法定代表人或授权代表（签字或盖章）：	 日    期 ：

（投标文件格式十一）

### 第六部分  投标信用（保证金）承诺书

项目名称：

投标人：

统一社会信用代码：                               法人代表：

在本项目标段招投标活动中，我公司（单位） 自愿作出以下投标信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范。

（二）不得有以下违法违规行为：1.围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2.向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3.投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销投标文件。4.在被确定为中标人后无正当理由：不按照招标文件和投标文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变投标文件的实质性内容；放弃中标；不按照招标文件的规定提交履约保证金。5.招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）若我公司（单位）及相关参与人员违背以上承诺事项，即被视为失信企业（法人），依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规[2018]457 号）， 自愿接受 1 至 3 年内限制参与公共资源交易活动。

法定代表人（签章）：             投标人（盖章）：

承诺时间：       年     月     日

说明：（1）本承诺书效力和作用等同投标保证金，其有效期与投标有效期一致

### 附件1：榆林市政府采购货物类项目供应商信用承诺书（须上传至信用中国（陕西榆林）附件中进行公示）

市场主体名称：

证件类型：统一社会信用代码

证件号码：

法人代表：

承诺有效期限：     年      月      日—         年      月      日

承诺内容：

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，本单位自愿做出以下承诺：

一、承诺本单位严格遵守国家法律法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

二、承诺本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责；

三、承诺本单位严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管， 自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、承诺本单位自我约束、 自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围 12 个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺：

八、按照信用信息管理有关要求，本单位同意将以上承诺在各级信用信息共享平台公示，接受社会监督。若违背以上承诺，同意依据相关规定记入企业信用档案和

在各级信用信息共享平台公示；性质严重的，同意承担相应法律后果和责任，并依法依规列入严重失信名单。

承诺单位（盖章）：

法定代表人（负责人）：（签字或盖章）

法定代表人（负责人）身份证号：

承诺日期：

注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺；承诺书标题按照

工程类、货物类、服务类确定，如为联合体投标，仅需联合体牵头人提供即可。

投标人信用承诺书

投标人：

统一社会信用代码：                              法人代表：

承诺有效期限：          年      月      日—         年      月      日

在                                    项目招投标活动中，我公司（单位）

郑重作出以下信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范，具有独立承担民事责任的能力；符合依法依规应当具备的相关资质（资格）条件；具有独立承担中标项目的履约能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；无法律法规规定禁止开展从业活动情形。所递交文件资料合法、真实、准确、完整、有效。

（二）不得有以下违法违规行为：1.围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2.向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3.投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销投标文件。4.在被确定为中标人后无正当理由：不按照招标文件和投标文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条 件、或者改变投标文件的实质性内容；放弃中标；不按照招标文件的规定提交履约保证金。5.招投标法规定的其它违法违规行为。

（三） 自愿接受招投标监督部门和有关行政监督部门的依法检查。

（四）同意将此信用承诺纳入陕西省公共信用信息平台和榆林市公共信用信息共享平台，并上网公示，接受社会监督。

（五）若我公司（单位）及相关参与人员违背以上承诺事项，即被视为失信企业（法人），依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规[2018]457 号）， 自愿接受失信联合惩戒和依法给予的行政处罚（处理），并依法承担赔偿责任和刑事责任。

法定代表人（签章）：                 投标人（盖章）：

承诺时间：        年      月      日

投标人委托代理人员信用承诺书

在                   项目招投标活动中，我个人郑重作出以下信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范，具有独立承担民事责任的能力；无法律法规规定禁止开展从业活动情形。我所递交的文件资料合法、真实、准确、完整、有效，无弄虚作假等情形。

（二）不得有以下违法违规行为：1.围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；

以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2.向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3.投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销投标文件。

4.在被确定为中标人后无正当理由：不按照招标文件和投标文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变投标文件的实质性内容；放弃中标；不按照招标文件的规定提交履约保证金。5.招投标法规定的其它违法违规行为。

（三） 自愿接受招投标监督部门和有关行政监督部门的依法检查。

（四）同意将此信用承诺纳入陕西省公共信用信息平台和榆林市公共信用信息共享平台，并接受社会监督。

（五）若我违背以上承诺事项，即被视为失信人，依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规[2018]457 号），自愿接受失信联合惩戒和依法给予的行政处罚（处理），并依法承担赔偿责任和刑事责任。

承诺有效期限：         年     月     日—        年     月     日投标人：	 承诺人（签字或盖章）：

承诺时间：        年      月     日

关于信用承诺网上公示的通知及操作指南