规格型号、数量、单价

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 原产地及 制造厂名 | 最终报价单价（元） | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 摄像头 | TC-C16XS | 天津、天地伟业技术有限公司 | 710.00 | 套 | 42 |
| 2 | 解码器 | TC-ND514A | 天津、天地伟业技术有限公司 | 10400.00 | 台 | 1 |
| 3 | 核心交换机 | S770-8 | 深圳、华为技术有限公司 | 11178.00 | 台 | 1 |
| 4 | 拼接屏电视墙 | TC-D55514 | 天津、天地伟业技术有限公司 | 13500.00 | 套 | 1 |
| 5 | 综合安防管理服务器（核心产品） | TC-S5608/TC-U5248R | 天津、天地伟业技术有限公司 | 21500.00 | 台 | 1 |
| 6 | 球机控制台 | TC-K5880 | 天津、天地伟业技术有限公司 | 5500.00 | 台 | 1 |
| 7 | 机架电源 | XF-9765-14 | 东莞、广东仟飞网络科技有限公司 | 3820.00 | 台 | 1 |
| 8 | 42U服务器机柜 | 42U | 廊坊、香河天昊金属制品有限公司 | 4831.00 | 台 | 1 |
| 9 | 终端盒 | XF-48 | 东莞、广东仟飞网络科技有限公司 | 2660.00 | 套 | 1 |
| 10 | 光纤收发器 | XF-G2-3KM | 东莞、广东仟飞网络科技有限公司 | 330.00 | 台 | 12 |
| 11 | YJV3*10 | YJV 0.6/1kv 3*10 | 上海、上海爱谱华顿电子科技（集团）有限公司 | 62.00 | 米 | 20 |
| 12 | YJV3*2.5 | YJV 0.6/1kv 3*2.5 | 上海、上海爱谱华顿电子科技（集团）有限公司 | 18.00 | 米 | 410 |
| 13 | UPS电源 | AHP-100K/C | 厦门、太克电力技术(厦门)有限公司 | 31192.00 | 套 | 1 |
| 14 | 室外400万摄像头（更换） | TC-C14ZN | 天津、天地伟业技术有限公司 | 725.00 | 台 | 10 |
| 15 | 全景球机 | TC-H566V | 天津、天地伟业技术有限公司 | 6550.00 | 台 | 2 |
| 16 | 双光谱热成像摄像头 | TC-C55LQ | 天津、天地伟业技术有限公司 | 2930.00 | 台 | 1 |
| 17 | 防高抛专用摄像头 | TC-C55BP | 天津、天地伟业技术有限公司 | 1820.00 | 台 | 2 |
| 18 | 16口交换机 | S310-24P4S | 深圳、华为技术有限公司 | 3450.00 | 台 | 4 |
| 19 | 网络机柜 | 9U | 廊坊、香河天昊金属制品有限公司 | 810.00 | 台 | 4 |
| 20 | 监控立杆 | 3.5米 | 临沂、山东匠业新材料有限公司 | 1900.00 | 套 | 2 |
| 21 | 设备箱 | 300*250*180 | 临沂、临泽江亚电气有限公司 | 180.00 | 台 | 2 |
| 22 | 光缆 | GYTA-12B1.3 | 东莞、广东仟飞网络科技有限公司 | 6.30 | 米 | 800 |
| 23 | 超六类防水网线（室外） | AP-6A-01-FS | 上海、上海爱谱华顿电子科技（集团）有限公司 | 1380.00 | 箱 | 11 |
| 24 | 六类网线 （室内） | AP-6A-01 | 上海、上海爱谱华顿电子科技（集团）有限公司 | 850.00 | 箱 | 19 |
| 25 | 电源线 | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V2*1.5 | 上海、上海爱谱华顿电子科技（集团）有限公司 | 910.00 | 卷 | 23 |
| 26 | PVC管 | 25 | 西安、西安科汇塑业有限公司 | 1.60 | 米 | 900 |
| 27 | 用户信息传输装置 (火灾自动报警系统) | NT9009 | 秦皇岛、尼特智能科技股份有限公司 | 10000.00 | 套 | 1 |
| 28 | 原铝合金门、窗及防护网拆除 | 含垃圾清运 | 西安、陕西庆隆电子科技有限公司 | 31.00 | ㎡ | 29 |
| 29 | 断桥铝门、窗加工安装 | 定制 | 西安、西安鑫泰门窗有限公司 | 630.00 | ㎡ | 32 |
| 30 | 原报刊柜、铝合金隔断拆除 | 含垃圾清运 | 西安、陕西庆隆电子科技有限公司 | 31.00 | ㎡ | 10 |
| 31 | 砖砌墙24厚内外抹灰 | 45*95mm | 晋江、福建省晋江市华业陶瓷有限公司 | 260.00 | ㎡ | 7 |
| 32 | 外墙补砌瓷砖 | 45*95mm | 晋江、福建省晋江市华业陶瓷有限公司 | 160.00 | ㎡ | 7 |
| 33 | 室内墙、顶刷乳胶漆 | 白色 | 西安、陕西卓异幕墙门窗有限公司 | 26.00 | ㎡ | 120 |
| 34 | 原瓷砖地面拆除 | 含垃圾清运 | 西安、陕西庆隆电子科技有限公司 | 43.00 | ㎡ | 10 |
| 35 | 室内地面新砌地砖 | 600*600mm | 晋江、福建省晋江市华业陶瓷有限公司 | 330.00 | ㎡ | 10 |
| 36 | 室内照明灯具、插座及线路更新 | 定制 | 西安、陕西锐士电子技术有限公司 | 1000.00 | 项 | 1 |