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	序号
	名称
	型号和规格
	原产地及
制造厂名
	最终报价单价（元）
	单位
	数量

	1
	摄像头
	TC-C16XS
	天津、天地伟业技术有限公司
	710.00
	套
	42

	2
	解码器
	TC-ND514A
	天津、天地伟业技术有限公司
	10400.00
	台
	1

	3
	核心交换机
	S770-8
	深圳、华为技术有限公司
	11178.00
	台
	1

	4
	拼接屏电视墙
	TC-D55514
	天津、天地伟业技术有限公司
	13500.00
	套
	1

	5
	综合安防管理服务器（核心产品）
	TC-S5608/TC-U5248R
	天津、天地伟业技术有限公司
	21500.00
	台
	1

	6
	球机控制台
	TC-K5880
	天津、天地伟业技术有限公司
	5500.00
	台
	1

	7
	机架电源
	XF-9765-14
	东莞、广东仟飞网络科技有限公司
	3820.00
	台
	1

	8
	42U服务器机柜
	42U
	廊坊、香河天昊金属制品有限公司
	4831.00
	台
	1

	9
	终端盒
	XF-48
	东莞、广东仟飞网络科技有限公司
	2660.00
	套
	1

	10
	光纤收发器
	XF-G2-3KM
	东莞、广东仟飞网络科技有限公司
	330.00
	台
	12

	11
	YJV3*10
	YJV 0.6/1kv 3*10
	上海、上海爱谱华顿电子科技（集团）有限公司
	62.00
	米
	20

	12
	YJV3*2.5
	YJV 0.6/1kv 3*2.5
	上海、上海爱谱华顿电子科技（集团）有限公司
	18.00
	米
	410

	13
	UPS电源
	AHP-100K/C
	厦门、太克电力技术(厦门)有限公司
	31192.00
	套
	1

	14
	室外400万摄像头（更换）
	TC-C14ZN
	天津、天地伟业技术有限公司
	725.00
	台
	10

	15
	全景球机
	TC-H566V
	天津、天地伟业技术有限公司
	6550.00
	台
	2

	16
	双光谱热成像摄像头
	TC-C55LQ
	天津、天地伟业技术有限公司
	2930.00
	台
	1

	17
	防高抛专用摄像头
	TC-C55BP
	天津、天地伟业技术有限公司
	1820.00
	台
	2

	18
	16口交换机
	S310-24P4S
	深圳、华为技术有限公司
	3450.00
	台
	4

	19
	网络机柜
	9U
	廊坊、香河天昊金属制品有限公司
	810.00
	台
	4

	20
	监控立杆
	3.5米
	临沂、山东匠业新材料有限公司
	1900.00
	套
	2

	21
	设备箱
	300*250*180
	临沂、临泽江亚电气有限公司
	180.00
	台
	2

	22
	光缆
	GYTA-12B1.3
	东莞、广东仟飞网络科技有限公司
	6.30
	米
	800

	23
	超六类防水网线（室外）
	AP-6A-01-FS
	上海、上海爱谱华顿电子科技（集团）有限公司
	1380.00
	箱
	11

	24
	六类网线   （室内）
	AP-6A-01
	上海、上海爱谱华顿电子科技（集团）有限公司
	850.00
	箱
	19

	25
	电源线
	60227  IEC  53(RVV) 300/500V2*1.5
	上海、上海爱谱华顿电子科技（集团）有限公司
	910.00
	卷
	23

	26
	PVC管
	25
	西安、西安科汇塑业有限公司
	1.60
	米
	900

	27
	用户信息传输装置             (火灾自动报警系统)
	NT9009
	秦皇岛、尼特智能科技股份有限公司
	10000.00
	套
	1

	28
	原铝合金门、窗及防护网拆除
	含垃圾清运
	西安、陕西庆隆电子科技有限公司 
	31.00
	㎡
	29

	29
	断桥铝门、窗加工安装
	定制
	西安、西安鑫泰门窗有限公司
	630.00
	㎡
	32

	30
	原报刊柜、铝合金隔断拆除
	含垃圾清运
	西安、陕西庆隆电子科技有限公司 
	31.00
	㎡
	10

	31
	砖砌墙24厚内外抹灰
	45*95mm
	晋江、福建省晋江市华业陶瓷有限公司
	260.00
	㎡
	7

	32
	外墙补砌瓷砖
	45*95mm
	晋江、福建省晋江市华业陶瓷有限公司
	160.00
	㎡
	7

	33
	室内墙、顶刷乳胶漆
	白色
	西安、陕西卓异幕墙门窗有限公司
	26.00
	㎡
	120

	34
	原瓷砖地面拆除
	含垃圾清运
	西安、陕西庆隆电子科技有限公司 
	43.00
	㎡
	10

	35
	室内地面新砌地砖
	600*600mm
	晋江、福建省晋江市华业陶瓷有限公司
	330.00
	㎡
	10

	36
	室内照明灯具、插座及线路更新
	
定制
	西安、陕西锐士电子技术有限公司
	1000.00
	项
	1



