合同包1：市政设施综合维护服务
市政设施综合维护服务。负责园区道路及附属设施维修改造（含路面修补、人行道修复、标志标牌、护栏围挡、挡车石、井盖更换等）、桥梁日常管护、照明电力设施保养与故障抢修、城市家具及广告设施维修更换、人行天桥电梯扶梯日常维保等，具体内容详见清单描述。根据实际需要，开展合同范围内的零星委托事项，确保管理无死角。
合同包2：市政排水维管及巡查抢险服务
市政排水维管及巡查抢险服务：负责园区市政道路及排水设施的常态化巡查与应急处置，组建专业巡查队伍，及时发现并处置设施病害和安全隐患，快速响应各类应急抢险任务；
承担电力、通讯、雨水、污水、中水、给水等管网巡查、维护，实施管道堵头封堵与拆除等作业，确保管网系统畅通；
负责物资库房管理值守；
负责泵站的日常值守、设备运行巡查、维修保养及故障处置，包括水泵更换维修、泵池清淤、配电箱常见故障维修以及发电机管理；
深入开展内涝隐患常态化排查，高效应对路面积水、管网溢流等险情，并具备蛙人作业能力以实施水下封堵等特殊施工；
做好垃圾清运工作，并承担临时委派的零星委托事项，确保管理全覆盖，全力保障园区排水系统安全稳定运行。具体内容详见清单描述。
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