采购需求书 （工程类）

一、项目概况

消防整改项目，具体内容详见工程量清单及竞争性磋商文件。

二、工程内容和施工地点、计划工期、缺陷责任期、质量保修期

工程内容：针对消防检查中的安全隐患进行整改，雨水收集池改造为消防水池并新建水泵房等施工内容，详见设计图纸、施工方案及工程量清单。

工程地点：西安市新城区后宰门小学

计划工期：60日历天（具体开工日期以收到采购人通知为准）。

三、工程量清单和计价依据

（一）编制依据：

1.依据《关于印发2025陕西省建设工程费用规则等计价依据的通知》（陕建管发〔2025〕10号）、《建设工程工程量清单计价标准》（2025）；

2.《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》（2025）、《通用安装工程工程量计算标准》（2025）、《市政工程工程量计算标准》（2025）、《园林绿化工程工程量计算标准》（2025）；

3.《陕西省建设工程费用规则》（2025）；

4.《陕西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额（2025）》、《陕西省通用安装工程消耗量定额（2025）》、《陕西省市政工程消耗量定额（2025）》、《陕西省园林绿化工程消耗量定额（2025）》及其配套的基价表（2025）、其他有关的计价依据和办法；

5.与招标工程相关的技术标准规范；

6.《消防整改项目》的设计图纸、施工方案；

7.计价软件采用广联达云计价平台GCCP 7.0 版本：7.5000.23.3。

（二）工程量清单：电子版另附。

（三）图纸：电子版另附。

四、商务要求
付款方式：

1、付款条件说明：合同签订后，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的40.00%。

2、付款条件说明：工程全部竣工验收通过后，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的50.00%。

3、付款条件说明：工程审计结束后，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的10.00%。

质量要求：

达到国家及行业现行技术规范标准，符合国家及行业验收合格标准。

质量保修期：

质量保修期其他工程为二年，防水工程为五年。
