## 拟签订的合同文本

甲方：（前款所称采购人）     住所：

乙方：（前款所称中标人）     住所：

一、合同内容（标的、数量、质量等）:

二、合同价款

1、合同总价：

2、合同总价包括：

3、合同为固定总价合同，不受市场价变化的影响。

三、合同结算

货到现场、安装调试、培训完毕经验收合格并交付使用 ，达到付款条件起40个工作日内，支付合同总金额的100.0%

注：如中标人为符合财库〔2020〕46号中规定的中小企业，合同签订后支付合同总价的40%作为预付款，货到现场、安装调试、培训完毕经验收合格并交付使用，满足支付条件后两个月内付至合同金额的 100%。

四、交货期、地点:

1、交货期：合同签订后60个日历日内交货。

2、地点：甲方指定地点

五、技术服务

1、对技术服务的要求：

2、技术资料：

3、技术培训：

3-1、应包括设备(产品)使用操作、保养、维修等培训内容。乙方需为甲方免费培训相关技术人员，培训服务以受培训人员熟练掌握相应技能为原则。

3-2、乙方应当提供甲方相关主管人员的培训，应使其可以完成对整体系统的正常运行的宏观管理。此项培训必须包括原厂商相关项目的标准培训。

3-3、培训内容应当包括设备(产品)使用及维修各个方面的培训，以满足临床及医院质量安全管理目标为依据，充分利用产品性能，不限于目前科室的服务内容。

4、售后服务

4-1、乙方在接到甲方电话通知后在12小时内派出合格的服务人员到达现场进行服务，承担相应费用。

4-2、如果乙方在收到通知后两天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其它权力不受影响。

5、质量保证：

（合同包1）：

全自动生化分析仪：

1、每年两次配合科室完成非室间质控项目的实验室间比对。

2、所有设备在有效期内提供质保（包括软硬件升级，维保的人工及配件费用），并出具原厂校准及其性能验证报告。

3、在质保期（设备有效期）内提供仪器实验项目所需的质控品等，且实验使用耗材通用，无其它特殊规格的专用耗材。实验项目试剂价格不得高于对应项目当前使用试剂价格，并随国家政策改变医院有权进行相应调整。

急诊全自动生化分析仪：

1、所有设备在有效期内提供质保，质保期（设备有效期）内软硬件免费升级，包括免所有人工、配件费用，并且质保期（设备有效期）内负责维护保养，提供原厂校准并出具原厂报告。

2、仪器实验耗材通用，无其它另行采购的专用耗材。实验项目试剂价格不得高于对应项目当前使用试剂价格，并随国家政策改变医院有权进行相应调整。

（合同包2）：

全自动化学发光分析仪：

1、所有设备在有效期内提供质保，质保期（设备有效期）内软硬件免费升级，包括免所有人工、配件费用，并且质保期（设备有效期）内负责维护保养，提供原厂校准并出具原厂报告。

2、当仪器为封闭系统（专用试剂）时，需在质保期（设备有效期）内免费提供实验所需的校准器和质控品等。实验耗材通用，无其它另行需要采购的专用耗材。实验项目试剂价格不得高于对应项目当前使用试剂价格，并随国家政策改变医院有权进行相应调整。

（合同包3）：

全自动酶免疫分析仪：

1、所有设备在有效期内提供质保，质保期（设备有效期）内软硬件免费升级，包括免所有人工、配件费用，并且质保期（设备有效期）内负责维护保养，原厂校准并出具原厂报告。

2、仪器实验耗材通用，无其它另行采购的专用耗材。实验项目试剂开放，价格不得高于对应项目当前使用试剂价格，并随国家政策改变医院有权进行相应调整。

（合同包4）：

全自动凝血分析仪：

1、在设备有效期内提供质保，质保期（设备有效期）内软硬件免费升级，包括免所有人工、配件费用，并且质保期（设备有效期）内负责维护保养，原厂校准并出具原厂报告。

2、仪器为配套试剂时，需在质保期（设备有效期）内免费提供实验所需的质控品等，且实验使用耗材通用，无其它另行采购的专用耗材。实验项目试剂价格不得高于对应项目当前使用试剂价格，并随国家政策改变医院有权进行相应调整。

血栓弹力图：

1、所有设备在有效期内提供质保，质保期（设备有效期）内软硬件免费升级，包括免所有人工、配件费用，并且质保期（设备有效期）内负责维护保养，原厂校准并出具原厂报告。

2、检验仪器使用配套试剂，需在质保期（设备有效期）内免费提供实验所需的质控品等，且实验使用耗材通用，无其它另行采购的专用耗材（如有专用耗材应含在试剂成本内）。实验项目试剂价格不得高于对应项目当前使用试剂价格，并随国家政策改变医院有权进行相应调整。

（合同包5）：

全自动粪便分析仪：

1、设备在有效期内提供质保，质保期（设备有效期）内软硬件免费升级，包括免所有人工、配件费用，并且质保期（设备有效期）内负责维护保养，原厂校准并出具原厂报告。

2、厂家须提供配套试剂（粪便隐血试剂等），需提供注册证，并在陕西省临检中心室间质评活动中有分组（提供分组资料），需在质保期（设备有效期）内免费提供实验所需的质控品等，且实验使用耗材通用，无其它另行采购的专用耗材（专用耗材需计入试剂成本中）。实验项目试剂价格不得高于对应项目当前使用试剂价格，并随国家政策改变医院有权进行相应调整。

阴道分泌物分析仪：

1、所有设备在有效期内提供质保，质保期（设备有效期）内软硬件免费升级，包括免所有人工、配件费用，并且质保期内（设备有效期）负责维护保养，原厂校准并出具原厂报告。

2、仪器采用配套封闭采样管时，需在质保期（设备有效期）内免费提供实验所需的质控品等，且实验使用耗材通用，无其它另行采购的专用耗材（专用采样管必含在配套试剂成本内）。实验项目试剂价格不得高于对应项目当前使用试剂价格，并随国家政策改变医院有权进行相应调整。

组织摊烤片机：保质期≥3年

组织切片机：保质期≥5年

石蜡包埋机：保质期≥3年

（合同包6）：

所有设备质保期：≥3年

六、验收

1、验收：乙方完成服务内容后，向甲方提出验收申请，甲方接到乙方验收申请后组织验收（必要时可聘请相应专家或委托相应部门验收），验收合格后，出具使用验收合格证明。

2、最终验收：最终验收结果作为付款依据，乙方填写验收单，并向甲方提交实施过程中的所有资料，以便甲方日后管理和维护。

3、质保期满后：由乙方出具质保期运行质量报告，若存在质量问题，应按相应规定协商处理。

4、验收依据：

4-1、合同文本、合同附件、招标文件、投标文件。

4-2、国内相应的标准、规范。

七、违约责任

1、按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

2、乙方履约延误

2-1、如乙方事先未征得甲方同意并得到甲方的谅解而单方面延迟执行合同，将按违约终止合同。

2-2、在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时提供服务的情况，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间或对乙方加收误期赔偿金。每延误一周的赔偿费按合同金额的百分之零点五（0.5%）计收，直至提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿费的最高限额，甲方可终止合同。

3、违约终止合同：未按合同要求提供服务或不能满足技术要求，甲方会同监督机构有权终止合同，对乙方违约行为进行追究，同时按政府采购法的有关规定进行相应的处罚。

八、合同组成

1、中标通知书

2、合同文件

3、国家相关规范及标准

4、招标文件

5、投标文件

九、解决争议的方法

凡因本合同引起的或与本合同有关的争议，双方应友好协商解决。协商不成时，双方均同意采用以下第（1）种争议解决方式：

1、甲、乙双方均同意向（甲方所在地人民法院）提起诉讼。

2、甲、乙双方均同意向（仲裁委员会）提起仲裁。

十、合同生效及其它

1、合同未尽事宜、由甲、乙双方协商，作为合同补充，与原合同具有同等法律效力。

2、 本合同正本一式份，甲方、乙方双方分别执份，备案份。

3、合同经甲乙双方盖章、签字后生效，合同签订地点为。

4、生效时间：年月日

| 甲方名称（盖章）: 地址： 代表人（签字）： 电话： 开户银行： 账号： | 乙方名称（盖章）: 地址： 代表人（签字）： 电话： 开户银行： 账号： |
| --- | --- |