## 第八章 拟签订采购合同文本

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国民法典》、2025年妇产科4K宫腹腔镜采购项目的谈判文件、谈判响应文件等有关规定，为确保采购项目的顺利实施，甲、乙双方在平等自愿原则下签订本合同，并共同遵守如下条款：

第一条 合同标的及数量

供货一览表

| 序号 | 货物名称 | 规格及型号 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  | 大写 |  |  | ￥ |  |

第二条 合同价款

1.合同总价：人民币（大写）                  元，（￥            ）。

2.合同总价即成交价，合同总价一次包死，不受市场价变化或实际工作量变化的影响，

合同价格为含税价，供应商（成交人）提供产品所发生的一切税（包括增值税）费等都已包含于合同价款中。

第三条 货款支付

1.合同签订后，所有货物到达甲方指定地点，验收合格后，180日历天内付清合同金额；

2.支付方式：银行转账。

3.结算方式：由乙方与采购人结算，发票开采购单位，到采购单位办理付款手续。

第四条 交货时间与地点

乙方在合同签订生效之日起，按甲方指定时间、地点交货。

1.交货时间（期限）：合同签订并收到采购人供货通知后30日历天内完成供货、安装、调试、验收合格交付使用。

2.交货地点：采购人指定地点

第五条 质量保证

（1）质保期：整机原厂质保≥3年，核心摄像主机、冷光源质保≥5年，终身提供维修及原厂配件；

（2）在质量保证期内发生故障，维修响应时间<2小时，维修工程师抵达现场时间<12 小时。48小时内无法完成维修时须提供备用机。若需要将产品返厂维修，乙方须承担维修产品所需的往返费用。

（3）如果乙方在收到通知后两天内没有弥补缺陷甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其它权力不受影响。甲方亦可要求索赔。

第六条 权利保证

（1）乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

（2）乙方保证对其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权。

（3）乙方保证对其出售的货物或其任何一部分没有侵犯第三方的专利权、版权、商标权或其他权利。

（4）如甲方在使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

第七条 双方权利与义务

(1)甲方的权利与义务

甲方在收到货物通知后，应按招标文件的需求进行核实，如发现不符合合同规定或短缺，

及时提出，甲方在收到货后，组织人员按提供的技术参数指标进行验收。

(2)乙方的权利与义务

①乙方负责产品安装与调试在合同约定的时间完工。

②乙方所提供的产品必须是采购需求产品。

第八条 包装要求与运输方式

（1）货物的包装必须是制造商原厂包装，其包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由供应商承担；

（2）设备至甲方指定地点的包装、保险及发运等环节和费用均由供应商负责。

（3）涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

第九条 货物验收

（1）验收分为四个阶段：到货开箱初验、安装调试验收、30日临床试运行验收、最终验收，所有阶段全部合格并签署《履约验收报告》后方视为交付完成，未完成终验采购人有权不予支付货款。

（2）到货开箱初验：货物送达采购人手术室后3个工作日内组织三方开箱核验，核对设备型号、序列号、原厂配置、全套医疗器械资质文件（国产注册证 / 进口注册证、报关单、出厂合格证、完整维修手册、操作手册等），包装破损、缺件、型号不符、资质不全一律拒收，中标人 7 日内完成更换补齐，逾期承担延期交付违约金。

（3）安装调试：成交单位负责设备就位、管路电路改造、院内影像系统接口免费对接、整机24小时连续空载测试，完成妇产科医师、设备工程师操作及维保培训，所有4K成像、冷光源、气腹、存储录像功能逐项实测达标方可通过调试验收。

（4）临床试运行：调试合格后进入30天临床试运行，累计完成不少于30例妇科微创手术；试运行期间频繁故障、成像不达标、无法开展手术的，中标人无条件更换全套设备并重新计算试运行周期；故障停机超 7日须免费提供备用手术系统。

（5）最终验收：试运行无质量问题后由蓝田县卫健局、采购单位会同蓝田县财政局组织聘请的第三方机构专家代表共同对采购的货物进行验收，复核全部验收记录、技术资料、培训记录，签署正式验收报告；验收过程产生的第三方检测、运输、整改全部费用由成交供应商承担。

（6）乙方向甲方提交产品供货过程中的所有资料，以便甲方日后管理和维护。

（6）验收依据:

①本合同及附加文本;

②采购文件、响应文件及澄清函;

③国家现行相关标准、规范。

（7）其他内容按采购文件、响应文件及合同约定执行。

第十条 违约责任

（1）乙方逾期交付货物的，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间或对乙方加收误期赔偿金。每延误一周的赔偿费按合同金额的百分之零点五(0.5%)计收违约金，如乙方逾期交货达30 天，甲方有权终止合同，并向乙方主张因此给甲方造成的损失。

（2）乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。

（3）提供产品或产品质量不能满足采购技术要求，乙方必须无条件更换产品，如鉴定机构（第三方）认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在5天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另向甲方支付货款总额的 3%的违约金；

（4）在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），同一故障如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货乙方应退回全部已收货款，同时还须赔偿甲方因此遭受的损失；

（5）乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的 3 %向甲方承担违约责任；

（6）乙方在承担上述 1-6 款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任；

（7）乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

第十一条 争议的解决

（1）因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

（2）任何一方因不可抗力原因不能履行协议时，应尽快通知对方，双方均设法补偿。如仍无法约协议，可协商延缓或撤销协议，双方责任免除。本合同在履行过程中发生的争议，由甲、乙双方当事人协商解决，协商不成的按下列第②种方式解决:

①提交 西安市 仲裁委员会仲裁;

②依法向甲方所在地人民法院起诉。
第十二条 合同文件

详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

（1）本合同书

（2）成交通知书

（3）补充协议

（4）采购文件（含澄清或者修改文件）

（5）响应文件

第十三条 合同生效及其他

1.如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2.本合同自签订之日起生效。

3.本合同一式    份，具有同等法律效力，甲乙双方各执    份。

甲    方：   （盖章）                       乙方：   （盖章）

法定代表人或其授权                          法定代表人或其授权

的代理人：（签字或盖章）                    的代理人：（签字或盖章）

地址：                                      地址：

电话：                                      电话：

邮政编码：                                  邮政编码：

开户银行：                                  开户银行：

账   号：                                   账   号：

日   期：     年    月    日                日   期：     年    月    日