磋商内容及采购需求
本次采购项目为榆林市农业机械服务中心采购办公楼维修改造工程项目，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

采购需求：

项目技术规格、参数及要求具体内容详见工程量清单，预算金额：3209718.96元（含预留金额：93400元）。
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：榆林市农机服务中心维修维护项目
-装修                                                         专业/标段： 单独装饰工程


第 1 页 共 20页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	A.1
	土石方工程
	
	
	

	1
	010102003001
	挖沟槽土方
	
	m3
	22.13

	2
	010102009001
	回填方
	
	m3
	22.13

	3
	010103002001
	余方弃置
	[项目特征]
1.土石类别:垃圾外运
2.运距 : 15km

3.消纳:消纳费包含

[工作内容]
1.装卸
2.外运
3.消纳
	m3
	557.24

	
	A.5
	混凝土及钢筋混凝土工程
	
	
	

	4
	010502011001
	钢筋混凝土梁
	[项目特征]
1.混凝土强度等级 :C30微膨胀混凝土[工作内容]
1.混凝土输送 、浇筑 、振捣 、养护
	m3
	2.67

	5
	010505006001
	梁模板
	[项目特征]
1.模板形式:复合模板

[工作内容]
1.模板制作
2.模板及支撑安装
3.刷隔离剂
4.模板及支撑拆除
5.清理模板粘结物及模内杂物
6.模板及支撑整理 、小修 、堆放
	m2
	22.27

	6
	010506001001
	现浇构件钢筋
	[项目特征]
1.钢筋种类 、规格 :带肋钢筋HRB400以内  直径(mm)  ≤ 18
[工作内容]
1.钢筋制作
2.钢筋安装 、固定
3.钢筋连接
	t
	0.135


分部分项工程项目清单计价表
工程名称：榆林市农机服务中心维修维护项目
-装修                                                           专业/标段： 单独装饰工程
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	7
	010506001002
	现浇构件钢筋
	[项目特征]
1.钢筋种类 、规格  :箍筋  带肋钢筋HR B400以内  直径(mm )  ≤10
[工作内容]
1.钢筋制作
2.钢筋安装 、固定
3.钢筋连接
	t
	0.071

	8
	010506009001
	L125X80X7不等边角钢
	
	t
	0.013

	
	A.8
	门窗工程
	
	
	

	9
	010801002003
	木质门带套
	[项目特征]
1. 门洞口尺寸 :900
*2100
2. 门类型:M0921
3. 门扇木材材质 :黑胡桃色木门
4. 门套材质 、规格 :黑胡桃色木套
[工作内容]
1. 门套安装
2. 门扇安装
3.玻璃安装
4.五金安装
5.嵌缝打胶
	m2
	107.73

	10
	010801002004
	木质门带套
	[项目特征]
1. 门洞口尺寸 : 120 0*2100
2. 门类型:M1221
3. 门扇木材材质 :黑胡桃色木门
4. 门套材质 、规格 :黑胡桃色木套
[工作内容]
1. 门套安装
2. 门扇安装
3.玻璃安装
4.五金安装
5.嵌缝打胶
	m2
	30.24


分部分项工程项目清单计价表
工程名称：榆林市农机服务中心维修维护项目
-装修                                                           专业/标段： 单独装饰工程


第 3 页 共 20页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	11
	010801002005
	木质门带套
	[项目特征]
1. 门洞口尺寸 :700
*2100
2. 门类型:M0721
3. 门扇木材材质 :黑胡桃色木门
4. 门套材质 、规格 :黑胡桃色木套
[工作内容]
1. 门套安装
2. 门扇安装
3.玻璃安装
4.五金安装
5.嵌缝打胶
	m2
	1.47

	12
	010802004001
	钢质防火门
	[项目特征]
1. 门洞口尺寸 :FM乙1521    1500*210 0

2.框 、扇材质 、规格 : 乙级防火门

[工作内容]
1. 门（含框）安装
2.玻璃安装
3.五金安装
4.嵌缝打胶
5.刷防护材料
	m2
	12.6

	13
	010802004002
	钢质防火门
	[项目特征]
1. 门洞口尺寸 :FM甲1222    1200*220 0

2.框 、扇材质 、规格 : 甲级防火门

[工作内容]
1. 门（含框）安装
2.玻璃安装
3.五金安装
4.嵌缝打胶
5.刷防护材料
	m2
	2.64


分部分项工程项目清单计价表
工程名称：榆林市农机服务中心维修维护项目
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第 4 页 共 20页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	14
	010802004003
	钢质防火门
	[项目特征]
1. 门洞口尺寸 :FM甲0922    900*2200
2.框 、扇材质 、规格 : 甲级防火门

[工作内容]
1. 门（含框）安装
2.玻璃安装
3.五金安装
4.嵌缝打胶
5.刷防护材料
	m2
	1.98

	15
	010802004004
	钢质防火门
	[项目特征]
1. 门洞口尺寸 :FM乙1021    1000*210 0

2.框 、扇材质 、规格 : 乙级防火门

[工作内容]
1. 门（含框）安装
2.玻璃安装
3.五金安装
4.嵌缝打胶
5.刷防护材料
	m2
	8.4

	16
	010805004001
	全玻自由门
	[项目特征]
1. 门洞口尺寸:BLM 1527    1500*2700 [工作内容]
1. 门（含框）安装
2.五金配件安装
3.嵌缝打胶
	m2
	8.1

	17
	010807001001
	普通窗
	[项目特征]
1.框 、扇材质及规格:70断桥铝合金窗

[工作内容]
1. 窗（含框）安装
2.玻璃安装
3.五金配件安装
4.嵌缝打胶
	m2
	523.08
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工程名称：榆林市农机服务中心维修维护项目
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	18
	010807001002
	组合门窗
	[项目特征]
1.框 、扇材质及规格:70断桥铝合金门窗

[工作内容]
1. 窗（含框）安装
2.玻璃安装
3.五金配件安装
4.嵌缝打胶
	m2
	36.9

	19
	010808001001
	木质窗框
	[项目特征]
1.面层材料品种、规格:木质窗框
[工作内容]
1.清理基层
2.立筋制作 、安装
3.基层板安装
4.面层铺贴
5.线条安装
6.刷防护材料
	m2
	96.23

	20
	010809001001
	窗台板
	[项目特征]
1.粘结层材质 、厚度:12mm阻燃板
2. 窗台板材质 、规格:米白色人造大理石

[工作内容]
1.清理基层
2.抹找平层
3. 窗台板制作 、安装
	m2
	136.52

	21
	010810002002
	窗帘盒
	[项目特征]
1. 窗帘盒材质 、规格:18厚细木螺丝拧牢中距300
[工作内容]
1.制作
2.安装
	m
	203.98

	22
	010810003001
	窗帘轨
	[项目特征]
1. 窗帘轨材质 、规格:双规窗帘轨
[工作内容]
1.制作
2.安装
	m
	203.98

	
	A.9
	屋面及防水工程
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工程名称：榆林市农机服务中心维修维护项目
-装修                                                           专业/标段： 单独装饰工程
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	23
	010902001001
	屋面卷材防水
	[项目特征]
1.卷材品种 、规格 、厚度 :3.0厚SBS聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎)两道

[工作内容]
1.基层处理
2.刷底油
3.铺防水卷材
4.搭接接缝处理、封边 、收口
	m2
	887.72

	24
	010902002001
	屋面涂膜防水
	[项目特征]
1.涂膜厚度 、遍数 : 1.5厚聚合物水泥防水涂料
[工作内容]
1.基层处理
2.刷基层处理剂
3.铺布 、喷涂防水层
	m2
	887.72


分部分项工程项目清单计价表
工程名称：榆林市农机服务中心维修维护项目
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	25
	010902003001
	屋面刚性层
	[项目特征]
1 、40厚C20细石混凝土保护层, 内配冷拔中φ14双向@150  ,设分格缝缝宽20,内填DSM15砂浆,纵间距3m
2 、0.4厚聚乙烯膜隔离层（单独计）
3 、3.0厚SBS聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎)两道 (单独计）
4 、20厚1:3水泥砂浆找平层
5 、最薄处30厚泡沫混凝土,找坡2%

6 、100厚挤塑聚苯板(XPS)保温板 B1级（单独计）
7 、1.5厚聚合物水泥防水涂料（单独计）
8 、20厚1:3水泥砂浆找平层
9 、钢筋混凝土屋面板

[工作内容]
1.基层处理
2.混凝土输送 、铺筑 、养护
3.分格 、嵌缝 、灌缝
	m2
	792.17

	26
	010902007001
	屋面隔离层
	[项目特征]
1. 隔离层做法 :0.4厚聚乙烯膜隔离层[工作内容]
1.基层处理
2. 隔离层铺设 、搭接

3.接缝 、嵌缝 、封边 、收口
	m2
	792.17
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工程名称：榆林市农机服务中心维修维护项目
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	27
	010902003002
	屋面刚性层（雨棚）
	1 、20  厚防水砂浆面层, 向外2%找坡   、压光
2 、15厚水泥砂浆找平层
3 、钢筋混凝土雨篷板

4 、底板抹灰 、外墙涂料
5 、端头滴水槽[工作内容]
1.基层处理
2.混凝土输送 、铺筑 、养护
3.分格 、嵌缝 、灌缝
	m2
	4.5

	
	A.10
	保温 、隔热 、防腐工程
	
	
	

	28
	011001001001
	保温隔热屋面
	[项目特征]
1.保温隔热材料品种 、规格 、厚度 : 1 00厚挤塑聚苯板(X PS)保温板 B1级  [工作内容]
1.清理基层
2.刷粘结材料
3.保温层抹压 、粘贴 、喷涂
4.铺 、刷（喷） 防护材料
	m2
	792.17

	
	A.11
	楼地面装饰工程
	
	
	


分部分项工程项目清单计价表
工程名称：榆林市农机服务中心维修维护项目
-装修                                                          专业/标段： 单独装饰工程
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	29
	011102003001
	块料楼地面
	[项目特征]
1 、铺800X800浅灰色地砖楼面,DTG砂浆擦缝
2 、5厚DTA砂浆结合剂

3 、20厚1 :2.5水泥砂浆找平层
4 、水泥浆一道(内掺建筑胶)
5 、原有60厚C15混凝土垫层
[工作内容]
1.清理基层
2.找平层铺设
3.面层铺设 、磨边4.勾缝
5.刷防护材料
6.酸洗 、打蜡 、结晶
	m2
	92.61

	30
	011102003002
	块料楼地面
	[项目特征]
1 、800X800浅灰色地砖面层,DTG砂浆擦缝
2 、5厚DTA砂浆结合层

3 、20厚1 :2.5水泥砂浆找平层
4 、水泥浆一道(内掺建筑胶)
5 、现浇钢筋混凝土楼板

[工作内容]
1.清理基层
2.找平层铺设
3.面层铺设 、磨边4.勾缝
5.刷防护材料
6.酸洗 、打蜡 、结晶
	m2
	1789.28
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	31
	011105003001
	块料踢脚线
	[项目特征]
1 、150mm高  8~ 10厚通体砖,DTG砂浆勾缝

2 、5厚DTA砂浆粘贴

3 、10厚1:3水泥砂浆打底并划出纹道
4 、界面剂1道
5 、满贴涂塑中碱玻璃纤维网格布一层,用石膏粘结剂横向粘贴

6 、基层墙体[工作内容]
1.清理基层
2.底层抹灰
3.面层铺设 、磨边4.擦缝
5.磨光 、酸洗 、打蜡

6.刷防护材料
	m
	1534.05

	32
	011105003002
	楼梯块料踢脚线
	[项目特征]
1 、150mm高  8~ 10厚通体砖,DTG砂浆勾缝

2 、5厚DTA砂浆粘贴

3 、10厚1:3水泥砂浆打底并划出纹道
4 、界面剂1道
5 、满贴涂塑中碱玻璃纤维网格布一层,用石膏粘结剂横向粘贴

6 、基层墙体[工作内容]
1.清理基层
2.底层抹灰
3.面层铺设 、磨边4.擦缝
5.磨光 、酸洗 、打蜡

6.刷防护材料
	m
	257.55
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	33
	011106003001
	块料楼梯
	[项目特征]
1 、800X800浅灰色地砖楼面,DTG砂浆擦缝
2 、5厚DTA砂浆结合剂

3 、20厚1 :2.5水泥砂浆找平层
4 、水泥浆一道(内掺建筑胶)
[工作内容]
1.清理基层
2.找平层铺设
3.面层铺设 、磨边
4.贴嵌防滑条
5.勾缝
6.刷防护材料
7.酸洗 、打蜡 、结晶
	m2
	162.15

	34
	011108003001
	瓷砖过门石
	
	m2
	21.71

	
	A.12
	墙 、柱面装饰与隔断、幕墙工程
	
	
	

	35
	011201001001
	墙 、柱面一般抹灰
	[项目特征]
1.8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆或粉刷石膏砂浆打底抹平
2.界面剂1道
3.满贴涂塑中碱玻璃纤维网格布一层,用石膏粘结剂横向粘贴

4.用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛
5.砌块墙
[工作内容]
1.清理基层
2.砂浆制作
3.分层抹灰
4.面层处理
5.勾分格缝
	m2
	4999.57
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	36
	011201001002
	墙 、柱面一般抹灰
	[项目特征]
1.3厚底基防裂腻子分遍找平
2. 防潮涂料两道[工作内容]
1.清理基层
2.砂浆制作
3.分层抹灰
4.面层处理
5.勾分格缝
	m2
	42.26

	37
	011207001001
	轻质隔墙
	[项目特征]
1. 隔墙 、隔断类型  :轻钢龙骨耐火石膏板隔墙
2.嵌缝 、塞口材料品种:板缝处贴50宽涂塑中碱玻璃纤维网格布一层
[工作内容]
1.骨架及边框制作 、安装
2. 隔板制作 、安装
3.嵌缝 、塞口
4.装钉压条
	m2
	21.13

	38
	011202001001
	零星项目一般抹灰
	[项目特征]
1.各层厚度 、材料种类及强度等级:面抹108胶水泥胶泥,厚3~5mm,并用胶泥嵌满凿缝, 随即
贴嵌入角钢,压紧[工作内容]
1.清理基层
2.砂浆制作
3.分层抹灰
4.面层处理
5.勾分格缝
	m2
	0.26

	39
	011206006001
	幕墙玻璃
	[项目特征]
1.玻璃品种 、规格  :6+12+6LOW-E玻璃
2.龙骨:竖向120，横向80铝合金龙骨[工作内容]
1.幕墙安装
2. 防雷引下
3.嵌缝 、塞口
4.清洗
	m2
	207.8


分部分项工程项目清单计价表
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	40
	011207002001
	轻质隔断
	[项目特征]
1.骨架 、边框材料种类 、规格:断桥铝合金70系列
[工作内容]
1.骨架及边框制作 、安装
2. 隔板制作 、安装
3.嵌缝 、塞口
4.装钉压条
	m2
	93.96

	41
	011206008001
	幕墙开启扇
	
	樘
	15

	
	A.13
	天棚工程
	
	
	


分部分项工程项目清单计价表
工程名称：榆林市农机服务中心维修维护项目
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	42
	011302001001
	纸面石膏板吊顶
	[项目特征]
1 、在板底钻孔, 固定镀锌膨胀螺栓, 间距<1200
2 、直径6钢筋吊杆 , 间距<1200, 吊杆上部与预留钢筋吊环或膨胀螺栓固定
3 、C型主龙骨, 中距<1200,用吊件与钢筋吊杆连接后找平

4 、C型次龙骨, 中距400,用挂件与承载龙骨联结
5 、C型横撑龙骨,中距<1200,用挂插件与次龙骨联结
6 、板材用自攻螺丝与龙骨固定, 中距<
200,螺钉(防锈)距板边长边≥10短边≥15
7 、刷防潮涂料2道 ,横纵向各刷1道
8 、2厚耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平
9 、刷(喷)白色无机涂料
[工作内容]
1.清理基层 、 吊杆安装
2.龙骨安装
3.基层板铺贴
4.面板铺贴
5.开孔及洞口处理6.嵌缝
7.刷防护材料
	m2
	84.44


分部分项工程项目清单计价表
工程名称：榆林市农机服务中心维修维护项目
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	43
	011302001002
	平面吊顶天棚
	[项目特征]
1 、在板底钻孔 ， 固定镀锌膨胀螺栓双向中距(1200铝扣板吊顶
2 、直径6钢筋吊杆  ,  双向中距(1200    ,   吊杆上部与板底固定4 、与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结 ， 间距〈600
3 、与安装型式配套的专用上层主龙骨   ,   间距<1200用吊件与钢筋吊杆联结后找平
5 、300*600米白色铝扣板吊顶与专用龙骨固定
[工作内容]
1.清理基层 、 吊杆安装
2.龙骨安装
3.基层板铺贴
4.面板铺贴
5.开孔及洞口处理6.嵌缝
7.刷防护材料
	m2
	134.16

	44
	011303003001
	石膏板跑遍（2+2双层
石膏板）
	
	m
	850.5

	
	A.14
	油漆 、涂料 、裱糊工程
	
	
	

	45
	011404001001
	墙面喷刷涂料
	[项目特征]
1.无机涂料
2.3厚耐水腻子分遍找平
[工作内容]
1.刷 、喷涂料
	m2
	4999.57

	46
	011404002001
	天棚喷刷涂料
	[项目特征
1 、现浇钢筋混凝土板

2 、2~3厚面层耐水腻子刮平
3 、刷(喷)白色无机涂料
[工作内容]
1.刷 、喷涂料
	m2
	2191.02


分部分项工程项目清单计价表
工程名称：榆林市农机服务中心维修维护项目
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	A.15
	其他装饰工程
	
	
	

	47
	011503004001
	成品带扶手栏杆 、栏板
	[项目特征]
1.成品栏杆（板）
种类 、规格:不锈钢扶手栏杆
2.部位:楼梯[工作内容]
1.安装
2.刷防护材料（若有）
	m
	78.02

	48
	011503004002
	成品带扶手栏杆 、栏板
	[项目特征]
1.成品栏杆（板）
种类 、规格:不锈钢扶手栏杆
2.部位:护窗栏杆[工作内容]
1.安装
2.刷防护材料（若有）
	m
	26

	49
	011504001001
	暖气罩
	[项目特征]
1. 暖气罩材质:木质饰面板,30x40mm木龙骨架
[工作内容]
1.制作 、安装
2.刷防护材料 、油漆
	m2
	276.25

	50
	011504002001
	成品暖气罩(600x1200 mm)
	
	m2
	68.4

	
	
	拆除工程
	
	
	

	51
	011701001002
	砖砌体拆除
	
	m3
	24.36

	52
	011702002001
	四层板~屋面板拆除范围凿除该范围内现状混凝土
	
	m3
	0.85

	53
	011704002001
	立面抹灰层拆除
	[项目特征]
1.拆除部位:墙面抹灰

[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内运输
	m2
	4999.57


分部分项工程项目清单计价表
工程名称：榆林市农机服务中心维修维护项目
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	54
	011705001001
	平面块料拆除
	[项目特征]
1.拆除的基层类型 :找平层
2.饰面材料种类 :8 00X800浅灰色地砖[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内运输
	m2
	2020.77

	55
	011705002001
	踢脚立面块料拆除
	[项目特征]
1.拆除的基层类型 :找平层
2.饰面材料种类 :瓷砖
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内运输
	m2
	261.62

	56
	011706002001
	拆除幕墙玻璃及龙骨
	
	m2
	207.8

	57
	011706002002
	拆除幕墙内侧玻璃隔断
	
	m2
	93.96

	58
	011706003001
	天棚面龙骨及饰面拆除
	[项目特征]
1.拆除的基层类型 :轻钢龙骨
2.龙骨及饰面种类 :纸面石膏板饰面 [工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内运输
	m2
	84.44

	59
	011706003002
	天棚面龙骨及饰面拆除
	[项目特征]
1.拆除的基层类型 :轻钢龙骨
2.龙骨及饰面种类 :纸面石膏板饰面 [工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内运输
	m2
	134.16


分部分项工程项目清单计价表
工程名称：榆林市农机服务中心维修维护项目
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	60
	011707001001
	屋面面层 、保温层拆除
	[项目特征]
1.保温层种类 、厚度:原有屋面面层、保温

[工作内容]
1.铲除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内运输
	m2
	792.17

	61
	011707002001
	防水层拆除
	[项目特征]
1. 防水层种类:防水层
[工作内容]
1.铲除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内运输
	m2
	887.72

	62
	011708002002
	铲除涂料面
	[项目特征]
1.铲除部位名称 :顶棚涂料
[工作内容]
1.铲除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内运输
	m2
	1979.18

	63
	011709001001
	栏杆 、栏板拆除
	[项目特征]
1.栏杆（板） 的高度:拆除原有栏杆 [工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内运输
	m
	138.42

	64
	011710002001
	金属门窗拆除
	[项目特征]
1. 门窗尺寸:铝合金窗拆除每樘面积2 .5m2以内考虑
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内运输
	樘
	11


分部分项工程项目清单计价表
工程名称：榆林市农机服务中心维修维护项目
-装修                                                         专业/标段： 单独装饰工程


第 19 页 共 20页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	65
	011710002002
	金属门窗拆除
	[项目特征]
1. 门窗尺寸:防火门拆除每樘面积2. 5m2以内考虑
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内运输
	樘
	8

	66
	011710002003
	金属门窗拆除
	[项目特征]
1. 门窗尺寸:铝合金窗拆除面积在4m 2以内者考虑
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内运输
	樘
	54

	67
	011710002004
	金属门窗拆除
	[项目特征]
1. 门窗尺寸:木质门及门套拆除每樘面积2.5m2以内考虑

[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内运输
	樘
	58

	68
	011710002005
	金属门窗拆除
	[项目特征]
1. 门窗尺寸:铝合金窗面积超过4m2者考虑
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内运输
	樘
	12

	69
	011710002006
	金属门窗拆除
	[项目特征]
1. 门窗尺寸:防火门拆除每樘面积4m 2以内考虑

[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内运输
	樘
	5


分部分项工程项目清单计价表
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	70
	011710002007
	金属门窗拆除
	[项目特征]
1. 门窗尺寸:木质门及门套拆除面积在4m2以内者考虑 [工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内运输
	樘
	8

	71
	011710002008
	金属门窗拆除
	[项目特征]
1. 门窗尺寸:玻璃门拆除每樘面积4m 2以上考虑

[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内运输
	樘
	2

	72
	011714001001
	暖气罩拆除
	[项目特征]
1. 暖气罩材质:拆除木质暖气罩
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内运输
	个
	95

	73
	011714003001
	窗台板拆除
	[项目特征]
1. 窗台板材质:拆除窗台板（木质） [工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内运输
	m
	277.64

	74
	011714006001
	窗帘轨拆除
	[项目特征]
1. 窗帘轨的材质 :罗马杆拆除
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内运输
	m
	203.98

	
	
	补充分部
	
	
	

	75
	01B001
	1.3米设窗户手动开启装置
	
	套
	11

	
	
	合
	计
	
	


措施项目清单计价表
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项目-装修                         专业/标段： 单独装饰工程                          第  1  页    共  1  页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征或工作内容
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	一
	
	通用措施
	
	
	

	1
	011801001001
	安全文明施工措施费
	
	项
	1

	2
	011801004001
	冬雨季施工增加费
	
	项
	1

	3
	011801003001
	夜间施工增加费
	
	项
	1

	4
	011801002001
	二次搬运费
	
	项
	1

	5
	011801005001
	测量放线定位复测费
	
	项
	1

	二
	
	专业措施
	
	
	

	1
	011802001001
	脚手架
	
	项
	1

	2
	011802003001
	垂直运输
	
	项
	1

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


其他项目清单计价表
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	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量
	金  额 （元）

	
	
	
	
	综合单价
	合价

	1
	暂列金额
	

	1.1
	
	
	
	
	

	2
	专业工程暂估价
	

	2.1
	室外管道破坏恢复
	
	
	
	

	3
	计日工
	

	3.1
	
	
	
	
	

	3.2
	
	
	
	
	

	3.3
	
	
	
	
	

	4
	总承包服务费
	

	4.1
	发包人供应材料保管费
	
	
	
	

	4.2
	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理
	
	
	
	

	4.3
	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务
	
	
	
	

	5
	合同中约定的其他项目
	

	5.1
	优质工程增加费
	
	
	
	

	5.2
	智慧工地增加费
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合                            计
	


注： 1     表中“合同中约定的其他项目 ”适用于期中支付和工程结算时填写；
2     其中采用费率计价方式的 ，取费基数填写到“工程数量 ”列 ， 费率填写到“综合单价 ”列 ；采用总价计价方式的可只填写“合价 ”列数值。
主要材料价格表
工程名称：榆林市农机服务中心维修维护项目-装修        专业： 单独装饰工程             第  1  页    共  1  页
	序号
	编码
	材料名称
	型号规格
	单位
	备注

	1
	010103014
	热轧带肋钢筋
	HRB400   φ 12~18
	kg
	

	2
	015103003
	铝合金型材
	140系列
	kg
	

	3
	030313008
	铝合金窗帘轨
	双轨成套
	m
	

	4
	062107001@1
	6+12+6LOW-E玻璃
	
	m2
	

	5
	070500001
	陶瓷地砖
	(综合)
	m2
	

	6
	070500005
	地砖
	800×800
	m2
	

	7
	081715002@1
	石材窗台板
	米白色人造大理石
	m2
	

	8
	110101004@1
	单扇套装平开实木门（含门套）
	900*2100
	樘
	

	9
	110101005@1
	双扇套装平开实木门（含门套）
	1200*2100
	樘
	

	10
	122107001
	不锈钢栏杆
	(成品)
	m
	

	11
	130101009
	腻子粉
	(成品)
	kg
	

	12
	130303003@1
	无机涂料
	
	kg
	

	13
	130502002
	防水涂料
	JS
	kg
	

	14
	133303001@1
	3.0厚SBS聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎)
	
	m2
	

	15
	151301001@1
	100厚挤塑聚苯板(XPS)保温板 B1级
	
	m3
	

	16
	BCCLF13
	玻璃隔断
	
	m2
	

	17
	BCCLF2@2
	70断桥铝合金窗
	
	m2
	

	18
	BCCLF7
	余方弃置
	
	m3
	

	19
	BCCLF9
	石膏板跑遍
	
	m
	

	20
	800609002
	干混地面砂浆
	DS M20
	m3
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


分部分项工程项目清单计价表
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	拆除旧管道 、阀门 、卫生器具及封堵
	
	
	

	1
	031001001009
	拆除旧给水管道
	1.材质:钢塑复合管

2.规格:DN50
3.压力等级 : 1MPa
4.连接形式:螺纹
5.安装部位:室内
	m
	72.24

	2
	031001001010
	拆除旧给水管道
	1.材质:钢塑复合管

2.规格:DN32
3.压力等级 : 1MPa
4.连接形式:螺纹
5.安装部位:室内
	m
	12.33

	3
	031001001011
	拆除旧给水管道
	1.材质:钢塑复合管

2.规格:DN25
3.压力等级 : 1MPa
4.连接形式:螺纹
5.安装部位:室内
	m
	10.24

	4
	031001001012
	拆除旧给水管道
	1.材质:钢塑复合管

2.规格:DN20
3.压力等级 : 1MPa
4.连接形式:螺纹
5.安装部位:室内
	m
	26.99

	5
	031001001013
	拆除旧给水管道
	1.材质:钢塑复合管

2.规格:DN15
3.压力等级 : 1MPa
4.连接形式:螺纹
5.安装部位:室内
	m
	28.44

	6
	031001006005
	拆除旧排水管道
	1.材质:UPVC排水管

2.规格:DN150

3.连接形式:粘接
4.安装部位:室内
	m
	30.87

	7
	031001006006
	拆除旧排水管道
	1.材质:UPVC排水管

2.规格:DN100

3.连接形式:粘接
4.安装部位:室内
	m
	90

	8
	031001006007
	拆除旧排水管道
	1.材质:UPVC排水管

2.规格:DN75
3.连接形式:粘接
4.安装部位:室内
	m
	22
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	9
	031001006008
	拆除旧排水管道
	1.材质:UPVC排水管

2.规格:DN50
3.连接形式:粘接
4.安装部位:室内
	m
	85.84

	10
	031002001008
	拆除旧阀门
	1.类型:球阀
2.材质:铜制
3.规格 、压力等级 :DN32
4.连接形式:螺纹
	个
	8

	11
	031002001009
	拆除旧阀门
	1.类型:球阀
2.材质:铜制
3.规格 、压力等级 :DN25
4.连接形式:螺纹
	个
	4

	12
	031003006001
	拆除旧大便器
	1.类型:坐式大便器
	组
	8

	13
	031003003001
	拆除旧洗脸盆
	1.类型:拆除旧洗脸盆
	组
	8

	14
	030804014001
	排水管封堵
	1.材质:UPVC管帽
2.规格:DN100
	个
	8

	15
	031001011002
	拆除旧阻火圈
	1.名称:阻火圈
2.规格:DN100
	个
	8

	
	
	安装管道及阀门
	
	
	

	16
	031001001003
	给水管道
	1.材质:钢塑复合管

2.规格:DN50
3.压力等级 : 1MPa
4.连接形式:螺纹
5.压力试验及吹、
洗设计要求:管道消毒 、水冲洗 、压力试验

6.安装部位:入户管沟
7.保温形式 :50mm难燃B1级橡塑保温 ,  外缠阻燃型塑料布
	m
	8.05
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	17
	031001001015
	给水管道
	1.材质:钢塑复合管

2.规格:DN50
3.压力等级 : 1MPa
4.连接形式:螺纹
5.压力试验及吹、
洗设计要求:管道消毒 、水冲洗 、压力试验

6.安装部位:室内
7.保温形式 :20mm难燃B1级橡塑保温 ,  外缠阻燃型塑料布
	m
	15.27

	18
	031001001014
	给水管道
	1.材质:钢塑复合管

2.规格:DN50
3.压力等级 : 1MPa
4.连接形式:螺纹
5.压力试验及吹、
洗设计要求:管道消毒 、水冲洗 、压力试验

6.安装部位:室内
	m
	48.92

	19
	031001001005
	给水管道
	1.材质:钢塑复合管

2.规格:DN32
3.压力等级 : 1MPa
4.连接形式:螺纹
5.压力试验及吹、
洗设计要求:管道消毒 、水冲洗 、压力试验

6.安装部位:室内
	m
	13.61

	20
	031001001006
	给水管道
	1.材质:钢塑复合管

2.规格:DN25
3.压力等级 : 1MPa
4.连接形式:螺纹
5.压力试验及吹、
洗设计要求:管道消毒 、水冲洗 、压力试验

6.安装部位:室内
	m
	10.24


分部分项工程项目清单计价表
工程名称：榆林市农机服务中心维修维护项目
-给排水改造                    专业/标段：通用安装工程                         第  4  页    共  5  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	21
	031001001007
	给水管道
	1.材质:钢塑复合管

2.规格:DN20
3.压力等级 : 1MPa
4.连接形式:螺纹
5.压力试验及吹、
洗设计要求:管道消毒 、水冲洗 、压力试验

6.安装部位:室内
	m
	23.05

	22
	031001001008
	给水管道
	1.材质:钢塑复合管

2.规格:DN15
3.压力等级 : 1MPa
4.连接形式:螺纹
5.压力试验及吹、
洗设计要求:管道消毒 、水冲洗 、压力试验

6.安装部位:室内
	m
	14.5

	23
	031001006001
	排水管道
	1.材质:UPVC排水管

2.规格:DN150

3.连接形式:粘接
4.压力试验及吹、
洗设计要求:灌水试验 、通球试验
5.安装部位:室内
	m
	22.3

	24
	031001006002
	排水管道
	1.材质:UPVC排水管

2.规格:DN100

3.连接形式:粘接
4.压力试验及吹、
洗设计要求:灌水试验 、通球试验
5.安装部位:室内
	m
	126.93

	25
	031001006003
	排水管道
	1.材质:UPVC排水管

2.规格:DN75
3.连接形式:粘接
4.压力试验及吹、
洗设计要求:灌水试验 、通球试验
5.安装部位:室内
	m
	35.77
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	26
	031001006004
	排水管道
	1.材质:UPVC排水管

2.规格:DN50
3.连接形式:粘接
4.压力试验及吹、
洗设计要求:灌水试验 、通球试验
5.安装部位:室内
	m
	70.28

	27
	031002001001
	阀门
	1.类型:球阀
2.材质:铜制
3.规格 、压力等级 :DN50
4.连接形式:螺纹
	个
	6

	28
	031002001003
	阀门
	1.类型:球阀
2.材质:铜制
3.规格 、压力等级 :DN32
4.连接形式:螺纹
	个
	9

	29
	031002001004
	阀门
	1.类型:球阀
2.材质:铜制
3.规格 、压力等级 :DN25
4.连接形式:螺纹
	个
	4

	30
	031002001011
	阀门
	1.类型:速闭消声止回阀
2.规格 、压力等级 :DN50
3.连接形式:螺纹
	个
	1

	31
	031002001006
	阀门
	1.类型 : 自动排气阀带截止阀
2.规格 、压力等级 :DN15 ， 阀门公称压力为1.60MPa
	个
	3

	32
	031002011001
	水表
	1.型号:冷水表
2.规格:DN50
	个
	1

	33
	031001011001
	阻火圈
	1.名称:阻火圈
2.规格:DN100
	个
	15

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	合
	计
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征或工作内容
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	一
	
	通用措施
	
	
	

	1
	031401001001
	安全文明施工措施费
	
	项
	1

	2
	031401004001
	冬雨季施工增加费
	
	项
	1

	3
	031401003001
	夜间施工增加费
	
	项
	1

	4
	031401002001
	二次搬运费
	
	项
	1

	5
	031401005001
	测量放线定位复测费
	
	项
	1

	二
	
	专业措施
	
	
	

	1
	031402001001
	脚手架
	
	项
	1
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	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量
	金  额 （元）

	
	
	
	
	综合单价
	合价

	1
	暂列金额
	

	1.1
	
	
	
	
	

	2
	专业工程暂估价
	

	2.1
	
	
	
	
	

	3
	计日工
	

	3.1
	
	
	
	
	

	3.2
	
	
	
	
	

	3.3
	
	
	
	
	

	4
	总承包服务费
	

	4.1
	发包人供应材料保管费
	
	
	
	

	4.2
	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理
	
	
	
	

	4.3
	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务
	
	
	
	

	5
	合同中约定的其他项目
	

	5.1
	优质工程增加费
	
	
	
	

	5.2
	智慧工地增加费
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合                            计
	


注： 1     表中“合同中约定的其他项目 ”适用于期中支付和工程结算时填写；
2     其中采用费率计价方式的 ，取费基数填写到“工程数量 ”列 ， 费率填写到“综合单价 ”列 ；采用总价计价方式的可只填写“合价 ”列数值。
主要材料价格表
工程名称：榆林市农机服务中心维修维护
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	序号
	编码
	材料名称
	型号规格
	单位
	备注

	1
	150702011@2
	阻燃型塑料布
	δ0.5
	m2
	

	2
	151313001@3
	橡塑管壳  50mm
	
	m3
	

	3
	151313001@4
	橡塑管壳  20mm
	
	m3
	

	4
	155901002@1
	阻火圈  DN100
	
	个
	

	5
	170300002@1
	钢塑复合管  DN50  1MPa
	(综合)
	m
	

	6
	170300002@3
	钢塑复合管  DN32  1MPa
	(综合)
	m
	

	7
	170300002@4
	钢塑复合管  DN25  1MPa
	(综合)
	m
	

	8
	170300002@5
	钢塑复合管  DN20  1MPa
	(综合)
	m
	

	9
	170300002@6
	钢塑复合管  DN15  1MPa
	(综合)
	m
	

	10
	173117004@1
	UPVC排水管  DN150
	
	m
	

	11
	173117004@2
	UPVC排水管  DN100
	
	m
	

	12
	173117004@3
	UPVC排水管  DN75
	
	m
	

	13
	173117004@4
	UPVC排水管  DN50
	
	m
	

	14
	180999001@1
	UPVC管帽  DN100
	
	个
	

	15
	180999019@1
	UPVC排水管粘接管件  DN150
	
	个
	

	16
	180999019@2
	UPVC排水管粘接管件  DN100
	
	个
	

	17
	180999019@3
	UPVC排水管粘接管件  DN75
	
	个
	

	18
	180999019@4
	UPVC排水管粘接管件  DN50
	
	个
	

	19
	181315002@1
	钢塑复合管螺纹管件 DN50  1 MPa
	
	个
	

	20
	181315002@3
	钢塑复合管螺纹管件 DN32  1 MPa
	
	个
	

	21
	181315002@4
	钢塑复合管螺纹管件 DN25  1 MPa
	
	个
	

	22
	181315002@5
	钢塑复合管螺纹管件 DN20  1 MPa
	
	个
	

	23
	181315002@6
	钢塑复合管螺纹管件 DN15  1 MPa
	
	个
	

	24
	190003002@1
	铜球阀  DN50
	(综合)
	个
	

	25
	190003002@3
	铜球阀  DN32
	(综合)
	个
	

	26
	190003002@4
	铜球阀  DN25
	(综合)
	个
	

	27
	190003002@6
	截止阀  DN15
	(综合)
	个
	

	28
	190003002@7
	速闭消声止回阀 DN50
	(综合)
	个
	

	29
	194101001@1
	自动排气阀  DN15
	
	个
	

	30
	221501003@1
	冷水表  DN50
	
	个
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	普通灯具及开关改造
	
	
	

	1
	030413001001
	拆除旧吸顶灯
	1.名称:拆除旧吸顶灯
	套
	61

	2
	030413001002
	安装吸顶灯
	1.名称:吸顶灯
2.型号 : 1x24W(LED )~220V
3.安装形式:吸顶安装
	套
	45

	3
	030413003001
	拆除旧条形灯
	1.名称:拆除旧单管荧光灯
2.安装形式:吸顶安装
	套
	8

	4
	030413003002
	拆除旧条形平板灯
	1.名称:拆除旧条形平板灯
2.安装形式:吸顶安装
	套
	119

	5
	030413003004
	安装条形平板灯
	1.名称:条形平板灯

2.型号:48W(LED)~ 220V
3.规格 :300*1200
4.安装形式:吸顶安装
	套
	119

	6
	030413003005
	拆除旧条形平板灯
	1.名称:拆除旧条形平板灯
2.安装形式:嵌顶安装
	套
	8

	7
	030413003006
	安装条形平板灯
	1.名称:条形平板灯

2.型号:48W(LED)~ 220V
3.安装形式:嵌顶安装
	套
	8

	8
	030413002001
	拆除旧筒灯
	1.名称:拆除旧筒灯
	套
	22

	9
	030413002002
	安装筒灯
	1.名称:筒灯
2.型号 : 1x3W(LED) ~220V
	套
	22

	10
	030413012001
	拆除旧开关
	1.名称:拆除旧开关

2.规格:三联及以内
	套
	111

	11
	030413012002
	安装暗装单极开关
	1.名称:暗装单极开关

2.规格:86系列10A ~250V
	套
	87
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	12
	030413012004
	安装暗装双极开关
	1.名称:暗装双极开关

2.规格:86系列10A ~250V
	套
	7

	13
	030413012006
	安装暗装三极开关
	1.名称:暗装三极开关

2.规格:86系列10A ~250V
	套
	1

	14
	030412001001
	新增配管
	1.名称:JDG管
2.规格 :20
3.配置形式 : 明配
	m
	43.63

	15
	030412001003
	新增配管
	1.名称:JDG管
2.规格 :20
3.配置形式:暗配
	m
	16

	16
	030412003001
	新增配线
	1.名称:BV2.5
	m
	182.53

	17
	030413012007
	新增暗装单极开关
	1.名称:暗装单极开关

2.规格:86系列10A ~250V
	套
	2

	18
	030413003007
	新增条形平板灯
	1.名称:条形平板灯

2.型号:48W(LED)~ 220V
3.规格 :300*1200
4.安装形式:吸顶安装
	套
	16

	19
	030413012009
	新增暗装双极开关
	1.名称:暗装双极开关

2.规格:86系列10A ~250V
	套
	8

	20
	030413012008
	新增暗装三极开关
	1.名称:暗装三极开关

2.规格:86系列10A ~250V
	套
	1

	21
	030413001003
	浴霸
	1.名称:浴霸
2.规格 :300*600
3.安装形式 : 吊顶拆卸后原灯重新安装
	套
	8

	22
	030413001004
	浴霸
	1.名称:浴霸
2.规格 :300*600
3.安装形式 : 吊顶拆卸后原灯重新安装
	套
	8
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	23
	030413001005
	吊顶灯
	1.名称 : 吊顶灯
2.规格 :300*600
3.安装形式 : 吊顶拆卸后原灯重新安装
	套
	8

	
	
	新增应急照明
	
	
	

	24
	030907004001
	壁挂消防应急照明灯
	1.名称:壁挂消防应急照明灯
2.型号:9W(LED)~2 20V
3.规格:供电时间大于90min
	套
	46

	25
	030907004002
	安全出口标志灯
	1.名称:安全出口标志灯
2.型号 : 1W(LED)~2 20V
3.规格:供电时间大于90min
	套
	2

	26
	030907004003
	单向疏散指示灯
	1.名称:单向疏散指示灯
2.型号 : 1W(LED)~2 20V
3.规格:供电时间大于90min
	套
	19

	27
	030907004004
	单向双面疏散指示灯
	1.名称:单向双面疏散指示灯
2.型号 : 1W(LED)~2 20V
3.规格:供电时间大于90min
	套
	4

	28
	030907004005
	楼层指示灯
	1.名称:楼层指示灯

2.型号 : 1W(LED)~2 20V
3.规格:供电时间大于90min
	套
	9

	29
	030907004006
	疏散出口标志灯
	1.名称:疏散出口标志灯
2.型号 : 1W(LED)~2 20V
3.规格:供电时间大于90min
	套
	9

	30
	030412001002
	配管
	1.名称:JDG管
2.规格 :20
	m
	616.77

	31
	030412003002
	配线
	1.名称:WDZ-BYJ-3 x2.5
	m
	1859.34
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	32
	03B001
	接线端子
	1.接线端子2.5
	个
	12

	
	
	插座改造
	
	
	

	
	
	强电插座
	
	
	

	33
	030413013001
	拆除旧插座
	1.规格:15A以内
	套
	194

	34
	030413013006
	拆除旧插座
	1.规格:30A以内
	套
	4

	35
	030413013005
	安装插座
	1.名称:安全型五孔暗装插座
2.规格 : 10A~250V
	套
	128

	36
	030413013003
	安装插座
	1.名称:三孔暗装空调插座
2.规格 : 10A~250V安全型
	套
	58

	37
	030413013004
	安装插座
	1.名称:三孔暗装空调插座
2.规格 : 16A~250V安全型
	套
	4

	
	
	弱电插座
	
	
	

	38
	030502002002
	拆除旧电话插座
	1.名称:拆除旧电话插座
	个
	60

	39
	030502002003
	安装电话插座
	1.名称 : 电话插座
	个
	60

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合                          计
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征或工作内容
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	一
	
	通用措施
	
	
	

	1
	031401001001
	安全文明施工措施费
	
	项
	1

	2
	031401004001
	冬雨季施工增加费
	
	项
	1

	3
	031401003001
	夜间施工增加费
	
	项
	1

	4
	031401002001
	二次搬运费
	
	项
	1

	5
	031401005001
	测量放线定位复测费
	
	项
	1

	二
	
	专业措施
	
	
	

	1
	031402001001
	脚手架
	
	项
	1

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
合     计
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	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量
	金  额 （元）

	
	
	
	
	综合单价
	合价

	1
	暂列金额
	

	1.1
	
	
	
	
	

	2
	专业工程暂估价
	

	2.1
	
	
	
	
	

	3
	计日工
	

	3.1
	
	
	
	
	

	3.2
	
	
	
	
	

	3.3
	
	
	
	
	

	4
	总承包服务费
	

	4.1
	发包人供应材料保管费
	
	
	
	

	4.2
	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理
	
	
	
	

	4.3
	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务
	
	
	
	

	5
	合同中约定的其他项目
	

	5.1
	优质工程增加费
	
	
	
	

	5.2
	智慧工地增加费
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合                            计
	


注： 1     表中“合同中约定的其他项目 ”适用于期中支付和工程结算时填写；
2     其中采用费率计价方式的 ，取费基数填写到“工程数量 ”列 ， 费率填写到“综合单价 ”列 ；采用总价计价方式的可只填写“合价 ”列数值。
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	序号
	编码
	材料名称
	型号规格
	单位
	备注

	1
	250000002@1
	吸顶灯  1x24W(LED)~220V 吸顶安装
	
	套
	

	2
	250000002@3
	筒灯  1x3W(LED)~220V
	
	套
	

	3
	250000002@4
	条形平板灯  48W(LED)~220V 300*1200
	
	套
	

	4
	250000002@5
	条形平板灯  48W(LED)~220V 300*1200
	
	套
	

	5
	253501002@1
	壁挂消防应急照明灯 9W(LED )~220V
	壁装式
	个
	

	6
	253503001@1
	疏散出口标志灯  1W(LED)~22 0V
	壁装式
	个
	

	7
	253503001@2
	楼层指示灯  1W(LED)~220V
	壁装式
	个
	

	8
	253503001@3
	单向疏散指示灯  1W(LED)~22 0V
	壁装式
	个
	

	9
	253503001@4
	安全出口标志灯  1W(LED)~22 0V
	壁装式
	个
	

	10
	253503002@1
	单向双面疏散指示灯  1W(LED )~220V
	吊装式
	个
	

	11
	260501002@1
	暗装三极开关  86系列10A~25 0V
	
	只
	

	12
	260501002@2
	暗装双极开关  86系列10A~25 0V
	
	只
	

	13
	260501002@3
	暗装单极开关  86系列10A~25 0V
	
	只
	

	14
	264100002@1
	电话插座
	
	个
	

	15
	264100004@1
	安全型五孔暗装插座  10A~25 0V
	
	套
	

	16
	264100004@3
	三孔暗装空调插座  10A~250V安全型
	
	套
	

	17
	264100004@4
	三孔暗装空调插座  16A~250V安全型
	
	套
	

	18
	280300002@1
	BV2.5
	
	m
	

	19
	280300002@2
	WDZ-BYJ-3x2.5
	
	m
	

	20
	290609001
	JDG管
	
	m
	

	21
	290609001@1
	JDG管 20
	
	m
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	拆旧
	
	
	

	1
	031001001007
	拆除旧镀锌钢管
	1.材质:镀锌钢管
2.规格:DN70
3.安装部位:室外
	m
	30

	2
	031001001013
	拆除旧镀锌钢管
	1.材质:镀锌钢管
2.规格:DN65
3.安装部位:室内
	m
	28.42

	3
	031001001008
	拆除旧镀锌钢管
	1.材质:镀锌钢管
2.规格:DN40
3.安装部位:室内
	m
	114.55

	4
	031001001009
	拆除旧镀锌钢管
	1.材质:镀锌钢管
2.规格:DN32
3.安装部位:室内
	m
	69.7

	5
	031001001010
	拆除旧镀锌钢管
	1.材质:镀锌钢管
2.规格:DN25
3.安装部位:室内
	m
	137.37

	6
	031001001011
	拆除旧镀锌钢管
	1.材质:镀锌钢管
2.规格:DN20
3.安装部位:室内
	m
	302.97

	7
	031001001012
	拆除旧镀锌钢管
	1.材质:镀锌钢管
2.规格:DN15
3.安装部位:室内
	m
	0.6

	8
	031002001006
	拆除旧阀门
	1.类型 : 自动排气阀带截止阀
2.规格 、压力等级 :DN15
	个
	3

	9
	031002001007
	拆除旧阀门
	1.类型 : 闸阀
2.规格 、压力等级 :DN40
3.连接形式:螺纹
	个
	2

	10
	031002001008
	拆除旧阀门
	1.类型:截止阀
2.规格 、压力等级 :DN25
3.连接形式:螺纹
	个
	16

	11
	031002001009
	拆除旧阀门
	1.类型:截止阀
2.规格 、压力等级 :DN20
3.连接形式:螺纹
	个
	14

	12
	031004002008
	拆除旧钢制散热器
	1.型号:钢制散热器

2.设备参数:详见设计说明
	组
	92
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	13
	031002001010
	阀门
	1.类型:散热器温控阀

2.规格 、压力等级 :  DN20
	个
	92

	14
	031002001012
	阀门
	1.类型:三通阀
2.规格 、压力等级 :DN20
	个
	92

	
	
	安装更新
	
	
	

	15
	030701003001
	增加新风换气机
	1.名称:新风换气机

2.规格:风量2000m ³/h
3.安装形式:实际根据现场实测安装具体位置及风口
	台
	1

	16
	031001001001
	镀锌钢管
	1.材质:镀锌钢管
2.规格:DN70
3.安装部位:室外
	m
	30

	17
	031001001014
	镀锌钢管
	1.材质:镀锌钢管
2.规格:DN65
3.安装部位:室内
	m
	28.42

	18
	031001001002
	镀锌钢管
	1.材质:镀锌钢管
2.规格:DN40
3.安装部位:室内
	m
	114.55

	19
	031001001003
	镀锌钢管
	1.材质:镀锌钢管
2.规格:DN32
3.安装部位:室内
	m
	81.7

	20
	031001001004
	镀锌钢管
	1.材质:镀锌钢管
2.规格:DN25
3.安装部位:室内
	m
	137.37

	21
	031001001005
	镀锌钢管
	1.材质:镀锌钢管
2.规格:DN20
3.安装部位:室内
	m
	311.46

	22
	031001001006
	镀锌钢管
	1.材质:镀锌钢管
2.规格:DN15
3.安装部位:室内
	m
	0.6

	23
	031002001001
	阀门
	1.类型 : 自动排气阀带截止阀
2.规格 、压力等级 :DN15
	个
	3

	24
	031002001002
	阀门
	1.类型:截止阀
2.规格 、压力等级 :DN40
3.连接形式:螺纹
	个
	2
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	25
	031002001003
	阀门
	1.类型:截止阀
2.规格 、压力等级 :DN25
3.连接形式:螺纹
	个
	16

	26
	031002001004
	阀门
	1.类型:截止阀
2.规格 、压力等级 :DN20
3.连接形式:螺纹
	个
	14

	27
	031004002001
	钢制散热器
	1.型号:钢制散热器

2.规格:22片
3.设备参数:详见设计说明
	组
	1

	28
	031004002002
	钢制散热器
	1.型号:钢制散热器

2.规格:20片
3.设备参数:详见设计说明
	组
	23

	29
	031004002003
	钢制散热器
	1.型号:钢制散热器

2.规格:19片
3.设备参数:详见设计说明
	组
	17

	30
	031004002004
	钢制散热器
	1.型号:钢制散热器

2.规格:18片
3.设备参数:详见设计说明
	组
	24

	31
	031004002005
	钢制散热器
	1.型号:钢制散热器

2.规格:17片
3.设备参数:详见设计说明
	组
	24

	32
	031004002006
	钢制散热器
	1.型号:钢制散热器

2.规格:16片
3.设备参数:详见设计说明
	组
	2

	33
	031004002007
	钢制散热器
	1.型号:钢制散热器

2.规格:15片
3.设备参数:详见设计说明
	组
	4
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	34
	031002001005
	阀门
	1.类型:散热器温控阀

2.规格 、压力等级  : 自力式二通温控阀DN20
	个
	92

	35
	031002001011
	阀门
	1.类型:三通阀
2.规格 、压力等级 :DN20
	个
	92

	36
	031008001001
	采暖工程系统调试
	1.系统形式:采暖系统调试
	系统
	1

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
合     计
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征或工作内容
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	一
	
	通用措施
	
	
	

	1
	031401001001
	安全文明施工措施费
	
	项
	1

	2
	031401004001
	冬雨季施工增加费
	
	项
	1

	3
	031401003001
	夜间施工增加费
	
	项
	1

	4
	031401002001
	二次搬运费
	
	项
	1

	5
	031401005001
	测量放线定位复测费
	
	项
	1

	二
	
	专业措施
	
	
	

	1
	031402001001
	脚手架
	
	项
	1

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合     计
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	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量
	金  额 （元）

	
	
	
	
	综合单价
	合价

	1
	暂列金额
	

	1.1
	
	
	
	
	

	2
	专业工程暂估价
	

	2.1
	
	
	
	
	

	3
	计日工
	

	3.1
	
	
	
	
	

	3.2
	
	
	
	
	

	3.3
	
	
	
	
	

	4
	总承包服务费
	

	4.1
	发包人供应材料保管费
	
	
	
	

	4.2
	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理
	
	
	
	

	4.3
	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务
	
	
	
	

	5
	合同中约定的其他项目
	

	5.1
	优质工程增加费
	
	
	
	

	5.2
	智慧工地增加费
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合                            计
	


注： 1     表中“合同中约定的其他项目 ”适用于期中支付和工程结算时填写；
2     其中采用费率计价方式的 ，取费基数填写到“工程数量 ”列 ， 费率填写到“综合单价 ”列 ；采用总价计价方式的可只填写“合价 ”列数值。
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	序号
	编码
	材料名称
	型号规格
	单位
	备注

	1
	170300002@1
	镀锌钢管  DN65
	(综合)
	m
	

	2
	170300002@2
	镀锌钢管  DN40
	(综合)
	m
	

	3
	170300002@3
	镀锌钢管  DN32
	(综合)
	m
	

	4
	170300002@4
	镀锌钢管  DN25
	(综合)
	m
	

	5
	170300002@5
	镀锌钢管  DN20
	(综合)
	m
	

	6
	170300002@6
	镀锌钢管  DN15
	(综合)
	m
	

	7
	170300002@7
	镀锌钢管  DN70
	(综合)
	m
	

	8
	181315002@1
	镀锌钢管螺纹管件 DN65
	
	个
	

	9
	181315002@2
	镀锌钢管螺纹管件 DN40
	
	个
	

	10
	181315002@3
	镀锌钢管螺纹管件 DN32
	
	个
	

	11
	181315002@4
	镀锌钢管螺纹管件 DN25
	
	个
	

	12
	181315002@5
	镀锌钢管螺纹管件 DN20
	
	个
	

	13
	181315002@6
	镀锌钢管螺纹管件 DN15
	
	个
	

	14
	181315002@7
	镀锌钢管螺纹管件 DN70
	
	个
	

	15
	190003002@1
	截止阀  DN15
	(综合)
	个
	

	16
	190003002@4
	截止阀  DN40
	(综合)
	个
	

	17
	190003002@5
	截止阀  DN25
	(综合)
	个
	

	18
	190003002@6
	截止阀  DN20
	(综合)
	个
	

	19
	190003002@7
	三通阀  DN20
	(综合)
	个
	

	20
	194101001@1
	自动排气阀  DN15
	
	个
	

	21
	220301001@1
	钢制散热器 20片
	柱式
	组
	

	22
	220301001@2
	钢制散热器 22片
	柱式
	组
	

	23
	220301001@3
	钢制散热器  19片
	柱式
	组
	

	24
	220301001@4
	钢制散热器  18片
	柱式
	组
	

	25
	220301001@5
	钢制散热器  17片
	柱式
	组
	

	26
	220301001@6
	钢制散热器  16片
	柱式
	组
	

	27
	220301001@7
	钢制散热器  15片
	柱式
	组
	

	28
	221301001@1
	自力式二通温控阀 DN20
	
	个
	

	29
	502503002@1
	新风换气机 风量2000m³/h
	
	台
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合      计
	
	


措施项目清单计价表
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征或工作内容
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	一
	
	通用措施
	
	
	

	1
	011801001001
	安全文明施工措施费
	
	项
	1

	2
	011801004001
	冬雨季施工增加费
	
	项
	1

	3
	011801003001
	夜间施工增加费
	
	项
	1

	4
	011801002001
	二次搬运费
	
	项
	1

	5
	011801005001
	测量放线定位复测费
	
	项
	1

	二
	
	专业措施
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合      计
	
	


其他项目清单计价表
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	序号
	项目名称
	计量单位
	工程数量
	金  额 （元）

	
	
	
	
	综合单价
	合价

	1
	暂列金额
	

	1.1
	
	
	
	
	

	2
	专业工程暂估价
	

	2.1
	
	
	
	
	

	3
	计日工
	

	3.1
	
	
	
	
	

	3.2
	
	
	
	
	

	3.3
	
	
	
	
	

	4
	总承包服务费
	

	4.1
	发包人供应材料保管费
	
	
	
	

	4.2
	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理
	
	
	
	

	4.3
	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务
	
	
	
	

	5
	合同中约定的其他项目
	

	5.1
	优质工程增加费
	
	
	
	

	5.2
	智慧工地增加费
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合                            计
	


注： 1     表中“合同中约定的其他项目 ”适用于期中支付和工程结算时填写；
2     其中采用费率计价方式的 ，取费基数填写到“工程数量 ”列 ， 费率填写到“综合单价 ”列 ；采用总价计价方式的可只填写“合价 ”列数值。



