3.5其他要求

1、产品保修期（三包期）内，修理、更换、退货要求

（1）质量标准：中标人的产品质量应当符合国家行业规定的标准，并无任何瑕疵；中标人应按配置清单要求提供原装产品，除人为因素损坏外，对该产品实行三包（即包修、包退、包换），免费提供所有设备正常使用所需的备品备件，且中标人维修所更换的配件和备品备件均为原设备厂家生产。

（2）不符约定处理：不符约定处理：如交付品种、型号、规格不符合同约定的，由中标人负责退换，由此产生的一切费用及给采购人造成的相关损失由中标人全部承担并赔偿相应损失。

（3）不能修理或调换：如不能修理或者不能调换的，按不能交货处理，因此给采购人造成的所有经济损失中标人应予全额赔偿。

（4）质保服务：保修期内由中标人免费质保，采购人报修后三日内投标人必须响应，否则将依据有关法律、法规进行追偿。

（5）瑕疵责任：中标人提供产品应无任何瑕疵，符合国际、国内相关标准。如在使用过程中本产品存在隐蔽瑕疵造成医疗事故而引发的纠纷，由中标人全额负责赔偿，并免费为采购人修复瑕疵或更新换代，期间产生的费用均由中标人承担。

2、采购标的的专用工具、备品备件、安装调试及配套工程、质量保证、售后服务等要求。

（1）专用工具及备件

专用工具：提供价值不低于设备总值0.5%的专用维修工具包，应包含但不限于：1. 常规拆装工具如扳手、螺丝刀等，适配多种设备接口，2. 针对设备特定部件设计的专用维护维修套件（如有则应配备），3. 润滑油、真空脂、清洁剂等维护必需品，4. 防静电手套、护目镜等安全防护装备；

备品备件：导电胶带2卷；无尘布2包；样品夹具1个。

（2）安装调试要求

安装：中标人承担货物安装、调试、验收过程中所需的专用工具、量具、其它用具及耗材等费用；

调试周期：连续72小时无故障运行测试；

现场基本操作培训:由供应商安装人员对采购人使用人员进行安装现场培训，培训应使采购人使用人员能够进行熟练操作和一般维护。培训内容包括仪器的技术原理、仪器操作、数据处理结果分析、仪器基本维护等。

（3）质量保证

质量追溯：提供原材料来源证明及质量检验报告；

货物要求：以采购人的要求为准，为采购人提供全新的货物（包括零部件）。

（4）售后服务

响应时限：在保修期期间和保修期外，供应商接到用户电话24个工作小时内做出响应，需要到现场解决的，需要在2天内到达用户现场，保证提供及时优质的售后服务；

3、进口产品报价及相关要求

进口产品按人民币报价，此报价不受市场价格及外汇汇率波动影响。采购人及招标代理机构不接受任何未办理合法进口手续的非国内生产产品的响应报价。投标人所提供的产品型号、产地等重要信息，需要与仪器机身保持一致。因投标人原因（有且不限于型号有误、出具的净重、参数等证明有误、保税区内税号问题等）造成进口货物无法正常报关产生的一切后果及费用由投标人自行承担。最终无法清关的，投标人须重新发运外贸合同中约定的货物。

本项目已通过进口产品论证，投标文件中接受外文资料，但应对应翻译成中文并附在相关外文资料后面。

4、 技术服务

4.1安装、调试

由专业工程师进行安装及培训，培训内容包括相关附件产品软、硬件的基本操作、日常维护等。通过培训保证培训人员能够独立操作，并能进行正常分析工作，进行日常维护和简单的维修及故障诊断排除。

4.2 验收

按照采购人和供应商双方同意的标准对主机、附件的性能和功能进行测试；在采购人对主机、附件的性能和功能进行测试合格的基础上，由采购人授权人签字验收。

4.3 保修期及维修

4.3.1 保修期为自用户签署最终验收报告之日起壹年。供应商保证仪器设备完全符合原厂技术指标，确保该产品为全新未使用过的仪器，否则应保证更换并向用户支付相关损失。如果调试期间发现主机性能未达主要技术参数或性能指标，负责免费更换全新主机及附件、配件安装验收合格后，厂家提供相应的免费保修，保修期厂家负担因质量问题造成的所有费用。

4.3.2 保修期内的维修、零部件、交通、食宿等均为免费。保修期内，仪器发生任何非人为造成的故障和损坏，均由供应商免费修复，失效零件予以免费更换，且负担更换时所发生的商检、运输、清关等费用。

4.3.3 维修响应速度：在保修期期间和保修期外，供应商接到用户电话24个工作小时内做出响应，需要到现场解决的，需要在48小时内到达用户现场，保证提供及时优质的售后服务。

4.4 技术培训

4.4.1 现场基本操作培训：由供应商安装人员对采购人使用人员进行安装现场培训，培训应使采购人使用人员能够进行熟练操作和一般维护。培训内容包括仪器的技术原理、仪器操作、数据处理、结果分析、仪器基本维护等，时间一般为2-3天。

4.4.2应用培训：由供应商应用工程师提供高阶的应用培训，保证科研项目的正常进展，时间为2-3天，相关产品的应用研讨会，供应商需要及时告知。

5、中标单位应提供纸质投标文件三份（正本壹份、副本贰份），投标文件需包含目录、无少页、缺页、连续页码（或单独使用打码器打码）。递交地址：西安市莲湖区二环南路西段202号九座花园16楼1605室。