| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：西乡县子午镇回龙村蚕室改造提升项目建设部分 |  |  |  |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  |  | 项目特征描述 |  |  |  |  | 计量单位 | 工程数量 |  |  |  |  | 金 额（元） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  | 合 价 |  |  |  |
|  |  |  |  | 蚕室改造升高 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011711002001 |  |  | 钢柱切割 |  |  | 1.构件名称:钢柱 2.切割位置:柱身1/3处 |  |  |  |  | 根 | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 010603003001 |  |  | 钢柱制作安装（接长） |  |  | 1.钢材品种、规格:Q235B 2.构件涂（镀）层要求:刷防锈漆两遍 3.名称:GZ |  |  |  |  | t | 0.587 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 010604001001 |  |  | 钢梁 |  |  | 1.钢材品种、规格:Q235B 2.构件涂（镀）层要求:刷防锈漆两遍 3.名称:附加梁 |  |  |  |  | t | 0.207 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 010607002001 |  |  | 斜拉杆 |  |  | 1.钢材品种、规格:Q235B 2.构件涂（镀）层要求:刷防锈漆两遍 3.名称:斜拉杆 |  |  |  |  | t | 0.098 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 010607002002 |  |  | 钢系杆 |  |  | 1.钢材品种、规格:Q235B 2.构件涂（镀）层要求:刷防锈漆两遍 3.名称:GXG |  |  |  |  | t | 0.914 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 010607002003 |  |  | 钢支撑 |  |  | 1.钢材品种、规格:Q235B 2.构件涂（镀）层要求:刷防锈漆两遍 3.名称:SC/ZC |  |  |  |  | t | 0.349 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 010607003001 |  |  | 钢檩条 |  |  | 1.钢材品种、规格:Q235B 2.构件涂（镀）层要求:刷防锈漆两遍 3.名称:QLT |  |  |  |  | t | 0.546 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 011402005001 |  |  | 原有钢柱柱脚板打磨除锈，清理柱脚板 |  |  |  |  |  |  |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 011402005002 |  |  | 原有钢桁架梁除锈并刷防锈漆两遍 |  |  |  |  |  |  |  | t | 1.442 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：西乡县子午镇回龙村蚕室改造提升项目建设部分 |  |  |  |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  |  | 项目特征描述 |  |  |  |  | 计量单位 | 工程数量 |  |  |  |  | 金 额（元） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  | 合 价 |  |  |  |
| 10 | 010605002001 |  |  | 成品彩钢板墙面 |  |  | 1.名称:75厚岩棉板双面0.4mm厚彩钢 |  |  |  |  | m2 | 101.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 010807001001 |  |  | 金属(塑钢、断桥)窗 |  |  | 1.窗洞口尺寸:2000*1000 2.开启方式:左右推拉 |  |  |  |  | m2 | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 01B001 |  |  | 钢梁屋盖整体顶升 |  |  | 1.顶升高度1m 2.揽风绳及临时固定 3.包含顶升所需设备及人工 |  |  |  |  | m2 | 840 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 硬化产业路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 011601002001 |  |  | 水泥混凝土道路面层 |  |  | 1.混凝土种类、强度等级:180厚C25混凝土面层表面压纹 2.基层:素土碾压 3.养护:塑料薄膜养护 4.嵌缝材料:沥青砂子嵌缝 |  |  |  |  | m2 | 455 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 措施项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：西乡县子午镇回龙村蚕室改造提升项目建设部分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 项目特征或工作内容 |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程 数量 |  |  | 金 额（元） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  | 合 价 |  |  |  |
| 一 |  |  |  |  | 通用措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 011801001001 |  |  | 安全文明施工措施费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 011801004001 |  |  | 冬雨季施工增加费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 011801003001 |  |  | 夜间施工增加费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 011801002001 |  |  | 二次搬运费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 011801005001 |  |  | 测量放线定位复测费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 |  |  |  |  | 专业措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 011802001001 |  |  | 脚手架 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：西乡县子午镇回龙村蚕室改造提升项目建设部分 |  |  |  |  |  |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |
| 序号 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  | 工程数量 |  |  |  | 金 额 （元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |
| 1 |  |  | 暂列金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 计日工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 总承包服务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  |  | 发包人供应材料保管费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 |  |  | 发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 |  |  | 发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 合同中约定的其他项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  |  | 优质工程增加费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 |  |  | 智慧工地增加费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写； 2 其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可 只填写“合价”列数值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |