仁和路民生二路一级供热管网提升改造工程

采购需求书

一、采购项目名称：仁和路民生二路一级供热管网提升改造工程

二、采购项目预算、资金构成和采购方式：

1、采购项目预算：1972932.12元

2、最高限价：1972932.12元

3、资金来源：自筹资金

4、采购方式：竞争性磋商

三、项目实施时间、地点、工程概况、履行期限及方式

1、项目实施时间：2026年07月-2026年09月。

2、项目实施地点：府谷县新区

- 3、项目概况：

主要内容包括：更换DN400供热管网380米，更换DN350供热管网490米及相关检查井、阀门等配套实施。

本项目工期为45天。

4、履行期限及方式：严格执行政府采购程序，审批结束后开始实施，计划9月23日前完成采购任务。

- 四、履约验收标准和方法

- 1、履约验收时间：甲方指定时间

- 2、履约验收主体及内容：由采购人根据合同要求，仁和路民生二路一级供热管网提升改造工程进行验收。

- 3、验收程序：供应商应当严格按合同约定的内容提供工程服务。并对相关资料进行认真整理，做好验收准备。验收开始之前，由成交供应商项目负责人介绍项目实施进度、工作重点、完成情况等。在供应商履约结束后，验收工作小组按照职责分工对照政府采购合同中验收有关事项和标准核对每项验收事项，并按照验收方案应及时组织验收。

- 4、履约验收标准：供应商出具的合格等级各项资料，符合国家相关施工验收规范；并达到合格标准。

- 5、验收方式：由采购单位组织有关专业人员按相关的国家标准、质量标准和采购文件所列的各项要求进行验收。

- 五、对供应商的要求

- （1）具有独立承担民事责任的能力；

- （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- （3）具有履行合同所必需的产品和专业技术能力；

- （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- （6）法律、行政法规规定的其他条件。

六、合同模板：

仁和路民生二路一级供热管网提升改造工程

工

程

承

包

合

同

甲    方：府谷县新区集中供热有限公司

乙    方：

签订时间：     年    月   日

甲方：  府谷县新区集中供热有限公司

乙方：                                                     依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同，以下简称甲方、乙方。

- 工程概况

- 工程名称: 仁和路民生二路一级供热管网提升改造工程

工程地点: 府谷县新区

二、工程承包范围

承包范围:更换DN400供热管网380米，更换DN350供热管网490米及相关检查井、阀门等配套实施。

三、合同工期

具体开工时间、工期以仁和路民生二路一级供热管网提升改造工程开工日期为准。

四、质量标准与验收

工程执行《城市供热管网工程施工及质量检验规范》标准。

- 工程质量

- 1.1工程质量应当达到协议书约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准，乙方承担违约责任。

1.2双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。

2、检查和返工

2.1乙方应该认真按照标准规范和设计图纸要求以及甲方依据合同发出的指令施工，随时接受甲方的检查检验，为检查检验提供便利条件。

2.2工程质量达不到约定标准的部分，甲方一经发现，应要求承包人拆除和重新施工，乙方应按甲方的要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。因乙方原因达不到约定标准，由乙方承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。

2.3工程具备隐蔽条件或达到合同约定的中间验收部位，乙方进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知甲方验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。乙方准备验收记录，验收合格，甲方在验收记录上签字后，乙方可进行隐蔽和继续施工。验收不合规，乙方在限定的时间内修改重新验收。

2.4在质保期内若出现质量问题，乙方接到通知24小时内到达现场，并进行无偿修复。乙方不修复的，甲方将另行委托他人修复，所发生的直接和间接经济损失均由乙方承担，在预留的工程保证金中扣除。

五、甲方应协调公安、市政、园林等相关部门，给予乙方开工的必备条件，并提供该管道施工路线的地质资料。乙方对发现的地下设施应小心施工，加以保护，及时汇报甲方，协调解决。

六、材料设备供应

1、乙方负责采购材料设备，应按照图纸约定及设计和有关标准要求采购，并提供产品合规证明，对材料设备质量负责。乙方在材料设备到货前24小时通知甲方清点。

2、乙方采购的材料设备与设计或标准要求不符合时，乙方应按甲方要求的时间运出施工现场，重新采购符合标准的产品，承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

七、合同价款及付款方式

1、现拟定合同价款:金额 (大写)     (小写)￥    元整。

2、付款方式：由采购人负责结算。所有材料进场支付合同总金额的30%，工程完工并验收后支付至合同总金额的60%，剩余10%待结算后一次性付清。

八、安全施工

1、安全施工与检查

1.1乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定。严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检察人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的一切费用，由乙方承担。

1.2甲方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。

2、安全防护

2.1乙方在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向甲方提出安全防护措施，经甲方认可后实施，防护措施费用乙方承担。

2.2实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工(含储存、运输、使用)及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，乙方应在施工区前以书面形式通知甲方，并提出相应的安全防护措施，经甲方认可后实施，乙方承担安全防护措施费用。

3、事故处理

3.1发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方，同时按政府有关部门要求处理，并承担发生的费用。

3.2双方对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。

九、竣工验收

1、工程具备竣工条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告。

2、甲方收到竣工验收报告后28内天组织有关单位验收，并在验收后14天内给予认可或提出修改意见。乙方按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。

3、甲方收到乙方送交的竣工验收报告后28天内不组织验收，或验收后14天内部未提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可。

4、工程竣工验收通过，乙方送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期，工程按甲方要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为乙方修改后提请甲方验收的日期。

5、工程全部验收合格的日期为保质期开始日期。

十、质量保修

乙方应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付甲方使用的工程在质量保修期内承担保修责任。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方签字盖章后 生效。

合同订立时间:2026年   月    日

合同订立地点:   府谷县新区集中供热有限公司

- 合同份数

本合同双方签字后生效。本合同共陆份 ，甲方执肆份，乙方执贰份，具有同等的法律效律。

甲方：府谷县新区集中供热      乙方：

有限公司  (公章)              (公章)

法定代表人或其委托代理人：     法定代表人或其委托代理人：

（签字）                      （签字）

统一信用代码:                  统一信用代码：

91610822698443996B

地  址：府谷县牛家沟           地  址：

邮政编码：719499               邮政编码：

电  话：   0912-8806992        电  话：

传  真： 0912-8806992        传  真：  

开户银行： 长安银行府谷支行    开户银行：

账  号：611020120000004309     账  号：

十四、采购单位、采购单位地址、项目联系人及联系电话

1、采购单位：府谷县新区集中供热有限公司

2、采购单位地址：府谷县府谷新区

3、项目联系人：闫鹏飞   联系电话：13325415589

府谷县新区集中供热有限公司

2026年06月26日