陕西科技大学沁园四餐厅环境改造、消防整改项目

工程量清单编制说明

- 工程概况

陕西科技大学沁园四餐厅环境改造、消防整改项目位于西安市陕西科技大学内。建设内容为沁园餐厅四餐厅装修改造及消防安全隐患整改。装修改造主要工作内容为拆除原有室内装修及配套设施，拆除后对此部分顶墙地装修；安装改造工程内容主要为增加电气设备安装工程、增加给排水工程、增加消防喷淋工程、通风防排烟工程、增加部分消防电工程、增加厨房灭火设备；现场施工时检查对无法正常使用部分进行更换等。

- 编制依据

1.依据《建设工程工程量清单计算标准》DB61/T 5126-2025；

2.正常施工组织设计及施工方法；

3.施工规范及验收规范；

4.本项目招标图纸及设计图纸答疑；

5.本项目原始图纸及现场勘查情况；

6.与建设工程项目有关的标准、规范、图集、技术资料。

- 需要说明的事项

- 1.组合桌卡座、清洗池不在本次招标范围内；

- 2.电气设备安装工程本次改造范围不含配电箱及进线电缆和配管（除引至冰箱间设备配电箱的进线电缆及配管）；

- 3.给排水工程本次改造范围不含水表及倒流防止器；

- 4.火灾报警系统，部分新增系统按配管配线及设备安装全部计入；

- 5.消防控制线（强启动线）室外计算至23号楼消防水泵房处，室内外以外墙皮为界线；

- 6.消防喷淋系统管道及设备从2#湿式报警阀（本次不含阀组）开始计量；

- 7.未尽事宜详图纸设计；

- 8.本项目暂列金额按照分部分项工程费的10%分别计入各单位工程中；

- 9.采用广联达云计价平台GCCP7.0版本号7.5000.23.3编制。

永道工程咨询（江苏）有限公司

2026年7月8日