| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 多功能高温高压可视舱：1套 1、工作压力：≥20MPa； 2、工作温度：≥200℃； 3、双面可视：可视直径≥40mm； 4、加热方式：电加热，控温范围RT～240±1℃； 5、接口：舱体上下面各不少于2个流体/压力接口； 6、适用岩心片：直径25～50mm，厚度5～20mm； 7、岩心片夹具：配置可拆卸式分层密封组件，实现舱体内部上下两层独立密封（用于岩心片上下分层实验）；数量不少于3套； 8、适用刻蚀片：25×25mm，配5片； 9、刻蚀片夹具：：配置专用夹具，具备进口和出口各不少于1个； 10、固定支架平台：可实现X、Y、Z三轴向微调。 |
| 2 |  | 压力室：1套 1、轴压加载:≥3150kN 2、框架刚度最高:10.5MN/mm 3、围压系统:60～150MPa 4、孔压系统: 0～150MPa 5、试样尺寸: φ50x100mm 6、动态频率：0～10Hz 7、温度：15℃～150℃ 8、载荷传感器1只，轴向应变传感器1套，环向应变传感器1套，加热器一套，温控器一套，电器接口5套(每套6只针脚, 耐压140MPa)，高压阀门一套(耐压140MPa) |
| 3 |  | 压力架：1套 KN：≥3150 2、系统压力MPa：≥25 3、工作台尺寸mm：工作台尺寸(左右×前后）：≥800mm×600mm 4、开口高度mm：≥1000 5、油缸有效行程mm：≥200 6、下行速度mm/s：≥12 7、电机功率KW：≥15 8、液压伺服控制系统一套，具备闭环控制功能，与压力室轴压加载系统匹配 |