为贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》等法律法规，结合日常安全管理实际，定期对我单位各类消防、安防设施系统进行维护保养和维修。同时完成我单位所使用的弱电网络、电脑、电话、打印机等各类办公设备的例行维护保养和维修。
定期维护保养各类设施设备，避免消防、安防、弱电网络等系统设备故障造成的古塔文物和游客人身财产安全隐患，确保文保、旅游和办公正常开展：
1.消防方面：每月至少1次上门维护保养服务，出具维保报告，维保记录上传消防部门规定的消防系统，遇故障及时响应到场维修（遇重要节假日进行一次节前维保）。包括火灾自动报警系统、应急照明及安全疏散指示系统、声光手报系统、应急广播系统、可燃气体探测报警系统、消防供配电设施、灭火器等。
2.安防方面：每月至少1次上门维保，出具维保记录，遇故障及时响应到场维修（遇重要节假日进行一次节前维保）。包括监控系统、红外防越系统、一键呼叫系统、红外双鉴系统、监控大屏显示系统、UPS不间断电源、弱电网络、电脑、电话、打印机等各类办公设备等。
3.配合“信创”终端更换衔接调试工作。
费用为大包性质，金额包含招标代理费、维修、保养、上门服务、人工费、更换配件、材料耗材、更换设备、税收等所有费用。出现故障维修,配件更换等采购方不再额外付费。
[bookmark: _GoBack]
