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	1
	西安曲江老年公寓供电双回路改造项目
	一、采购内容
新建柴油发电机房1间，安装2台静音型柴油发电机组；新建专用储油间，配套防火、防爆、防渗漏、事故通风系统；对1号、3号低压开关柜进行改造，增设双电源配电柜及双电源自动切换装置，完成柜内母排加长、并联、加固及电气、机械联锁改造；敷设发电机至配电室阻燃电力电缆、屏蔽控制电缆，完善桥架/穿管铺设；建设发电机启动、信号、保护、联动控制系统，完善接地系统、消防配套及标识；完成系统单机调试、联动调试、带载试验及验收移交。
2、 主要功能或目标
全面提升西安曲江老年公寓应急供电保障能力，实现全区域双电源自动切换，满足养老机构一级负荷供电保障标准，确保消防、电梯、应急照明、生活供水、安防监控等核心设备不间断可靠供电，有效防范因停电引发的安全风险。
三、需满足要求
符合《陕西省民政厅关于开展全省养老机构供电双回路改造专项行动的通知》（陕民发〔2025〕68 号）、《西安市民政局 国网西安供电公司关于做好第一批养老机构电路安全和供电双回路改造准备工作的通知》（市民函〔2026〕20 号）要求，满足消防、应急管理及电力施工相关规范标准。
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