采购需求

一、项目概况

本项目为对厅机关2号办公楼中央空调管道维修，升级改造水循环、排水、供电、室外机、室内风系统和空调末端设备部分等内容，具体详见磋商文件。

二、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范标准

1、本项目应按质按量完成工程全部内容。

2、本工程验收标准应符合国家相关工程管理规定及行业相关标准要求。

三、工程指标的具体要求：

1、质量标准：合格。

2、工期：自合同签订之日起30日内完成。