变更公告

一、2包：（⼆）超速离心机中参数做出如下调整：

1.将“备品备件清单”的“超速离⼼管≥200个和更换转⼦扳⼿1个”调整至“⼆、硬件配置清单”中；

2.(⼀)超速离⼼机：

2.1第4条参数删除。

2.2第5条参数删除。

2.3第8条参数删除“并可设置三个级别。”

2.4第9条参数删除“钛合⾦”。

2.5第10条参数删除“要求在该转头上使⽤每种离⼼管都能够达到70,000 rpm。”

2.5参数第7条修改为“主机具备半导体制冷系统。”

3.（⼆）低速冷冻离⼼机

3.1参数第10条修改为“10、温度设定范围：－20℃〜40℃，温控精度 ：≤±1℃，显⽰精度：0.1℃。”，其它内容删除。

二、明确1包单价最高限价：全自动生化分析仪：200万元、血液分析仪：100万元、荧光显微镜及图文系统：60万元。

2包单价最高限价：全自动化学发光分析仪：100万元、超速离心机：65万元、全自动细菌分枝杆菌培养监测系统：45万元

各供应商的单价报价不得超过上述单价最高限价，否则按无效标处理。

其他内容不变。

