项目名称：消防改造项目

一、技术、服务标准和要求
采购包1：
采购包预算金额（元）: 1,200,000.00
采购包最高限价（元）: 1,199,081.16
	序号
	标的名称
	数量
	标的金额 （元）
	计量单位
	所属行业

	1
	富平县八里店骨伤医院消防改造项目
	1.00
	1,200,000.00
	项
	建筑业



二、标的名称：富平县八里店骨伤医院消防改造项目
	 序号
	 参数性质
	 技术参数与性能指标
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	1、项目名称：消防改造项目
2、工期：30日历天（具体起止日期以合同签订时间为准）
3、合同履约地址：甲方指定地点
4、工程质量：合格
5、项目内容：新建室外消防水池169.29㎡一座，水泵房一座、发电机房一座，及配套的消防给排水，电气安装工程（详见工程量清单）。

	2
	★
	1、项目质量验收评定达到合格；
2、供应商须对本项目质量保证作出具体的文字性承诺；
3、完成消防合格性检测，最终顺利通过验收或消防论证。



