### 项目名称：消防改造项目

### 一、技术、服务标准和要求

采购包1：

采购包预算金额（元）: 1,200,000.00

采购包最高限价（元）: 1,199,081.16

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 富平县八里店骨伤医院消防改造项目 | 1.00 | 1,200,000.00 | 项 | 建筑业 |

### 二、标的名称：富平县八里店骨伤医院消防改造项目

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 1、项目名称：消防改造项目 2、工期：30日历天（具体起止日期以合同签订时间为准） 3、合同履约地址：甲方指定地点 4、工程质量：合格 5、项目内容：新建室外消防水池169.29㎡一座，水泵房一座、发电机房一座，及配套的消防给排水，电气安装工程（详见工程量清单）。 |
| 2 | ★ | 1、项目质量验收评定达到合格； 2、供应商须对本项目质量保证作出具体的文字性承诺； 3、完成消防合格性检测，最终顺利通过验收或消防论证。 |