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[bookmark: _Toc31997]一、项目概况
1、项目名称： 2026年大荔县水产品监测项目
2、预算金额：10万元 
3、最高限价：10万元 
4、采购内容及分包情况：水产品监测100个样。
5、合同履行期限：自合同签订之日起止2026年12月底。
6、项目实施地点：渭南市大荔县
7、付款方式：合同签订后，服务内容完成、采购人收到并确认检测结果、检测报告后，支付全部合同价款。
8、成立验收小组。按照水产品监测合同监测内容、样品数量级技术指标，在检测成果交付后成立验收小组；验收小组由3人及以上单数、熟悉水产品监测业务的专业技术人员，负责本政府采购项目履约验收工作。
二、采购内容：水产品监测100个样。
检测品种：草鱼、鲤鱼、花白鲢、鲫鱼、罗非鱼、鲈鱼、螃蟹、鮰鱼。
检测项目：氯霉素、孔雀石绿、硝基呋喃类代谢物、洛美沙星、培氟沙星、诺氟沙星、氧氟沙星、恩诺沙星和环丙沙星、地西泮等。检测方法及判定限量值：



	监测参数
	检测方法
	判定限量值

	禁用药物氯霉素
	按 GB/T 20756-2006 或 GB 31656.16 或 SN/T 1865-2016 进行检测或农业农村部指定方法进行检测
	不得检出（＜0.3 μg/kg）

	常规药物酰胺醇类（甲砜霉素、氯苯尼考和氯苯尼考胺）
	
	甲砜霉素≤50 μg/kg；氟苯尼考和氟苯尼考胺总和≤1000 μg/kg

	禁用药物孔雀石绿（包含有色孔雀石绿和无色孔雀石绿）
	按 GB/T 20361-2006 或 GB/T 19857-2005 进行检测
	[bookmark: OLE_LINK1]不得检出（＜1.0 μg/kg）

	禁用药物硝基呋喃类代谢物（包含呋喃唑酮代谢物AOZ、呋喃它酮代谢物AMOZ、呋喃西林代谢物SEM和呋喃妥因代谢物AHD）
	按 GB 31656.13-2021 或农业部783号公告-1-2006进行检测
	不得检出（＜1.0 μg/kg）

	常规药物磺胺类（包括磺胺噻唑、磺胺嘧啶、磺胺甲基嘧啶、磺胺二甲基嘧啶、磺胺甲基异噁唑、磺胺多辛、磺胺异噁唑、磺胺喹噁啉、磺胺间甲氧嘧啶、磺胺间二甲氧嘧啶、磺胺氯哒嗪和磺胺甲噻二唑等12种）
	按农业部1077号公告-1-2008进行检测
	总和≤100 μg/kg

	常规药物氟喹诺酮类（包括恩诺沙星、环丙沙星）
	按农业部1077号公告-1-2008进行检测
	总和≤100 μg/kg

	食品动物中停止使用药物氟喹诺酮类（诺氟沙星、氧氟沙星、培氟沙星和洛美沙星）
	
	各分项≤2.0 μg/kg

	常规药物抗菌增效剂（甲氧苄啶）
	按 GB 29702-2013 或 GB/T 21316-2007 进行检测
	≤50 μg/kg



  三、本项目所属行业为：其他未列明行业（根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），其他未列明行业划分标准为“从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业”）。

