## 表E.3.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称： |  |  | 专业/标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
拆除工程
1 | 011707002001 | 防水层拆除（屋顶油毡） |  | [项目特征] 1.防水油毡铲除 2.铲除垃圾外运6km [工作内容] 1.铲除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 | m2 | 1566
2 | 011707001001 | 屋面面层、保温层拆除 |  | [项目特征] 1.漏水保温层铲除 2.铲除垃圾外运6km [工作内容] 1.铲除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 | m2 | 78.3
3 | 011704002001 | 立面抹灰层拆除（外墙皮） |  | [项目特征] 1.外墙皮铲除 2.铲除垃圾外运6km [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 | m2 | 475.47
4 | 011710002001 | 金属门窗拆除（外窗、外墙门） |  | [项目特征] 1.门窗拆除 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 | 樘 | 37
5 | 030701004001 | 空调器拆除 |  | [项目特征] 1.空调保护性拆除 [工作内容] 1.拆除 | 台 | 27
分部分项工程项目清单计价表
工程名称： |  |  | 专业/标段： |  |  |  |  | 第 2 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
6 | 011706003002 | 天棚面龙骨及饰面拆除 |  | [项目特征] 1.龙骨及饰面种类:硅钙板吊顶（不含120指挥中心） 2.垃圾外运6km [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 | m2 | 1238.75
7 | 011705001002 | 平面块料拆除 |  | [项目特征] 1.饰面材料种类:地面砖、垫层（不含120指挥中心） 2.垃圾外运6km [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 | m2 | 1238.75
8 | 011701001002 | 砖砌体拆除（内墙） |  | [项目特征] 1.砌体名称:原墙体拆除 2.2.垃圾外运6km [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 | m3 | 189.87
新作工程
9 | 011707001002 | 屋面面层、保温层 |  | [项目特征] 1.保温层修补 2. [工作内容] 1.铲除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 | m2 | 78.3
分部分项工程项目清单计价表
工程名称： |  |  | 专业/标段： |  |  |  |  | 第 3 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
10 | 010902001002 | 屋面卷材防水 |  | [项目特征] 1.卷材品种、规格、厚度:SBS屋面防水（3mm聚酯胎一道+防根刺3mm聚酯胎一道） 2.防水卷材热熔铺贴两道 [工作内容] 1.基层处理 2.刷底油 3.铺防水卷材 4.搭接接缝处理、封边、收口 | m2 | 1566
11 | 011201001002 | 墙、柱面一般抹灰（外墙面） |  | [项目特征] 1.面层处理方式:水泥砂浆抹灰 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.分层抹灰 4.面层处理 5.勾分格缝 | m2 | 475.47
12 | 011403001003 | 抹灰面油漆（外墙真石漆） |  | [项目特征] 1.基层类型:外墙 2.油漆品种、刷漆遍数:外墙真石漆 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 | m2 | 475.47
13 | 010401002002 | 实心砖墙（内隔墙） |  | [项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:实心砖 2.墙体厚度:120 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖 3.刮缝 4.墙体顶缝、侧缝填塞处理 | m3 | 184.22
分部分项工程项目清单计价表
工程名称： |  |  | 专业/标段： |  |  |  |  | 第 4 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
14 | 011201001003 | 墙、柱面一般抹灰（内墙） |  | [项目特征] 1.面层处理方式:水泥砂浆抹灰 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.分层抹灰 4.面层处理 5.勾分格缝 | m2 | 2740.39
15 | 011302001001 | 平面吊顶天棚 |  | [项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:铝合金龙骨 2.面板材料品种、规格:12厚纤维增强硅酸钙板600*600 3、不含120指挥中心 [工作内容] 1.清理基层、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面板铺贴 5.开孔及洞口处理 6.嵌缝 7.刷防护材料 | m2 | 1238.71
16 | 010501002002 | 楼地面垫层 |  | [项目特征] 1.部位:地面 2.厚度:100mm 3.不含120指挥中心 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2.其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实 | m3 | 123.87
分部分项工程项目清单计价表
工程名称： |  |  | 专业/标段： |  |  |  |  | 第 5 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
17 | 011101003001 | 自流平楼地面 |  | [项目特征] 1.面漆材料种类、厚度:自流平地面 2、不含120指挥中心、卫生间 [工作内容] 1.基层处理 2.找平层铺设 3.涂界面剂 4.涂刷中层漆 5.打磨、吸尘 6.镘自流平面漆（浆） | m2 | 1179.09
18 | 011101005001 | 塑胶地面 |  | [项目特征] 1.面胶种类、厚度:塑胶卷材地面（医院用抗污耐磨） 2、不含120指挥中心、卫生间 [工作内容] 1.清理基层 2.底胶配料摊铺 3.面胶配料摊铺 4.摊铺颗粒 5.清扫养护 | m2 | 1179.09
19 | 011205001001 | 墙、柱面装饰板 |  | [项目特征] 1.基层材料种类、规格:木工板基层 2.面层材料品种、规格:木饰面板(洁净板)墙裙 [工作内容] 1.清理基层 2.龙骨制作、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 | m2 | 977
分部分项工程项目清单计价表
工程名称： |  |  | 专业/标段： |  |  |  |  | 第 6 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
20 | 011302001002 | 平面吊顶天棚（铝扣板） |  | [项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:铝合金龙骨 2.面板材料品种、规格:铝扣板吊顶 [工作内容] 1.清理基层、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面板铺贴 5.开孔及洞口处理 6.嵌缝 7.刷防护材料 | m2 | 26
21 | 010801001001 | 木质门 |  | [项目特征] 1.门洞口尺寸:900*2100 2.门类型:单扇门 [工作内容] 1.门（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金安装 4.嵌缝打胶 | m2 | 73.71
22 | 010801001002 | 木质门 |  | [项目特征] 1.门洞口尺寸:1500*2100 2.门类型:子母门 [工作内容] 1.门（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金安装 4.嵌缝打胶 | m2 | 25.2
23 | 010801001003 | 木质门 |  | [项目特征] 1.门洞口尺寸:1500*2100 2.门类型:实木复合双开门 [工作内容] 1.门（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金安装 4.嵌缝打胶 | m2 | 18.9
分部分项工程项目清单计价表
工程名称： |  |  | 专业/标段： |  |  |  |  | 第 7 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
24 | 010801004001 | 双开木质防火门 |  | [项目特征] 1.门洞口尺寸:1500*2700 [工作内容] 1.门（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金安装 4.嵌缝打胶 5.刷防护材料 | m2 | 8.1
25 | 010801004002 | 单开木质防火门 |  | [项目特征] 1.门洞口尺寸:900*2100 [工作内容] 1.门（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金安装 4.嵌缝打胶 5.刷防护材料 | m2 | 7.56
26 | 010808004001 | 成品门套 |  | [项目特征] 1.成品门套 [工作内容] 1.清理基层 2.成品门窗套安装 | m2 | 122.03
27 | 01B003 | CT防辐射铅板门 |  |  | 套 | 2
28 | 010805002001 | 电动旋转门 |  |  | m2 | 27
29 | 010807001004 | 金属(断桥)窗（外墙窗） |  | [项目特征] 1.窗类型:断桥窗（含纱窗） 2.规格尺寸:1800*1800 [工作内容] 1.窗（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金配件安装 4.嵌缝打胶 | m2 | 110.16
30 | 010807001003 | 金属窗 |  | [项目特征] 1.窗洞口尺寸:铝合金窗 2.窗类型:1800*1800 [工作内容] 1.窗（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金配件安装 4.嵌缝打胶 | m2 | 19.44
分部分项工程项目清单计价表
工程名称： |  |  | 专业/标段： |  |  |  |  | 第 8 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
31 | 010808004002 | 成品窗套 |  | [项目特征] 1.成品窗套 [工作内容] 1.清理基层 2.成品门窗套安装 | m2 | 112.32
32 | 011206005001 | 玻璃幕墙 |  | [项目特征] 1.幕墙名称：玻璃幕墙 2.类型:半隐框 [工作内容] 1.预埋件的制作、安装 2.单元板块、其他板块的安装 3.防雷引下 4.隔离带、框边封闭 5.嵌缝、塞口 6.清洗 | m2 | 16.8
33 | 011206008001 | 幕墙开启扇 |  | [工作内容] 1.开启扇制作、安装 2.五金配件、驱动装置安装 | m2 | 1.08
34 | 01B020 | 窗帘 |  |  | 项 | 1
35 | 010904002001 | 卫生间涂膜防水 |  | [项目特征] 1.防水膜品种:涂膜防水 [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层 | m2 | 127
36 | 011102003001 | 块料楼地面 |  | [项目特征] 1.面层材料品种、规格:300*300地面砖 [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设、磨边 4.勾缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡、结晶 | m2 | 548
分部分项工程项目清单计价表
工程名称： |  |  | 专业/标段： |  |  |  |  | 第 9 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
37 | 011105003002 | 块料踢脚线 |  | [项目特征] 1.踢脚线高度:150 2.面层材料品种、规格:地砖踢脚线 [工作内容] 1.清理基层 2.底层抹灰 3.面层铺设、磨边 4.擦缝 5.磨光、酸洗、打蜡 6.刷防护材料 | m | 6586.67
38 | 011403001001 | 抹灰面油漆（内墙乳胶漆） |  | [项目特征] 1.基层类型:内墙 2.刮腻子遍数:二遍 3.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆二遍 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 | m2 | 1954
39 | 01B029 | CT室墙面顶面硫酸钡砂浆找平 |  |  | m2 | 96
40 | 01B030 | CT室4个当量铅玻璃 |  |  | 项 | 1
41 | 01B028 | 氧气带 |  |  | m | 235
42 | 01B004 | 护士台 |  |  | 项 | 1
43 | 01B005 | 分诊台 |  |  | 项 | 1
44 | 01B025 | 更衣柜 |  |  | m2 | 85
45 | 01B006 | 洗手台柜 |  |  | 套 | 28
46 | 01B008 | 卫生间洗手台+镜子 |  |  | 项 | 1
47 | 011207003001 | 成品隔断 |  | [项目特征] 1.隔断材料品种、规格:卫生间隔断 [工作内容] 1.隔断安装 2.嵌缝、塞口 | m2 | 68
48 | 031003007001 | 小便器 |  | [项目特征] 1.类型:小便器（红外感应） [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 3.打硅胶 | 组 | 8
分部分项工程项目清单计价表
工程名称： |  |  | 专业/标段： |  |  |  |  | 第 10 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
49 | 031003006003 | 大便器 |  | [项目特征] 1.类型:蹲式大便器 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 3.打硅胶 | 组 | 10
50 | 031003006004 | 大便器 |  | [项目特征] 1.类型:坐式大便器 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 3.打硅胶 | 组 | 8
51 | 031003004001 | 洗涤盆 |  | [项目特征] 1.类型:拖把池 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 3.打硅胶 | 组 | 2
52 | 030701003001 | 通风机 |  | [项目特征] 1.类型:卫生间通风设备 2.规格 :吸顶式房间通风器 风量：300m3/h 功率:50W [工作内容] 1.安装 | 台 | 2
53 | 030701003002 | 通风机 |  | [项目特征] 1.类型:卫生间通风设备 2.规格 :吸顶式房间通风器 风量：900m3/h 功率:140W [工作内容] 1.安装 | 台 | 2
54 | 01B022 | 上下水改造 |  |  | m2 | 1305
55 | 01B026 | 包下水管 |  |  | 个 | 35
56 | 01B021 | 电路改造 |  |  | m2 | 1305
57 | 030413001001 | 普通灯具 |  | [项目特征] 1.名称:600*600平板灯 [工作内容] 1.安装 | 套 | 186
分部分项工程项目清单计价表
工程名称： |  |  | 专业/标段： |  |  |  |  | 第 11 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
58 | 030413001002 | 普通灯具 |  | [项目特征] 1.名称:安全出口灯 [工作内容] 1.安装 | 套 | 38
59 | 030413001003 | 普通灯具 |  | [项目特征] 1.名称:灭蝇灯 [工作内容] 1.安装 | 套 | 20
60 | 01B010 | 开关插座 |  |  | 项 | 1
61 | 030701004002 | 空调器安装（原空调） |  | [项目特征] 1.空调安装（原空调） [工作内容] 1.安装 | 台 | 24
62 | 030701004003 | 空调器安装 |  | [项目特征] 1.空调安装1.5P [工作内容] 1.安装 | 台 | 3
63 | 01B027 | 安装立式空调5P |  |  | 套 | 5
64 | 031004005001 | 空气幕 |  | 空气幕 [项目特征] 1.名称:电热空气幕 风量：1800m%%173/h, RM-1515Z-D 出口风速5-7m L=1500mm 风机功率：280W 电加热功率：10KW 2.支架除锈后，刷防锈漆两遍，再刷耐热色漆或银粉漆两遍 [工作内容] 1.安装 | 台 | 3
65 | 01B031 | 监控 |  |  | 项 | 1
66 | 01B032 | 弱电 |  |  | m2 | 1306
67 | 030912001001 | 手提式灭火器 |  | [项目特征] 1.名称:手提灭火器5KG [工作内容] 1.本体放置 | 具 | 8
分部分项工程项目清单计价表
工程名称： |  |  | 专业/标段： |  |  |  |  | 第 12 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价
68 | 030912004001 | 灭火器箱 |  | [项目特征] 1.名称:消防箱 [工作内容] 1.本体放置 | 个 | 2
69 | 01B012 | 保安亭 1、成品保安亭安装 |  |  | 套 | 1
70 | 01B014 | 门头 |  |  | 项 | 1
71 | 050201012001 | 排水沟 |  | [项目特征] 1.排水沟材料:砖砌排水沟 [工作内容] 1.基层清理 2.排水沟制作、安装 3.排水沟盖板制作、安装 | m | 128
合 计