（1）教学楼环境提升改造：对教学楼现有公共区域及教室、办公室的现有地面、墙面、顶面进行环境改造提升；对原有旧门窗进行拆除更换；公共区域照明、动力系统改造，教室动力系统改造；公共卫生间环境整体改造；教学楼全域弱电系统中的视频监控系统、公共广播系统、无线AP覆盖系统、计算机网络系统（含公共区域电子班牌）线路改造；提升改造面积：4105.92平方米；
（2）实训楼环境提升改造：对实训楼现有公共区域现有地面、墙面、顶面进行改造提升；对原有旧门窗进行拆除更换；公共区域照明、动力系统改造，不改变原有设计；公共卫生间环境整体改造；实训楼全域弱电系统中的视频监控系统、公共广播系统、无线AP覆盖系统、计算机网络系统线路改造；提升改造面积：802.41平方米；
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