2026年电力管沟运行维护及抢修项目

采购需求

一、基本要求

1、项目概况：

西安高新区2026年度需运维管理的沟道为357条、209.92公里，分布在锦业二路以北、综保区及锦业二路以南三个区域。本次采购主要为移交过渡期内电力管沟的日常巡视、配套设施的维护及应急抢修等。
2、采购项目需要落实的政府采购政策：依据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，落实政府采购政策，详见竞争性磋商文件。

①《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；

②《陕西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；

③《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

④《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；

⑤《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

⑥《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；

⑦《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局 关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；

⑧《陕西省财政厅 关于进一步加强政府绿色采购有关问题的通知》陕财办采〔2021〕29号；

⑨《商品包装政府采购需求标准（试行）》和《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）；

⑩《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》的通知（财库〔2023〕52号）及《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》（财库〔2022〕35号）；

⑪扶持不发达地区和少数民族地区、支持创新等政府采购政策；

⑫如有最新颁布的政府采购政策，按最新的文件执行。

3、服务期限：2026年至2027年度（工期365日历天，具体开工日期以采购协议签订日期为准）
4、工程地点：西安高新区。
二、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范标准
1、国家有关法律法规。

（1）《中华人民共和国建筑法》

（2）《市政道路工程质量检验评定标准》(CJJ1-90)

（3）《市政道路工程施工质量验收规范》{CJJ-2008}

（4）《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）

（5）《城市桥梁工程施工与质量验收规范》（CJJ2-2008）

（6）《建筑工程质量管理条例》（国务院279号）

（7）《工程建设监理规定》（建设部【95】737号）

（8）《建设工程安全生产管理条例》（国务院393号）

2、国家行业和地方工程建设的技术标准、规范

（1）《建设工程监理规范》（GB50319-2013）

（2）《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2013

（3）《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-2011

（4）《工程测量规范》(GB50026-2007)

（5）《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2017）

（6）《建筑节能工程施工质量验收规范》（GB50411-2007）

（7）《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)

（8）《混凝土结构荷载标准》(GB50003-2010)

（9）《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012)

备注：凡涉及的相关规范，国家有最新标准的以最新标准为准。
三、服务指标的具体要求
质量标准：以“专业管理，专业服务”为服务理念，以“安全生产，不断前进”为目标，让电力沟道及电力沟道内的输电设备、设施安全运行，提前预防事故，最终达到安全运行的目的。
工作要求：以专业管理为理念，让电力沟道及沟道内设备、设施安全运行，提前预防事故，最终达到安全管理，安全运行的目的。针对区域内现场实际情况，本着高效、安全、可靠的原则，制定电力沟道运维服务方案，开展电力沟道每日巡检工作。运维工作主要包括电力沟道巡检，有限空间作业安全等电力沟道运维保障工作，满足入区企业电气设备在建设时期特殊供电的要求和各项运行工作的需要。对于电力沟道突发事故，成立专门负责处理突发故障的应急抢修组，建立抢修机制。
人员要求：

需配备足额的巡查队伍，实行365天*24小时巡查制度。每天按区域分为三班巡视，每个巡视班组配3人，其中组长1人，负责本班人员工作管理调配，巡视过程中对一些简单缺陷及时处理，不能处理的立即上报，对设备参数要如实填写于《定期巡视记录》中。
巡视方面，配备一辆工程车(24小时制)，根据各电力沟道所在位置道路情况，灵活运用，最大程度提高工作效率。
四、拟投入本项目的预算

本项目采购预算：100万元
服务质量标准、期限、效率等要求

质量标准：以“专业管理，专业服务”为服务理念，以“安全生产，不断前进”为目标，让电力沟道及电力沟道内的输电设备、设施安全运行，提前预防事故，最终达到安全运行的目的。
服务期限：2026年至2027年度。
效率：按时保质保量完成采购合同规定的全部工程内容。
六、付款方式

供应商在每季度第一个月的10号前依照采购人的相关规定报送上季度付款申请表。本项目据实结算，实行按月考核、按季度结算巡护费用，巡护期最后一个季度按照财政部门年度评审结果扣除前三个季度已支付费用，结合考核结果据实结算。

按月考核核算办法如下：

考核分数≥95分时，分项决算金额=当期分项结算价格；

85分≤考核分数＜95分时，分项决算金额=当期分项结算价格*（本期考核分值+5）/100；

当考核分数＜85分时，分项决算金额=当期分项结算价格*（本期考核分值）/100。
七、验收标准

1、供应商提出验收申请，采购人及时组织验收，验收合格后出具验收报告。
2、应按要求完成全部服务内容。

3、本工程验收标准应达到国家现行《建筑工程施工质量验收统一标准》。

西安高新技术产业开发区住房和城乡建设局        

                    2026年6月3日


