磋商内容及采购需求
本次采购项目为神木市西沟街道办事处卧龙湾小区墙面改造工程，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单：

	序号
	项目名称
	项目特征
	单位
	工程数量
	备注

	1
	神木市西沟街道卧龙湾小区墙面改造工程-1号住宅楼

	2
	保温隔热墙面
	1.保温隔热部位:外墙
2.抹面胶浆复合玻纤网格布
3.专用粘接胶黏贴80mm厚岩棉保温板，有效黏结面积应大于保温板面积的50%，锚栓配合固定保温板，锚固件数量不得少于6个/㎡
	m2
	1850.2
	

	3
	墙、柱面一般抹灰
	1.基层类型、部位:外墙
2.20厚1:2水泥砂浆找平层
3.界面剂1道
4.喷湿墙面
	m2
	1841.93
	

	4
	外墙深灰色普通涂料
	1.罩面涂料一遍（深灰色无机建筑涂料，设分格缝）
2.涂饰第二遍面层涂料（透明）
3.涂饰面层涂料（透明）
4.喷主要涂料
5.辊、刷或喷底层涂料(贴胶带分缝)
6.填补缝隙、局部腻子
	m2
	2234.38
	

	5
	安装原有外墙窗不锈钢防盗护栏
	1.安装原有外墙窗不锈钢防盗护栏
	m2
	181.55
	

	6
	安装原有外墙钢制卷帘门
	1.安装原有外墙钢制卷帘门
	m2
	469.84
	

	7
	广告牌
	1.新制作安装外墙广告牌
2.尺寸（长*宽）:6.00m*1.95m
3.热镀锌方钢骨架
	块
	24
	

	8
	建筑垃圾外运2KM  62m3*8.4元
	
	m3
	62
	

	9
	拆除外墙窗不锈钢防盗护栏
	
	个
	46
	

	10
	拆除原有外墙钢制卷帘门
	
	樘
	39
	

	11
	拆除原有外墙空调外机及支架
	
	组
	18
	

	12
	1.拆除原有外墙广告牌
2.尺寸（长*宽）:6.00m*1.95m
	
	块
	24
	

	13
	拆除原有外墙面砖及下部抹灰层
	
	m2
	1841.93
	

	14
	安装原有外墙空调外机及支架
	
	组
	18
	

	15
	神木市西沟街道卧龙湾小区墙面改造工程-2号住宅楼

	16
	保温隔热墙面
	1.保温隔热部位:外墙
2.抹面胶浆复合玻纤网格布
3.专用粘接胶黏贴80mm厚岩棉保温板，有效黏结面积应大于保温板面积的50%，锚栓配合固定保温板，锚固件数量不得少于6个/㎡
	m2
	1369.88
	

	17
	墙、柱面一般抹灰
	1.基层类型、部位:外墙
2.20mm厚1:2水泥砂浆找平层
3.界面剂1道
4.喷湿墙面
	m2
	1536.16
	

	18
	外墙深灰色普通涂料
	1.罩面涂料一遍（深灰色无机建筑涂料，设分格缝）
2.涂饰第二遍面层涂料（透明）
3.涂饰面层涂料（透明）
4.喷主要涂料
5.辊、刷或喷底层涂料(贴胶带分缝)
6.填补缝隙、局部腻子
	m2
	1675.55
	

	19
	安装原有外墙窗不锈钢防盗护栏
	1.安装原有外墙窗不锈钢防盗护栏
	m2
	264.78
	

	20
	安装原有外墙钢制卷帘门
	1.安装原有外墙钢制卷帘门
	m2
	350.84
	

	21
	广告牌
	1.新制作安装外墙广告牌
2.尺寸（长*宽）:6.00m*1.95m
3.热镀锌方钢骨架
	块
	14
	

	22
	建筑垃圾外运2KM
	
	m3
	49
	

	23
	拆除外墙窗不锈钢防盗护栏
	
	个
	60
	

	24
	拆除原有外墙钢制卷帘门
	
	樘
	32
	

	25
	拆除原有外墙空调外机及支架
	
	组
	20
	

	26
	1.拆除原有外墙广告牌
2.尺寸（长*宽）:6.00*1.95m
	
	块
	14
	

	27
	拆除原有外墙面砖及下部抹灰层
	
	m2
	1536.16
	

	28
	安装原有外墙空调外机及支架
	
	组
	20
	

	29
	神木市西沟街道卧龙湾小区墙面改造工程-3号住宅楼

	30
	保温隔热墙面
	1.保温隔热部位:外墙
2.抹面胶浆复合玻纤网格布
3.专用粘接胶黏贴80mm厚岩棉保温板，有效黏结面积应大于保温板面积的50%，锚栓配合固定保温板，锚固件数量不得少于6个/㎡
	m2
	1042.52
	

	31
	墙、柱面一般抹灰
	1.基层类型、部位:外墙
2.20mm厚1:2水泥砂浆找平层
3.界面剂1道
4.喷湿墙面
	m2
	1190.5
	

	32
	外墙深灰色普通涂料
	1.罩面涂料一遍（深灰色无机建筑涂料，设分格缝）
2.涂饰第二遍面层涂料（透明）
3.涂饰面层涂料（透明）
4.喷主要涂料
5.辊、刷或喷底层涂料(贴胶带分缝)
6.填补缝隙、局部腻子
	m2
	1301.23
	

	33
	安装原有外墙窗不锈钢防盗护栏
	1.安装原有外墙窗不锈钢防盗护栏
	m2
	127.24
	

	34
	安装原有外墙钢制卷帘门
	1.安装原有外墙钢制卷帘门
	m2
	331.5
	

	35
	广告牌
	1.新制作安装外墙广告牌
2.尺寸（长*宽）:6.00m*1.95m
3.热镀锌方钢骨架
	块
	16
	

	36
	建筑垃圾外运2KM
	
	m3
	40
	

	37
	拆除外墙窗不锈钢防盗护栏
	
	个
	34
	

	38
	拆除原有外墙钢制卷帘门
	
	樘
	31
	

	39
	拆除原有外墙空调外机及支架
	
	组
	24
	

	40
	1.拆除原有外墙广告牌
2.尺寸（长*宽）:6.00m*1.95m
	
	块
	16
	

	41
	拆除原有外墙面砖及下部抹灰层
	
	m2
	1190.5
	

	42
	安装原有外墙空调外机及支架
	
	组
	24
	

	43
	神木市西沟街道卧龙湾小区墙面改造工程-4号住宅楼

	44
	保温隔热墙面
	1.保温隔热部位:外墙
2.抹面胶浆复合玻纤网格布
3.专用粘接胶黏贴80mm厚岩棉保温板，有效黏结面积应大于保温板面积的50%，锚栓配合固定保温板，锚固件数量不得少于6个/㎡
	m2
	702.85
	

	45
	墙、柱面一般抹灰
	1.基层类型、部位:外墙
2.20mm厚1:2水泥砂浆找平层
3.界面剂1道
4.喷湿墙面
	m2
	797.46
	

	46
	外墙深灰色普通涂料
	1.罩面涂料一遍（深灰色无机建筑涂料，设分格缝）
2.涂饰第二遍面层涂料（透明）
3.涂饰面层涂料（透明）
4.喷主要涂料
5.辊、刷或喷底层涂料(贴胶带分缝)
6.填补缝隙、局部腻子
	m2
	871.55
	

	47
	安装原有外墙窗不锈钢防盗护栏
	1.安装原有外墙窗不锈钢防盗护栏
	m2
	161.28
	

	48
	安装原有外墙钢制卷帘门
	1.安装原有外墙钢制卷帘门
	m2
	227.12
	

	49
	广告牌
	1.新制作安装外墙广告牌
2.尺寸（长*宽）:6.00m*1.95m
3.热镀锌方钢骨架
	块
	6
	

	50
	建筑垃圾外运2KM
	
	m3
	31
	

	51
	拆除外墙窗不锈钢防盗护栏
	
	个
	43
	

	52
	拆除原有外墙钢制卷帘门
	
	樘
	19
	

	53
	拆除原有外墙空调外机及支架
	
	组
	11
	

	54
	1.拆除原有外墙广告牌
2.尺寸（长*宽）:6.00m*1.95m
	
	块
	6
	

	55
	拆除原有外墙面砖及下部抹灰层
	
	m2
	797.46
	

	56
	安装原有外墙空调外机及支架
	
	组
	11
	

	57
	室外路灯工程

	58
	太阳能路灯
	1.名称:太阳能路灯
2.型号:80W单晶硅太阳能板
3.灯杆材质、高度:H=6m
4.灯架形式及臂长:主灯悬挑长1.20米
5.混凝土基础
	套
	30
	


注：项目图纸见陕西省政府采购网采购公告附件。
