## 第三章 招标项目技术、服务、商务及其他要求

（注：当采购包的评标方法为综合评分法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

（注：当采购包的评标方法为最低评标价法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。）

### 3.1采购项目概况

咸阳市地下水监管能力建设项目

### 3.2采购内容

采购包1：

采购包预算金额（元）: 10440000.00

采购包最高限价（元）: 10440000.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否核心产品 | 是否允许进口产品 | 是否属于节能产品 | 是否属于环境标志产品 | 是否实施本国产品政策 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 咸阳市地下水监管能力建设项目 | 1.00 | 10440000.00 | 项 | 软件和信息技术服务 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |

### 3.3技术要求

采购包1：

标的名称：咸阳市地下水监管能力建设项目

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | - （一）采购项目概况 - 为持续巩固我市建设国家地下水污染防治试验区成果，建立完善全市地下水环境监测网，建设地下水环境监管信息平台，全面提升全市地下水污染防控能力，切实保障地下水环境安全。具体内容如下: （1）咸阳市地下水环境监测网:在收集整理咸阳市地下水环境状况调查和查清全市“双源”地下水水质状况资料的基础上，整合评估现有地下水环境监测井现状，基于评估结果围绕“双源”(地下水型饮用水水源和重点地下水污染源)补充优化地下水环境监测井，形成涵盖区域、“双源”等不同方面的咸阳市地下水环境监测网，形成地下水监测数据报送机制。 （2）“双源”地下水环境在线监测试点:基于“双源”清单，筛选形成地下水污染防治重点排污单位、地下水污染重点监管单位名录，选择5-10个“双源”，开展地下水污染源防渗漏排查工作，试点配备地下水环境在线监测设备，实现地下水环境实时监测。 （3）地下水环境监管信息平台建设:按照“大网络、大系统、大数据”的建设思路，结合《水污染防治法》《地下水管理条例》《“十四五”土壤、地下水和农村生态环境保护规划》《地下水污染防治实施方案》等政策文件要求，建立地下水环境监管信息平台。 - （4）地下水环境监管机制建立:结合地下水污染防治日常监管、应急预警和队伍建设等情况，强化咸阳市地下水环境监管能力建设，形成《咸阳市地下水生态环境管理制度》。 - （二）采购清单 - 序号; - 项目; - 功能配置描述; - 数量; - 规格. - 1; - 地下水环境监测井建设与维护; - 整合评估咸阳市现有地下水环境监测井现状，基于评估结果补充优化监测井，形成涵盖区域、“双源”等不同方面的咸阳市地下水环境监测网。地下水环境监测井建设与维护应参照《地下水环境监测技术规范》（HJ 164-2020）执行。; - 20; - 个. - 2; - 样品检测与分析; - 进行地下水样品检测与分析，区域点位监测指标包含《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）表1常规指标中的35项，环境风险监控点位监测指标为35项基础指标及部分特征污染指标。; - 40; - 个. - 3; - 双源地下水在线监测设备; - 监测站点均采用国内外市场成熟稳定的自动监测设备，动态掌握地下水环境状况，实现水位、电导率等常规指标监测，同时结合地下水污染源实际情况，确定1-2项特征污染指标。; - 10; - 套. - 4; - 地下水环境监管智慧平台建设; - 构建咸阳市地下水环境监管信息平台，实现不同层级间地下水监测数据的共享共用，完成地下水污染防治管理、地下水污染源管理、地下水型饮用水水源管理、地下水环境监测网管理、“一张图”可视化监管、地下水监管移动端等功能模块开发，支撑地下水重点污染源监管、保障地下水型饮用水水源安全、开展地下水生态环境执法检查等，为咸阳市地下水生态环境管理决策提供有力支撑。; - 1; - 项. - 5; - 双源渗漏与排查; - 基于“双源”清单，筛选形成地下水污染风险重点单位名录，选择10个“双源”，开展地下水污染源防渗漏排查。; - 1; - 项. - 6; - 方案报告及管理制度编制; - 咸阳市地下水生态环境方案报告、管理制度建议稿各1份。; - 1; - 项. - （三）商务要求 - 1.质量标准：符合国家及行业质量验收合格标准 - 2.服务期限：自合同签订之日起一年 - 3.服务地点：采购人指定地点 - 4.质保期：自验收合格之日起3年 - 5.付款方式：合同签订后，支付合同总价款的40%;完成地下水监测井信息整合评估后，支付合同总价款的40%，项目整体验收合格后，支付合同总价款的20%。 |

### 3.4商务要求

#### 3.4.1服务时间

采购包1：

自合同签订之日起一年。

#### 3.4.2服务地点

采购包1：

采购人指定地点

#### 3.4.3支付方式

采购包1：

分期付款

#### 3.4.4支付约定

采购包1：

合同签订后，支付合同总价款的40%;完成地下水监测井信息整合评估后，支付合同总价款的40%，项目整体验收合格后，支付合同总价款的20%。

#### 3.4.5验收标准和方法

采购包1：

- （1）合同文本

- （2）招标文件及澄清函、投标文件；

- （3）国家和行业制定的相应的标准和规范；

- （4）验收清单。

#### 3.4.6违约责任与解决争议的方法

采购包1：

根据招标文件要求、投标文件及合同约定执行

### 3.5其他要求