采购内容与要求

# 一、项目名称

# 黄陵县税务局及店头税务分局业务用房等维修改造项目

# 二、项目概况

工程概况：黄陵县机关后勤事务管理中心实施黄陵县税务局及店头税务分局业务用房维修改造工程内容：办公楼：平面块料拆除71.74㎡，块料楼地面67.78㎡，立面抹灰层拆除791.53㎡，墙面一般抹灰791.53㎡，抹灰面油漆791.53㎡；宿舍楼：立面抹灰层拆除1961.89㎡，抹灰面油漆1517.95㎡，金属压型板47.76㎡；室外：块料道路面层259.74㎡，塑胶运动地板651㎡，挖沟槽土方100m³，金属网栏313.8㎡，外窗：金属断桥窗117.12㎡，铲除涂料面771.32㎡等（电器、暖气、给排水、照明、监控安装等工程内容。详见工程量清单）。

2026年5月12日