采购需求

（一）工作间改造

1. 拆除工程：窗户拆除、墙体拆除；

2. 土建工程：土石方开挖、灰土回填、塞压加气混凝土砌块墙（标准砖）、成品钢筋、C30混凝土工程、模板；

3. 防水工程：全屋室内防水、屋面防水；

4. 装饰工程：贴砖、外墙抹灰（含挑檐底面和侧面）、内墙粉刷；

5. 安装工程：水电改造、窗安装、门兼安装、高效自清洁抽油烟机及安装运输、烟道改造、灶台、清洁水池、液化气、其他修复；

（二）户外木制品翻新

1. 基层处理：原木打磨（去除起皮层、松动纤维层、杂质清理）；

2. 木制品维修：窗框维修（对开裂、虫洞、榫卯损坏部分更换或补充完整）；

3. 涂装工程：清理粉尘、防腐抗紫外线底漆三遍、户外专用面漆、成品保护；