3.1项目概况 陕西省地质调查院数据中心运维委托服务项目（2026）运维对象主要包括:基础环境、硬件资源、软件资源、网络安全等相关内容。 基础环境维保的范围包含：机房装修、静电地板、彩钢板墙面，铝扣板吊顶、防雷接地、照明、供配电系统、UPS不间断电源系统、精密空调系统、监控/门禁系统、消防报警系统、新风排烟系统、漏水监测系统、动环监测系统、数据通讯链路、发电车应急电力保障服务。 硬件资源维保的范围包含:服务器设备、网络及安全设备。 软件资源维保的范围包含：业务系统、基础软件（私有云）。 网络安全维保的范围包含：数据中心的整体网络安全及特征库升级服务。 3.2运维目标 陕西省地质调查院数据中心运维委托服务项目（2026）的主要目标是在机房环境、服务器等硬件、业务软件、网络安全等方面实现数据中心整体高可用性、稳定性和安全性，并开展日常监控、定期巡检、例行维护、系统优化、故障处理、技术支持和应急响应等运维服务，建立完善的运维体系和制度，以确保数据中心的持续、高效运行，为陕西省地质调查院的业务发展提供有力支持。 基础环境方面，核心目标在于打造稳定、可靠且高效的基础运行环境，为各类硬件及软件系统提供有力支撑。基础环境主要包括机房装修、静电地板、彩钢板墙面，铝扣板吊顶、防雷接地、照明、供配电系统、UPS不间断电源系统、精密空调系统、监控/门禁系统、消防报警系统、新风排烟系统、漏水监测系统、动环监测系统、数据链路、发电车应急电力保障服务。基础环境运维目标详情包括：（1）通过专业化运维服务，确保机房温湿度、洁净度等环境参数处于合理区间，保障场地设施完好及供电、供水等基础条件的正常运行；（2）依托环境监测系统，实现对数据中心运行状态的监控，中标单位应及时发现并处置各类异常情况；（3）依托延长保修服务，在环境设施发生故障时能够第一时间响应并修复，从而全面保障基础环境设施的持续、稳定运行。 硬件方面，核心目标是保障服务器、网络及安全设备等各类硬件资源的高可用性，并通过响应机制，实现设备的正常运行与故障及时维修。硬件设备包括服务器、网络及安全设备。为达成上述目标，中标单位须建立健全硬件设备的定期巡检制度，以便提前发现并化解潜在故障隐患；同时完善故障应急响应机制，最大限度降低因硬件异常引发的业务中断风险。此外，通过持续监控硬件设备运行状态及使用情况，主动识别并处置各类问题，从而全方位确保硬件系统的稳定、可靠运行。 软件运维方面，核心运维目标是保障数据中心卫星数据管理平台与基础软件（私有云）稳定运行，其中基础软件（私有云）主要为数据中心提供存储、算力等核心存算资源支撑。中标单位需落实日常运行监测、故障处置、常态化技术支持等运维工作，实时掌握软件使用情况与整体运行态势，提前排查并及时处置各类潜在运行隐患，全方位保障卫星数据管理平台及私有云基础软件安全、稳定、持续高效运转。 网络安全方面，核心运维目标是依托多层次安全防护举措，构建兼具物理安全与网络安全的立体安全防护体系。中标单位须对防火墙、入侵检测系统等安全设备开展常态化运维，并及时完成特征库更新，有效抵御各类新型网络攻击；同时结合本单位实际情况按需开展网络安全加固与优化，排查并化解现网络安全隐患，切实保障数据中心网络安全，为数据中心各项业务稳定运行提供坚实的安全支撑。 此外，中标单位还需建立健全应急响应机制，当发生软件故障、硬件损坏、网络安全事件、环境突变等突发状况及重大事件时，中标单位的相关专业技术人员可迅速响应并高效处置各类问题，全力保障数据中心持续稳定运行，确保各项业务有序衔接、连续运转。基于以上运维目标，本项目的总体目标如下： 1、保障数据中心机房环境正常运行，包括精密空调、冷通道系统、强弱电系统等设施。 2、保障硬件设备正常运行，设备包括：服务器、网络及安全设备等硬件设备。 3、保障软件系统正常运行：业务系统、基础软件（私有云）。 4、通过运维服务，保障各类设备及配件的故障维修和服务支持。 5、保障数据中心的网络安全，及时处理各类安全事件，定期开展信息化安全检查和系统更新。 6、提供日常运维服务，保障系统的稳定运行，系统可用性超过95%，故障解决率超过95%。 3.3运维服务需求 3.3.1基础环境运维服务需求 3.3.1.1配电及UPS不间断电源部分维护需求 3.3.1.2精密空调系统维护需求 3.3.1.3监控、门禁系统系统维护需求 3.3.1.4消防报警系统维护需求 3.3.1.5封闭冷通道系统维护需求 3.3.1.6新风排烟系统维护需求 3.3.1.7漏水监测系统维护需求 3.3.1.8动环监测系统维护需求 3.3.1.9数据通讯链路系统维护需求 3.3.1.10基础装修维护需求 3.3.2硬件资源运维服务需求 3.3.3软件资源运维服务需求 3.3.4网络安全及特征库升级运维服务需求 3.3.5运维值守服务 3.3.6发电车应急电力保障服务 中标单位应选择具备相关资质的第三方发电车租赁公司，为采购人提供7*24H应急电力保障服务，在数据中心意外断电或收到供电局停电通知时，中标单位收到通知后，应及时安排应急发电车到达数据中心提供应急电力保障服务，要求发电车发电功率应≥400KW。 3.3.7服务响应时间要求 3.4原厂服务说明 （1）原厂维保 （2）原厂支持（即原厂技术支持） （3）投标承诺函 3.5运维服务清单 3.5.1基础环境运维服务清单 序号; 运维对象; 运维设备说明; 数量; 单位. 1; 配电系统; 配电柜; 3; 台. PDU; 66; 台. UPS不间断电源系统（含电池组）; 1; 套. 2; 精密空调系统; 精密空调; 7; 台. 3; 监控/门禁系统; 监控; 1; 套. 门禁系统; 1; 套. 4; 消防系统; 消防报警系统; 1; 套. 气体灭火装置; 4; 台. 手提式灭火器; 若干; 个. 5; 冷通道系统; 封闭冷通道系统; 2; 套. 6; 新风排烟系统; 新风排烟系统; 2; 套. 7; 漏水监测设施; 漏水监测系统; 1; 套. 8; 动环监测系统; 动环监测系统; 1; 套. 9; 机房数据通讯链路维护; 光纤链路; 若干; 条. 网络链路; 若干; 条. 配线架; 若干; 台. 理线器; 若干; 台. 10; 基础装修; 吊顶、地板、墙面、照明等; 145; ㎡. 3.5.2硬件资源运维服务（清单明细） 序号; 运维设备类型; 运维设备说明; 数量(台). 服务器; 高性能服务器、存储服务器、GPU服务器; 101. 网络设备; 交换机、路由器; 29. 办公网络设备; 交换机、AC、AP; 38. 安全设备; 防火墙等; 22. 3.5.3软件资源运维服务（清单明细） 序号; 运维分类; 运维软件明细; 数量（套/个）. 1; 业务系统; 卫星数据管理平台; 1. 2; 其他业务系统; 地图服务发布系统; 1. 3; 其他业务系统; 业务运行集成调度系统; 1. 4; 基础软件 （私有云）; 超融合私有云（含：超融合软件、对象存储软件、分布式SAN存储软件）; 1. 3.5.3.1卫星数据管理平台 3.5.3.2地图服务发布系统 3.5.3.3业务运行集成调度系统 3.5.3.4超融合私有云软件 3.5.3.5私有云分布式SAN存储模块 3.5.3.6私有云对象存储模块 3.5.4网络安全特征库升级服务（清单明细） 运维服务; 运维描述; 数量. 天融信原厂 特征库升级授权1年; 入侵防御系统; 2套. 防火墙; 4套. 僵尸网络木马和蠕虫监测与处置系统; 2套. 脆弱性扫描与管理系统; 1套. 漏洞扫描; 1套. 流量分析系统; 1套. Windows PC病毒防御安全加固系统 (支持Windows XP/VISTA/WIN7/WIN8/WIN10/WIN11); 370套. Windows Server病毒防御安全加固系统; 150套. Linux病毒防御安全加固系统; 150套. 奇安信原厂 特征库升级授权1年; 防火墙; 1套.