明细

| 序号 | 产品 | 规格/型号 | 生产厂家及品牌 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电力电缆 | YJV4*95+1*50 | 河北尧巛线缆有限公司-尧巛 | 米 | 180 |
|  | 电缆桥架 | 200mm*100mm | 陕西凯鸿成套电器有限公司-凯鸿 | 米 | 160 |

1、交货期：自合同签订之日起20个日历日内完成所有供货、安装、调试及验收工作，并具备送电条件。

2、交货地点：采购人指定地点

3、质保期：验收合格后一年。