版本号：GCZB26-02420260618001

# 招 标 文 件

## （服务类）

### 采购项目名称：汉城湖漕运明渠幸福渠氵皂河城市段工程运行维护项目

### 采购项目编号：GCZB26-024

### 西安市排洪渠道管理中心

### 陕西国采项目管理有限公司共同编制

### 2026年06月18日

## 第一章 投标邀请

陕西国采项目管理有限公司（以下简称“代理机构”）受西安市排洪渠道管理中心委托，拟对汉城湖漕运明渠幸福渠氵皂河城市段工程运行维护项目进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

### 一、采购项目编号：GCZB26-024

### 二、采购项目名称：汉城湖漕运明渠幸福渠氵皂河城市段工程运行维护项目

### 三、招标项目简介

项目采购内容主要包括汉城湖、漕运明渠、幸福渠、氵皂河城市段范围内，对划定服务区域的河道（湖）及水利设施实施日常巡查、保洁、绿化、维修、病害修复、应急处置、隐患排查、设施运行维护、信息报送等内容，分4个采购包进行采购，各采购包具体内容详见养护清单。需满足的要求:严格按国家颁发的管理规范及市水务局精细化管理考核标准及采购人相关考核办法及标准执行，达到合格标准。

### 四、供应商参加本次政府采购活动应具备的条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

落实政府采购促进中小企业发展的相关政策：

无

（三）本项目的特定资格要求：

采购包1：

1、供应商特定资格要求：无

采购包2：

1、供应商特定资格要求：无

采购包3：

1、供应商特定资格要求：无

采购包4：

1、供应商特定资格要求：无

### 五、电子化采购相关事项

本项目实行电子化采购，使用的电子化交易系统为：陕西省政府采购综合管理平台的项目电子化交易系统（以下简称“项目电子化交易系统”），登录方式及地址：通过陕西省政府采购网（https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）首页供应商用户登录陕西省政府采购综合管理平台（以下简称“政府采购平台”），进入项目电子化交易系统。供应商应当按照以下要求，参与本次电子化采购活动。

（一）供应商应当自行在陕西省政府采购网-办事指南查看相应的系统操作指南，并严格按照操作指南要求进行系统操作。在登录、使用政府采购平台前，应当按照要求完成供应商注册和信息完善，加入政府采购平台供应商库。

（二）供应商应当使用纳入陕西省政府采购综合管理平台数字证书互认范围的数字证书及签章（以下简称“互认的证书及签章”）进行系统操作。供应商使用互认的证书及签章在政府采购平台进行的一切操作和资料传递，以及加盖电子签章确认采购过程中制作、交换的电子数据，均属于供应商真实意思表示，由供应商对其系统操作行为和电子签章确认的事项承担法律责任。

已办理互认的证书及签章的供应商，校验互认的证书及签章有效性后，即可按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作；未办理互认的证书及签章的供应商，按要求办理互认的证书及签章并校验有效性后，按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。互认的证书及签章的办理与校验，可查看陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务。

供应商应当加强互认的证书及签章日常校验和妥善保管，确保在参加采购活动期间互认的证书及签章能够正常使用；供应商应当严格互认的证书及签章的内部授权管理，防止非授权操作。

（三）供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境，承担因准备不足产生的不利后果。

（四）政府采购平台技术支持：

在线服务：通过陕西省政府采购网-在线服务进行咨询。

技术服务电话：029-96702。

CA及签章服务：通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务查看CA办理流程。

### 六、招标文件获取时间、方式及地址

（一）招标文件获取时间：详见采购公告。

（二）在招标文件获取开始时间前，采购人或代理机构将本项目招标文件上传至项目电子化交易系统，向供应商提供。供应商通过项目电子化交易系统获取招标文件。成功获取招标文件的，供应商将收到已获取招标文件的回执函。未成功获取招标文件的供应商，不得参与本次采购活动，不得对招标文件提起质疑。

成功获取招标文件后，采购人或代理机构进行澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或代理机构将通过项目电子化交易系统发布澄清或者修改后的招标文件，供应商应当重新获取招标文件；澄清或者修改后的招标文件发布日期距提交投标文件截止日期不足15日的，采购人或代理机构顺延提交投标文件的截止时间。供应商未重新获取招标文件或者未按照澄清或者修改后的招标文件编制投标文件进行投标的，自行承担不利后果。

### 七、投标文件提交截止时间及开标时间、地点、方式

（一）投标文件提交截止时间及开标时间：详见采购公告。

（二）投标文件提交方式、地点：供应商应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统提交投标文件。成功提交的，供应商将收到已提交投标文件的回执函。

（三）本项目采取网上开标，即采购人或代理机构通过项目电子化交易系统“开标/开启大厅”组织在线开标。

### 八、本投标邀请在陕西省政府采购网以公告形式发布

### 九、供应商信用融资

根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）和《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号）文件要求，为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的问题，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可登录陕西省政府釆购网—陕西省政府采购金融服务平台（https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/），选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目中标（成交）结果、中标（成交）通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

### 十、联系方式

### 采购人： 西安市排洪渠道管理中心

地址： 西安市未央区北二环西段69号

邮编： 710016

联系人： 叶工

联系电话： 029-86689953

### 代理机构：陕西国采项目管理有限公司

地址： 西安市唐延路35号旺座现代城C座26层

邮编： 710065

联系人： 王工

联系电话： 029-81130182 18049538114

### 采购监督机构：西安市财政局政府采购管理处

联系人：杜新星

联系电话：029-89821846

## 第二章 投标人须知

### 2.1投标人须知前附表

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购预算（实质性要求） | 本项目各包采购预算金额如下： 采购包1：14,750,000.00元 采购包2：3,500,000.00元 采购包3：7,710,000.00元 采购包4：6,420,000.00元 投标人的采购包投标报价高于采购包采购预算的，其投标文件将按无效处理。 |
| 2 | 最高限价（实质性要求） | 详见第三章。 投标人的采购包投标报价高于最高限价的，其投标文件将按无效处理。 |
| 3 | 评标方法 | 采购包1：综合评分法 采购包2：综合评分法 采购包3：综合评分法 采购包4：综合评分法 （详见第五章） |
| 4 | 是否接受联合体 | 采购包1：不接受 采购包2：不接受 采购包3：不接受 采购包4：不接受 如以联合体响应的，联合体各方均应当具备本招标文件要求的资格条件和能力。 1.两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份参加采购活动。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 2.参加联合体的供应商均应当具备本法第二十二条规定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 3.联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。 |
| 5 | 落实节能、环保产品政策 | 1.根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。 2.本项目采购/产品属于节能产品政府采购品目清单中应强制采购的产品范围，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则作无效投标处理。 3.本项目采购/产品属于节能产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，本项目采购/产品属于环境标志产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，评审得分/响应报价相同的，按供应商提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列。 |
| 6 | 小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除（仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用） | 关于本项目采购包中执行小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除情况、具体扣除比例和规则详见第五章。 |
| 7 | 本国产品价格扣除（若采购项目适用本国产品标准） | 本项目应执行《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）及《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）的要求，本项目采购包中执行本国产品价格扣除情况，具体扣除比例及规则见采购文件第五章。 |
| 8 | 充分、公平竞争保障措施（实质性要求） | 核心产品允许有多个，不同供应商提供了任意一个相同品牌的核心产品，即视为提供相同品牌的供应商。 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照随机抽取方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。 核心产品清单详见第三章。 在符合性审查环节提供核心产品品牌不足3个的，视为有效投标人不足3家。 |
| 9 | 不正当竞争预防措施（实质性要求） | 在评标过程中，评标委员会认为投标人投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内通过项目电子化交易系统进行书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人提交的书面说明，应当加盖投标人公章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则视为不能证明其投标报价合理性。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效投标处理。 |
| 10 | 异常低价审查 | 本项目应执行财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）的要求，具体内容见采购文件第五章。 |
| 11 | 投标保证金 | 缴交方式：否 注：电子保函可通过陕西省政府采购金融服务平台申请办理。 |
| 12 | 标书费信息 | 免费获取 |
| 13 | 履约保证金（实质性要求） | 采购包1：不缴纳 采购包2：不缴纳 采购包3：不缴纳 采购包4：不缴纳 |
| 14 | 投标有效期（实质性要求） | 提交投标文件的截止之日起不少于90天。 |
| 15 | 招标代理服务费（实质性要求） | 本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：中标/成交供应商 代理服务费收费标准：（1）采购代理服务费以中标金额为基数，参照《国家计委关于印发招标代理服务收费管理暂行办法的通知》（计价格【2002】1980号）和国家发展和改革委员会办公厅颁发的《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格【2003】857号）的规定，按标准下浮20%按标段计算收取。（2）采购代理服务费缴纳账户： 开户名称：陕西国采项目管理有限公司 ,开 户 行：中国建设银行股份有限公司西安大庆路支行 ,账 号：61050174360000000901。 |
| 16 | 采购结果公告 | 采购结果将在陕西省政府采购网予以公告。 |
| 17 | 中标通知书 | 采购结果公告发布的同时，采购人或代理机构通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书；中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。 |
| 18 | 政府采购合同公告、备案 | 政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同在陕西省政府采购网予以公告；政府采购合同签订之日起7个工作日内，采购人将政府采购合同报本级财政部门备案。 |
| 19 | 进口产品 | 不允许 |
| 20 | 是否组织潜在投标人现场考察 | 采购包1：组织现场踏勘：否 采购包2：组织现场踏勘：否 采购包3：组织现场踏勘：否 采购包4：组织现场踏勘：否 |
| 21 | 特殊情况 | 出现下列情形之一的，采购人或者代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查： （一）交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用的； （二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的； （三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。 出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构应当依法废标。 |
| 22 | 其他说明 | 本采购文件所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”、“不少于”包括本数；所称的“不足”、“低于”、“超过”不包括本数。 |

### 2.2总则

#### 2.2.1适用范围

一、本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。

二、本招标文件的最终解释权由西安市排洪渠道管理中心和陕西国采项目管理有限公司享有。对招标文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件，招标项目技术、服务、商务及其他要求，评标细则及标准由西安市排洪渠道管理中心负责解释。除上述招标文件内容，其他内容由陕西国采项目管理有限公司负责解释。

#### 2.2.2有关定义

一、“采购人”是指依法进行政府采购的各级国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是西安市排洪渠道管理中心。

二、“投标人”是指按照采购公告规定获取了招标文件，拟参加投标和向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人。

三、“代理机构”是指政府采购集中采购机构和从事政府采购代理业务的社会中介机构。本项目的代理机构是陕西国采项目管理有限公司。

四、“网上开标”是指代理机构通过项目电子化交易系统在线完成签到、开标、唱标和记录等活动，供应商通过项目电子化交易系统在线完成投标文件解密、参与开标活动。

五、“电子评标”是指通过项目电子化交易系统在线完成资格审查小组和评审小组组建，开展资格和符合性审查、比较与评价、出具评标报告、推荐中标候选供应商等活动。

### 2.3招标文件

#### 2.3.1招标文件的构成

一、招标文件是投标人准备投标文件和参加投标的依据，同时也是资格审查、评标的重要依据。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

（一）投标邀请；

（二）投标人须知；

（三）招标项目技术、服务、商务及其他要求；

（四）资格审查；

（五）评标办法；

（六）投标文件格式；

（七）拟签订采购合同文本。

二、投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面作出实质性响应所产生的风险由投标人承担。

#### 2.3.2招标文件的澄清和修改

一、在投标文件提交截止时间前，采购人或者代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。

二、澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，采购人或者代理机构将在陕西省政府采购网发布更正公告，投标人应及时关注本项目更正公告信息，按更正后公告要求进行响应。更正内容可能影响投标文件编制的，采购人或者代理机构将通过项目电子化交易系统发布更正后的招标文件，投标人应依据更正后的招标文件编制投标文件。若投标人未按前述要求进行投标响应的，自行承担不利后果。

### 2.4投标文件

#### 2.4.1投标文件的语言

一、投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或代理机构就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，主要部分要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面。未翻译的外文资料，评标委员会将其视为无效材料。

二、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。

三、如因未翻译而造成对投标人的不利后果，由投标人承担。

#### 2.4.2计量单位

除招标文件中另有规定外，本项目均采用国家法定的计量单位。

#### 2.4.3投标货币

本次项目均以人民币报价。

#### 2.4.4知识产权

一、投标人应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

二、供应商将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，采购项目涉及采购标的的知识产权相关事宜由采购人结合项目实际自主确认或协商约定，具体如下：

投标人在合同履行过程中获得的成果、专利、技术资料等归采购人所有。投标人使用第三方专利技术须合法授权，因侵权引发的责任由投标人承担。采购人有权要求投标人提供知识产权授权证明，确保合同履行过程合法合规。

三、如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

#### 2.4.5投标文件的组成

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

投标文件具体内容详见第六章。

#### 2.4.6投标文件格式

一、投标人应按照招标文件第六章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。

二、对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

#### 2.4.7投标报价（实质性要求）

一、投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

二、投标人每种货物及服务内容只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

三、投标文件报价出现前后不一致的，按照招标文件第五章评标办法规定予以修正，修正后的报价经投标人通过项目电子化交易系统进行确认，并加盖投标人（法定名称）电子印章，投标人未在规定时间内确认的，其投标无效。

#### 2.4.8投标有效期（实质性要求）

投标有效期详见第二章“投标人须知前附表”，投标文件未明确投标有效期或者投标有效期小于“投标人须知前附表”中投标有效期要求的，其投标文件按无效处理。

#### 2.4.9投标文件的制作、签章和加密（实质性要求）

一、投标文件应当根据招标文件进行编制，投标人应通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务下载投标（响应）客户端，使用客户端编制投标文件。

二、投标人应按照客户端操作要求，对应招标文件的每项实质性要求，逐一如实响应；未如实响应或者响应内容不符合招标文件对应项的要求的，其投标文件作无效处理。

三、投标人完成投标文件编制后，应按照招标文件第一章明确的签章要求，使用互认的证书及签章对投标文件进行电子签章和加密。

四、招标文件澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，代理机构将重新发布澄清或者修改后的招标文件，投标人应重新获取澄清或者修改后的招标文件，按照澄清或者修改后的招标文件进行投标文件编制、签章和加密。

#### 2.4.10投标文件的提交

一、（实质性要求）投标人应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统完成投标文件提交。

二、在投标文件提交截止时间后，采购人或者代理机构不再接受投标人提交投标文件。投标人应充分考虑影响投标文件提交的各种因素，确保在投标文件提交截止时间前完成提交。

#### 2.4.11投标文件的补充、修改、撤回（实质性要求）

投标文件提交截止时间前，投标人可以补充、修改或者撤回已成功提交的投标文件；对投标文件进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的投标文件，补充、修改后重新提交。

供应商投标文件撤回后，视为未提交过投标文件。

### 2.5开标、资格审查、评标和中标

#### 2.5.1开标及开标程序

一、本项目为网上开标项目。网上开标的开始时间为投标文件提交截止时间。成功提交或解密电子投标文件的投标人不足3家的，不予开标，采购人或代理机构将作废标处理。

二、开标准备工作

开标/开启前30分钟内，供应商需登录项目电子化交易系统-“供应商开标大厅”-进入开标选择对应项目包组操作签到，签到完成后等待代理机构开标/开启。

三、解密投标文件（实质性要求）

投标文件提交截止时间后，成功提交投标文件的投标人符合招标文件规定数量的，代理机构将启动投标文件解密程序，解密时间为30分钟；投标人应在规定的解密时间内，使用互认的证书及签章通过项目电子化交易系统进行投标文件解密。投标人未在规定的解密时间内完成解密的，按无效投标处理。

四、开标

解密时间截止或者所有投标人投标文件均完成解密后（以发生在先的时间为准），由代理机构通过项目电子化交易系统对投标人名称、投标文件解密情况、投标报价进行展示。

开标过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与采购活动无关的言论。投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人或代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，及时向工作人员提出询问或者回避申请。采购人或代理机构对投标人提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人完成投标文件解密后，自主决定是否参加网上在线开标，未参加的，视同认可开标结果。

#### 2.5.2查询及使用信用记录

开标结束后，采购人或代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道，查询投标人在投标文件提交截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

#### 2.5.3资格审查

详见招标文件第四章。

#### 2.5.4评标

详见招标文件第五章。

#### 2.5.5中标通知书

一、采购人或者评标委员会确认中标供应商后，代理机构在陕西省政府采购网发布中标结果公告、通过项目电子化交易系统发出中标通知书，中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。

二、中标通知书是采购人和中标供应商签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的中标无效情形的，将以公告形式宣布发出的中标通知书无效，中标通知书将自动失效，并依法重新确定中标供应商或者重新开展采购活动。

三、中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。

### 2.6签订及履行合同和验收

#### 2.6.1签订合同

一、采购人应在中标通知书发出之日起三十日内与中标人签订采购合同。

二、采购人和中标人签订的采购合同不得对招标文件确定的事项以及中标人的投标文件作实质性修改。

#### 2.6.2合同分包和转包（实质性要求）

#### 2.6.2.1合同分包

一、投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

二、分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。

三、采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

四、中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包或转包给大型企业。

采购包1：不允许合同分包。

采购包2：不允许合同分包。

采购包3：不允许合同分包。

采购包4：不允许合同分包。

#### 2.6.2.2合同转包

一、严禁中标供应商将本项目转包。本项目所称转包，是指将本项目转给他人或者将本项目全部肢解以后以分包的名义分别转给他人的行为。

二、中标供应商转包的，视同拒绝履行政府采购合同，将依法追究法律责任。

#### 2.6.3合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已完成盖章）之日起2个工作日内，在陕西省政府采购网公告本项目采购合同，但合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

#### 2.6.4合同备案

采购人自政府采购合同签订（双方当事人均已完成盖章）之日起7个工作日内，将本项目采购合同报同级财政部门备案。

#### 2.6.5采购人增加合同标的的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

#### 2.6.6履行合同

一、合同一经签订，双方应严格履行合同规定的义务。

二、在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》规定及合同条款约定进行处理。

#### 2.6.7履约验收方案

采购包1：

符合国家颁发的管理规范及市水务局精细化管理考核标准及采购人相关考核办法及标准。

采购包2：

符合国家颁发的管理规范及市水务局精细化管理考核标准及采购人相关考核办法及标准。

采购包3：

符合国家颁发的管理规范及市水务局精细化管理考核标准及采购人相关考核办法及标准。

采购包4：

符合国家颁发的管理规范及市水务局精细化管理考核标准及采购人相关考核办法及标准。

#### 2.6.8资金支付

采购人按财政部门的相关规定及采购合同的约定进行支付。

### 2.7纪律要求

#### 2.7.1评标活动纪律要求

采购人、代理机构应保证评标活动在严格保密的情况下进行，采购人、代理机构、投标人和评标委员会成员应当严格遵守政府采购法律法规规章制度和本项目招标文件以及代理机构现场管理规定，接受采购人委派的监督人员的监督，任何单位和个人不得非法干预和影响评标过程和结果。

对各投标人的商业秘密，评标委员会成员应予以保密，不得泄露给其他投标人。

#### 2.7.2投标人不得具有的情形（实质性要求）

投标人参加投标不得有下列情形：

一、有下列情形之一的，视为投标人串通投标：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装；

二、提供虚假材料谋取中标；

三、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

四、与采购人或代理机构、其他投标人恶意串通；

五、向采购人或代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

六、在招标过程中与采购人或代理机构进行协商谈判；

七、中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

八、未按照招标文件确定的事项签订政府采购合同；

九、将政府采购合同转包或者违规分包；

十、提供假冒伪劣产品；

十一、擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

十二、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

十三、法律法规规定的其他禁止情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具有前述一至十三条情形之一的，其投标文件无效，或取消被确认为中标供应商的资格或认定中标无效。

#### 2.7.3采购人员及相关人员回避要求

政府采购活动中，采购人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

（4）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向代理机构书面提出回避申请，并说明理由。代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

### 2.8询问、质疑和投诉

一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。

二、供应商询问、质疑的答复主体：

根据委托代理协议约定，供应商对招标文件中采购需求的询问、质疑由 陕西国采项目管理有限公司 负责答复；供应商对除采购需求外的采购文件的询问、质疑由陕西国采项目管理有限公司 负责答复；供应商对采购过程、采购结果的询问、质疑由 陕西国采项目管理有限公司 负责答复。

三、供应商提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由供应商签字并加盖公章。

为提高采购效率，降低社会成本，鼓励询问主体对于不损害国家及社会利益或自身合法权益的问题或情形采用询问方式处理解决（包含但不限于文字错误、标点符号、不影响投标文件的编制的情形）。

四、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

五、本项目不接受在线提交质疑，供应商通过书面形式线下向采购人或代理机构提交质疑资料。

六、供应商提出质疑时应当准备的资料

（一）质疑函正本1份（政府采购供应商质疑函范本详见附件）；

（二）法定代表人或主要负责人授权委托书1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（三）法定代表人或主要负责人身份证复印件1份；

（四）委托代理人身份证复印件1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（五）针对质疑事项必要的证明材料（针对招标文件提出的质疑，需提交从项目电子化交易系统获取的招标文件回执单）。

答复主体：代理机构

联系人：王工

联系电话：029-81130182

地址：西安市唐延路35号旺座现代城C座26层

邮编：710065

注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出招标文件、采购过程、采购结果的范围。

七、供应商对采购人或代理机构的质疑答复不满意，或者采购人或代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

投诉受理单位：本采购项目同级财政部门（政府采购供应商投诉书范本详见附件）。

## 第三章 招标项目技术、服务、商务及其他要求

（注：带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

### 3.1采购项目概况

本项目采购内容主要包括汉城湖、漕运明渠、幸福渠、氵皂河城市段范围内，对划定服务区域的河道（湖）及水利设施实施日常巡查、保洁、绿化、维修、病害修复、应急处置、隐患排查、设施运行维护、信息报送等内容，分4个采购包进行采购，各采购包具体内容详见养护清单。需满足的要求:严格按国家颁发的管理规范及市水务局精细化管理考核标准及采购人相关考核办法及标准执行，达到合格标准。

### 3.2服务内容及服务要求

#### 3.2.1服务内容

采购包1：

采购包预算金额（元）: 14,750,000.00

采购包最高限价（元）: 14,750,000.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否核心产品 | 是否允许进口产品 | 是否属于节能产品 | 是否属于环境标志产品 | 是否实施本国产品政策 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汉城湖工程运行维护项目 | 1.00 | 14,750,000.00 | 项 | 其他未列明行业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |

采购包2：

采购包预算金额（元）: 3,500,000.00

采购包最高限价（元）: 3,500,000.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否核心产品 | 是否允许进口产品 | 是否属于节能产品 | 是否属于环境标志产品 | 是否实施本国产品政策 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 漕运明渠工程运行维护项目 | 1.00 | 3,500,000.00 | 项 | 其他未列明行业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |

采购包3：

采购包预算金额（元）: 7,710,000.00

采购包最高限价（元）: 7,710,000.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否核心产品 | 是否允许进口产品 | 是否属于节能产品 | 是否属于环境标志产品 | 是否实施本国产品政策 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 幸福渠工程运行维护项目 | 1.00 | 7,710,000.00 | 项 | 其他未列明行业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |

采购包4：

采购包预算金额（元）: 6,420,000.00

采购包最高限价（元）: 6,420,000.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否核心产品 | 是否允许进口产品 | 是否属于节能产品 | 是否属于环境标志产品 | 是否实施本国产品政策 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氵皂河城市段工程运行维护项目 | 1.00 | 6,420,000.00 | 项 | 其他未列明行业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |

#### 3.2.2服务要求

采购包1：

标的名称：汉城湖工程运行维护项目

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 一、维修养护范围 汉城湖工程运行维护项目采购内容主要包括：水利工程日常养护、绿化养护、基础设施维护、设施设备维修养护、安全生产建设、防汛、病媒生物防治、水、电、高低压维护、水质检测、供水管道维护等，详见养护清单。 二、养护清单 采购包1汉城湖工程运行维护项目清单. 序号; 项目内容; 单位; 数量; 备注. 汉城湖工程运行维护; 汉城湖长度6.27km管理范围内。. （一）; 水利工程日常养护. 1; 园区日常保洁; ㎡; 687325; 园区内全部区域、场所的卫生保洁。. 2; 水体保洁; ㎡; 566695; 园区内水体漂浮物、死鱼、杂物、藻类等清理及打捞。. 3; 卫生间日常保洁养护; 人·月; 22; 卫生间墙面、天花板、门窗、隔挡、照明灯、洗手器具等设施设备的卫生保洁。. 4; 园区秩序维护; 人·月; 60; 园区范围内的安全巡查及秩序维护等。. 5; 劳保、工具; 项; 1; 园区保洁等养护工人劳保、防暑降温用品、清扫工具。此项为暂估价，按20000元填报。. 6; 垃圾消纳; m³; 1500; 园区垃圾、杂物、冬季落叶清理清运。. 7; 公众责任险; 项; 1; 为汉城湖管理范围内购买公众责任险（含第三者责任险），保障群众生命财产。此项为暂估价，按42000元填报。. （二）; 绿化养护. 1; 绿化日常养护; ㎡; 695900; 园区内全部区域、场所的绿化养护，包括浇水、除草、修枝、施肥、防害、涂白、防火等，其中绿化修剪每季度至少1次，其余项目按照实际情况及时实施。. 2; 樱花树补栽; 棵; 10; 规格胸径≧10cm，含植株购买、运输、整地、种植、垃圾外运、土壤改良、养护等（死亡率≦10%）。. 3; 红梅树移栽; 棵; 20; 场内移栽、整地、种植、垃圾外运、土壤改良、养护等（死亡率≦10%）。. 4; 紫薇树移栽; 棵; 30; 场内移栽、整地、种植、垃圾外运、土壤改良、养护等（死亡率≦10%）。. 5; 小叶女贞补栽; ㎡; 130; 规格≧H70×P40，含植株购买、运输、整地、种植、垃圾外运、土壤改良、养护等（死亡率≦15%）。. 6; 红叶石楠补栽; ㎡; 120; 规格≧H70×P40，含植株购买、运输、整地、种植、垃圾外运、土壤改良、养护等（死亡率≦15%）。. 7; 南天竹补栽; ㎡; 140; 规格≧H70×P40，含植株购买、运输、整地、种植、垃圾外运、土壤改良、养护等（死亡率≦15%）。. 8; 混播草补植; ㎡; 2000; 高密度种植，包含整地、垃圾外运、土壤改良、种植等，包括养护（死亡率≦15%）。. 9; 麦冬草补植; ㎡; 1000; 高密度种植，包含整地、垃圾外运、土壤改良、种植等，包括养护（死亡率≦15%）。. 10; 三叶草补植; ㎡; 1000; 含整地、垃圾外运、土壤改良、种植等，包括养护（死亡率≦15%）。. 11; 杨絮柳絮治理; 棵; 1066; 园区杨絮柳絮治理，含药剂、人工、洒水等。. （三）; 基础设施维护. 1; 垃圾箱更新维护; 个; 10; 对垃圾桶进行日常维护、对损坏垃圾桶进行更换. 2; 卫生间设施维护; 个; 22; 全园区22座卫生间的日常设施维修养护，对损坏设施设备及时维修。. 3; 坐凳维护; 个; 10; 园区范围内坐凳维修、刷漆、更换等。. 4; 路灯、景观灯维修; 个; 300; 对全园区损坏路灯、景观灯进行维修更换，路灯包含基座、灯杆、灯罩维修、除锈、刷漆等。. 5; 桥梁维修养护; 座; 4; 对崇威桥、尚儒桥、玉蜓桥、尚贤桥共4座桥的桥墩石材钢架、干挂石材进行维修维护。. 5.1; 尚儒桥维修养护. 5.1.1; 拆除破损（含水面以下）桥墩干挂石材、钢架，垃圾清运; ㎡; 48; 破损石材面板、挂件、结构胶等整体拆除；钢结构托架、锚栓等全部拆除；拆除的垃圾全部清运；浮船，水上悬空作业，水上作业保险费等。. 5.1.2; 修补桥墩干挂石材、钢结构托架，垃圾清运; ㎡; 25; 含石材、长度约80m的120热镀锌槽钢、锚栓、预埋件、防锈漆等材料、安装，垃圾全部清运，浮船，水上悬空作业，水上作业保险费等。. 5.2; 玉蜓桥维修养护. 5.2.1; 拆除破损（含水面以下）桥墩干挂石材、钢架，垃圾清运; ㎡; 51; 破损石材面板、挂件、结构胶等整体拆除；钢结构托架、锚栓等全部拆除；拆除的垃圾全部清运；浮船，水上悬空作业，水上作业保险费等。. 5.2.2; 修补桥墩干挂石材、钢结构托架，垃圾清运; ㎡; 45; 石材、长度约85m的120热镀锌槽钢，锚栓、预埋件、防锈漆等材料、安装，垃圾全部清运，浮船，水上悬空作业，水上作业保险费等。. 5.3; 尚贤桥维修养护. 5.3.1; 拆除破损（含水面以下）桥墩干挂石材、钢架，垃圾清运; ㎡; 36; 破损石材面板、挂件、结构胶等整体拆除；钢结构托架、锚栓等全部拆除；拆除的垃圾全部清运；浮船，水上悬空作业，水上作业保险费等。. 5.3.2; 修补桥墩干挂石材、钢结构托架，垃圾清运; ㎡; 25; 石材、长度约60m的120热镀锌槽钢，锚栓、预埋件、防锈漆等材料、安装，垃圾全部清运，浮船，水上悬空作业，水上作业保险费等。. 5.4; 崇威桥维修养护. 5.4.1; 拆除破损（含水面以下）桥墩干挂石材、钢架，垃圾清运; ㎡; 51; 破损石材面板、挂件、结构胶等整体拆除；钢结构托架、锚栓等全部拆除；拆除的垃圾全部清运；浮船，水上悬空作业，水上作业保险费等。. 5.4.2; 修补桥墩干挂石材、钢结构托架，垃圾清运; ㎡; 35; 石材、长度约85m的120热镀锌槽钢，锚栓、预埋件、防锈漆等材料、安装，垃圾全部清运，浮船，水上悬空作业，水上作业保险费等。. 6; 广场、亲水平台维修; ㎡; 500; 包括龙骨修复、更换，塑木破损修复、更换、刷漆等。. 7; 广场、亲水平台栏杆维修; m; 500; 包括破损修复、更换、刷漆等。. 8; 园区道路石材维修; ㎡; 500; 对损坏的道路石材进行拆除维修。. 9; 健身步道及塑胶跑道维修维护; ㎡; 50; 园区内健身步道及塑胶跑道。. 10; 铁栏杆维修维护; m; 300; 包括破损修复、更换、刷漆等。. 11; 库岸浆砌石勾缝; ㎡; 200; 对园区两岸破损的砌石库岸重新清缝、勾缝、补砌、养护等。. 12; 库岸边坡塌陷修复; m³; 100; 对库区范围内水毁塌陷边坡进行填筑修复，含泵送、模板、浇筑、养护等。. 13; 库岸边护栏维修更换; m; 200; 对库岸损坏、老化护栏进行维修更换。. 14; 管理站，闸房，1#、2#汇流池维护; 项; 1; 管理站、闸房、1#、2#汇流池维修维护、保养。保持1#、2#汇流池用电正常，1#汇流池3个、2#汇流池3个启闭机设备及其他设施设备维护与保养等。此项为暂估价，按30000元填报。. 15; 冬季除雪; 项; 1; 购买融雪剂，铲除堤顶道路积雪等。此项为暂估价，按5000元填报。. （四）; 设施设备维修养护. 1; 封禅天下喷泉群、音乐喷泉维修; 项; 1; 音乐喷泉的维护和运行。此项为暂估价，按20000元填报。. 2; 水车维修及保养; 项; 1; 水车设施设备的维修、保养和运行。此项为暂估价，按20000元填报。. 3; 喷灌设施维修维护. 3.1; 深水泵; 个; 6; 规格13KW,380V，含购买、安装，调试等。. 3.2; 变频器; 个; 3; 规格386-3B，含购买、安装、调试等。. 3.3; 阀门; 个; 40; 规格60mm，含购买、安装，调试等。. 3.4; 喷头; 个; 100; 自动旋转360度喷头. 4; 启闭机设备维护与保养; 个; 3; 溢洪道2个、底洞1个，共计3个。. 5; 打捞船维护; 艘; 2; 水面保洁船只维修保养。. （五）; 防汛. 1; 防汛物资购置储备; 项; 1; 采购雨伞、强光手电、救生圈、救生绳、救生衣、雨衣等防汛物资。此项为暂估价，按30000元填报。. 2; 防汛演练、培训、宣传; 项; 1; 每年至少开展防汛演练1次，组织防汛工作有关培训、宣传，印刷防汛工作宣传横幅、资料等。此项为暂估价，按5000元填报。. （六）; 安全生产建设. 1; 安全标识标牌更新维护; 套; 50; 1.2m×0.8m底板边框. 套; 50; 0.6m×0.9m底板边框. 套; 100; 0.7m×0.9m底板边框. 2; 灭火器维护; 个; 100; 每年加粉、更换1次；年检1次。. 3; 消防箱; 个; 100; 定期进行清洁、维修维护。. 4; 安全生产宣传教育、培训、应急演练; 次; 2; 每年2次安全生产宣传教育、2次培训及应急演练，印刷宣传横幅、资料等。. 5; 安全隐患整改; 项; 1; 园区内所有消防设施设备。此项为暂估价，按20000元填报。. 6; 防溺水安全救援设施; 项; 1; 在园区临水区每隔300m设置一处“四个一”设施，包含救生圈、救生杆、救生绳、警示牌及相关设施设备等，含更新更换现有老化、损坏的“四个一”设施。此项为暂估价，按20000元填报。. （七）; 病媒生物防治. 1; 毒饵盒购买; 个; 100; 毒饵盒购买及投放、补充更换等。. 2; 病媒生物消杀; ㎡; 695900; 含摇蚊消杀、购买病媒生物消杀药品等。每年从3月底开始，10月底结束，每月至少一次，根据气候情况及时加密病媒生物消杀频次。. 3; 害虫动物防治; 项; 1; 含白蚁防治等。此项为暂估价，按2000元填报。. （八）; 水、电费用、高低压维护费. 1; 电费; 项; 1; 汉城湖日常用电及景观灯用电。此项为暂估价，按1200000元填报。. 2; 水费; 吨; 60000; 汉城湖日常用水。. 3; 高压维护费; 项; 1; 汉城湖内高压箱变20处、中心配1处、高压分配2处。此项为暂估价，按450000元填报。. 4; 低压维护费; 项; 1; 汉城湖内所有低压设备及线路、灯具设备维护。此项为暂估价，按450000元填报。. (九）; 水质检测. 1; 水质检测; 次; 12; 汉城湖水质检测12个月，每月一次。. 2; 1#、2#汇流池水质检测药剂; 项; 1; 购买水质检测药剂。此项为暂估价，按10000元填报。. （十）; 供水管道维护. 1; 供水管线巡查; m; 12000; 清水管线长12km的日常巡查检查。. 2; 漂浮物打捞; 项; 1; 引水口漂浮物打捞。此项为暂估价，按10000元填报。. 3; 引水口清淤（含垃圾外运）; m³; 200; 引水口漂浮物打捞、闸门清理。. 4; 检查井维护; 座; 4; 清水管线长12km范围内4座检查井维护。. 5; 启闭机维护; 个; 8; 维护与保养等。. 6; 标识、警示牌维护; 个; 121; 清水管线长12km范围内的标识、警示牌维护。. 7; 捞草机维护; 台; 1; 引水口2处捞草机日常维修维护。. （十一）; 预备费; 项; 1; 预备费，按1467174元填报,主要用于管护工作中应急事项，项目评审费等。. 注：预备费（暂估价）是采购人为用于合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，实施过程中可能发生的变更、合同约定调整因素出现时的合同价款调整以及发生的现场签证确认等费用，不应视为投标人所有，投标人投标报价时按招标人给定的数值填报计入投标报价中，当发生事项时，依据合同相关条款据实结算。 |

采购包2：

标的名称：漕运明渠工程运行维护项目

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 一、维修养护范围 漕运明渠工程运行维护项目采购内容主要包括：水利设施工程日常养护、绿化工程养护、附属设施维修养护、安全生产建设、防汛物资、管理站维护、病媒生物防治等，详见养护清单。 二、养护清单 采购包2漕运明渠工程运行维护项目清单. 序号; 项目内容; 单位; 数量; 备注. 漕运明渠工程运行维护; 石化大道至入渭口段(10.534KM）. （一）; 水利设施工程日常养护. 1; 河堤道路保洁; ㎡; 157548.07; 漕运明渠10.534km。包括防汛抢道路清扫、洒水、捡拾垃圾、河道护栏清洗、野广告清理等。. 2; 水体保洁; ㎡; 78923; 对漕运明渠管护范围内78923㎡水体中的水草、漂浮物、杂物等进行清理、打捞及清运等。. 3; 河道巡查及管理站看护人员; 人·月; 5; 负责漕运明渠河道日常巡查及汛期巡查等工作2人。管理站看护人员包括石化大道管理站1人、庞马管理站1人、后勤保障1人。. 5; 日常垃圾消纳; m³; 960; 包括漕运明渠管辖范围内垃圾处理、清运费。. 6; 劳保、工具费; 项; 1; 保洁员的日常使用保洁工具及防暑降温品等。此项为暂估价，按10000元填报。. 7; 公众责任险; 项; 1; 为漕运明渠管理范围内购买公众责任险（含第三者责任险），保障群众生命财产。此项为暂估价，按42000元填报。. （二）; 绿化工程养护. 1; 绿化日常养护; ㎡; 244034; 对漕运明渠10.534km管护范围内绿化工程进行日常养护，包括绿化修剪、除草、修枝、浇灌、施肥、防害、用药、冬季树木刷白、落叶清理等，其中绿化修剪每季度至少1次，其余项目按照实际情况及时实施。. 2; 乔木补植; 株; 320; 对漕运明渠全段枯死乔木进行补栽,含整地、垃圾外运、土壤改良（规格胸径≧10cm）包括养护（死亡率≦10%）。. 3; 灌木补植; ㎡; 500; 对漕运明渠全段枯死的灌木补栽红叶石楠、女贞等（规格≧H50×P40）包括养护（死亡率 ≤ 15%）。. 4; 草皮补植; ㎡; 300; 根据绿化带、护坡情况补植阔叶麦冬草、狗牙根等品种，含整地、垃圾外运、土壤改良、种植，包括养护（死亡率≤ 15%）。. 5; 杨絮柳絮治理; 株; 3100; 对漕运明渠管理范围内杨树絮、柳树絮进行治理，含药剂、人工、洒水等。. 6; 冬季落叶清理、防火; m³; 3000; 冬季落叶清理清运、防火。. （三）; 附属设施维修养护. 1; 桥梁设施日常维护; 座; 8; 漕运明渠自管8座桥梁日常维护，包括路面破损、伸缩缝堵塞、排水口堵塞、护栏锈蚀破损等进行维护. 2; 路面修复; ㎡; 300; 破损路面拆除、修复及垃圾外运等。. 3; 道牙维修; m; 200; 破除原损坏道牙、垃圾外运、底座加固、安装新道牙、混凝土填实等。. 4; 护坡浆砌石维护; ㎡; 200; 清缝、洗缝、凿缝、勾缝等。. 5; 标识标牌维护; 个; 120; 对漕运明渠全段宣传栏，标识标牌、排水口信息牌等进行维护更新。. 6; 限高门维修维护; 个; 66; 刷漆、焊接、破损维修、更换等，每年至少一次。. 7; 限行桩、挡车球维护; 项; 1; 刷漆、焊接、破损维修、更换等，每年至少一次。此项为暂估价，按10000元填报。. 8; 护栏、封堵门维护; 处; 24; 除锈、刷漆、修理破损等，每年至少一次。. 9; 仿汉白玉护栏翻新; m; 850; 对漕运明渠河道范围内褪色、污损的仿汉白玉护栏进行打磨、喷漆等。. 10; 仿汉白玉护栏更换; m; 220; 对漕运明渠河道范围内损坏的仿汉白玉护栏进行拆除更换。. 11; 界桩维护; 个; 221; 对漕运明渠河道范围内221个界桩进行一次描字、清洁、维修维护、对损坏的进行更新等。. 12; 垃圾桶更换、维护; 个; 20; 对漕运明渠10.534km堤防道路中损坏的垃圾桶进行更换，对破损不严重的垃圾桶进行维修。. 13; 渠底淤积物、垃圾、石块清理; m³; 800; 对漕运明渠10.534km渠底淤积物、垃圾、石块进行清理（含清运）。. 14; 拦污栅维护; 个; 1; 拦污栅日常维修维护、清理及检修等。. 15; 冬季除雪; 项; 1; 包括购买融雪剂、租赁除雪机械、人工除雪等。此项为暂估价，按10000元填报。. 16; 排水口封堵及维修维护; 项; 1; 漕运明渠全线排水口封堵及破损修复。此项为暂估价，按10000元填报。. （四）; 安全生产建设. 1; 微型消防站; 套; 1; 含消防柜内配套消防器材。. 2; 灭火器加粉; 个; 50; 每年更换1次，年检1次。. 3; 小型消防箱; 个; 10; 定期进行清洁、维修维护。. 4; 安全标识标牌更换; 套; 15; 1.2m*0.8m底板边框. 套; 15; 0.6m*0.9m底板边框. 套; 30; 0.7m*0.9m底板边框. 5; 安全生产宣传、培训、应急演练、安全隐患整改; 项; 1; 日常安全生产宣传、培训、应急演练，对安全检查中发现的安全隐患进行整改等。此项为暂估价，按5000元填报。. 6; 防溺水安全救援设施; 项; 1; 在深水区域每隔300m设置一处“四个一”设施，包含救生圈、救生杆、救生绳、警示牌及相关设施设备等。此项为暂估价，按5000元填报。. （五）; 防汛物资. 1; 防汛物资购置储备; 项; 1; 黑色大雨伞、多功能手提巡检灯、强光手电、编织袋、头灯、呼吸面罩、橡皮艇等。此项为暂估价，按20000元填报。. （六）; 管理站维护. 1; 管理站日常维护; 项; 1; 对漕运明渠沿线管理范围内管理站、卫生间、上下水管道、电线等基础设施进行日常维修；院内绿化管护；零星设施维修等。此项为暂估价，按50000元填报。. 2; 日常电费; 项; 1; 各管理站日常用电。此项为暂估价，按40000元填报。. 3; 日常水费; 项; 1; 各管理站日常用水。此项为暂估价，按10000元填报。. （七）; 病媒生物防治. 1; 毒饵盒; 个; 200; 漕运明渠沿线毒饵盒购买及投放、补充更换等。. 2; 病媒生物消杀; ㎡; 244034; 含摇蚊消杀、购买病媒生物消杀药品等。每年从3月底开始，10月底结束，每月至少一次，根据气候情况及时加密病媒生物消杀频次。. 3; 害虫动物防治; 项; 1; 漕运明渠管理范围内白蚁等害虫动物防治，含药品购买等。此项为暂估价，按1000元填报。. （八）; 预备费; 项; 1; 预备费，按322494.8元填报,主要用于管护工作中应急事项，项目评审费等。. 注：预备费（暂估价）是采购人为用于合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，实施过程中可能发生的变更、合同约定调整因素出现时的合同价款调整以及发生的现场签证确认等费用，不应视为投标人所有，投标人投标报价时按招标人给定的数值填报计入投标报价中，当发生事项时，依据合同相关条款据实结算。 |

采购包3：

标的名称：幸福渠工程运行维护项目

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 一、维修养护范围 幸福渠工程运行维护项目采购内容主要包括：水利工程日常养护、绿化工程养护、附属设施维修养护、安全生产建设、防汛物资、管理站维护、水质检测、病媒生物防治等，详见养护清单。 二、养护清单 采购包3幸福渠工程运行维护项目清单. 序号; 项目内容; 单位; 数量; 备注. 幸福渠工程运行维护; 秦汉大道暗涵末段至入渭口段（6.175KM）. （一）; 水利工程日常养护. 1; 日常保洁; ㎡; 196149.3; 对幸福渠6.175km管护范围内的堤顶道路、绿化带、公园广场、桥梁路面等进行日常保洁，包括道路清扫、洒水、捡拾垃圾、河道护栏清洗、野广告清理等。. 2; 水体保洁; ㎡; 119989.52; 对幸福渠管护范围内119989.52㎡水体中的水草、漂浮物、杂物等进行清理、打捞及清运等。. 3; 卫生间日常保洁养护; 人·月; 9; 对幸福渠范围内共计9个卫生间进行保洁，每个卫生间固定1名保洁人员，专职负责对卫生间墙面、天花板、门窗、隔档、照明灯、洗手器具等设施设备的卫生保洁。. 4; 垃圾消纳; m³; 1500; 对幸福渠全段垃圾清理清运，含冬季芦苇清理清运，每年预计1500m³。. 5; 渠底淤积物、垃圾、石块等清理; m³; 2200; 对幸福渠6.175km管护范围内渠底淤积物、垃圾、石块等进行清理（含垃圾清运）。. 6; 安保巡查; 人·月; 40; 聘用巡逻保安人员40名负责幸福渠全段日夜间安保巡查。. 7; 河道巡查人员及管理站看护人员; 人·月; 4; 负责幸福渠全段河道日常巡查及防汛日常巡查工作等。巡查人员2人、后勤保障人员2人。. 8; 液压坝管护操作人员; 人·月; 2; 2处液压闸房共2人。. 9; 设施设备维修人员; 人·月; 2; 幸福渠管理范围内设施设备维修共2人。. 10; 劳保、工具费; 项; 1; 养护工具及防暑降温品等。此项为暂估价，按10000元填报。. 11; 卫生间保洁用品年消耗; 项; 1; 公共卫生间保洁用品。此项为暂估价，按4500元填报。. 12; 游客服务中心服务用品年消耗; 项; 1; 游客服务中心服务用品等。此项为暂估价，按10000元填报。. 13; 公众责任险; 项; 1; 为幸福渠管理范围内购买公众责任险（含第三者责任险），保障群众生命财产。此项为暂估价，按42000元填报。. （二）; 绿化工程养护. 1; 绿化日常养护; ㎡; 334410.78; 对幸福渠管护范围内绿化工程进行日常养护，包括绿化修剪、除草、修枝、浇灌、施肥、防害、用药、冬季树木刷白、落叶清理等，其中绿化修剪每季度至少1次，其余项目按照实际情况及时实施。. 2; 乔木补栽; 株; 400; 对幸福渠全段枯死乔木进行补栽,含整地、垃圾外运、土壤改良（规格胸径≧10cm），包括养护（死亡率≦10%）。. 3; 灌木补栽; ㎡; 800; 对幸福渠全段枯死的灌木补栽红叶石楠、女贞等（规格≧H50×P40），包括养护（死亡率≦10%）。. 4; 草皮补植; ㎡; 500; 根据绿化带、护坡情况补植麦冬草、狗牙根等品种，含整地、垃圾外运、土壤改良，种植，包括养护（死亡率≦10%）。. 5; 花卉补植; ㎡; 1000; 根据绿化情况，在园区混播藤本蔷薇、石竹、粉黛乱子草（多年生）等花卉，包括地形整理，包括养护（死亡率≦10%）。. 6; 杨絮柳絮治理; 株; 2954; 对幸福渠公园及河道范围内杨树絮、柳树絮进行治理，含药剂、人工、洒水等。. 7; 冬季落叶清理、防火; m³; 3000; 对幸福渠公园及河道范围内冬季落叶进行清理清运、防火。. （三）; 附属设施维修维护. 1; 桥梁维护及交通桥维护; 座; 6; 对桥梁路面破损、伸缩缝堵塞、排水口堵塞、护栏锈蚀破损等进行维护，包括西铜上游桥梁2座、西铜路下游至入渭口段桥梁4座。. 2; 喷泉维修维护; 项; 1; 对幸福渠公园内喷泉进行维修及日常维护，养护期内保证喷泉正常使用。此项为暂估价，按250000元填报。. 3; 广场、路面破损维修; ㎡; 600; 广场、路面破损维修（不限于公园内）。. 4; 仿汉白玉护栏更换; m; 200; 对幸福渠河道范围内损坏的仿汉白玉护栏进行拆除更换。. 5; 水中木栈道、木栈道广场维修翻新; ㎡; 500; 包括水中木栈道、木栈道广场等维修、涂刷防腐漆，以及麻绳更换等。. 6; 座凳维护; 个; 30; 幸福渠沿线坐凳刷漆、维修维护。. 7; 围墙修复; m; 600; 对破损围墙进行维修，包括铁艺喷漆、围墙外立面喷漆等。. 8; 垃圾桶更换; 个; 10; 对损坏的垃圾桶进行更换，对破损不严重的垃圾桶进行维修。. 9; 液压坝维修维护; 项; 1; 液压坝设施设备维修维护。此项为暂估价，按20000元填报。. 10; 界桩维护; 个; 67; 幸福渠67个界桩进行一次描字及清洁、维护等工作。. 11; 限行桩、减速带维护; 项; 1; 破损维修、更新等。此项为暂估价，按10000元填报。. 12; 标识标牌更新维护; 个; 120; 幸福渠沿线标识标牌维护更新等。. 13; 排水口封堵及维护; 项; 1; 幸福渠全线排水口封堵及破损修复。此项为暂估价，按20000元填报。. 14; 打捞船（除草）维修维护; 项; 1; 除草打捞船日常维修维护。此项为暂估价，按10000元填报。. 15; 冬季除雪; 项; 1; 包括购买融雪剂、租赁除雪机械、人工除雪等。此项为暂估价，按30000元填报。. 16; 拦污栅维护; 项; 1; 拦污栅日常维修维护、清理及检修等。此项为暂估价，按10000元填报。. 17; 卫生间维修; 项; 1; 对河道范围内9个卫生间内蹲位、坐便、小便器，灯具、烘干器、灭蚊器、应急灯、门锁、洗手面盆及管道等配套有设施设备进行各种损坏零配件的维修更换。此项为暂估价，按20000元填报。. （四）; 安全生产建设. 1; 灭火器加粉; 个; 100; 每年更换1次，年检1次。. 2; 小型消防箱; 个; 20; 定期进行清洁、维修维护。. 3; 安全标识标牌更换; 套; 50; 1.2m*0.8m底板边框. 套; 50; 0.6m*0.9m底板边框. 套; 50; 0.7m*0.9m底板边框. 4; 安全生产宣传、培训、应急演练、安全隐患整改; 项; 1; 日常安全生产宣传、培训、应急演练，对安全检查中发现的安全隐患进行整改等。此项为暂估价，按5000元填报。. 5; 防溺水安全救援设施; 项; 1; 在深水区域每隔300m设置一处“四个一”设施，包含救生圈、救生杆、救生绳、警示牌及相关设施设备等。此项为暂估价，按15000元填报。. （五）; 防汛物资. 1; 防汛物资购置储备; 项; 1; 黑色大雨伞、多功能手提巡检灯、强光手电、编织袋、头灯、呼吸面罩、橡皮艇等。此项为暂估价，按40000元填报。. （六）; 管理站维护. 1; 管理站日常维护; 项; 1; 对幸福渠沿线管理范围内管理站、卫生间、上下水管道、电线等基础设施进行日常维修；院内绿化管护；零星设施维修等。此项为暂估价，按150000元填报。. 2; 电费; 项; 1; 各管理站日常用电。此项为暂估价，按250000元填报。. 3; 水费; 项; 1; 各管理站日常用水。此项为暂估价，按30000元填报。. 4; 高低压箱变及电力线路维护; 项; 1; 包括幸福渠沿线管理范围内高低压箱变维护及辅材费用。此项为暂估价，按20000元填报。. 5; 照明设施维护更新; 项; 1; 幸福渠沿线左右岸太阳能路灯、幸福渠一站、二站、园区内照明设施维护更新。此项为暂估价，按30000元填报。. （七）; 水质检测. 1; 水质检测; 项; 1; 幸福渠公园水质检测，每月一次，共12次。此项为暂估价，按24000元填报。. （八）; 病媒生物防治. 1; 毒饵盒; 个; 50; 幸福渠沿线毒饵盒购买及投放、补充更换等。. 2; 病媒生物消杀; ㎡; 334410.78; 含摇蚊消杀、购买病媒生物消杀药品等。每年从3月底开始，10月底结束，每月至少一次，根据气候情况及时加密病媒生物消杀频次。. 3; 害虫动物防治; 项; 1; 幸福渠管理范围内白蚁等害虫动物防治，购买药品等。此项为暂估价，按10000元填报。. （九）; 预备费; 项; 1; 此项为预备费，按759242.79元填报,主要用于管护工作中应急事项，项目评审费等。. 注：预备费（暂估价）是采购人为用于合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，实施过程中可能发生的变更、合同约定调整因素出现时的合同价款调整以及发生的现场签证确认等费用，不应视为投标人所有，投标人投标报价时按招标人给定的数值填报计入投标报价中，当发生事项时，依据合同相关条款据实结算。 |

采购包4：

标的名称：氵皂河城市段工程运行维护项目

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 一、维修养护范围 氵皂河城市段工程运行维护项目采购内容主要包括：氵皂河城市段水利工程日常养护、绿化养护、水利基础设施维修维护、附属设施维护、防汛、安全生产建设、病媒生物防治等，详见养护清单。 二、养护清单 采购包4氵皂河城市段工程运行维护项目清单. 序号; 项目内容; 单位; 数量; 备注. 氵皂河城市段维修养护; 氵皂河城市段长度26.96km管理范围内。. （一）; 氵皂河城市段水利工程日常养护. 1; 河堤道路保洁; ㎡; 228000; 氵皂河城市段长度26.96km。清扫、洒水、捡拾垃圾、河道护栏清洗、野广告清理、河道护坡垃圾清理等。. 2; 水体保洁; ㎡; 366400; 水体漂浮物、杂物、藻类等清理及打捞等。. 3; 河道巡查人员及管理站看护人员; 人·月; 8; 负责氵皂河河道日常巡查、汛期巡查及管理站看护等工作。. 4; 日常垃圾消纳; m³; 1500; 包括氵皂河管辖范围内日常垃圾清理、清运。. 5; 工具、劳保费; 项; 1; 养护工人日常使用保洁工具及防暑降温品等。此项为暂估价，按35000元填报。. 6; 公众责任险; 项; 1; 为氵皂河管理范围内购买公众责任险（含第三者责任险），保障群众生命财产。此项为暂估价，按62000元填报。. （二）; 绿化养护. 1; 绿化养护; ㎡; 554400; 氵皂河两岸绿化带及渠道护坡绿化养护，养护内容包括除草、修枝、施肥、防害、浇水、涂白、落叶清理等，其中绿化修剪每季度至少1次，其余项目按照实际情况及时实施。. 2; 红叶李补栽; 棵; 300; 氵皂河石化大道南段绿化带树木补栽（规格胸径≧10cm），含整地、垃圾外运、土壤改良、种植等。包括养护（死亡率≦10%）。. 3; 红叶石楠补植; ㎡; 2000; 阿房一路至阿房二路段右岸、阿四路至宜家桥段.规格≧H50×P40，含整地、垃圾外运、土壤改良、种植等。包括养护（死亡率≦15%）。. 4; 麦冬草补植; ㎡; 2000; 含整地、垃圾外运、土壤改良、种植等。包括养护（死亡率≦15%）。. 5; 杨絮柳絮治理; 棵; 15900; 对氵皂河管理范围内杨树絮、柳树絮进行治理，含药剂、人工、洒水等。. 6; 冬季落叶清理、防火; m³; 2500; 冬季落叶清理清运、防火等。. （三）; 水利基础设施维修维护. 1; 安装防护网; m; 800; 对氵皂河管理范围内加装防护网。. 2; 安装防撞波形钢护栏; m; 900; 昆明路至红光路段左岸增设防撞波形钢护栏，规格型号Gr-A-4E热镀锌。. 3; 维护更新不锈钢垃圾桶; 个; 10; 对破损的垃圾桶进行维修、更换、增加新垃圾桶。材质为不锈钢。. 4; 堤顶道路路面塌陷修复; ㎡; 565; 阿房一路至阿房四路段左岸2处约120㎡、右岸3处约445㎡，C30混凝土浇筑,含基础处理，垃圾外运等。. 5; 氵皂河公园透水混凝土路面修复; ㎡; 100; 西部大道至子午路段氵皂河公园。C25混凝土，彩色，厚度10cm。旧路面凿除、清运，基层找平处理，透水混凝土材料，人工及机械摊铺、振捣、切缝、养护。. 6; 护坡浆砌石维护; ㎡; 600; 含清缝、洗缝、凿缝、勾缝、养护等。. 7; 箱涵维护; 项; 1; 对箱涵进行巡查、维修维护、清淤（含垃圾清运）等。此项为暂估价，按2000元填报。. 8; 界桩维护; 个; 550; 一次描字及清洁、维护、损坏后更新等。. 9; 限高门、挡车球、限行桩，减速带维修更新; 项; 1; 对现有的设施进行除锈、刷漆、修理破损等，每年至少一次。对存在安全隐患的部位，更新维护限高门、挡车球、限行桩，减速带等。此项为暂估价，按20000元填报。. 10; 仿石护栏维护更换; m; 400; 对损坏护栏进行破除，重新安装等维护。. 11; 仿石护栏维护翻新; m; 400; 对河道范围内褪色、污损的仿石护栏进行打磨、喷漆维护等。. 12; 道牙更新维修; m; 400; 对堤顶道路破损道牙进行更新维修维护。. 13; 排水口封堵及维护; 项; 1; 对排水口垃圾、淤泥等进行清理、封堵等。此项为暂估价，按20000元填报。. 14; 冬季除雪; 项; 1; 购买融雪剂，铲除堤顶道路积雪等。此项为暂估价，按20000元填报。. （四）; 附属设施维护. 1; 管理站维护; 项; 1; 对氵皂河沿线管理范围内管理站、卫生间、上下水管道、电线等基础设施进行日常维修；院内绿化管护；零星设施维修等。此项为暂估价，按90000元填报。. 2; 日常水费; 项; 1; 含管理站日常用水。此项为暂估价，按20000元填报。. 3; 日常电费; 项; 1; 含管理站日常用电。此项为暂估价，按50000元填报。. （五）; 防汛工作. 1; 防汛演练、培训、宣传; 项; 1; 防汛演练、培训、宣传等工作。此项为暂估价，按8000元填报。. （六）; 安全生产建设. 1; 灭火器维护; 个; 50; 每年更换1次，年检1次。. 2; 消防箱; 个; 30; 定期进行清洁、维修维护等。. 3; 安全标识标牌更换; 套; 50; 1.2m*0.8m底板边框。. 套; 50; 0.6m*0.9m底板边框。. 套; 100; 0.7m*0.9m底板边框。. 4; 安全生产宣传、培训、应急演练、安全隐患整改; 项; 1; 日常安全生产宣传、培训、应急演练，对安全检查中发现的安全隐患进行整改等。此项为暂估价，按5000元填报。. 5; 防溺水安全救援设施; 项; 1; 在深水区域每隔300m设置一处“四个一”设施，包含救生圈、救生杆、救生绳、警示牌及相关设施设备等。此项为暂估价，按10000元填报。. （七）; 病媒生物防治. 1; 毒饵盒购买; 个; 100; 毒饵盒购买及投放、补充更换等。. 2; 病媒生物消杀; ㎡; 280000; 含摇蚊消杀、购买病媒生物消杀药品等。每年从3月底开始，10月底结束，每月至少一次，根据气候情况及时加密病媒生物消杀频次。. （八）; 预备费; 项; 1; 预备费，按573020元填报,主要用于管护工作中应急事项，项目评审费等。. 注：预备费（暂估价）是采购人为用于合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，实施过程中可能发生的变更、合同约定调整因素出现时的合同价款调整以及发生的现场签证确认等费用，不应视为投标人所有，投标人投标报价时按招标人给定的数值填报计入投标报价中，当发生事项时，依据合同相关条款据实结算。 |

#### 3.2.3人员配置要求

采购包1：

供应商应该按照项目的需求配备合理的服务人员，确保项目实施质量。

采购包2：

供应商应该按照项目的需求配备合理的服务人员，确保项目实施质量。

采购包3：

供应商应该按照项目的需求配备合理的服务人员，确保项目实施质量。

采购包4：

供应商应该按照项目的需求配备合理的服务人员，确保项目实施质量。

#### 3.2.4设施设备配置要求

采购包1：

供应商应该按照项目的需求配备合理的设备设施，以确保项目顺利实施。

采购包2：

供应商应该按照项目的需求配备合理的设备设施，以确保项目顺利实施。

采购包3：

供应商应该按照项目的需求配备合理的设备设施，以确保项目顺利实施。

采购包4：

供应商应该按照项目的需求配备合理的设备设施，以确保项目顺利实施。

#### 3.2.5其他要求

采购包1：

/

采购包2：

/

采购包3：

/

采购包4：

/

### 3.3商务要求

#### 3.3.1服务期限

采购包1：

自合同生效之日起至2027年6月30日止

采购包2：

自合同生效之日起至2027年6月30日止。

采购包3：

自合同生效之日起至2027年6月30日止。

采购包4：

自合同生效之日起至2027年6月30日止。

#### 3.3.2服务地点

采购包1：

采购人指定地点

采购包2：

采购人指定地点

采购包3：

采购人指定地点

采购包4：

采购人指定地点

#### 3.3.3考核（验收）标准和方法

采购包1：

采购人严格按国家颁发的管理规范及市水务局精细化管理考核标准及采购人相关考核办法及标准进行考核。

采购包2：

采购人严格按国家颁发的管理规范及市水务局精细化管理考核标准及采购人相关考核办法及标准进行考核。

采购包3：

采购人严格按国家颁发的管理规范及市水务局精细化管理考核标准及采购人相关考核办法及标准进行考核。

采购包4：

采购人严格按国家颁发的管理规范及市水务局精细化管理考核标准及采购人相关考核办法及标准进行考核。

#### 3.3.4支付方式

采购包1：

分期付款

采购包2：

分期付款

采购包3：

分期付款

采购包4：

分期付款

#### 3.3.5.支付约定

采购包1：

1、预付款，合同签订生效后，达到付款条件起10个工作日内，支付合同总金额的50.0%

2、进度款，剩余资金养护进度按月支付，达到付款条件之日起，每月根据实际工作量进行支付。如遇农历新年，为不拖欠农民工工资，根据实际情况提前支付，达到付款条件起10个工作日内，支付合同总金额的8.33%

3、进度款，剩余资金养护进度按月支付，达到付款条件之日起，每月根据实际工作量进行支付。如遇农历新年，为不拖欠农民工工资，根据实际情况提前支付，达到付款条件起10个工作日内，支付合同总金额的8.33%

4、进度款，剩余资金养护进度按月支付，达到付款条件之日起，每月根据实际工作量进行支付。如遇农历新年，为不拖欠农民工工资，根据实际情况提前支付，达到付款条件起10个工作日内，支付合同总金额的8.33%

5、进度款，剩余资金养护进度按月支付，达到付款条件之日起，每月根据实际工作量进行支付。如遇农历新年，为不拖欠农民工工资，根据实际情况提前支付，达到付款条件起10个工作日内，支付合同总金额的8.33%

6、进度款，剩余资金养护进度按月支付，达到付款条件之日起，每月根据实际工作量进行支付。如遇农历新年，为不拖欠农民工工资，根据实际情况提前支付，达到付款条件起10个工作日内，支付合同总金额的8.33%

7、进度款，本合同周期最后一月养护费，经过评审后，根据评审结果进行支付，达到付款条件起10个工作日内，支付合同总金额的8.35%

采购包2：

1、预付款，合同签订生效后，达到付款条件起10个工作日内，支付合同总金额的50.0%

2、进度款，剩余资金养护进度按月支付，达到付款条件之日起，每月根据实际工作量进行支付。如遇农历新年，为不拖欠农民工工资，根据实际情况提前支付，达到付款条件起10个工作日内，支付合同总金额的8.33%

3、进度款，剩余资金养护进度按月支付，达到付款条件之日起，每月根据实际工作量进行支付。如遇农历新年，为不拖欠农民工工资，根据实际情况提前支付，达到付款条件起10个工作日内，支付合同总金额的8.33%

4、进度款，剩余资金养护进度按月支付，达到付款条件之日起，每月根据实际工作量进行支付。如遇农历新年，为不拖欠农民工工资，根据实际情况提前支付，达到付款条件起10个工作日内，支付合同总金额的8.33%

5、进度款，剩余资金养护进度按月支付，达到付款条件之日起，每月根据实际工作量进行支付。如遇农历新年，为不拖欠农民工工资，根据实际情况提前支付，达到付款条件起10个工作日内，支付合同总金额的8.33%

6、进度款，剩余资金养护进度按月支付，达到付款条件之日起，每月根据实际工作量进行支付。如遇农历新年，为不拖欠农民工工资，根据实际情况提前支付，达到付款条件起10个工作日内，支付合同总金额的8.33%

7、进度款，本合同周期最后一月养护费，经过评审后，根据评审结果进行支付，达到付款条件起10个工作日内，支付合同总金额的8.35%

采购包3：

1、预付款，合同签订生效后，达到付款条件起10个工作日内，支付合同总金额的50.0%

2、进度款，剩余资金养护进度按月支付，达到付款条件之日起，每月根据实际工作量进行支付。如遇农历新年，为不拖欠农民工工资，根据实际情况提前支付，达到付款条件起10个工作日内，支付合同总金额的8.33%

3、进度款，剩余资金养护进度按月支付，达到付款条件之日起，每月根据实际工作量进行支付。如遇农历新年，为不拖欠农民工工资，根据实际情况提前支付，达到付款条件起10个工作日内，支付合同总金额的8.33%

4、进度款，剩余资金养护进度按月支付，达到付款条件之日起，每月根据实际工作量进行支付。如遇农历新年，为不拖欠农民工工资，根据实际情况提前支付，达到付款条件起10个工作日内，支付合同总金额的8.33%

5、进度款，剩余资金养护进度按月支付，达到付款条件之日起，每月根据实际工作量进行支付。如遇农历新年，为不拖欠农民工工资，根据实际情况提前支付，达到付款条件起10个工作日内，支付合同总金额的8.33%

6、进度款，剩余资金养护进度按月支付，达到付款条件之日起，每月根据实际工作量进行支付。如遇农历新年，为不拖欠农民工工资，根据实际情况提前支付，达到付款条件起10个工作日内，支付合同总金额的8.33%

7、进度款，本合同周期最后一月养护费，经过评审后，根据评审结果进行支付，达到付款条件起10个工作日内，支付合同总金额的8.35%

采购包4：

1、预付款，合同签订生效后，达到付款条件起10个工作日内，支付合同总金额的50.0%

2、进度款，剩余资金养护进度按月支付，达到付款条件之日起，每月根据实际工作量进行支付。如遇农历新年，为不拖欠农民工工资，根据实际情况提前支付，达到付款条件起10个工作日内，支付合同总金额的8.33%

3、进度款，剩余资金养护进度按月支付，达到付款条件之日起，每月根据实际工作量进行支付。如遇农历新年，为不拖欠农民工工资，根据实际情况提前支付，达到付款条件起10个工作日内，支付合同总金额的8.33%

4、进度款，剩余资金养护进度按月支付，达到付款条件之日起，每月根据实际工作量进行支付。如遇农历新年，为不拖欠农民工工资，根据实际情况提前支付，达到付款条件起10个工作日内，支付合同总金额的8.33%

5、进度款，剩余资金养护进度按月支付，达到付款条件之日起，每月根据实际工作量进行支付。如遇农历新年，为不拖欠农民工工资，根据实际情况提前支付，达到付款条件起10个工作日内，支付合同总金额的8.33%

6、进度款，剩余资金养护进度按月支付，达到付款条件之日起，每月根据实际工作量进行支付。如遇农历新年，为不拖欠农民工工资，根据实际情况提前支付，达到付款条件起10个工作日内，支付合同总金额的8.33%

7、进度款，本合同周期最后一月养护费，经过评审后，根据评审结果进行支付，达到付款条件起10个工作日内，支付合同总金额的8.35%

#### 3.3.6违约责任与解决争议的方法

采购包1：

（一）违约责任 乙方未按合同约定履行义务、服务质量不达标、擅自分包、拖欠农民工工资、违反环保安全规定等，甲方有权要求限期整改、扣除费用、解除合同并追究违约金及损失赔偿。违约金和赔偿金额应以实际损失为准，甲方有权从应付款中直接扣除。 （二）争议解决 合同履行中发生争议，双方应协商解决。协商不成时，双方同意向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。诉讼费用由败诉方承担，双方应在争议解决期间继续履行未受争议影响的合同部分。

采购包2：

（一）违约责任 乙方未按合同约定履行义务、服务质量不达标、擅自分包、拖欠农民工工资、违反环保安全规定等，甲方有权要求限期整改、扣除费用、解除合同并追究违约金及损失赔偿。违约金和赔偿金额应以实际损失为准，甲方有权从应付款中直接扣除。 （二）争议解决 合同履行中发生争议，双方应协商解决。协商不成时，双方同意向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。诉讼费用由败诉方承担，双方应在争议解决期间继续履行未受争议影响的合同部分。

采购包3：

（一）违约责任 乙方未按合同约定履行义务、服务质量不达标、擅自分包、拖欠农民工工资、违反环保安全规定等，甲方有权要求限期整改、扣除费用、解除合同并追究违约金及损失赔偿。违约金和赔偿金额应以实际损失为准，甲方有权从应付款中直接扣除。 （二）争议解决 合同履行中发生争议，双方应协商解决。协商不成时，双方同意向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。诉讼费用由败诉方承担，双方应在争议解决期间继续履行未受争议影响的合同部分。

采购包4：

（一）违约责任 乙方未按合同约定履行义务、服务质量不达标、擅自分包、拖欠农民工工资、违反环保安全规定等，甲方有权要求限期整改、扣除费用、解除合同并追究违约金及损失赔偿。违约金和赔偿金额应以实际损失为准，甲方有权从应付款中直接扣除。 （二）争议解决 合同履行中发生争议，双方应协商解决。协商不成时，双方同意向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。诉讼费用由败诉方承担，双方应在争议解决期间继续履行未受争议影响的合同部分。

### 3.4其他要求

（一）本项目采购标的所属行业为：其他未列明行业 从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。 （二）中标供应商在领取成交通知书前，须向采购代理机构提供纸质版投标文件2套，且提供的投标文件必须与在陕西省政府采购综合管理平台的项目电子化交易系统中递交的电子投标文件内容一致，纸质版投标文件必须装订成册签字盖章。 （三）根据《西安市财政局关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（市财函〔2021〕431号）文件的要求，采购代理机构向采购人提交评标报告、采购人确定中标人、采购代理机构发布中标公告和采购人或采购代理机构发出中标通知书的期限要求，均在法定期限要求基础上提前1个工作日。 （四）根据《陕西省财政厅关于持续优化政府采购营商环境有关事项的通知》（陕财办采〔2024〕9 号）文件的通知，采购人在中标（成交）通知书发出之日起 25 日内，按照采购文件确定的事项与中标（成交）供应商签订政府采购合同。 （五）本项目落实的政府采购政策：（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；（2）《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；（3）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；（4）《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；（5）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；（6）《财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号）；（7）《财政部关于印发<进口产品管理办法>的通知》（财库[2007]119号）；（8）《财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库[2008]248号）；（9）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；（10）《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）；（11）其他需要落实的政府采购政策。

## 第四章 资格审查

资格审查由采购人或代理机构组建的资格审查小组依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格，并出具资格审查报告。

资格审查标准及要求如下：

### 4.1一般资格审查

采购包1：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件 | （1）供应商应具有独立承担民事责任的能力，提供供应商的营业执照等证明文件，自然人的身份证明等；（2）供应商应提供健全的财务会计制度：提供2024年度或2025年度经审计的供应商财务报告或开标前三个月内基本户开户银行出具的资信证明（提供资信证明时须后附基本存款账户证明资料）。（3）税收缴纳证明：提供供应商自投标前1年以来已缴纳任意时段完税凭证或税务机关开具的完税证明（任意税种），依法免税的应提供相关文件证明，公益类事业单位可不提供；（4）社会保障资金缴纳证明：提供供应商自投标前1年以来已缴存的任意时段的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明，公益类事业单位可不提供；（5）提供供应商具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；（6）供应商参加本次招标前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（7）采购人、采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网站（www.ccgp.gov.cn）查询投标人信用记录，列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商将被拒绝参与本项目投标。供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《响应函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标人应提交的相关资格证明材料.docx 投标函 |
| 2 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动； 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标函 |

采购包2：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件 | （1）供应商应具有独立承担民事责任的能力，提供供应商的营业执照等证明文件，自然人的身份证明等；（2）供应商应提供健全的财务会计制度：提供2024年度或2025年度经审计的供应商财务报告或开标前三个月内基本户开户银行出具的资信证明（提供资信证明时须后附基本存款账户证明资料）。（3）税收缴纳证明：提供供应商自投标前1年以来已缴纳任意时段完税凭证或税务机关开具的完税证明（任意税种），依法免税的应提供相关文件证明，公益类事业单位可不提供；（4）社会保障资金缴纳证明：提供供应商自投标前1年以来已缴存的任意时段的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明，公益类事业单位可不提供；（5）提供供应商具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；（6）供应商参加本次招标前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（7）采购人、采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网站（www.ccgp.gov.cn）查询投标人信用记录，列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商将被拒绝参与本项目投标。供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《响应函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标人应提交的相关资格证明材料.docx 投标函 |
| 2 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动； 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标函 |

采购包3：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件 | （1）供应商应具有独立承担民事责任的能力，提供供应商的营业执照等证明文件，自然人的身份证明等；（2）供应商应提供健全的财务会计制度：提供2024年度或2025年度经审计的供应商财务报告或开标前三个月内基本户开户银行出具的资信证明（提供资信证明时须后附基本存款账户证明资料）。（3）税收缴纳证明：提供供应商自投标前1年以来已缴纳任意时段完税凭证或税务机关开具的完税证明（任意税种），依法免税的应提供相关文件证明，公益类事业单位可不提供；（4）社会保障资金缴纳证明：提供供应商自投标前1年以来已缴存的任意时段的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明，公益类事业单位可不提供；（5）提供供应商具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；（6）供应商参加本次招标前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（7）采购人、采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网站（www.ccgp.gov.cn）查询投标人信用记录，列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商将被拒绝参与本项目投标。供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《响应函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标人应提交的相关资格证明材料.docx 投标函 |
| 2 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动； 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标函 |

采购包4：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件 | （1）供应商应具有独立承担民事责任的能力，提供供应商的营业执照等证明文件，自然人的身份证明等；（2）供应商应提供健全的财务会计制度：提供2024年度或2025年度经审计的供应商财务报告或开标前三个月内基本户开户银行出具的资信证明（提供资信证明时须后附基本存款账户证明资料）。（3）税收缴纳证明：提供供应商自投标前1年以来已缴纳任意时段完税凭证或税务机关开具的完税证明（任意税种），依法免税的应提供相关文件证明，公益类事业单位可不提供；（4）社会保障资金缴纳证明：提供供应商自投标前1年以来已缴存的任意时段的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明，公益类事业单位可不提供；（5）提供供应商具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；（6）供应商参加本次招标前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（7）采购人、采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网站（www.ccgp.gov.cn）查询投标人信用记录，列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商将被拒绝参与本项目投标。供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《响应函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标人应提交的相关资格证明材料.docx 投标函 |
| 2 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动； 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标函 |

### 4.2特殊资格审查

采购包1：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商特定资格要求 | 无 | 投标函 |

采购包2：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商特定资格要求 | 无 | 投标函 |

采购包3：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商特定资格要求 | 无 | 投标函 |

采购包4：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商特定资格要求 | 无 | 投标函 |

### 4.3落实政府采购政策资格审查

采购包1：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |

采购包2：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |

采购包3：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |

采购包4：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |

## 第五章 评标办法

### 5.1 总则

一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律规章，结合采购项目特点制定本评标办法。

二、评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由采购人或代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

三、评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

四、本项目采取电子评审，通过项目电子化交易系统完成评审工作。评标委员会成员、采购人、代理机构和投标人应当按照本招标文件规定和项目电子化交易系统操作要求开展或者参加评标活动。

五、评标过程中的书面材料往来均通过项目电子化交易系统传递，投标人通过互认的证书及签章加盖其电子印章后生效。出现无法在线签章的特殊情况，评标委员会成员可以线下签署评标报告，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。

六、评标过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评标活动。投标人非法干预评标活动的，其投标文件将作无效处理；代理机构、采购人及其工作人员、采购人监督人员非法干预评标活动的，将依法追究其责任。

### 5.2评标委员会

评审专家是采取随机方式在政府采购平台的专家库系统（以下简称专家库系统）抽取/由采购人根据《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》（陕财办采〔2018〕20号）的规定，报主管部门同意后自行选定。

二、评标委员会成员应当满足并适应电子化采购评审的工作需要，使用已身份认证并具备签章功能的证书，登录项目电子化交易系统进入项目评审功能模块确认身份、签到、推荐评标委员会组长。采购人代表可以使用采购人代表专用签章确认评审意见。

三、评标委员会成员获取解密后的投标文件，开展评标活动。出现应当回避的情形时，评标委员会成员应当主动回避；代理机构按规定申请补充抽取评审专家；无法及时补充抽取的，采购人或者代理机构应当封存供应商投标文件，按规定重新组建评标委员会，解封投标文件后，开展评标活动。

四、评标委员会按照招标文件规定的评标程序、评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（一）熟悉和理解招标文件；

（二）审查供应商投标文件等是否满足招标文件要求，并作出评价；

（三）根据需要要求采购组织单位对招标文件作出解释；根据需要要求供应商对投标文件有关事项作出 澄清、说明或者更正；

（四）推荐中标候选供应商，或者受采购人委托确定中标供应商；

（五）起草评标报告并进行签署；

（六）向采购组织单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为；

（七）法律、法规和规章规定的其他职责。

### 5.3评标方法

采购包1：综合评分法

采购包2：综合评分法

采购包3：综合评分法

采购包4：综合评分法

### 5.4评标程序

#### 5.4.1熟悉和理解招标文件和停止评标

一、评标委员会正式评审前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中供应商资格资质性要求、采购项目技术、服务和商务要求、评审方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

二、本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

（一）招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

（二）招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

（三）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

（四）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

（五）招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；

（六）招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；

（七）招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现上述应当停止评标情形的，评标委员会应当通过项目电子化交易系统向采购组织单位提交相关说明材料，说明停止评审的情形和具体理由。除上述情形外，评标委员会不得以任何方式和理由停止评标。

出现上述应当停止评标情形的，采购组织单位应当通过项目电子化交易系统书面告知参加采购活动的供应商，并说明具体原因，同时在陕西省政府采购网公告。采购组织单位认为评标委员会不应当停止评标的，可以书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。

#### 5.4.2符合性审查

评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项，必须以本招标文件明确规定的实质性要求作为依据。

在符合性审查过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和招标文件规定。

符合性审查标准见下表（按以下顺序审查）：

采购包1：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不正当竞争预防措施（实质性要求） | 1.在评标过程中，评标委员会认为投标人报价明显低于其他实质性响应的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2.投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 | 开标一览表 标的清单 |
| 2 | 法定代表人（单位负责人）身份证明或委托授权书 | 法定代表人（单位负责人）参加开标的，提供法定代表人（单位负责人）身份证明；法定代表人（单位负责人）授权他人参加投标的，提供法定代表人（单位负责人）委托授权书 | 法定代表人（单位负责人）身份证明或委托授权书.docx |
| 3 | 投标文件签署盖章 | 符合招标文件要求 | 开标一览表 投标函 商务应答表 服务内容及服务要求应答表 标的清单 投标文件封面 |
| 4 | 投标文件格式 | 符合投标文件格式和招标文件要求 | 开标一览表 投标函 采购包1费用组成明细表.docx 商务应答表 服务内容及服务要求应答表 标的清单 投标文件封面 |
| 5 | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价，且报价不超过预算金额或最高限价 | 开标一览表 采购包1费用组成明细表.docx 标的清单 |
| 6 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件 | 投标函 商务应答表 服务内容及服务要求应答表 |
| 7 | 投标内容 | 符合本项目“采购需求”规定的服务范围 | 投标函 采购包1费用组成明细表.docx 商务应答表 服务内容及服务要求应答表 |
| 8 | 对招标文件响应程度 | 符合招标文件实质性要求的规定 | 投标函 商务应答表 服务内容及服务要求应答表 |
| 9 | 投标有效期 | 符合招标文件要求 | 投标函 |

采购包2：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不正当竞争预防措施（实质性要求） | 1.在评标过程中，评标委员会认为投标人报价明显低于其他实质性响应的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2.投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 | 开标一览表 标的清单 |
| 2 | 法定代表人（单位负责人）身份证明或委托授权书 | 法定代表人（单位负责人）参加开标的，提供法定代表人（单位负责人）身份证明；法定代表人（单位负责人）授权他人参加投标的，提供法定代表人（单位负责人）委托授权书 | 法定代表人（单位负责人）身份证明或委托授权书.docx |
| 3 | 投标文件签署盖章 | 符合招标文件要求 | 开标一览表 投标函 商务应答表 服务内容及服务要求应答表 标的清单 投标文件封面 |
| 4 | 投标文件格式 | 符合投标文件格式和招标文件要求 | 开标一览表 投标函 商务应答表 服务内容及服务要求应答表 标的清单 投标文件封面 采购包2费用组成明细表.docx |
| 5 | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价，且报价不超过预算金额或最高限价 | 开标一览表 标的清单 采购包2费用组成明细表.docx |
| 6 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件 | 投标函 商务应答表 服务内容及服务要求应答表 |
| 7 | 投标内容 | 符合本项目“采购需求”规定的服务范围 | 投标函 商务应答表 服务内容及服务要求应答表 采购包2费用组成明细表.docx |
| 8 | 对招标文件响应程度 | 符合招标文件实质性要求的规定 | 投标函 商务应答表 服务内容及服务要求应答表 |
| 9 | 投标有效期 | 符合招标文件要求 | 投标函 |

采购包3：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不正当竞争预防措施（实质性要求） | 1.在评标过程中，评标委员会认为投标人报价明显低于其他实质性响应的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2.投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 | 开标一览表 标的清单 |
| 2 | 法定代表人（单位负责人）身份证明或委托授权书 | 法定代表人（单位负责人）参加开标的，提供法定代表人（单位负责人）身份证明；法定代表人（单位负责人）授权他人参加投标的，提供法定代表人（单位负责人）委托授权书 | 法定代表人（单位负责人）身份证明或委托授权书.docx |
| 3 | 投标文件签署盖章 | 符合招标文件要求 | 开标一览表 投标函 商务应答表 服务内容及服务要求应答表 标的清单 投标文件封面 |
| 4 | 投标文件格式 | 符合投标文件格式和招标文件要求 | 开标一览表 投标函 商务应答表 服务内容及服务要求应答表 标的清单 投标文件封面 采购包3费用组成明细表.docx |
| 5 | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价，且报价不超过预算金额或最高限价 | 开标一览表 标的清单 采购包3费用组成明细表.docx |
| 6 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件 | 投标函 商务应答表 服务内容及服务要求应答表 |
| 7 | 投标内容 | 符合本项目“采购需求”规定的服务范围 | 投标函 商务应答表 服务内容及服务要求应答表 采购包3费用组成明细表.docx |
| 8 | 对招标文件响应程度 | 符合招标文件实质性要求的规定 | 投标函 商务应答表 服务内容及服务要求应答表 |
| 9 | 投标有效期 | 符合招标文件要求 | 投标函 |

采购包4：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不正当竞争预防措施（实质性要求） | 1.在评标过程中，评标委员会认为投标人报价明显低于其他实质性响应的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2.投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 | 开标一览表 标的清单 |
| 2 | 法定代表人（单位负责人）身份证明或委托授权书 | 法定代表人（单位负责人）参加开标的，提供法定代表人（单位负责人）身份证明；法定代表人（单位负责人）授权他人参加投标的，提供法定代表人（单位负责人）委托授权书 | 法定代表人（单位负责人）身份证明或委托授权书.docx |
| 3 | 投标文件签署盖章 | 符合招标文件要求 | 开标一览表 投标函 商务应答表 服务内容及服务要求应答表 标的清单 投标文件封面 |
| 4 | 投标文件格式 | 符合投标文件格式和招标文件要求 | 开标一览表 投标函 商务应答表 采购包4费用组成明细表.docx 服务内容及服务要求应答表 标的清单 投标文件封面 |
| 5 | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价，且报价不超过预算金额或最高限价 | 开标一览表 采购包4费用组成明细表.docx 标的清单 |
| 6 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件 | 投标函 商务应答表 服务内容及服务要求应答表 |
| 7 | 投标内容 | 符合本项目“采购需求”规定的服务范围 | 投标函 商务应答表 采购包4费用组成明细表.docx 服务内容及服务要求应答表 |
| 8 | 对招标文件响应程度 | 符合招标文件实质性要求的规定 | 投标函 商务应答表 服务内容及服务要求应答表 |
| 9 | 投标有效期 | 符合招标文件要求 | 投标函 |

以上实质性要求全部响应并满足采购需求的，则通过符合性审查；如有任意一项未响应或不满足采购需求的，则按无效投标文件处理。如果评标委员会认为投标人有任意一项不通过的，应在符合性审查表中载明不通过的具体原因。

#### 5.4.3解释、澄清有关问题

一、评标过程中，评标委员会认为招标文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以提请代理机构书面解释。代理机构的解释不得改变招标文件的原义或者影响公平、公正，解释事项如果涉及投标人权益的以有利于投标人的原则进行解释。

二、对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或更正，并给予投标人必要的反馈时间。投标人应当按评标委员会的要求进行澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料是投标文件的组成部分。

三、投标人的澄清、说明或者更正需进行电子签章，应当不超出投标文件的范围、不实质性改变投标文件的内容、不影响投标人的公平竞争、不导致投标文件从不响应招标文件变为响应招标文件的条件。下列内容不得澄清：

（一）投标人投标文件中不响应招标文件规定的技术参数指标和商务应答；

（二）投标人投标文件中未提供的证明其是否符合招标文件资格、符合性规定要求的相关材料；

（三）投标人投标文件中的材料因印刷、影印等不清晰而难以辨认的。

四、投标文件报价出现下列情况的，按以下原则处理：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

五、对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

六、代理机构宣布评标结束前，投标人应通过项目电子化交易系统随时关注评标消息提示，及时响应评标委员会发出的澄清、说明或更正要求。投标人未能及时响应的，自行承担不利后果。

评标委员会应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。

#### 5.4.4比较与评价

评标委员会应当按照招标文件规定的评标细则及标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较和评价。

#### 5.4.5复核

评标结果汇总完成后、评审报告签署前，采购人及代理机构应严格依照《财政部关于印发<政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法>的通知》《政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部令第87号）》《政府采购非招标采购方式管理办法（财政部令第74号）》及《陕西省财政厅关于规范政府采购项目评审主观分赋分有关事项的通知》（陕财办函〔2026〕10号）等文件要求，对评审数据进行全面校对与核对，重点核查各评审专家主观分项评分与全体评委对应分项平均分的偏离情况，确保评审数据准确无误、流程合规。

#### 5.4.6确定中标候选人名单

采购包1：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

采购包2：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

采购包3：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

采购包4：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

#### 5.4.7编写评标报告

评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

一、招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

二、投标人名单和评标委员会成员名单；

三、评标方法和标准；

四、开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；

五、评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

六、其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者更正，评标委员会成员的更换等；

七、报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字或加盖电子签章确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字或加盖电子签章又未另行说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

### 5.5评标争议处理规则

评标委员会在评标过程中，对于符合性审查、对投标人文件作无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则作出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。持不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向采购人或代理机构书面反映。采购人或代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

### 5.6评标细则及标准

一、评标委员会只对通过资格审查的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。

二、评标委员会成员应依据招标文件规定的评分标准和方法独立评审。

#### 5.6.1评分办法

（综合评分法适用）采用综合评分法的，由评标委员会各成员对通过资格检查和符合性审查的投标人的投标文件进行独立评审。

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重（A1＋A2＋……＋An＝1）。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

#### 5.6.2评分标准

采购包1：

| 评审内容 |  | 评审标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 详细评审90.00分 报价得分10.00分 |  |  |  |
| 评审因素分类 | 评审内容 | 具体标准和要求 | 分值 | 客观/主观 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| 详细评审 | 维修养护方案 | 一、评审内容 针对采购内容提出适用于本项目的维修养护方案，方案包括：①水利工程日常养护方案；②绿化养护方案；③基础设施维护方案；④设施设备维修养护方案；⑤防汛方案；⑥安全生产建设方案；⑦病媒生物防治方案；⑧高低压维护方案；⑨水质检测方案；⑩供水管道维护方案。 二、评审标准 1、完整性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述； 2、针对性及可实施性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理可性。 三、赋分标准（满分20分） ①-⑩评审项：每完全满足一个评审标准得1分；针对评审标准存在有不合理处的得0.5分；内容与本项目无关或未提供的得0分。 | 20.0000 | 主观 | 服务方案 |
|  | 工作过程中对环境的保护方案 | 一、评审内容 针对采购内容提出适用于本项目的工作过程中对环境的保护方案，方案包括：①水环境保护方案；②工作环境卫生保护方案。 二、评审标准 1、完整性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述； 2、针对性及可实施性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理可性。 三、赋分标准（满分4分） ①-②评审项：每完全满足一个评审标准得1分；针对评审标准存在有不合理处的得0.5分；内容与本项目无关或未提供的得0分。 | 4.0000 | 主观 | 服务方案 |
|  | 保障措施 | 一、评审内容 针对采购内容提出适用于本项目的保障措施，包括：①服务质量保障措施；②应急保障措施；③作业安全、水电安全等各项安全保障措施；④服务自检流程及自我考核体系。 二、评审标准 1、完整性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述； 2、针对性及可实施性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理可性。 三、赋分标准（满分8分） ①-④评审项：每完全满足一个评审标准得1分；针对评审标准存在有不合理处的得0.5分；内容与本项目无关或未提供的得0分。 | 8.0000 | 主观 | 服务方案 |
|  | 服务承诺 | 一、评审内容 针对采购内容提出适用于本项目的服务承诺包括①对采购内容的相关养护质量、维修质量一致性、服务团队的稳定性等内容作出承诺；②投标人对配合采购人重大活动等内容作出承诺及对服务期内应急情况下的响应时间等作出承诺；③养护过程中，拟更换的设施及拟投入的产品材料来源渠道正规、质量合格的承诺；④配合采购人对精细化管理目标实现作出承诺及对市民服务及市民意见处理的专项承诺。 二、评审标准 1、完整性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述； 2、针对性及可实施性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理可性。 三、赋分标准（满分8分） ①-④评审项：每完全满足一个评审标准得1分；针对评审标准存在有不合理处的得0.5分；内容与本项目无关或未提供的得0分。 | 8.0000 | 主观 | 服务方案 |
|  | 养护机具设备配置方案 | 一、评审内容： 本项目主要必备设备包括除草机、割草机、消杀车、垃圾清运车、发电机、巡逻车等有关养护机具。提供设备清单、设备权属证明或设备购买发票或正规租赁协议。 二、评审标准： 每提供一项设备得2分，最高不超过10分。 注：中标人与采购人签订合同前，采购人有权要求中标人提供原件进行核查。对提供虚假材料谋取中标的，采购人有权拒签合同，并且向同级财政部门报告，投标人须承担相应的法律责任。 | 10.0000 | 客观 | 服务方案 |
|  | 人员配置方案 | 1、项目负责人（项目经理）近3年担任过同类养护项目负责人的，提供项目负责人服务经验的证明资料，每提供1份得3分，最高不超过3分，未提供不得分。（提供中标（成交）通知书或合同复印件，需体现项目负责人姓名。如上述文件不能体现项目负责人姓名的，可提供对应项目采购单位出具的相关证明扫描件或带有项目名称、项目负责人签名的项目验收报告文件关键页扫描件）。 2、项目管理团队人员具备水利工程相关专业职称或专业技能证书的，每提供1人得2分，最高计4分。 3、配备高、低压电工、焊工、水工等特种作业人员，提供有效期内特种作业操作证，每配备1人计2分，最高计6分。 注：中标人与采购人签订合同前，采购人有权要求中标人提供原件进行核查。对提供虚假材料谋取中标的，采购人有权拒签合同，并且向同级财政部门报告，投标人须承担相应的法律责任。 | 13.0000 | 客观 | 服务方案 |
|  | 业绩 | 投标人自2020年1月1日起至今（以合同签订时间为准）同类项目，项目服务期≥12个月的，一个项目得3分；服务期＜12个月的，一个项目得1分。最高15分。（服务期＜12个月的，同一年度最多只计算2个项目，以合同复印件加盖公章为准）。 注：中标人与采购人签订合同前，采购人有权要求中标人提供原件进行核查。对提供虚假材料谋取中标的，采购人有权拒签合同，并且向同级财政部门报告，投标人须承担相应的法律责任。 | 15.0000 | 客观 | 投标人业绩、信誉证明材料.docx |
|  | 信誉 | 投标人自2020年1月1日起至今同类项目甲方对投标人履约情况的评价意见（评价为正面评价的），每提供一个得2分，最高12分。（需提供业主单位加盖公章的评价意见，提供业主评价意见的单位须与同类项目合同甲方单位一致）。 注：中标人与采购人签订合同前，采购人有权要求中标人提供原件进行核查。对提供虚假材料谋取中标的，采购人有权拒签合同，并且向同级财政部门报告，投标人须承担相应的法律责任。 | 12.0000 | 客观 | 投标人业绩、信誉证明材料.docx |
| 异常低价审查 | 异常低价审查 | 根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： （1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%。 （2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%。 （3）投标（响应）报价低于最高限价45%的，即投标（响应）报价<最高限价×45%。 （4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价（数量报价下，投标人的报价明显高于其他通过符合性审查投标人的报价），有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。 | 0.0000 | 客观 | 开标一览表 |
| 价格分 | 价格分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×10。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算。 | 10.0000 | 客观 | 开标一览表 标的清单 |

价格扣除

| 序号 | 价格扣除评审内容 | 适用情形 | 扣除比例（C1） | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 投标人或联合体成员均为小型、微型企业 | 10.00% | 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予C1的扣除，用扣除后的价格参加评审。承接本项目的供应商符合相应条件时，给予C1的价格扣除，即：评标价=最后报价×（1-C1）;监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除 | 开标一览表 标的清单 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件 |

采购包2：

| 评审内容 |  | 评审标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 详细评审90.00分 报价得分10.00分 |  |  |  |
| 评审因素分类 | 评审内容 | 具体标准和要求 | 分值 | 客观/主观 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| 详细评审 | 维修养护方案 | 一、评审内容 针对采购内容提出适用于本项目的维修养护方案，方案包括：①水利设施工程日常养护方案；②绿化工程养护方案；③附属设施维修维护方案；④安全生产建设方案；⑤防汛方案；⑥管理站维护方案；⑦病媒生物防治方案。 二、评审标准 1、完整性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述； 2、针对性及可实施性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理可行。 三、赋分标准（满分14分） ①-⑦；评审项：每完全满足一个评审标准得1分；针对评审标准存在有不合理处的得0.5分；内容与本项目无关或未提供的得0分。 | 14.0000 | 主观 | 服务方案 |
|  | 工作过程中对环境的保护方案 | 一、评审内容 针对采购内容提出适用于本项目的工作过程中对环境的保护方案，方案包括：①水环境保护方案；②工作环境卫生保护方案。 二、评审标准 1、完整性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述； 2、针对性及可实施性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理可行。 三、赋分标准（满分4分） ①-②评审项：每完全满足一个评审标准得1分；针对评审标准存在有不合理处的得0.5分；内容与本项目无关或未提供的得0分。 | 4.0000 | 主观 | 服务方案 |
|  | 保障措施 | 一、评审内容 针对采购内容提出适用于本项目的保障措施，包括：①服务质量保障措施；②应急保障措施；③作业安全、水电安全等各项安全保障措施；④服务自检流程及自我考核体系；⑤苗木补栽成活保障方案 二、评审标准 1、完整性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述； 2、针对性及可实施性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理可行。 三、赋分标准（满分10分） ①-⑤评审项：每完全满足一个评审标准得1分；针对评审标准存在有不合理处的得0.5分；内容与本项目无关或未提供的得0分。 | 10.0000 | 主观 | 服务方案 |
|  | 关键点、重难点分析及合理化建议 | 一、评审内容 针对项目提出项目实施过程中的关键点、重难点分析及相关措施，并提出有利项目实施的合理化建议，内容包括：①关键点、重难点分析及解决措施；②合理化建议。 二、评审标准 1、完整性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述； 2、针对性及可实施性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理可行。 三、赋分标准（满分4分） ①-②评审项：每完全满足一个评审标准得1分；针对评审标准存在有不合理处的得0.5分；内容与本项目无关或未提供的得0分。 | 4.0000 | 主观 | 服务方案 |
|  | 服务承诺 | 一、评审内容 针对采购内容提出适用于本项目的服务承诺包括①对采购内容的相关养护质量、维修质量一致性、服务团队地稳定性等内容作出承诺；②投标人对配合采购人重大活动等内容作出承诺及对服务期内应急情况下的响应时间等作出承诺；③养护过程中，拟更换的设施及拟投入的产品材料来源渠道正规、质量合格的承诺；④配合采购人对精细化管理目标实现作出承诺及对市民服务及市民意见处理的专项承诺。 二、评审标准 1、完整性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述； 2、针对性及可实施性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理可行。 三、赋分标准（满分8分） ①-④评审项：每完全满足一个评审标准得1分；针对评审标准存在有不合理处的得0.5分；内容与本项目无关或未提供的得0分。 | 8.0000 | 主观 | 服务方案 |
|  | 养护机具设备配置方案 | 一、评审内容： 本项目主要必备设备包括除草机、割草机、消杀车、垃圾清运车、发电机、巡逻车等有关养护机具。提供设备清单、设备权属证明或设备购买发票或正规租赁协议。 二、评审标准： 每提供一项设备得2分，最高不超过10分。 注：中标人与采购人签订合同前，采购人有权要求中标人提供原件进行核查。对提供虚假材料谋取中标的，采购人有权拒签合同，并且向同级财政部门报告，投标人须承担相应的法律责任。 | 10.0000 | 客观 | 服务方案 |
|  | 人员配置方案 | 1、项目负责人（项目经理）近3年担任过同类养护项目负责人的，提供项目负责人服务经验的证明资料，每提供1份得3分，最高不超过3分，未提供不得分。（提供中标（成交）通知书或合同复印件，需体现项目负责人姓名。如上述文件不能体现项目负责人姓名的，可提供对应项目采购单位出具的相关证明扫描件或带有项目名称、项目负责人签名的项目验收报告文件关键页扫描件）。 2、项目管理团队人员具备水利工程相关专业职称或专业技能证书的，每提供1人得2分，最高计4分。 3、配备高、低压电工、焊工、水工等特种作业人员，提供有效期内特种作业操作证，每配备1人计2分，最高计6分。 注：中标人与采购人签订合同前，采购人有权要求中标人提供原件进行核查。对提供虚假材料谋取中标的，采购人有权拒签合同，并且向同级财政部门报告，投标人须承担相应的法律责任。 | 13.0000 | 客观 | 服务方案 |
|  | 业绩 | 投标人自2020年1月1日起至今（以合同签订时间为准）同类项目，项目服务期≥12个月的，一个项目得3分；服务期＜12个月的，一个项目得1分。最高15分。（服务期＜12个月的，同一年度最多只计算2个项目，以合同复印件加盖公章为准）。 注：中标人与采购人签订合同前，采购人有权要求中标人提供原件进行核查。对提供虚假材料谋取中标的，采购人有权拒签合同，并且向同级财政部门报告，投标人须承担相应的法律责任。 | 15.0000 | 客观 | 投标人业绩、信誉证明材料.docx |
|  | 信誉 | 投标人自2020年1月1日起至今同类项目甲方对投标人履约情况的评价意见（评价为正面评价的），每提供一个得2分，最高12分。（需提供业主单位加盖公章的评价意见，提供业主评价意见的单位须与同类项目合同甲方单位一致）。 注：中标人与采购人签订合同前，采购人有权要求中标人提供原件进行核查。对提供虚假材料谋取中标的，采购人有权拒签合同，并且向同级财政部门报告，投标人须承担相应的法律责任。 | 12.0000 | 客观 | 投标人业绩、信誉证明材料.docx |
| 异常低价审查 | 异常低价审查 | 根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： （1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%。 （2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%。 （3）投标（响应）报价低于最高限价45%的，即投标（响应）报价<最高限价×45%。 （4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价（数量报价下，投标人的报价明显高于其他通过符合性审查投标人的报价），有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。 | 0.0000 | 客观 | 开标一览表 |
| 价格分 | 价格分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×10。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算。 | 10.0000 | 客观 | 开标一览表 标的清单 |

价格扣除

| 序号 | 价格扣除评审内容 | 适用情形 | 扣除比例（C1） | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 投标人或联合体成员均为小型、微型企业 | 10.00% | 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予C1的扣除，用扣除后的价格参加评审。承接本项目的供应商符合相应条件时，给予C1的价格扣除，即：评标价=最后报价×（1-C1）;监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除 | 开标一览表 标的清单 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件 |

采购包3：

| 评审内容 |  | 评审标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 详细评审90.00分 报价得分10.00分 |  |  |  |
| 评审因素分类 | 评审内容 | 具体标准和要求 | 分值 | 客观/主观 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| 详细评审 | 维修养护方案 | 一、评审内容 针对采购内容提出适用于本项目的维修养护方案，方案包括：①水利工程日常养护方案；②绿化工程养护方案；③附属设施维修维护方案；④安全生产建设方案；⑤防汛方案；⑥管理站维护方案；⑦水质检测方案；⑧病媒生物防治方案。 二、评审标准 1、完整性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述； 2、针对性及可实施性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理可行。 三、赋分标准（满分16分） ①-⑧评审项：每完全满足一个评审标准得1分；针对评审标准存在有不合理处的得0.5分；内容与本项目无关或未提供的得0分。 | 16.0000 | 主观 | 服务方案 |
|  | 工作过程中对环境的保护方案 | 一、评审内容 针对采购内容提出适用于本项目的工作过程中对环境的保护方案，方案包括：①水环境保护方案；②工作环境卫生保护方案。 二、评审标准 1、完整性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述； 2、针对性及可实施性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理可行。 三、赋分标准（满分4分） ①-②评审项：每完全满足一个评审标准得1分；针对评审标准存在有不合理处的得0.5分；内容与本项目无关或未提供的得0分。 | 4.0000 | 主观 | 服务方案 |
|  | 保障措施 | 一、评审内容 针对采购内容提出适用于本项目的保障措施，包括：①服务质量保障措施；②应急保障措施；③作业安全、水电安全等各项安全保障措施；④服务自检流程及自我考核体系；⑤苗木补栽成活保障方案 二、评审标准 1、完整性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述； 2、针对性及可实施性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理可行。 三、赋分标准（满分10分） ①-⑤评审项：每完全满足一个评审标准得1分；针对评审标准存在有不合理处的得0.5分；内容与本项目无关或未提供的得0分。 | 10.0000 | 主观 | 服务方案 |
|  | 服务承诺 | 一、评审内容 针对采购内容提出适用于本项目的服务承诺包括①对采购内容的相关养护质量、维修质量一致性、稳定性等内容作出承诺；②投标人对配合采购人重大活动等内容作出承诺；③对服务期内应急情况下的响应时间等作出承诺；④配合采购人对精细化管理目标实现做出承诺及对市民服务及市民意见处理的专项承诺；⑤养护过程中，拟更换的设施设备及拟投入的产品材料来源渠道正规、质量合格的承诺。 二、评审标准 1、完整性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述； 2、针对性及可实施性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理可行。 三、赋分标准（满分10分） ①-⑤评审项：每完全满足一个评审标准得1分；针对评审标准存在有不合理处的得0.5分；内容与本项目无关或未提供的得0分。 | 10.0000 | 主观 | 服务方案 |
|  | 养护机具设备配置方案 | 一、评审内容：本项目主要必备设备包括除草机、割草机、消杀车、垃圾清运车、发电机、巡逻车等有关养护机具。提供设备清单、设备权属证明或设备购买发票或正规租赁协议。 二、评审标准： 每提供一项设备得2分，最高不超过10分。 注：中标人与采购人签订合同前，采购人有权要求中标人提供原件进行核查。对提供虚假材料谋取中标的，采购人有权拒签合同，并且向同级财政部门报告，投标人须承担相应的法律责任。 | 10.0000 | 客观 | 服务方案 |
|  | 人员配置方案 | 1、项目负责人（项目经理）近3年担任过同类养护项目负责人的，提供项目负责人服务经验的证明资料，每提供1份得3分，最高不超过3分，未提供不得分。（提供中标（成交）通知书或合同复印件，需体现项目负责人姓名。如上述文件不能体现项目负责人姓名的，可提供对应项目采购单位出具的相关证明扫描件或带有项目名称、项目负责人签名的项目验收报告文件关键页扫描件）。 2、项目管理团队人员具备水利工程相关专业职称或专业技能证书的，每提供1人得2分，最高计4分。 3、配备高、低压电工、焊工、水工等特种作业人员，提供有效期内特种作业操作证，每配备1人计2分，最高计6分。 注：中标人与采购人签订合同前，采购人有权要求中标人提供原件进行核查。对提供虚假材料谋取中标的，采购人有权拒签合同，并且向同级财政部门报告，投标人须承担相应的法律责任。 | 13.0000 | 客观 | 服务方案 |
|  | 业绩 | 投标人自2020年1月1日起至今（以合同签订时间为准）同类项目，项目服务期≥12个月的，一个项目得3分；服务期＜12个月的，一个项目得1分。最高15分。（服务期＜12个月的，同一年度最多只计算2个项目，以合同复印件加盖公章为准）。 注：中标人与采购人签订合同前，采购人有权要求中标人提供原件进行核查。对提供虚假材料谋取中标的，采购人有权拒签合同，并且向同级财政部门报告，投标人须承担相应的法律责任。 | 15.0000 | 客观 | 投标人业绩、信誉证明材料.docx |
|  | 信誉 | 投标人自2020年1月1日起至今同类项目甲方对投标人履约情况的评价意见（评价为正面评价的），每提供一个得2分，最高12分。（需提供业主单位加盖公章的评价意见，提供业主评价意见的单位须与同类项目合同甲方单位一致）。 注：中标人与采购人签订合同前，采购人有权要求中标人提供原件进行核查。对提供虚假材料谋取中标的，采购人有权拒签合同，并且向同级财政部门报告，投标人须承担相应的法律责任。 | 12.0000 | 客观 | 投标人业绩、信誉证明材料.docx |
| 异常低价审查 | 异常低价审查 | 根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： （1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%。 （2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%。 （3）投标（响应）报价低于最高限价45%的，即投标（响应）报价<最高限价×45%。 （4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价（数量报价下，投标人的报价明显高于其他通过符合性审查投标人的报价），有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。 | 0.0000 | 客观 | 开标一览表 |
| 价格分 | 价格分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×10。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算。 | 10.0000 | 客观 | 开标一览表 标的清单 |

价格扣除

| 序号 | 价格扣除评审内容 | 适用情形 | 扣除比例（C1） | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 投标人或联合体成员均为小型、微型企业 | 10.00% | 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予C1的扣除，用扣除后的价格参加评审。承接本项目的供应商符合相应条件时，给予C1的价格扣除，即：评标价=最后报价×（1-C1）;监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除 | 开标一览表 标的清单 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件 |

采购包4：

| 评审内容 |  | 评审标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 详细评审90.00分 报价得分10.00分 |  |  |  |
| 评审因素分类 | 评审内容 | 具体标准和要求 | 分值 | 客观/主观 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| 详细评审 | 维修养护方案 | 一、评审内容 针对采购内容提出适用于本项目的维修养护方案，方案包括：①氵皂河城市段水利工程日常养护方案；②绿化养护方案；③水利基础设施维修维护方案；④附属设施维护；⑤防汛方案；⑥安全生产建设方案；⑦病媒生物防治方案。 二、评审标准 1、完整性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述； 2、针对性及可实施性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理可行。 三、赋分标准（满分14分） ①-⑦评审项：每完全满足一个评审标准得1分；针对评审标准存在有不合理处的得0.5分；内容与本项目无关或未提供的得0分。 | 14.0000 | 主观 | 服务方案 |
|  | 工作过程中对环境的保护方案 | 一、评审内容 针对采购内容提出适用于本项目的工作过程中对环境的保护方案，方案包括：①水环境保护方案；②工作环境卫生保护方案。 二、评审标准 1、完整性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述； 2、针对性及可实施性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理可行。 三、赋分标准（满分4分） ①-②评审项：每完全满足一个评审标准得1分；针对评审标准存在有不合理处的得0.5分；内容与本项目无关或未提供的得0分。 | 4.0000 | 主观 | 服务方案 |
|  | 保障措施 | 一、评审内容 针对采购内容提出适用于本项目的保障措施，包括：①服务质量保障措施；②应急保障措施；③作业安全、水电安全等各项安全保障措施；④服务自检流程及自我考核体系；⑤苗木补栽成活保障措施。 二、评审标准 1、完整性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述； 2、针对性及可实施性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理可行。 三、赋分标准（满分10分） ①-⑤评审项：每完全满足一个评审标准得1分；针对评审标准存在有不合理处的得0.5分；内容与本项目无关或未提供的得0分。 | 10.0000 | 主观 | 服务方案 |
|  | 关键点、重难点分析及合理化建议 | 一、评审内容 针对项目提出项目实施过程中的关键点、重难点分析及相关措施，并提出有利项目实施的合理化建议，内容包括：①关键点、重难点分析及解决措施；②合理化建议。 二、评审标准 1、完整性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述； 2、针对性及可实施性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理可行。 三、赋分标准（满分4分） ①-②评审项：每完全满足一个评审标准得1分；针对评审标准存在有不合理处的得0.5分；内容与本项目无关或未提供的得0分。 | 4.0000 | 主观 | 服务方案 |
|  | 服务承诺 | 一、评审内容 针对采购内容提出适用于本项目的服务承诺包括①对采购内容的相关养护质量、维修质量一致性、服务团队地稳定性等内容作出承诺；②投标人对配合采购人重大活动等内容及对服务期内应急情况下的响应时间等作出承诺；③养护过程中，拟更换的设施设备及拟投入的产品材料来源渠道正规、质量合格的承诺；④配合采购人对精细化管理目标实现作出承诺及对市民服务及市民意见处理的专项承诺。 二、评审标准 1、完整性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述； 2、针对性及可实施性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理可行。 三、赋分标准（满分8分） ①-④评审项：每完全满足一个评审标准得1分；针对评审标准存在有不合理处的得0.5分；内容与本项目无关或未提供的得0分。 | 8.0000 | 主观 | 服务方案 |
|  | 养护机具设备配置方案 | 一、评审内容：本项目主要必备设备包括除草机、割草机、消杀车、垃圾清运车、发电机、巡逻车等有关养护机具。提供设备清单、设备权属证明或设备购买发票或正规租赁协议。 二、评审标准： 每提供一项设备得2分，最高不超过10分。 注：中标人与采购人签订合同前，采购人有权要求中标人提供原件进行核查。对提供虚假材料谋取中标的，采购人有权拒签合同，并且向同级财政部门报告，投标人须承担相应的法律责任。 | 10.0000 | 客观 | 服务方案 |
|  | 人员配置方案 | 1、项目负责人（项目经理）近3年担任过同类养护项目负责人的，提供项目负责人服务经验的证明资料，每提供1份得3分，最高不超过3分，未提供不得分。（提供中标（成交）通知书或合同复印件，需体现项目负责人姓名。如上述文件不能体现项目负责人姓名的，可提供对应项目采购单位出具的相关证明扫描件或带有项目名称、项目负责人签名的项目验收报告文件关键页扫描件）。 2、项目管理团队人员具备水利工程相关专业职称或专业技能证书的，每提供1人得2分，最高计4分。 3、配备高、低压电工、焊工、水工等特种作业人员，提供有效期内特种作业操作证，每配备1人计2分，最高计6分。 注：中标人与采购人签订合同前，采购人有权要求中标人提供原件进行核查。对提供虚假材料谋取中标的，采购人有权拒签合同，并且向同级财政部门报告，投标人须承担相应的法律责任。 | 13.0000 | 客观 | 服务方案 |
|  | 业绩 | 投标人自2020年1月1日起至今（以合同签订时间为准）同类项目，项目服务期≥12个月的，一个项目得3分；服务期＜12个月的，一个项目得1分。最高15分。（服务期＜12个月的，同一年度最多只计算2个项目，以合同复印件加盖公章为准）。 注：中标人与采购人签订合同前，采购人有权要求中标人提供原件进行核查。对提供虚假材料谋取中标的，采购人有权拒签合同，并且向同级财政部门报告，投标人须承担相应的法律责任。 | 15.0000 | 客观 | 投标人业绩、信誉证明材料.docx |
|  | 信誉 | 投标人自2020年1月1日起至今同类项目甲方对投标人履约情况的评价意见（评价为正面评价的），每提供一个得2分，最高12分。（需提供业主单位加盖公章的评价意见，提供业主评价意见的单位须与同类项目合同甲方单位一致）。 注：中标人与采购人签订合同前，采购人有权要求中标人提供原件进行核查。对提供虚假材料谋取中标的，采购人有权拒签合同，并且向同级财政部门报告，投标人须承担相应的法律责任。 | 12.0000 | 客观 | 投标人业绩、信誉证明材料.docx |
| 异常低价审查 | 异常低价审查 | 根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： （1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%。 （2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%。 （3）投标（响应）报价低于最高限价45%的，即投标（响应）报价<最高限价×45%。 （4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价（数量报价下，投标人的报价明显高于其他通过符合性审查投标人的报价），有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。 | 0.0000 | 客观 | 开标一览表 |
| 价格分 | 价格分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×10。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算。 | 10.0000 | 客观 | 开标一览表 标的清单 |

价格扣除

| 序号 | 价格扣除评审内容 | 适用情形 | 扣除比例（C1） | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 投标人或联合体成员均为小型、微型企业 | 10.00% | 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予C1的扣除，用扣除后的价格参加评审。承接本项目的供应商符合相应条件时，给予C1的价格扣除，即：评标价=最后报价×（1-C1）;监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除 | 开标一览表 标的清单 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件 |

说明：

1、评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位；

2、评分标准中要求提供的证明材料须清晰可辨。

（最低评标价法适用）采用最低评标价法的，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人。采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

### 5.7废标

本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

一、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

二、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

三、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

四、因重大变故，采购任务取消的；

废标后，代理机构将在陕西省政府采购网上公告。对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在倾向性和歧视性、是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

### 5.8定标

#### 5.8.1 定标原则

采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定1名中标人。中标候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。

#### 5.8.2定标程序

一、评标委员会在项目电子化交易系统中编制评标情况，生成评标报告。

二、代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人。

三、采购人在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标供应商。逾期未确认的，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标供应商。

四、根据确定的中标供应商，代理机构在陕西省政府采购网上发布中标结果公告，通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书。

### 5.9评审专家在政府采购活动中承担以下义务

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购组织单位向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况，供应商行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；

（五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并通过项目电子化交易系统向采购组织单位书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由；

（六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（七）法律、法规和规章规定的其他义务。

### 5.10评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律

（一）遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（二）评标前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。

（三）评标过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的， 应当在监督人员监督之下办理。

（四）评标过程中，不得干预或者影响正常评标工作，不得发表倾向性、引导性意见， 不得修改或细化招标文件确定的评标程序、评标方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评标意见，不得拒绝对自己的评标意见签字确认。

（五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，不得向外界透露评审内容。

（六）服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

## 第六章投标文件格式

采购包1：

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：投标文件封面

详见附件：投标函

详见附件：中小企业声明函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：法定代表人（单位负责人）身份证明或委托授权书.docx

详见附件：服务内容及服务要求应答表

详见附件：商务应答表

详见附件：开标一览表

详见附件：标的清单

详见附件：采购包1费用组成明细表.docx

详见附件：服务方案

详见附件：投标人业绩、信誉证明材料.docx

详见附件：投标人应提交的相关资格证明材料.docx

采购包2：

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：投标文件封面

详见附件：投标函

详见附件：中小企业声明函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：法定代表人（单位负责人）身份证明或委托授权书.docx

详见附件：服务内容及服务要求应答表

详见附件：商务应答表

详见附件：开标一览表

详见附件：标的清单

详见附件：采购包2费用组成明细表.docx

详见附件：服务方案

详见附件：投标人业绩、信誉证明材料.docx

详见附件：投标人应提交的相关资格证明材料.docx

采购包3：

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：投标文件封面

详见附件：投标函

详见附件：中小企业声明函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：法定代表人（单位负责人）身份证明或委托授权书.docx

详见附件：服务内容及服务要求应答表

详见附件：商务应答表

详见附件：开标一览表

详见附件：标的清单

详见附件：采购包3费用组成明细表.docx

详见附件：服务方案

详见附件：投标人业绩、信誉证明材料.docx

详见附件：投标人应提交的相关资格证明材料.docx

采购包4：

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：投标文件封面

详见附件：投标函

详见附件：中小企业声明函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：法定代表人（单位负责人）身份证明或委托授权书.docx

详见附件：服务内容及服务要求应答表

详见附件：商务应答表

详见附件：开标一览表

详见附件：标的清单

详见附件：采购包4费用组成明细表.docx

详见附件：服务方案

详见附件：投标人业绩、信誉证明材料.docx

详见附件：投标人应提交的相关资格证明材料.docx

## 第七章 拟签订采购合同文本

详见附件：拟签订采购合同文本.docx