| 采购包3幸福渠工程运行维护项目费用组成明细表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 小计（元） | 备 注 |
|  | 幸福渠工程运行维护 | 秦汉大道暗涵末段至入渭口段（6.175KM） |  |  |  |  |
| （一） | 水利工程日常养护 |  |  |  |  |  |
| 1 | 日常保洁 | ㎡ | 196149.3 |  |  | 对幸福渠6.175km管护范围内的堤顶道路、绿化带、公园广场、桥梁路面等进行日常保洁，包括道路清扫、洒水、捡拾垃圾、河道护栏清洗、野广告清理等。 |
| 2 | 水体保洁 | ㎡ | 119989.52 |  |  | 对幸福渠管护范围内119989.52㎡水体中的水草、漂浮物、杂物等进行清理、打捞及清运等。 |
| 3 | 卫生间日常保洁养护 | 人·月 | 9 |  |  | 对幸福渠范围内共计9个卫生间进行保洁，每个卫生间固定1名保洁人员，专职负责对卫生间墙面、天花板、门窗、隔挡、照明灯、洗手器具等设施设备的卫生保洁。 |
| 4 | 垃圾消纳 | m³ | 1500 |  |  | 对幸福渠全段垃圾清理清运，含冬季芦苇清理清运，每年预计1500m³。 |
| 5 | 渠底淤积物、垃圾、石块等清理 | m³ | 2200 |  |  | 对幸福渠6.175km管护范围内渠底淤积物、垃圾、石块等进行清理（含垃圾清运）。 |
| 6 | 安保巡查 | 人·月 | 40 |  |  | 聘用巡逻保安人员40名负责幸福渠全段日夜间安保巡查。 |
| 7 | 河道巡查人员及管理站看护人员 | 人·月 | 4 |  |  | 负责幸福渠全段河道日常巡查及防汛日常巡查工作等。巡查人员2人、后勤保障人员2人。 |
| 8 | 液压坝管护操作人员 | 人·月 | 2 |  |  | 2处液压闸房共2人。 |
| 9 | 设施设备维修人员 | 人·月 | 2 |  |  | 幸福渠管理范围内设施设备维修共2人。 |
| 10 | 劳保、工具费 | 项 | 1 |  |  | 养护工具及防暑降温品等。此项为暂估价，按10000元填报。 |
| 11 | 卫生间保洁用品年消耗 | 项 | 1 |  |  | 公共卫生间保洁用品。此项为暂估价，按4500元填报。 |
| 12 | 游客服务中心服务用品年消耗 | 项 | 1 |  |  | 游客服务中心服务用品等。此项为暂估价，按10000元填报。 |
| 13 | 公众责任险 | 项 | 1 |  |  | 为幸福渠管理范围内购买公众责任险（含第三者责任险），保障群众生命财产。此项为暂估价，按42000元填报。 |
| （二） | 绿化工程养护 |  |  |  |  |  |
| 1 | 绿化日常养护 | ㎡ | 334410.78 |  |  | 对幸福渠管护范围内绿化工程进行日常养护，包括绿化修剪、除草、修枝、浇灌、施肥、防害、用药、冬季树木刷白、落叶清理等，其中绿化修剪每季度至少1次，其余项目按照实际情况及时实施。 |
| 2 | 乔木补栽 | 株 | 400 |  |  | 对幸福渠全段枯死乔木进行补栽,含整地、垃圾外运、土壤改良（规格胸径≧10cm），包括养护（死亡率≦10%）。 |
| 3 | 灌木补栽 | ㎡ | 800 |  |  | 对幸福渠全段枯死的灌木补栽红叶石楠、女贞等（规格≧H50×P40），包括养护（死亡率≦10%）。 |
| 4 | 草皮补植 | ㎡ | 500 |  |  | 根据绿化带、护坡情况补植麦冬草、狗牙根等品种，含整地、垃圾外运、土壤改良，种植，包括养护（死亡率≦10%）。 |
| 5 | 花卉补植 | ㎡ | 1000 |  |  | 根据绿化情况，在园区混播藤本蔷薇、石竹、粉黛乱子草（多年生）等花卉，包括地形整理，包括养护（死亡率≦10%）。 |
| 6 | 杨絮柳絮治理 | 株 | 2954 |  |  | 对幸福渠公园及河道范围内杨树絮、柳树絮进行治理，含药剂、人工、洒水等。 |
| 7 | 冬季落叶清理、防火 | m³ | 3000 |  |  | 对幸福渠公园及河道范围内冬季落叶进行清理清运、防火。 |
| （三） | 附属设施维修维护 |  |  |  |  |  |
| 1 | 桥梁维护及交通桥维护 | 座 | 6 |  |  | 对桥梁路面破损、伸缩缝堵塞、排水口堵塞、护栏锈蚀破损等进行维护，包括西铜上游桥梁2座、西铜路下游至入渭口段桥梁4座。 |
| 2 | 喷泉维修维护 | 项 | 1 |  |  | 对幸福渠公园内喷泉进行维修及日常维护，养护期内保证喷泉正常使用。此项为暂估价，按250000元填报。 |
| 3 | 广场、路面破损维修 | ㎡ | 600 |  |  | 广场、路面破损维修（不限于公园内）。 |
| 4 | 仿汉白玉护栏更换 | m | 200 |  |  | 对幸福渠河道范围内损坏的仿汉白玉护栏进行拆除更换。 |
| 5 | 水中木栈道、木栈道广场维修翻新 | ㎡ | 500 |  |  | 包括水中木栈道、木栈道广场等维修、涂刷防腐漆，以及麻绳更换等。 |
| 6 | 座凳维护 | 个 | 30 |  |  | 幸福渠沿线坐凳刷漆、维修维护。 |
| 7 | 围墙修复 | m | 600 |  |  | 对破损围墙进行维修，包括铁艺喷漆、围墙外立面喷漆等。 |
| 8 | 垃圾桶更换 | 个 | 10 |  |  | 对损坏的垃圾桶进行更换，对破损不严重的垃圾桶进行维修。 |
| 9 | 液压坝维修维护 | 项 | 1 |  |  | 液压坝设施设备维修维护。此项为暂估价，按20000元填报。 |
| 10 | 界桩维护 | 个 | 67 |  |  | 幸福渠67个界桩进行一次描字及清洁、维护等工作。 |
| 11 | 限行桩、减速带维护 | 项 | 1 |  |  | 破损维修、更新等。此项为暂估价，按10000元填报。 |
| 12 | 标识标牌更新维护 | 个 | 120 |  |  | 幸福渠沿线标识标牌维护更新等。 |
| 13 | 排水口封堵及维护 | 项 | 1 |  |  | 幸福渠全线排水口封堵及破损修复。此项为暂估价，按20000元填报。 |
| 14 | 打捞船（除草）维修维护 | 项 | 1 |  |  | 除草打捞船日常维修维护。此项为暂估价，按10000元填报。 |
| 15 | 冬季除雪 | 项 | 1 |  |  | 包括购买融雪剂、租赁除雪机械、人工除雪等。此项为暂估价，按30000元填报。 |
| 16 | 拦污栅维护 | 项 | 1 |  |  | 拦污栅日常维修维护、清理及检修等。此项为暂估价，按10000元填报。 |
| 17 | 卫生间维修 | 项 | 1 |  |  | 对河道范围内9个卫生间内蹲位、坐便、小便器，灯具、烘干器、灭蚊器、应急灯、门锁、洗手面盆及管道等配套有设施设备进行各种损坏零配件的维修更换。此项为暂估价，按20000元填报。 |
| （四） | 安全生产建设 |  |  |  |  |  |
| 1 | 灭火器加粉 | 个 | 100 |  |  | 每年更换1次，年检1次。 |
| 2 | 小型消防箱 | 个 | 20 |  |  | 定期进行清洁、维修维护。 |
| 3 | 安全标识标牌更换 | 套 | 50 |  |  | 1.2m*0.8m底板边框 |
|  |  | 套 | 50 |  |  | 0.6m*0.9m底板边框 |
|  |  | 套 | 50 |  |  | 0.7m*0.9m底板边框 |
| 4 | 安全生产宣传、培训、应急演练、安全隐患整改 | 项 | 1 |  |  | 日常安全生产宣传、培训、应急演练，对安全检查中发现的安全隐患进行整改等。此项为暂估价，按5000元填报。 |
| 5 | 防溺水安全救援设施 | 项 | 1 |  |  | 在深水区域每隔300m设置一处“四个一”设施，包含救生圈、救生杆、救生绳、警示牌及相关设施设备等。此项为暂估价，按15000元填报。 |
| （五） | 防汛物资 |  |  |  |  |  |
| 1 | 防汛物资购置储备 | 项 | 1 |  |  | 黑色大雨伞、多功能手提巡检灯、强光手电、编织袋、头灯、呼吸面罩、橡皮艇等。此项为暂估价，按40000元填报。 |
| （六） | 管理站维护 |  |  |  |  |  |
| 1 | 管理站日常维护 | 项 | 1 |  |  | 对幸福渠沿线管理范围内管理站、卫生间、上下水管道、电线等基础设施进行日常维修；院内绿化管护；零星设施维修等。此项为暂估价，按150000元填报。 |
| 2 | 电费 | 项 | 1 |  |  | 各管理站日常用电。此项为暂估价，按250000元填报。 |
| 3 | 水费 | 项 | 1 |  |  | 各管理站日常用水。此项为暂估价，按30000元填报。 |
| 4 | 高低压箱变及电力线路维护 | 项 | 1 |  |  | 包括幸福渠沿线管理范围内高低压箱变维护及辅材费用。此项为暂估价，按20000元填报。 |
| 5 | 照明设施维护更新 | 项 | 1 |  |  | 幸福渠沿线左右岸太阳能路灯、幸福渠一站、二站、园区内照明设施维护更新。此项为暂估价，按30000元填报。 |
| （七） | 水质检测 |  |  |  |  |  |
| 1 | 水质检测 | 项 | 1 |  |  | 幸福渠公园水质检测，每月一次，共12次。此项为暂估价，按24000元填报。 |
| （八） | 病媒生物防治 |  |  |  |  |  |
| 1 | 毒饵盒 | 个 | 50 |  |  | 幸福渠沿线毒饵盒购买及投放、补充更换等。 |
| 2 | 病媒生物消杀 | ㎡ | 334410.78 |  |  | 含摇蚊消杀、购买病媒生物消杀药品等。每年从3月底开始，10月底结束，每月至少一次，根据气候情况及时加密病媒生物消杀频次。 |
| 3 | 害虫动物防治 | 项 | 1 |  |  | 幸福渠管理范围内白蚁等害虫动物防治，购买药品等。此项为暂估价，按10000元填报。 |
| （九） | 预备费 | 项 | 1 |  |  | 此项为预备费，按759242.79元填报,主要用于管护工作中应急事项，项目评审费等。 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.投标人必须按本表的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，报价精确到小数点后两位。

2.如报价不一致，按照采购文件的规定进行修正。

投标人名称（盖章）：{请填写投标人名称}

日期：XXXX年XX月XX日