| 采购包4氵皂河城市段工程运行维护项目费用组成明细表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目内容 | 单 位 | 数 量 | 单价(元) | 小计（元） | 备 注 |
|  | 氵皂河城市段维修养护 |  |  |  |  | 氵皂河城市段长度26.96km管理范围内。 |
| （一） | 氵皂河城市段水利工程日常养护 |  |  |  |  |  |
| 1 | 河堤道路保洁 | ㎡ | 228000 |  |  | 氵皂河城市段长度26.96km。清扫、洒水、捡拾垃圾、河道护栏清洗、野广告清理、河道护坡垃圾清理等。 |
| 2 | 水体保洁 | ㎡ | 366400 |  |  | 水体漂浮物、杂物、藻类等清理及打捞等。 |
| 3 | 河道巡查人员及管理站看护人员 | 人·月 | 8 |  |  | 负责氵皂河河道日常巡查、汛期巡查及管理站看护等工作。 |
| 4 | 日常垃圾消纳 | m³ | 1500 |  |  | 包括氵皂河管辖范围内日常垃圾清理、清运。 |
| 5 | 工具、劳保费 | 项 | 1 |  |  | 养护工人日常使用保洁工具及防暑降温品等。此项为暂估价，按35000元填报。 |
| 6 | 公众责任险 | 项 | 1 |  |  | 为氵皂河管理范围内购买公众责任险（含第三者责任险），保障群众生命财产。此项为暂估价，按62000元填报。 |
| （二） | 绿化养护 |  |  |  |  |  |
| 1 | 绿化养护 | ㎡ | 554400 |  |  | 氵皂河两岸绿化带及渠道护坡绿化养护，养护内容包括除草、修枝、施肥、防害、浇水、涂白、落叶清理等，其中绿化修剪每季度至少1次，其余项目按照实际情况及时实施。 |
| 2 | 红叶李补栽 | 棵 | 300 |  |  | 氵皂河石化大道南段绿化带树木补栽（规格胸径≧10cm），含整地、垃圾外运、土壤改良、种植等。包括养护（死亡率≦10%）。 |
| 3 | 红叶石楠补植 | ㎡ | 2000 |  |  | 阿房一路至阿房二路段右岸、阿四路至宜家桥段.规格≧H50×P40，含整地、垃圾外运、土壤改良、种植等。包括养护（死亡率≦15%）。 |
| 4 | 麦冬草补植 | ㎡ | 2000 |  |  | 含整地、垃圾外运、土壤改良、种植等。包括养护（死亡率≦15%）。 |
| 5 | 杨絮柳絮治理 | 棵 | 15900 |  |  | 对氵皂河管理范围内杨树絮、柳树絮进行治理，含药剂、人工、洒水等。 |
| 6 | 冬季落叶清理、防火 | m³ | 2500 |  |  | 冬季落叶清理清运、防火等。 |
| （三） | 水利基础设施维修维护 |  |  |  |  |  |
| 1 | 安装防护网 | m | 800 |  |  | 对氵皂河管理范围内加装防护网。 |
| 2 | 安装防撞波形钢护栏 | m | 900 |  |  | 昆明路至红光路段左岸增设防撞波形钢护栏，规格型号Gr-A-4E热镀锌。 |
| 3 | 维护更新不锈钢垃圾桶 | 个 | 10 |  |  | 对破损的垃圾桶进行维修、更换、增加新垃圾桶。材质为不锈钢。 |
| 4 | 堤顶道路路面塌陷修复 | ㎡ | 565 |  |  | 阿房一路至阿房四路段左岸2处约120㎡、右岸3处约445㎡，C30混凝土浇筑,含基础处理，垃圾外运等。 |
| 5 | 氵皂河公园透水混凝土路面修复 | ㎡ | 100 |  |  | 西部大道至子午路段皂河公园。C25混凝土，彩色，厚度10cm。旧路面凿除、清运，基层找平处理，透水混凝土材料，人工及机械摊铺、振捣、切缝、养护。 |
| 6 | 护坡浆砌石维护 | ㎡ | 600 |  |  | 含清缝、洗缝、凿缝、勾缝、养护等。 |
| 7 | 箱涵维护 | 项 | 1 |  |  | 对箱涵进行巡查、维修维护、清淤（含垃圾清运）等。此项为暂估价，按2000元填报。 |
| 8 | 界桩维护 | 个 | 550 |  |  | 一次描字及清洁、维护、损坏后更新等。 |
| 9 | 限高门、挡车球、限行桩，减速带维修更新 | 项 | 1 |  |  | 对现有的设施进行除锈、刷漆、修理破损等，每年至少一次。对存在安全隐患的部位，更新维护限高门、挡车球、限行桩，减速带等。此项为暂估价，按20000元填报。 |
| 10 | 仿石护栏维护更换 | m | 400 |  |  | 对损坏护栏进行破除，重新安装等维护。 |
| 11 | 仿石护栏维护翻新 | m | 400 |  |  | 对河道范围内褪色、污损的仿石护栏进行打磨、喷漆维护等。 |
| 12 | 道牙更新维修 | m | 400 |  |  | 对堤顶道路破损道牙进行更新维修维护。 |
| 13 | 排水口封堵及维护 | 项 | 1 |  |  | 对排水口垃圾、淤泥等进行清理、封堵等。此项为暂估价，按20000元填报。 |
| 14 | 冬季除雪 | 项 | 1 |  |  | 购买融雪剂，铲除堤顶道路积雪等。此项为暂估价，按20000元填报。 |
| （四） | 附属设施维护 |  |  |  |  |  |
| 1 | 管理站维护 | 项 | 1 |  |  | 对氵皂河沿线管理范围内管理站、卫生间、上下水管道、电线等基础设施进行日常维修；院内绿化管护；零星设施维修等。此项为暂估价，按90000元填报。 |
| 2 | 日常水费 | 项 | 1 |  |  | 含管理站日常用水。此项为暂估价，按20000元填报。 |
| 3 | 日常电费 | 项 | 1 |  |  | 含管理站日常用电。此项为暂估价，按50000元填报。 |
| （五） | 防汛工作 |  |  |  |  |  |
| 1 | 防汛演练、培训、宣传 | 项 | 1 |  |  | 防汛演练、培训、宣传等工作。此项为暂估价，按8000元填报。 |
| （六） | 安全生产建设 |  |  |  |  |  |
| 1 | 灭火器维护 | 个 | 50 |  |  | 每年更换1次，年检1次。 |
| 2 | 消防箱 | 个 | 30 |  |  | 定期进行清洁、维修维护等。 |
| 3 | 安全标识标牌更换 | 套 | 50 |  |  | 1.2m*0.8m底板边框。 |
|  |  | 套 | 50 |  |  | 0.6m*0.9m底板边框。 |
|  |  | 套 | 100 |  |  | 0.7m*0.9m底板边框。 |
| 4 | 安全生产宣传、培训、应急演练、安全隐患整改 | 项 | 1 |  |  | 日常安全生产宣传、培训、应急演练，对安全检查中发现的安全隐患进行整改等。此项为暂估价，按5000元填报。 |
| 5 | 防溺水安全救援设施 | 项 | 1 |  |  | 在深水区域每隔300m设置一处“四个一”设施，包含救生圈、救生杆、救生绳、警示牌及相关设施设备等。此项为暂估价，按10000元填报。 |
| （七） | 病媒生物防治 |  |  |  |  |  |
| 1 | 毒饵盒购买 | 个 | 100 |  |  | 毒饵盒购买及投放、补充更换等。 |
| 2 | 病媒生物消杀 | ㎡ | 280000 |  |  | 含摇蚊消杀、购买病媒生物消杀药品等。每年从3月底开始，10月底结束，每月至少一次，根据气候情况及时加密病媒生物消杀频次。 |
| （八） | 预备费 | 项 | 1 |  |  | 预备费，按573020元填报,主要用于管护工作中应急事项，项目评审费等。 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.投标人必须按本表的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，报价精确到小数点后两位。

2.如报价不一致，按照采购文件的规定进行修正。

投标人名称（盖章）：{请填写投标人名称}

日期：XXXX年XX月XX日