详见附件：报价明细表

项目名称：                          项目编号：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压缩机维修 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 高压绝缘材料 | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 机组O型环 | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 油过滤管 | 支 | 4 |  |  |
| 5 | 冷冻机油 | 升 | 37 |  |  |
| 6 | 电机回液干燥过滤器 | 支 | 1 |  |  |
| 7 | 电机喷液干燥过滤器 | 支 | 2 |  |  |
| 8 | 冷凝器换热管 | 支 | 5 |  |  |
| 9 | 制冷剂 | KG | 687 |  |  |
| 10 | 系统及循环管路清洗剂 | KG | 500 |  |  |
| 11 | 吊装搬运费 | 次 | 2 |  |  |
| 12 | 蒸发器、冷凝器清洗 | 项 | 1 |  |  |
| 13 | 冷凝器换热管无损探伤 | 支 | 554 |  |  |
| 14 | 机组打压 | 项 | 1 |  |  |
| 15 | 机组抽真空 | 项 | 1 |  |  |
| 16 | 机组调试 | 项 | 1 |  |  |
| 合计 总价 | （小写）：¥ （大写）：人民币 |  |  |  |  |

说明：1.所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位。

- 2.该表中包含供应商认为完成本项目所需的所有费用,各项费用须列出明细清单。

- 3.磋商报价不得超过本项目采购预算及单价最高限价。

供应商：               （盖章）

法定代表人或被授权人：         （签字或盖章）

年     月     日