已标价工程量清单

备注：各供应商无需填写系统自动生成的已标价工程量清单，但应按照本项目采购文件“第三章 磋商项目技术、服务、商务及其他要求”列明工程量清单进行填报全费用单价报价，具体格式如下：

| 序号 | 项目 | 数量 | 单位 | 全费用单价响应报价（元） | 全费用单价响应合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宿舍乳胶漆粉刷 | 12400 | ㎡ |  |  |
| 2 | 墙柜拆除 | 155 | 间 |  |  |
| 3 | 修补破损墙面 | 930 | ㎡ |  |  |
| 4 | 地面拆除 | 2712.5 | ㎡ |  |  |
| 5 | 块料楼地面 | 2712.5 | ㎡ |  |  |
| 6 | 门槛拆除 | 155 | 个 |  |  |
| 7 | 踢脚线拆除 | 2402.5 | m |  |  |
| 8 | 块料踢脚线 | 2402.5 | m |  |  |
| 9 | 组合家具搬移 | 155 | 间 |  |  |
| 10 | 木门拆除 | 155 | 樘 |  |  |
| 11 | 门洞口抹灰修补 | 930 | m |  |  |
| 12 | 钢质防盗门 | 155 | 樘 |  |  |
| 13 | 墙体刻槽 | 5177 | m |  |  |
| 14 | 电气配管 | 4247 | m |  |  |
| 15 | 电气配线 | 8370 | m |  |  |
| 16 | 开关更换 | 155 | 套 |  |  |
| 17 | 插座 | 1860 | 套 |  |  |
| 18 | 弱电配线 | 3844 | m |  |  |
| 19 | 弱电插座 | 775 | 个 |  |  |
| 20 | 交换机安装 | 155 | 台 |  |  |
| 21 | 灯具更换 | 155 | 套 |  |  |
| 22 | 暂列金 | 1 | 项 | 140000.00 | 140000.00 |
| 23 | 垃圾清运 | 1822.14 | m³ |  |  |
| 合计总价 |  |  |  |  | 大写： 小写： |

供应商名称：                       （盖章）

法定代表人或被授权人：       （签字或盖章）

年     月     日