采购包2：
标的名称：2026年莲湖校区新生公寓翻新工程

	 序号
	 参数性质
	 技术参数与性能指标

	1
	
	工程内容包含：翻新莲湖校区1#公寓32间、3#公寓91间，合计123间新生宿舍；实施全屋墙顶翻新、锈蚀阳台栏杆整体更换、宿舍木门翻新、屋面整体防水维修，根治屋面渗漏及栏杆锈蚀坠落隐患。

	2
	
	工程主要内容与预估量详见工程量清单
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