消防工程项目清单编制说明

- 原材料采购说明

本项目所用原材料无政府强制采购的原材料品目。

- 项目概况

革命公园，位于陕西省西安市新城区西五路53号，占地面积10.3公顷，是西安城区最大的一处革命旧址。创建于民国十六年（1927年）3月，是冯玉祥将军为纪念北伐战争陕西国民军陕军于西安保卫战（二虎守长安）挫败匪军镇嵩军而死难的5万名军民军民而建。冯玉祥将军入城后，率众负土筑两大冢，掩埋死难军民尸骸3043具，立碑纪念纪念坚守西安的死难军民。在两冢间建筑革命亭和五座烈士祠，并将周围150亩空地开辟为公园，故名“革命公园”。

1983年革命公园内的革命亭被列为西安市重点保护文物。1995年10月，革命公园被西安市精神文明建设指导委员会命名为西安市爱国主义教育基地。2002年7月23日，革命公园免费向市民开放。 2019年10月7日，革命公园被中华人民共和国国务院公布为第八批全国重点文物保护单位。

- 工程内容

本消防工程施工范围：火灾自动报警系统、消防广播系统、消防电话系统、消火栓灭火系统、应急照明和疏散指示系统、灭火器配置等。（具体详见工程量清单）

- 工程地点：

陕西省西安市革命公园内。

- 工程量清单编制依据

- 工程量：依据本工程设计图纸核算；

- 依据标准及技术规范

- 《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856-2024

- 《陕西省通用安装工程消耗量定额 第九册 消防安装工程》

- 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018 年版）

- 《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013

- 《火灾自动报警系统施工及验收标准》GB 50166-2019

- 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014

- 现行国家相关规范、技术规程及常规施工工艺、施工组织相关规定；

- 计价软件：本清单采用广联达云计价 GCCP7.0编制。