子长市杨家园则老旧街区改造项目设计服务采购
采购需求
一、采购内容

子长市杨家园则老旧街区改造项目施工图设计及其他相关服务工作。设计内容主要包括：改造污水管网2200m、管材采用双壁波纹管，管径DN400-DN800;改造弱电管网6500m，管径DN110，管材采用MPP管，同时完善地面配套设施，规划路边停车位300个，改造街区建筑外立面14697㎡，其中断桥铝合金门窗面积11757㎡，真石漆外墙面积2940㎡；改造建筑屋面18639㎡；建设电子广告牌15个，更新人行道、盲道、广场铺装及健身器材等道路与公共空间设施。

二、服务要求：

1、设计成果应符合国家、地方及行业相关法律法规、标准规范的要求，确保成果的合法性、准确性和完整性。

2、对于项目建设过程中的重大问题和重要事项，应及时向建设单位汇报，并提出解决方案供建设单位决策。加强与项目各参与方的沟通与协调，及时传递相关信息，确保项目顺利推进。

3、建立完善的资料管理制度，对服务服务过程中形成的各类文件、资料进行收集、整理、归档，确保资料的完整性和可追溯性。在项目竣工验收后，按照建设单位的要求移交相关资料。
三、服务期限：自合同签订之日起45日历天。

四、质量标准：符合国家及行业相关标准。

五、项目预算：1052000.00元
