| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 一、本项目为高新校区消防整改(重点)项目，内容包括：恢复建设消防泵房及消防水池、消防控制室、屋面高位水箱，按照规范调整室外消火栓位置并增加一处室外消火栓，拆除学生公寓二楼违建，学生公寓增设消火栓系统、火灾报警系统，教学楼对原有消火栓报警按钮、指示标志、消防广播等设施排查更换等。具体工程量以工程量清单为准。 |
| 2 |  | 二、工程量清单编制依据： 1、陕西省建设工程工程量清单计价计算标准(2025)等国家相关规定； 2、陕西开放大学高新校区消防整改清单列表及相关答疑文件； 3、陕西省房屋建筑与装饰工程基价表(2025)、陕西省通用安装工程基价表(2025)； 4、本项目采用广联达GCCP7.07.5000.23.3版本编制； 5、主要材料价格执行陕西省工程造价管理信息2026年最新信息价并结合市场价。 其他说明 1、屋面改造做法本次未包含23J909图集第5-30页屋A37中40厚C20细石混凝土保护层； 2、教学楼消防水箱及管道部分镀锌钢管DN100含阀门，阀门按闸阀DN100计入； 3、本工程成品保护工程量按300m2计入教学楼土建工程中。 4、本项目暂列金：200000元 |
| 3 |  | 三、工程量清单：见附件 |
| 4 | ★ | 四、其他要求 1、付款方式 （1）合同签订后，10个工作日内支付合同总金额的40%； （2）工程全部完工、经甲方组织验收合格，支付合同总金额的30%； （3）完成结算审计后，10个工作日内支付至审定金额的100%。 2、本项目采用固定综合单价合同。 3.项目完工期：合同签订之日起60日内。 4.质保期：自项目竣工验收合格之日起2年。 |