分项报价明细表

| 序号 | 梯号 | 电梯类别 | 数量 | 载重（kg） | 速度（m/s） | 层站 | 井道宽深（mm） | 开门方式 | 开门尺寸（mm） | 轿厢高度（mm） | 提升高度 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 香榭茗府东塔楼西梯 | 小机房乘客电梯 | 1 | 1050kg | 1.0m/s | 5/3/3 | 2000*2150 | 单侧中分门 | 900*2100 | ≥2300 | 以现场测量为准 |  |  |  |
| 02 | 香榭茗府东塔楼东梯 | 小机房乘客电梯 | 1 | 1050kg | 1.0m/s | 4/2/2 | 2000*2150 | 单侧中分门 | 900*2100 | ≥2300 |  |  |  |  |
| 03 | 香榭茗府北楼西单元 | 小机房乘客电梯 | 1 | 630kg | 1.75m/s | 11/10/10 | 1950*2150 | 单侧中分门 | 800*2100 | ≥2300 |  |  |  | 配置对重安全钳 |
| 04 | 香榭茗府北楼中单元 | 小机房乘客电梯 | 1 | 630kg | 1.75m/s | 11/10/10 | 1950*2150 | 单侧中分门 | 800*2100 | ≥2300 |  |  |  | 配置对重安全钳 |
| 05 | 香榭茗府北楼东单元 | 小机房乘客电梯 | 1 | 630kg | 1.75m/s | 11/10/10 | 1950*2150 | 单侧中分门 | 800*2100 | ≥2300 |  |  |  | 配置对重安全钳 |
| 06 | 香榭茗府南楼西单元 | 小机房乘客电梯 | 1 | 630kg | 1.75m/s | 11/11/11 | 1950*2150 | 单侧中分门 | 800*2100 | ≥2300 |  |  |  | 配置对重安全钳 |
| 07 | 香榭茗府南楼中单元 | 小机房乘客电梯 | 1 | 630kg | 1.75m/s | 11/11/11 | 1950*2150 | 单侧中分门 | 800*2100 | ≥2300 |  |  |  | 配置对重安全钳 |
| 08 | 香榭茗府南楼东单元 | 小机房乘客电梯 | 1 | 630kg | 1.75m/s | 11/11/11 | 1950*2150 | 单侧中分门 | 800*2100 | ≥2300 |  |  |  | 配置对重安全钳 |
| 09 | 怡和名居小区东单元 | 小机房乘客电梯 | 1 | 630kg | 1.0m/s | 7/7/7 | 1850*1800 | 单侧中分门 | 800*2100 | ≥2300 |  |  |  |  |
| 10 | 怡和名居小区西单元 | 小机房乘客电梯 | 1 | 630kg | 1.0m/s | 7/7/7 | 1850*1800 | 单侧中分门 | 800*2100 | ≥2300 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（含税/元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表可自行扩展，本表“合计含税金额”应与响应文件中开标一览表“投标总报价金额”一致。