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陕西至诚项目管理集团有限公司                         	         西安市陕西省西安市经济技术开发区未央路171-1号银池道拉斯财富中心21楼03室1

[bookmark: _Toc26313][bookmark: _Toc423973071]第一章 竞争性磋商公告
项目概况
中医医院医疗设备采购采购项目的潜在供应商应在邮箱获取采购文件，并于2026年07月03日10时00分（北京时间）前提交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号：SXZCZB2026-ZCCS-0542
项目名称：中医医院医疗设备采购
采购方式：竞争性磋商
预算金额：1,501,400.00元
采购需求：
合同包1(两专科一中心设备):
合同包预算金额：1,305,500.00元
合同包最高限价：1,305,500.00元
	品目号
	品目名称
	采购标的
	数量（单位）
	技术规格、参数及要求
	品目预算(元)

	1-1
	其他医疗设备
	两专科一中心设备
	1(项)
	详见采购文件
	1,305,500.00


本合同包不接受联合体投标
合同履行期限：详见采购文件
合同包2(更新设备):
合同包预算金额：195,900.00元
合同包最高限价：195,900.00元
	品目号
	品目名称
	采购标的
	数量（单位）
	技术规格、参数及要求
	品目预算(元)

	2-1
	其他医疗设备
	更新设备
	1(项)
	详见采购文件
	195,900.00


本合同包不接受联合体投标
合同履行期限：详见采购文件
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
合同包1(两专科一中心设备)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:
（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；
（2）《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；
（3）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；
（4）《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号）；
（5）《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）；
（6）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；
（7）财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库〔2019〕9号）；
（8）《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》--（财库〔2019〕18号）；
（9）《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》--（财库〔2019〕19号）；
（10）《关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》—2019年第16号；
（11）《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；
（12）陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号），相关政策、业务流程、办理平台（详见http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）；
（13）《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）；
（14）《关于进一步加强政府绿色采购有关问题的通知》（陕财办采〔2021〕29号）；
（15）《陕西省财政厅陕西省工业和信息化厅关于运用政府采购政策支持首台（套）及创新产品有关事项的通知》（陕财办采〔2021〕17号）；
（16）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《关于落实政府采购支持中小企业政策有关事项的通知》（陕财办采函〔2022〕10号）；
（17）其他需要落实的政府采购政策。
合同包2(更新设备)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:
同合同包(1)
3.本项目的特定资格要求：
合同包1(两专科一中心设备)特定资格要求如下:
（1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的统一社会信用代码的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；
（2）提供法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件），法定代表人直接参加投标，须提供法定代表人身份证明（附法定代表人身份证复印件）；
（3）提供递交投标文件截止之日前两年内任意一个年度经审计的财务报告（包括“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注，符合《中小企业划型标准规定》的小型企业按照《小企业会计准则》执行。成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），审计报告须具有注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）赋予的验证码；或提供其开标前三个月内基本开户银行出具的资信证明；
（4）税收缴纳证明：提供投标截止日前近一年内至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；
（5）社会保障资金缴纳证明：提供投标截止日前近一年内至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险 参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；
（6）提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺书；
（7）提供《供应商信用记录书面声明函》供应商未被列入“信用中国”网站记录的“失信被执行人”或“重大税收违法案件当事人”名单；不处于“中国政府采购网”记录的“政府采购严重违法失信行为信息记录名单”中的禁止参加政府采购活动期间；
（8）参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
（9）投标人为经销商须提供有效的《医疗器械经营许可证》或医疗器械经营备案凭证；供应商为制造商须提供有效的《医疗器械生产许可证》或医疗器械生产备案凭证。
（10）所投产品属于医疗器械的，须提供对应有效的医疗器械备案凭证或医疗器械注册证；按国家相关法规无需办理注册或备案管理的产品，投标人须提供产品合规佐证材料。
（11）提供直接控股和管理关系清单。若与其他供应商存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，则投标无效；
（12）本项目不接受联合体投标（提供承诺书）。
合同包2(更新设备)特定资格要求如下:
同合同包(1)
三、获取采购文件
时间： 2026年06月22日 至 2026年06月26日，每天上午09:00:00至12:00:00，下午14:00:00至17:00:00（北京时间）
途径：陕西省西安市经济技术开发区未央路171-1号银池道拉斯财富中心21楼03室
方式：现场获取
售价：0元
四、响应文件提交
截止时间：2026年07月03日10时00分00秒（北京时间）
地点：陕西省西安市经济技术开发区未央路171-1号银池道拉斯财富中心21楼03室
五、开启
时间：2026年07月03日10时00分00秒（北京时间）
地点：陕西省西安市经济技术开发区未央路171-1号银池道拉斯财富中心21楼03室
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
（1）供应商领取采购文件时，请携带单位介绍信及经办人身份证原件及复印件加盖公章；
（2）请供应商按照《陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》中的要求，通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库；
（3）本项目非专门面向中小企业采购。
八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
1.采购人信息
名称：武功县中医医院
地址：武功县普集镇邰城路北段
联系方式：02938933206 
2.采购代理机构信息
名称：陕西至诚项目管理集团有限公司
地址：陕西省西安市经济技术开发区未央路171-1号银池道拉斯财富中心21楼03室
联系方式：029-88219779
3.项目联系方式
项目联系人：倪沛、康乐、王欣玫
电话：029-88219779


[bookmark: _Toc389582035][bookmark: _Toc2929][bookmark: _Toc29249][bookmark: _Toc423973072]陕西至诚项目管理集团有限公司
2026年06月22日
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本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。
	序号
	条款号
	编 列 内 容 

	1
	2.3
	采   购   人：武功县中医医院
采购代理机构：陕西至诚项目管理集团有限公司
地        址：陕西省西安市经济技术开发区未央路171-1号银池道拉斯财富中心21楼03室
邮        编：710021
电        话：029-88219779
邮        箱：SXZCXMGLJT@163.com

	2
	3.6
	本项目不接受联合体磋商。

	3
	9.2
	不允许提供备选方案。

	4
	9.3
	本次磋商的最小单元为“项目”，供应商可根据自身的资质情况和经营范围对本次项目进行磋商，不得将其子目再行分解或只对本次项目中的品目进行不完全磋商，任何不完全的响应将会被拒绝。

	5
	11.1
	供应商所报的价格应考虑到可能发生的所有与完成本项目相关服务及履行合同义务有关的一切费用，任何有选择的报价将不予接受，按无效磋商处理。

	6
	12.1
	合同包1(两专科一中心设备)特定资格证明文件：
（1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的统一社会信用代码的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；
（2）提供法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件），法定代表人直接参加投标，须提供法定代表人身份证明（附法定代表人身份证复印件）；
（3）提供递交投标文件截止之日前两年内任意一个年度经审计的财务报告（包括“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注，符合《中小企业划型标准规定》的小型企业按照《小企业会计准则》执行。成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），审计报告须具有注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）赋予的验证码；或提供其开标前三个月内基本开户银行出具的资信证明；
（4）税收缴纳证明：提供投标截止日前近一年内至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；
（5）社会保障资金缴纳证明：提供投标截止日前近一年内至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险 参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；
（6）提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺书；
（7）提供《供应商信用记录书面声明函》供应商未被列入“信用中国”网站记录的“失信被执行人”或“重大税收违法案件当事人”名单；不处于“中国政府采购网”记录的“政府采购严重违法失信行为信息记录名单”中的禁止参加政府采购活动期间；
（8）参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
（9）投标人为经销商须提供有效的《医疗器械经营许可证》或医疗器械经营备案凭证；供应商为制造商须提供有效的《医疗器械生产许可证》或医疗器械生产备案凭证。
（10）所投产品属于医疗器械的，须提供对应有效的医疗器械备案凭证或医疗器械注册证；按国家相关法规无需办理注册或备案管理的产品，投标人须提供产品合规佐证材料。
（11）提供直接控股和管理关系清单。若与其他供应商存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，则投标无效；
（12）本项目不接受联合体投标（提供承诺书）。
合同包2(更新设备)特定资格证明文件：同合同包1
以上（1-12）为必备资质，缺一项或某项达不到要求，按无效磋商处理。

	7
	14.4
	磋商保证金：本项目不缴纳磋商保证金（文件中关于“保证金”所有要求均不适用）

	8
	15.1
	磋商有效期:提交磋商响应文件的截止之日起90天。

	9
	16.1
	正本的份数：壹份；副本的份数：贰份；报价一览表：壹份；同时提供与正本内容一致的电子版（U盘）壹份，电子版为正本签字盖章后的PDF格式扫描件。并在盘面标注供应商全称、项目名称、编号；磋商响应文件装订要求：双面打印胶装。

	10
	17.2
	竞争性磋商响应文件正、副本分袋密封。电子版、开标一览表与投标文件正本一起密封、递交。副本密封于一个密封袋中。封袋应加贴封条，并在封线处加盖供应商公章，封袋正面要粘贴供应商全称、项目名称、编号等标识。
外层包装请按以下要求标记：
1) 磋商响应单位的全称；
2) 磋商项目名称、项目编号；
3）正本、电子版、报价一览表或副本“请勿在＿＿＿＿＿(磋商时间)之前启封”。

	11
	18.1
	磋商响应文件递交截止时间：见磋商公告
磋商响应文件递交地址：陕西省西安市经济技术开发区未央路171-1号银池道拉斯财富中心21楼03室
磋商响应文件接收人：陕西至诚项目管理集团有限公司

	12
	21.1
	磋商时间：见磋商公告
磋商地点：陕西省西安市经济技术开发区未央路171-1号银池道拉斯财富中心21楼03室

	13
	24.1
	评审方法：综合评分法（详见第三章）

	14
	29
	磋商代理服务费：
29.1、代理服务费：以中标金额为基数，依据国家计委颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）和国家发展和改革委员会办公厅颁发的《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格〔2003〕857号）的有关规定执行。
29.2本项目代理服务费由中标单位支付，中标单位应依据成交金额向招标代理机构交纳招标代理服务费。

	15
	银行
账户
信息
	1、 代理服务费账户：
采购代理机构开户名称：陕西至诚项目管理集团有限公司
开户行名称：中国建设银行股份有限公司西安高新技术产业开发区支行 
账号：61050192090000002152
请各供应商按照要求分别将保证金和服务费汇入以上指定账户，如因自身原因发生错误，产生的不利后果均由供应商自行承担。

	16
	履约
担保
	履约担保的形式：/
履约担保的金额：/

	17
	现场
踏勘
	招标代理机构不组织统一踏勘，各投标人自行踏勘，相关费用及安全由投标人自行承担，踏勘时遵守相关规定，不得扰民。
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	核心
产品
	合同包1：智能推拿按摩仪
合同包2：全自动五分类血球分析仪

	19
	进口
产品
	本项目不允许进口产品投标

	20
	项目
性质
	本项目非专门面向中小企业
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	其他
	为了进一步推动金融支持政策更好适应市场主体的需要，扎实落实国务院关于支持中小企业发展的政策措施，积极发挥政府采购政策功能，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，根据中办、国办《关于促进中小企业健康发展的指导意见》、财政部、工信部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采【2018】23 号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》陕财办采 【2020】15 号）等有关规定，按照市场主导、财政引导、银企自愿、风险自担的原则，中标（成交）供应商可根据自身资金需求，登录陕西省政府采购信用融资平台
(http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shan xi/）在线申请，依法参加政府采购信用融资活动。
目前的合作银行有∶北京银行、中国建设银行、中信银行、中国平安银行、中国光大银行、浦发银行、兴业银行、中国工商银行、秦农银行、浙商银行、中国银行、西安银行、中国农业银行、中国邮政储蓄银行（排名不分先后）。

	22
	备注
	供应商注册登记提醒：
根据陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知，如所投本项目的供应商未在陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/information/informationDetail.do?informationguid=8a85be3567ed23460167ed36804d0009）注册登记加入陕西省政府采购供应商库的，应按要求及时办理注册登记，并接受财政部门监督管理。



一.总  则
1.资金来源
1.1本次竞争性磋商所签合同使用财政资金支付，资金已落实到位。
2. [bookmark: _Toc363473973][bookmark: _Toc403077640][bookmark: _Toc363474018]名词解释
2.1采购人：武功县中医医院
2.2监督机构：同级人民财政部门
2.3采购代理机构：陕西至诚项目管理集团有限公司
2.4供应商：是指响应和符合竞争性磋商文件规定资格条件且参与竞争性磋商的法人、其他组织或者自然人。
2.5产品是指本竞争性磋商文件中第四章所述所有产品。
2.6服务是指供应商为满足竞争性磋商文件要求而提供的服务。
2.7节能产品或者环保产品是指依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的具有节能产品、环境标志产品认证证书的产品。
2.8进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)。
2.9中小企业是指符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的对中小企业的划分标准的企业。
2.10监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
2.11残疾人福利性单位是指符合《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号规定的对残疾人福利性单位划分标准的单位。
3.合格的供应商
3.1《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的供应商基本资格条件:
    1）具有独立承担民事责任的能力；
    2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
    3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
    4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
    5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
    6）法律、行政法规规定的其他条件。
3.2根据本次采购项目的特殊要求，规定的供应商特殊条件（见供应商须知前附表）。
3.3法定代表人为同一人的两个及两个以上的法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一项目（分包的按包）的采购中同时参与磋商，否则均为无效磋商。
3.4供应商必须在陕西至诚项目管理集团有限公司购买竞争性磋商文件，方可参加磋商。竞争性磋商文件售后不退。
3.5本项目不接受联合体磋商。
3.6磋商费用自理。不论磋商的结果如何，供应商均应自行承担所有与参加磋商有关的费用。
4.竞争性磋商产品（含服务）的合格性和合法性
4.1竞争性磋商产品（含服务）应满足竞争性磋商文件的要求并应符合国家法律法规、行业管理部门要求的其他强制性标准。并满足竞争性磋商文件规定的质量、价格、有效期、售后服务及供应商须承担的运输、配送、技术支持和竞争性磋商文件规定的其他伴随服务等要求。
4.2采购人有权拒绝接受任何不合格的产品和服务，由此产生的费用及相关后果均由供应商自行承担。
5.竞争性磋商响应文件内容的真实性
5.1供应商应保证其磋商响应文件中所提供的所有有关磋商的资料、信息是真实的、并且来源于合法的渠道。因磋商响应文件中所提供的有关磋商的资料、信息不真实、或者其来源不合法而导致的所有法律责任，由供应商自行承担。
二.竞争性磋商文件
6.竞争性磋商文件构成
6.1 竞争性磋商文件规定了要求提供的产品和服务，磋商程序和合同条件在竞争性磋商文件中均有说明。竞争性磋商文件共六章，内容如下：
第一章 竞争性磋商公告
第二章 供应商须知
第三章 评审方法    
第四章 合同条款及格式
第五章 磋商内容及技术要求
第六章 竞争性磋商响应文件构成及格式  
6.2 供应商应认真阅读竞争性磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果供应商没有按照竞争性磋商文件要求提交全部资料，或者竞争性磋商响应文件没有对竞争性磋商文件在各方面都做出实质性响应，由此带来不利于供应商的磋商结果，其风险由供应商承担。
6.3本竞争性磋商文件的解释权归陕西至诚项目管理集团有限公司，如发现竞争性磋商响应文件内容与现行法律法规不相符的情况，以现行法律法规为准。
7.竞争性磋商文件的修改和澄清
7.1在磋商响应文件递交截止时间3日前，采购代理机构可以视采购具体情况，延长竞争性磋商响应文件递交截止时间和磋商时间并在财政部门指定的媒体上发布变更公告，同时将变更时间书面通知所有获取竞争性磋商文件的供应商。
7.2采购代理机构如果对已发出的竞争性磋商文件进行必要的澄清或者修改，将在竞争性磋商文件要求提交竞争性磋商响应文件截止时间5日前，以书面形式通知所有获取竞争性磋商文件的供应商。该澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分。
7.3已经购买竞争性磋商文件的供应商对竞争性磋商文件有疑问的，均应在磋商截止日期3日前以书面形式向采购代理机构提出。采购代理机构视情况必要时将书面答复传送给所有获取竞争性磋商文件的供应商。
7.4供应商在收到上述通知后，应立即向采购代理机构回函确认。
[bookmark: _Toc403077641][bookmark: _Toc363473974][bookmark: _Toc363474019]三.磋商响应文件的编制
8. 磋商语言和磋商货币
8.1供应商提交的竞争性磋商响应文件以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。
8.2磋商应以人民币报价。任何包含非人民币报价的磋商将按无效磋商处理。
9.竞争性磋商响应文件的构成
9.1 供应商提交的竞争性磋商响应文件应包含下列部分的内容：
（1）按照供应商须知的要求和竞争性磋商文件规定格式填写的竞争性磋商响应函、磋商报价表、法定代表人授权委托书。
（2）按照竞争性磋商文件的要求编制的磋商方案说明。
（3）按照竞争性磋商文件供应商须知前附表的要求提交的资格证明文件；
（4）按照本须知第14条要求提交的磋商保证金。
（5）竞争磋商文件中要求的其他证明文件。
9.2 如果在竞争性磋商文件中没有允许提供备选方案，则每个供应商只允许提交一个磋商方案，否则，其磋商将按照无效磋商处理。
9.3本次磋商的最小单元为“项目”，供应商可根据自身的资质情况和经营范围对本次项目进行磋商，不得将其子目再行分解或只对本次项目中的品目进行不完全磋商，任何不完全的响应将会被拒绝。
10.竞争性磋商响应文件格式 
10.1 供应商应按照竞争性磋商文件中第六章“竞争性磋商响应文件格式及构成”所提供的格式和要求制作竞争性磋商响应文件，明确表达磋商意愿，详细说明磋商方案、承诺及价格。
10.2按竞争性磋商文件第9条的内容及要求和第六章提供的格式和要求编写其竞争性磋商响应文件，供应商不得缺少或留空任何竞争性磋商文件要求填写的表格或提交的资料。
11.磋商报价
11.1磋商报价：按清单单价报价，包括完成采购内容所需的直接费、间接费、利润、税金及其它相关的一切费用。
磋商报价为投标人充分考虑磋商文件的各项条款和所掌握的市场情况及本工程的实际，依据企业自身情况自主报价、风险自负。所有磋商报价中的单价和合价均以人民币表示。投标人在计算报价时必须考虑相应的风险；
11.2磋商报价表中标明本次服务的价格，任何有选择的报价将不予接受，按无效文件处理。所有价格均以人民币报价。
11.3磋商报价表中标明的价格应为履行合同的总报价，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的竞争性磋商响应文件将按无效磋商处理。
12.证明供应商合格的资格证明文件
12.1供应商应按照竞争性磋商文件供应商须知前附表的要求，在竞争性磋商响应文件中提交合格的资格证明文件。如果资格证明文件不全或不合格的，其磋商响应文件将被作无效文件处理。
13.证明的合格性和符合竞争性磋商文件规定的文件
13.1供应商应在竞争性磋商响应文件中提交服务满足竞争性磋商文件要求并符合国家法律法规、行业管理部门要求的其他强制性标准的证明文件。缺少证明文件或证明文件不合格的磋商响应文件，与竞争性磋商文件要求有重大偏离的磋商响应文件，不符合国家法律法规、行业管理部门要求的其他强制性标准的磋商响应文件将按无效磋商处理。
13.2上述证明文件可以是文字资料、图纸、图片、数据、宣传彩页等，所有证明文件表达意思必须统一。
14.磋商保证金（本项目不缴纳磋商保证金）
15.磋商有效期
[bookmark: OLE_LINK4]15.1磋商响应文件应在“供应商须知前附表”中规定的期限内保持有效。磋商有效期不满足规定有效期的磋商响应文件将被视为非响应性磋商而予以拒绝。
15.2在特殊情况下，在原磋商有效期期满之前，采购代理机构可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应以书面的形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这种要求,其磋商保证金也不被没收。同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其竞争性磋商响应文件，但要相应延长其磋商保证金的有效期。在这种情况下，本章第14条有关磋商保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。
16.竞争性磋商响应文件的式样和签署
16.1供应商应按照供应商须知的要求,准备一份竞争性磋商响应文件正本和“供应商须知前附表”中规定数量的副本，每套竞争性磋商响应文件封面须清楚地标明“正本”或“副本”。同时提供与正本内容一致的电子版（U/光盘）并在盘面标注供应商全称、项目名称、项目编号，并与竞争性磋商响应文件同时递交。
16.2竞争性磋商响应文件正本需打印或用不褪色的蓝(黑)色墨水(汁)书写,并由供应商法定代表人或经法定代表人正式授权的代表签字【竞争性磋商文件要求竞争性磋商响应文件中法定代表人签字处由法定代表人签署，要求授权代表签字处由授权代表签署】，若由授权代表签署，须按竞争性磋商文件规定的格式出具的“法定代表人授权书”附在竞争性磋商响应文件中，所有要求签字（名）处，均须由签字（名）者本人用不褪色的蓝(黑)色墨水(汁)书写，不得用任何形式的图章代替。所有竞争性磋商响应文件正本和副本须按第六章规定的顺序编排、并应编制目录、逐页标注连续页码，并分别胶装成册。
16.3任何行间插字、涂改和增删，必须由供应商的法定代表人或其授权代表在旁边签字才有效。
16.4供应商名称应填写全称。磋商响应文件正本必须逐页加盖供应商公章（鲜章），否则按无效处理。
16.5因字迹潦草、表述不清或不按竞争性磋商文件格式编制的竞争性磋商响应文件，所引起的对供应商不利的后果，由供应商自行负责。
16.6竞争性磋商文件的副本、电子版须和正本保持一致。若正本、副本和电子版有不一致的内容，以正本为准。
四.竞争性磋商响应文件的递交
17.竞争性磋商响应文件的密封和标记
17.1报价一览表除在竞争性磋商响应文件内装订外，再单独制作一份放在正本密封袋中（该单独密封报价一览表的报价必须与竞争性磋商响应文件正本中的报价一览表（报价表）报价一致，若不一致，则按单独的报价一览表为准。
17.2竞争性磋商响应文件正、副本分袋密封。电子版、开标一览表与投标文件正本一起密封、递交。副本密封于一个密封袋中。封袋应加贴封条，并在封线处加盖供应商公章，封袋正面要粘贴供应商全称、项目名称、编号等标识。
外层包装请按以下要求标记：
1) 磋商响应单位的全称；
2) 磋商项目名称、项目编号；
3）正本、电子版、报价一览表“请勿在＿＿＿＿＿(磋商时间)之前启封”。
4）副本、“请勿在＿＿＿＿＿(磋商时间)之前启封”。
17.3如果供应商未对竞争性磋商响应文件按上述要求进行完好密封，由此产生的不利后果由供应商自行承担。
18．竞争性磋商响应文件的递交
18.1供应商应按照竞争性磋商公告中规定的时间、地点，在规定的竞争性磋商响应文件递交截止时间前将全部竞争性磋商响应文件和磋商资料递交至采购代理机构接收人处。
18.2采购代理机构在竞争性磋商文件规定的竞争性磋商响应文件递交截止时间前，只负责竞争性磋商响应文件的接收、清点、造册登记工作，并请递交人签字确认，对其有效性不负任何责任；
18.3无论供应商成交与否，其竞争性磋商响应文件恕不退还。
19．递交的竞争性磋商响应文件
19.1按照供应商须知的规定，采购代理机构将拒绝接受在规定的磋商截止时间后递交的任何竞争性磋商响应文件。
20．磋商的修改与撤回
20.1 供应商在递交竞争性磋商响应文件后，可以修改或撤回其竞争性磋商响应文件，也可以提出价格变动声明，但供应商必须在规定的磋商截止时间之前将修改或撤回或变动价格的书面通知文件递交到采购代理机构。
20.2 供应商的修改或撤回或变动价格的通知应按本须知第17条的规定编制、密封、标记和递交。
20.3 在磋商截止时间之后，供应商不得对其磋商响应文件做任何修改或撤回。
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21.磋商大会
21.1 采购代理机构在规定的时间和地点组织竞争性磋商。磋商时所有供应商代表自愿参加，参加磋商的代表应签名报到以证明其出席。
21.2采购代理机构将做磋商记录，存档备查。
22．评审程序
按照竞争性磋商响应文件初审、澄清有关问题、分别磋商、二次报价、比较与评审、推荐成交候选人名单的工作程序进行评审。在上一步评审中被认定为无效磋商者，不进入下一步的评审。
23．评审组织及评审原则
23.1按照《中华人民共和国政府采购法》及实施条例和关于印发《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的通知（财库【2014】214号），依法组建磋商小组。磋商小组由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为3人以上单数，其中采购人代表须持有授权书。磋商小组按照竞争性磋商文件规定的评审方法独立进行评审工作。
23.2竞争性磋商文件和竞争性磋商响应文件是评审的依据。在评审中，不得改变竞争性磋商文件中规定的评审标准、方法和成交条件。
23.3在评审期间，对竞争性磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组可以书面形式（由磋商小组专家签字）要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出竞争性磋商响应文件的范围或者改变竞争性磋商响应文件的实质性内容。
23.4如果供应商在澄清规定期限内，未能答复或拒绝答复磋商小组提出的澄清要求，将由磋商小组根据其竞争性磋商响应文件按最大风险进行评审。
23.5磋商过程中的实质性变动：
23.5.1在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况在最终报价之前实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。
23.5.2对竞争性磋商文件做出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式通知所有参加磋商的供应商。
23.6竞争性磋商响应文件的初审（含资格性检查和符合性检查）
23.6.1磋商小组将审查竞争性磋商响应文件是否完整、资格证明文件是否齐全，磋商保证金是否合格、有无计算上的错误等。
23.6.2计算错误将按以下方法更正：
（1）磋商响应文件中报价一览表(报价表)内容与磋商响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表(报价表)为准；如果单独密封的报价一览表(报价表)与磋商响应文件正本的报价一览表(报价表)不一致，以单独密封的报价一览表(报价表)为准。
（2）磋商响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以单独密封的报价一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
按上述修正的顺序和方法调整的报价应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，其响应文件将按无效响应处理。
23.6.3对于竞争性磋商响应文件中明显的标点符号错误或不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，采购人可以接受。
23.6.4在详细评审之前，根据本须知第22.6.5条的规定，磋商小组要审查每份竞争性磋商响应文件是否实质上响应了竞争性磋商文件的要求。实质上响应的磋商应该是与竞争性磋商文件要求的全部条款、条件和规格参数相符，没有重大偏离的磋商。对关键条文的偏离、保留或反对将被认为是实质上的偏离。磋商小组决定磋商的响应性只根据磋商响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
23.6.5实质上没有响应竞争性磋商文件要求的磋商将被拒绝。供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其磋商成为实质性响应的磋商。如发现下列情况之一的，其磋商将构成非实质性响应，按无效磋商处理：
1）没有按照竞争性磋商文件要求提供的竞争性磋商响应文件或竞争性磋商响应文件构成有重大缺项；
2）供应商未提交有效的磋商保证金或金额不足的、磋商保证金形式不符合竞争性磋商文件要求的；
3）资格证明文件不全的或无效的，或不符合国家规定的；
4）竞争性磋商响应文件无供应商公章、无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效委托书的；
5）无磋商有效期或有效期达不到竞争性磋商文件要求的；
6）供应商在同一份竞争性磋商响应文件中，有两个或多个报价的；
7）存在有重大缺漏项和重大偏离的；
8）供应商有串通磋商、以他人名义磋商、行贿、提供虚假证明（包括第三方提供的虚假证明），开具虚假资质，出现虚假应答的，除按无效文件处理外，还将按照政府采购的有关规定进行处罚；
9）磋商总报价低于成本或者高于竞争性磋商文件公布的采购预算的。
10）竞争性磋商响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；
11）竞争性磋商响应文件不符合法律法规要求的；
12）供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件。
23.7竞争性磋商响应文件的详细评审
23.7.1磋商小组将按照本须知第22.6.4条规定，只对确定为实质性响应竞争性磋商文件要求的磋商响应文件进行详细评审。
23.7.2详细评审按照“供应商须知前附表”的评审方法进行。
23.8成交候选人的确定
磋商小组完成评审后，向采购人提出书面评审，并推荐1-3名成交候选人，标明排列顺序。
24．评审过程的保密
磋商小组成员和与评审活动有关的工作人员不得泄露有关竞争性磋商响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐以及与评审有关的其他情况。
25．评审方法
24.1按照《中华人民共和国政府采购法》及实施条例和关于印发《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的通知（财库【2014】214号），本次评审采用综合评分法，即在全部满足竞争性磋商文件实质性要求前提下，磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分高低顺序推荐1-3名成交候选人。
六.成交、通知与签约
26．成交程序
26.1磋商小组根据评审方法的规定对供应商进行评审排序，推荐1-3名成交候选人，作为评审结果。评审结果由全体磋商小组成员签字确认。
26.2采购人根据磋商报告中推荐的成交候选人排列顺序，确定排名第一的为成交供应商。
26.3排名第一的成交候选人放弃成交、在规定期限内未能签订合同、因不可抗力不能履行合同、不按照竞争性磋商文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照磋商小组提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交供应商，也可以重新组织竞争性磋商。
26.4采购人也可以授权磋商小组评审后直接确定成交供应商。
26.5成交供应商确定之后，成交结果将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告。
26.6供应商或者其他利害关系人对评审结果有异议的，应当在法律规定的时间内提出。
27．成交通知
27.1采购代理机构向成交供应商发出《成交通知书》。成交供应商领取成交通知书时须携带法定代表人授权书及加盖单位公章的被授权人身份证复印件。
27.2成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出之后，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任。
28. 采购合同的签订
28.1采购人应当自成交通知书发出之日起三十日内，按照竞争性磋商文件和成交供应商竞争性磋商响应文件（包括评审中形成的澄清文件）的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对竞争性磋商文件和成交供应商的竞争性磋商响应文件（包括评审中形成的澄清文件）作实质性修改。
28.2采购人自采购合同签订之日起七个工作日内，将采购合同副本报同级人民政府财政部门备案。
29．成交代理服务费 
29.1、代理服务费：以中标金额为基数，依据国家计委颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）和国家发展和改革委员会办公厅颁发的《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格〔2003〕857号）的有关规定执行。
29.2本项目代理服务费由中标单位支付，中标单位应依据成交金额向招标代理机构交纳招标代理服务费。
代理服务费转账账户：
1、采购代理机构开户名称: 陕西至诚项目管理集团有限公司
2、开户行名称：中国建设银行股份有限公司西安高新技术产业开发区支行
3、账号：61050192090000002152
30. 质疑
30.1供应商认为磋商 文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。
30.2供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
30.3供应商可以委托代理人进行质疑。代理人提出质疑的，应当提交授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。
30.4以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。
30.5供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
30.5.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
30.5.2质疑项目的名称、编号；
30.5.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
30.5.4事实依据；
30.5.5必要的法律依据；
30.5.6提出质疑的日期。
30.6有下列情形之一的，属于无效质疑，采购代理机构和采购人不予受理：
30.6.1质疑供应商不是参与本次政府采购项目的供应商；
30.6.2质疑供应商与质疑事项不存在利害关系的；
30.6.3未在法定期限内提出质疑的；
30.6.4质疑未以书面形式提出，或质疑函主要内容构成不完整的；
30.6.5应当提交授权书而未提交的；
30.6.6以非法手段取得证据、材料的；
30.6.7质疑答复后，同一质疑人就同一事项或同一采购程序环节再次提出质疑的；
30.6.8不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。
    30.7质疑答复
30.7.1采购人或采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。
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第三章  评审方法
一、评审方法：
按照《中华人民共和国政府采购法》及实施条例和关于印发《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的通知（财库【2014】214号）的规定，本次评标采用综合评分法，即在最大限度地满足竞争性磋商文件实质性要求前提下，按照竞争性磋商文件中规定的各项因素和相应的权重分值进行综合评审后，以总得分最高的供应商作为成交候选人并依次排序（最低报价不是成交的唯一标准）。
二、评审程序：
按照竞争性磋商响应文件初审、澄清有关问题、分别磋商、二次报价、比较与评审、推荐成交候选人名单。在上一步评审中被认定为无效磋商者，不进入下一步的评审。
1、 对磋商响应文件的初审：
1.1资格性审查。资格审查小组由采购人代表和代理机构代表组成，按照磋商文件第二章供应商须知前附表12.1条所述资格要求进行资格性审查，如果供应商不满足磋商文件所规定的资格要求或提供资格证明文件不全,将被视为未实质性响应磋商文件。
1.2符合性审查。磋商小组从磋商响应文件的完整性、有效性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定其是否对磋商文件实质性内容作出响应。
1.2.1竞争性磋商响应文件的完整性。竞争性磋商响应文件构成是否有重大缺项，是否按照竞争性磋商文件要求的格式编写竞争性磋商响应文件。
1.2.2竞争性磋商响应文件的有效性。竞争性磋商响应文件的签署、加盖印章是否合格、有效；提供的各种证明文件、数据、资料是否真实、有效。
1.2.3竞争性磋商响应文件的响应性。磋商有效期是否符合竞争性磋商文件要求；是否满足本次磋商的特殊要求；磋商方案是否有重大缺漏项；磋商产品的技术规格是否有重大偏离；磋商商务响应条款是否有重大偏离；对合同中规定的双方的权利和义务是否做出了实质性修改。
1.2.4报价是否超过采购预算。
1.2.5 磋商保证金是否按竞争性磋商文件规定时间提交磋商保证金或担保机构出具的保函。


2、磋商响应文件的澄清
1.3.1磋商小组发现供应商的报价明显低于其他磋商报价、或明显低于市场价格，使得其磋商报价可能低于其成本的，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内做出书面说明并提交相关证明材料。供应商不能证明其报价合理性的，由磋商小组认定该供应商以低于成本报价竞标，将其作为无效响应处理。
1.3.2有效的书面澄清材料，是磋商响应文件的补充材料，成为磋商响应文件的组成部分。
3、磋商：磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并要求供应商在规定的时间内提交最后报价。在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其它内容。实质性变动得内容，需经采购人代表确认。
4、综合评审：对于经初审合格的所有供应商，由磋商小组各成员依据磋商响应文件和最终报价，按照下列《评标要素和分值分解表》规定的内容独立进行综合评价、比较打分，然后汇总每个供应商的得分，从高到低依次排序，推荐中标候选人。

四、评审要素和分值分解表
	评审内容
	具体标准和要求
	分值
	客观 / 主观

	价格分
	以满足采购文件要求且投标价格最低的磋商报价为评标基准价，其价格分为满分31分；
其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=(评标基准价/磋商报价)×31；
注：
1.小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业，投标报价给予10%价格扣除，以扣除后价格参与评标计分；
2.价格扣除不重复享受，仅用于评标打分，不作为合同签约价格；
3.未提供中小企业声明函、残疾人/监狱企业证明材料的，不予享受价格优惠；
4.得分保留两位小数，无负分，废标报价不计入有效评审范围。
5.报价缺漏项、算术错误按采购文件规定修正后计算得分；
6.投标报价低于成本价的，本项不得分。
	31
	客观分

	产品技术参数响应情况
	投标产品需完全响应采购文件采购内容的全部技术参数要求，所有参数均需满足或优于采购文件要求，无负偏离情况；本项满分20 分，每出现 1 项技术参数负偏离的，扣 1 分，最多扣 10 项，超过 10 项按无效响应文件处理。
参数响应佐证材料形式不限，所有材料需清晰可辨,包括但不限于：产品原厂正式说明书、技术规格书、第三方权威检测机构参数验证报告、行业标准符合性声明等官方、公开、可核验的有效文件。
	20
	客观分

	人员配置与履约保障
	投标人需针对本项目货物采购全流程履约需求，配置专属项目服务团队，配齐核心岗位专属对接人员，提供完整人员配置清单及有效在岗归属证明，保障项目全流程对接顺畅、责任到人、履约稳定；
5 个核心岗位全部配齐、证明材料齐全的，得 10分；每缺 1 个核心岗位，扣 2 分，未提供对应材料的，本项不得分；
核心岗位要求：配备「项目对接负责人、供货协调专员、现场交付专员、售后对接专员、合规与文档管理专员」5 个核心岗位，每个岗位配备 1 名专属对接人员。
证明材料要求：提供所有核心岗位人员的近 3 个月内由投标单位为该人员缴纳的任意险种社保缴纳明细或与该人员所签订的劳动合同证明，材料需清晰可辨。
	10
	客观分

	企业业绩
	供应商提供2023年06月1日至今类似项目合同（以合同签订日期为准）每提供1个符合要求的业绩得3.5分，满分7分，未提供不得分。
	7
	客观分

	质量保障管控
	供应商需针对本项目医疗器械采购全流程履约需求，提供质量保障、售后管控相关可核验的正式材料，所有材料需清晰可辨、可追溯来源，无虚假、无效、伪造材料；本项共 4 个独立评审项，每个项必须同时包含要求的全部核心内容，完全符合要求得 3 分，满分 12 分，缺任意一项核心内容本项得 0 分，无部分分值；
① 溯源管控（3 分）：供应商提供针对本项目的《原厂供货与质量责任溯源承诺函》，加盖公章，明确承诺以下内容：本项目所有产品均为原厂全新正品，原厂承担本项目全履约周期的质量保障责任；若发生产品来源争议或质量问题，供应商积极配合溯源调查，并在责任明确后依法承担相应责任。
[bookmark: _GoBack]② 产品批次及证明材料（3 分）：需提供投标人加盖公章的《本项目产品全链条批次》扫描件，方案需明确产品从原厂出厂、仓储物流、到货交付的全流程，产品批次信息的查询方式与官方查询渠道；
③ 到货交付质量管控（3 分）：需提供投标人加盖公章的《本项目产品到货交付质量管控细则》扫描件，细则需明确货物送达采购方现场后的验收、交付全流程管理规则，包含验收标准、不合格品处置、资料移交要求。
④ 售后质量故障处置（3分）：需提供投标人加盖公章的《本项目产品售后故障闭环处置规程》扫描件，规程需明确本项目产品故障上报的官方渠道与最长响应时限、故障现场排查与维修处置的全流程标准与责任主体、故障维修后的验收闭环流程与后续质量保障要求、质保期内与质保期外的故障处置服务标准与响应时限。
	12
	客观分

	供货方案
	一、评审内容：供应商结合本项目实际，提供完整的供货方案，至少包含：
① 货源筹备：明确医院医疗器械备货渠道、原厂货源保障、库存储备机制，确保供货充足、按期到货，满足临床使用需求；
② 物流配送：制定医用器械专属包装防护、合规承运、温控防潮、时效管控方案，规避精密器械运输损耗，保障货物完好送达医院指定场地；
③ 验收配合：制定医院现场验收全流程配合机制，明确专人对接、资料提交、核验配合、问题整改、退换货处置流程，适配医院标准化验收流程。
④仓储调配：明确本地仓储布局、医用器械分类存放、库存周转、应急调配机制，保障批量供货、补换货需求，履约稳定性强。
二、分项评审标准：
1.完整性：方案内容完整、要素齐全；
2.可实施性：方案合理可行、便于落地实施；
3.针对性：符合本项目实际需求与供货周期要求。
三、赋分标准（满分4分）：
①货源筹备：满足“完整性”得0.5分，满足“针对性”得0.25分，满足“可实施性”得0.25分，满分1分；
②物流配送：满足“完整性”得0.5分，满足“针对性”得0.25分，满足“可实施性”得0.25分，满分1分；
③验收配合：满足“完整性”得0.5分，满足“针对性”得0.25分，满足“可实施性”得0.25分，满分1分；
④仓储调配：满足“完整性”得0.5分，满足“针对性”得0.25分，满足“可实施性”得0.25分，满分1分；
未提供该项目内容不得分。
	4
	主观分

	应急保障方案
	一、评审内容：供应商针对本项目设备供货、安装、运行全流程提供应急保障方案，至少包含：
① 供货延期应急：预判货源紧缺、物流受阻、排期延迟等风险，制定预警机制、加急备货、备选渠道、工期补救措施，保障项目按期交付；
② 设备故障应急维修：明确医用器械故障报修渠道、极速响应时限、现场排查维修流程，制定备用设备调配方案，最大程度降低对医院诊疗工作的影响；
③ 突发情况应急响应机制：针对自然灾害、疫情管控、政策调整、物流停运等突发情况，制定专项处置预案，明确责任主体与应急流程；
④备用保障应急：建立常用医疗器械备用库存、应急调拨机制，针对紧急诊疗需求可快速补供、替换，保障医院诊疗连续性。
二、分项评审标准：
1.完整性：方案覆盖全流程应急场景，要素齐全；
2.可操作性：应急处置流程清晰、责任明确，可快速落地；
3.针对性：针对本项目设备特点和采购方使用场景制定专属方案。
三、赋分标准（满分4分）：
①供货延期应急处置：满足“完整性”得0.5分，满足“针对性”得0.25分，满足“可实施性”得0.25分，满分1分；
②设备故障应急维修：满足“完整性”得0.5分，满足“针对性”得0.25分，满足“可实施性”得0.25分，满分1分；
③突发情况应急响应机制：满足“完整性”得0.5分，满足“针对性”得0.25分，满足“可实施性”得0.25分，满分1分；
④备用保障应急：满足“完整性”得0.5分，满足“针对性”得0.25分，满足“可实施性”得0.25分，满分1分；
未提供该项目内容不得分。
	4
	主观分

	进度计划
	一、评审内容：供应商针对项目供货、安装、验收全流程制定进度计划，至少包含：
①全流程节点规划:细化订单确认、原厂备货、物流运输、现场交货、设备安装调试、资料移交、竣工验收全流程里程碑节点，时间排布科学合理；
②常态化进度管控:建立专人盯控、定期汇报、节点核验机制，实时跟进项目进度，保障各环节无缝衔接；
③进度风险预判：提前识别货源、物流、验收、调试等各类进度风险，建立风险台账与预警机制；
④延误纠偏措施：针对各类进度延误问题，制定具体可行的纠偏、补救、提速方案，确保项目按期履约交付；
二、分项评审标准：
1.完整性：方案覆盖全流程应急场景，要素齐全；
2.可操作性：应急处置流程清晰、责任明确，可快速落地；
3.针对性：针对本项目设备特点和采购方使用场景制定专属方案。
三、赋分标准（满分4分）：
①全流程节点规划：满足“完整性”得0.5分，满足“针对性”得0.25分，满足“可实施性”得0.25分，满分1分；
②常态化进度管控：满足“完整性”得0.5分，满足“针对性”得0.25分，满足“可实施性”得0.25分，满分1分；
③进度风险预判：满足“完整性”得0.5分，满足“针对性”得0.25分，满足“可实施性”得0.25分，满分1分；
④延误纠偏措施：满足“完整性”得0.5分，满足“针对性”得0.25分，满足“可实施性”得0.25分，满分1分；
未提供该项目内容不得分。
	4
	主观分

	售后服务保障方案
	一、评审内容：供应商针对项目后续使用、维保、售后需求，搭建全周期售后服务保障体系提供售后服务保障方案，至少包含：
①专属售后团队：配置固定售后对接人员、技术工程师，明确岗位职责与服务范围，保障售后对接常态化。
②常态化维保服务：制定定期巡检、设备保养、性能校准、隐患排查服务计划，延长设备使用寿命，保障设备稳定运行。
③全天候技术支持：提供线上实时答疑、远程调试、技术指导服务，快速解决设备日常使用问题。
④质保期增值服务：明确质保期内免费维修、配件更换、升级优化等增值服务内容，质保期满后优惠维保政策。
二、分项评审标准：
1.完整性：方案覆盖全流程应急场景，要素齐全；
2.可操作性：应急处置流程清晰、责任明确，可快速落地；
3.针对性：针对本项目设备特点和采购方使用场景制定专属方案。
三、赋分标准（满分4分）：
①专属售后团队：满足“完整性”得0.5分，满足“针对性”得0.25分，满足“可实施性”得0.25分，满分1分；
②常态化维保服务：满足“完整性”得0.5分，满足“针对性”得0.25分，满足“可实施性”得0.25分，满分1分；
③全天候技术支持：满足“完整性”得0.5分，满足“针对性”得0.25分，满足“可实施性”得0.25分，满分1分；
④质保期增值服务：满足“完整性”得0.5分，满足“针对性”得0.25分，满足“可实施性”得0.25分，满分1分；
未提供该项目内容不得分。
	4
	主观分

	合规风控管理方案
	一、评审内容：供应商针对项目履约合规、质量风控、资料合规、廉洁风控提供合规风控管理方案，至少包含：
①履约合规管控：严格遵照采购文件、合同条款履约，规范供货、交付、验收全流程操作，杜绝违规履约行为。
②质量风险管控：建立器械入库核验、交付抽检、质量溯源机制，严防不合格、过期、三无产品流入项目。
③资料合规管理：规范项目资料、资质文件、验收台账、售后档案的整理、归档、移交流程，确保资料完整可查。
④廉洁风险风控：建立项目廉洁履约机制，规范服务行为，杜绝违规操作、利益输送等问题，保障项目阳光履约。
二、分项评审标准：
1.完整性：方案覆盖全流程应急场景，要素齐全；
2.可操作性：应急处置流程清晰、责任明确，可快速落地；
3.针对性：针对本项目设备特点和采购方使用场景制定专属方案。
三、赋分标准（满分4分）：
①履约合规管控：满足“完整性”得0.5分，满足“针对性”得0.25分，满足“可实施性”得0.25分，满分1分；
②质量风险管控：满足“完整性”得0.5分，满足“针对性”得0.25分，满足“可实施性”得0.25分，满分1分；
③资料合规管理：满足“完整性”得0.5分，满足“针对性”得0.25分，满足“可实施性”得0.25分，满分1分；
④廉洁风险风控：满足“完整性”得0.5分，满足“针对性”得0.25分，满足“可实施性”得0.25分，满分1分；
	4
	主观分


五、定标：
1、评标结果由磋商小组全体成员签字确认。
2、采购人根据评标报告中推荐的成交候选人排列顺序确定供应商，以复函通知招标代理机构。


[bookmark: _Toc18495][bookmark: _Toc19199][bookmark: _Toc8333][bookmark: _Toc31520][bookmark: _Toc423973075][bookmark: _Toc29888][bookmark: _Toc26595][bookmark: _Toc389582037][bookmark: _Toc4679][bookmark: _Toc19246]第四章  合同条款及格式
[bookmark: _Toc16507][bookmark: _Toc6935][bookmark: _Toc30560]合同条款及格式前附表
本表是对合同条款的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。
	[bookmark: _Toc107194479][bookmark: _Toc209339595][bookmark: _Toc205891759]条款号
	内      容

	1
	采购人名称：武功县中医医院
地      址：武功县普集镇邰城路北段
项目名称：中医医院医疗设备采购

	2
	交货地点：采购人指定地点

	3
	交货期：
合同包1：自合同签订之日起7个日历日
合同包2：自合同签订之日起7个日历日


	4
	质保期：
合同包1：自验收合格之日起整机质保一年；
合同包2：自验收合格之日起整机质保一年；

	5
	1.合同结算方式为固定总价，固定总价不因政策、市场而调整。
2.由采购人负责结算，在付款前，供应商必须按照分次支付金额开具发票给采购人（附详细清单）。
3.付款方式和程序：
合同包1：签订合同后货物到场并验收合格后一次性支付。（具体结算方式以甲乙双方签订合同为准）
合同包2：签订合同后货物到场并验收合格后一次性支付。（具体结算方式以甲乙双方签订合同为准）；
4.支付方式：银行转账。

	6
	运输、安装、调试要求：
1.供应商根据产品特性，自行选择运输及包装方式，保证产品到达之后各项功能完好无损，且符合国家相关包装及运输要求。供应商承担一切包装及运输费用，包括从生产厂商到采购人指定交货地点所需的装卸、运输（含保险费）及其他一切费用。
2.由供应商提供安装、调试及试运行的进度计划表。
3.供应商应在合同规定的安装调试期内完成该项工作。如因供应商责任而造成延期，每超过一天按合同总价款的（5‰）支付采购人误期赔偿金，直至交货或提供服务结束为止，所有因延期而产生的费用由供应商承担。
4.安装和调试期间所发生的费用均由供应商负责。
5.供应商应对安装调试、整改等实施过程的安全负责，如发生人身伤亡、财产损失的由供应商负责解决并承担全部责任。

	7
	技术支持：
1.提供质保期内每周7×24小时的技术咨询服务。供应商怠于或无法提供技术支持的，采购人有权委托第三方处理，由此产生的费用和后果由供应商负责，费用直接从应付款或质保金中扣除。供应商指定的项目负责人必须是供应商公司管理层人员。本项目实施过程中一旦出现重大问题，项目负责人应能及时赶到现场。供应商更换项目负责人和主要技术人员，须将变更人及其工作影响、替换人资历等情况以书面材料报告项目采购人审核，经同意后方可更换。因供应商的人员变更原因所造成的任何项目质量、进度滞后的后果，由供应商承担。
2.供应商在项目实施过程中，质量保障人员、资源不足或者执行不力，给项目质量带来的风险超出采购人认定的允许范围时，采购人可终止本项目的合作并进行索赔。

	8
	技术资料要求：
供应商应向采购人提供全套中文技术资料一套，其费用包括在投标价格中：
1.完整的产品操作使用手册、产品合格证、装箱清单、说明书和维护、修理技术文件，图纸（线路图、原理图等）、保修卡等；
2.制造厂的检验、测试报告、产品检验合格证书，质量保证书等文件验收时须一并提供；
3.产品验收标准；
4.技术说明书及必须的其它技术资料;
5.系统安装，调试、维修线路图及原理图；
6.零部件目录；
7.项目完工后提供验收报告；
8.合同中要求的其他文件资料。

	9
	技术培训：
应包括产品使用操作、保养、维修等培训内容。供应商需按采购人要求的时间为采购人免费培训技术人员若干名，培训服务以受培训人员熟练掌握相应技能为原则。在产品投入使用初期进行必要的跟踪指导，保障产品的稳定运行。投标产品需在培训基地培训的，供应商应按要求履行，培训产生的交通费、食宿费、培训费等均由供应商承担。

	9
	质量保证：
乙方所供货物必须执行下列条款：
（一）货物到达甲方指定地点后，甲方根据合同要求，进行外观验收，确认产地、规格、型号和数量。产品性能及质量符合买方要求，并符合厂家规定的各项标准，货物技术指标经验收合格，附验收报告。进口货物需加报海关清关证明（包括但不限于进口货物报关单）。
（二）保证技术指标先进、质量性能可靠、进货渠道正常，配置合理，全面满足磋商要求。

	10
	验收：
验收包括两部分：1、产品进场验收。供货商将产品运输到达采购人指定现场，所有产品的相关证书、检测报告等资料准备齐全并装订成册，由采购人安排专门人员进行产品及材料的开箱验收，验收合格后签字确认。
2、所有产品安装调试等过程均需要做好安装日志，运行正常后由供货商、采购人以及相关技术专家组成验收小组，进行项目整机验收。验收合格后签字确认。
3、验收内容：
包括确认产品的产地、规格、型号和数量，对其产品技术指标、性能参数、样式、颜色，以及质量是否达到现行国家有关验收规范“合格”标准、是否按照采购人要求安装到位、是否按照采购人要求进行调试和提供相关培训、是否在规定时间内安装完毕、所有产品的配套包装是否完好无损等进行逐项检查。
 3.1.所验产品的指标、性能参数最终验收达不到招标文件要求和响应文件承诺的，或在使用中发现采购人不能容忍的缺陷等，将视为产品验收不合格，供应商应在采购人要求的时间内无条件免费更换或退货。
 3.2.若发现供应商有弄虚作假的，在投标阶段故意或随意夸大产品技术性能，供应商应无条件退货，本合同解除，供应商赔偿采购人相应的损失。
 3.3.验收标准：按招标文件、投标文件及澄清函等技术指标进行验收。各项指标均应符合验收标准及要求。
 4.验收合格后，填写验收单，双方签字生效。
 5.验收依据：
  5.1合同文本；
  5.2响应文件及澄清函、招标文件；
  5.3国家和行业制定的相应的标准和规范；
  5.4验收清单（注明各部件的品名、数量、规格型号和原产地或生产厂家）。

	11
	售后服务：
1.供应商应提供可承担维修职能的公司、全资分公司或办事处，并驻守多名维护技术人员，并提供地点、联系人（常驻工程师）及联系电话（服务热线），随时解答各种疑问（需提供相关证明材料）。
2.服务方式:现场服务，在质量保证期内发生重大故障，维修工程师抵达现场时间≤8小时，3个工作日内无法恢复的故障提供免费备机服务。产品实行“三包”，并承担由此产生的包装、运输等的一切费用。
3.每年至少2次免费上门维护，回访。
4.对于存在质量问题或者短少的产品，供应商应在接到采购人的通知2个日历日内负责修复，调换、重新制作或补齐。
5.在最终验收后的质量保证期内，供应商应对设计、工艺或材料等的缺陷而产生的故障负责（负责解决并承担全部费用）。质保期满后如出现此类问题亦应负责。
6.供应商及所投产品的生产厂商应承诺质保期、维保期的售后服务条款（包括具体的服务内容、故障响应时间、响应方式、维修措施及时限、维护响应计划等方面），未提供任何质保期、维保期的售后服务条款或提供的内容不实的以不满足招标文件要求对待。
7.对于未按约定提供质保服务的供应商或违约的供应商，采购人有权拒绝其参加采购人单位的政府采购项目。且采购人有权委托第三方进行维修，所产生的费用由供应商承担，采购人有权从质保金中直接扣除，不足部分应由供应商支付。
8.提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能；

	12
	知识产权、专利权：
供应商应对所供产品具有或已取得合法知识产权，供应商应保证所供产品及服务不会出现因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引发法律或经济纠纷，否则由供应商负责解决并承担全部责任；如因此影响到采购人的正常使用，采购人有权单方解除本合同，供应商应无条件向采购人退回已收取的全部合同价款。

	13
	违约责任：
1、按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。
2、未按合同要求提供服务或服务不能满足合同要求，采购人应当将服务商违约的情况以及拟采取的措施以书面形式报政府采购监管部门，根据政府采购监管部门的处理意见，采购人有权依据《民法典》有关条款及合同约定终止合同，并要求服务商承担违约责任。同时，政府采购监管部门有权依据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规对服务商的违法行为进行相应的处罚。

	14
	政府采购合同：
政府采购合同适用合同法。采购人和供应商之间的权利和义务，应当按照平等、自愿的原则以合同方式约定。
采购人可以委托采购代理机构代表其与供应商签订政府采购合同。由采购代理机构以采购人名义签订合同的，应当提交采购人的授权委托书，作为合同附件。
政府采购合同应当采用书面形式。
国务院政府采购监督管理部门应当会同国务院有关部门，规定政府采购合同必须具备的条款。
采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。
中标、成交通知书对采购人和中标、成交供应商均具有法律效力。中标、成交通知书发出后，采购人改变中标、成交结果的，或者中标、成交供应商放弃中标、成交项目的，应当依法承担法律责任。
政府采购项目的采购合同自签订之日起七个工作日内，采购人应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案。
经采购人同意，中标、成交供应商可以依法采取分包方式履行合同。政府采购合同分包履行的，中标、成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。
政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。




	竞争性磋商采购


政府采购项目（仅供参考）                  
          




(项目名称)
供 货 合 同
（项目编号：      ）











甲  方： 
         乙  方：

  年  月


第一部分  协议书
甲方：武功县中医医院，其注册登记地址为：                      ，法定代表人为：         。
    乙方：                    ，其注册登记地址为：                ，法定代表人为：        。 
甲、乙双方基于公平、公正、平等的原则，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》之相关规定，现经甲、乙双方友好协商，就甲方购买乙方产品设备事宜，达成以下合同条款：
一、合同标的物：
	产品名称
	注册证名称
	品牌型号
	产地
	单位
	数量
	单价
（人民币）
	总价
（人民币）

	
	
	
	
	
	
	￥
	￥

	合计（大写）：人民币          元整；                （小写）：￥

	 备注：                                                               
                                                                      


产品应当符合国家规范规定的标准及乙方磋商响应文件所述和宣传的标准，设备配置详单附后。
二、合同价款：

三、交货地点：
采购人指定地点。
四、交货时间：
合同签订接采购人通知后        个日历日内。
五、甲方指定收件人为：        ，联系电话               。
根据使用需要，甲方如需提前或推迟收货，甲方应当提前电话或邮箱或其他任何在本合同约定的方式通知乙方，乙方应无条件配合，不得收取仓储费等任何费用。
六、货款结算方式：
1、付款方式：
2、支付方式：甲方直接将货款通过银行转账的方式转入乙方指定的专用账号。乙方账户名：               。账号：              。开户行             。
七、质量保证：详见“第四章合同条款及格式前附表”
八、运输、安装、调试要求：详见“第四章合同条款及格式前附表”
九、技术支持及培训：详见“第四章合同条款及格式前附表”
十、技术资料要求：详见“第四章合同条款及格式前附表”
十一、验收：详见“第四章合同条款及格式前附表”
十二、质保及维保服务：详见“第四章合同条款及格式前附表”
十三、合同争议的解决
    合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决。协商达不成一致时，可向当地行政仲裁机关申请仲裁或者向人民法院提请诉讼。
十四、不可抗力情况下的免责约定
    双方约定不可抗力情况指：双方不可预见、不可避免、不可克服的客观情况，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。
十五、违约责任：
1、乙方逾期交货责任
乙方未按合同约定时间完成交货的，每逾期1个日历日，应按合同总金额的0.5‰向甲方支付违约金；逾期超过15个日历日的，甲方有权单方解除合同，乙方应在接到解除通知后3日内退还甲方已支付的全部款项，并按合同总金额的20%向甲方支付解约违约金，同时赔偿甲方因此产生的替代采购差价、工期延误损失等全部损失。
2、质量不合格责任
（1）乙方交付的设备不符合国家强制标准、招标文件技术参数或投标文件承诺的，甲方有权要求乙方在7日内免费更换合格产品；拒不更换或更换后仍不达标的，甲方有权解除合同，乙方除退还已收货款外，还应按合同总金额的20%支付违约金，造成甲方医疗事故的，乙方承担全部赔偿责任。
（2）设备存在权利瑕疵（如侵犯第三方知识产权、所有权存在争议）的，全部责任由乙方承担，若因此导致甲方被索赔，乙方应全额赔付甲方损失。
3、逾期安装/培训责任
乙方未按约定完成设备安装调试、操作人员培训的，每逾期1日，按合同总金额的0.3‰支付违约金；影响甲方正常开展诊疗业务的，乙方还应赔偿甲方相应的营业损失。
4、维保违约及售后责任
（1）质保期内设备出现非人为故障，乙方未在约定响应时限（通常为接报后2小时响应、24小时内到场维修）内处理的，甲方可自行委托第三方维修，产生的费用直接从质保金中扣除，不足部分有权向乙方追偿。
（2）乙方未按承诺提供质保期外优惠耗材供应、维修服务的，甲方有权拒绝支付剩余货款（如有），并要求乙方承担对应损失。
5、发票违约及合规责任
乙方未按时开具符合税务要求的增值税专用发票，或提供的发票存在虚开、伪造等问题的，甲方有权暂停付款且不承担逾期付款责任，乙方还应赔偿甲方因此产生的税款抵扣损失、行政处罚损失等。
6、其他通用约定
任何一方违反合同其他条款约定的，应赔偿守约方为维护权益支出的律师费、诉讼费、保全费、差旅费等全部合理开支。
十六、以下资料为本合同不可分割部分，与本合同具有同等法律效力：
1、本合同所涉产品的国家标准及相关行业标准；
2、本产品的详细资料；
3、磋商文件及磋商响应文件；
4、本套产品配置及配套设备零件报价详单；（附于合同后）
5、本套产品配套耗材清单、报价详单。（附于合同后）
十七、其他（在合同中双方自行约定）
十八、合同订立
1. 订立时间：          年       月      日。
2. 订立地点：                                 。
3. 本合同一式 捌 份，具有同等法律效力，双方各执 贰 份，监管部门备案 贰 份。各方签字盖章后生效，合同执行完毕自动失效。（合同的服务承诺则长期有效）。


（此页无正文）
	甲 方
	乙 方

	



（盖章）
	



（盖章）

	地址：
	地址：

	邮编：
	邮编：

	法定代表人：
	法定代表人：

	被授权代表：（签字）
	被授权代表：（签字）

	电话：
	电话：

	传真：
	传真：

	
	开户银行：

	
	账号：

	日期：   年  月   日
	日期：   年  月   日


    

附件
（项目名称）配置清单
	序号
	货物名称
	规格参数
	数量
	产地
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	

	18
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第5章 [bookmark: _Toc23027][bookmark: _Toc403077646][bookmark: _Toc5084][bookmark: _Toc20788][bookmark: _Toc363474025][bookmark: _Toc423973079][bookmark: _Toc20481][bookmark: _Toc4053][bookmark: _Toc389582038][bookmark: _Toc23856][bookmark: _Toc1025][bookmark: _Toc11450][bookmark: _Toc2711] 采购需求和技术参数
一包：技术参数
	序号
	名称
	单位
	数量
	技术参数
	备注

	1
	智能推拿按摩仪
	台
	2
	[bookmark: _Hlk183442629]1.温热方式：射频单元
[bookmark: _Hlk183442688]2.具有推拿手法：掌摸，掌压，掌揉，团揉，摩法、推法、揉法、刮痧法。
[bookmark: _Hlk183439959][bookmark: _Hlk183440217]3.六维力传感器，传感器分辨率为0.1-0.3%FS
[bookmark: _Hlk183440246][bookmark: _Hlk183440276][bookmark: _Hlk183440289]4.3D结构光摄像头，配合算法，能精准构建人体三维模型，模型精度为：1m:±5mm
[bookmark: _Hlk183440327]5.红外热成像相机测温范围：20-60℃
6.推拿前后：对靶组织进行热成像对比分析并显示温度
7.集成五行音乐疗法
[bookmark: _Hlk183442257]8.按摩力度：5-60N
[bookmark: _Hlk183442288]9.速度：10-100mm/s
10.推拿按摩系统：≥3套
11.手持遥控器：调节参数力度、强度
12.遥控器：控制急停功能 
	

	2
	全数字彩色多普勒超声诊断仪
	台
	1
	一、用途：主要用于腹部、产科、妇科、心脏、小器官、血管、泌尿、儿科、肌骨、神经、急症等方面的临床诊断工作，具备持续升级能力。
二、主要技术规格及系统概述：
2.1主机成像系统：
2.1.1高分辨率液晶显示器≥21英寸，屏幕亮度和对比度数字可调，显示器亮度可根据环境光自动调节，可上下左右任意旋转，可前后折叠。
2.1.2操作面板具备防眩光彩色触摸屏≥13英寸。触摸屏可独立调节角度≥30度
2.1.3数字化二维灰阶成像及M型显像单元
2.1.4解剖M型技术≥3条取样线，可360度任意旋转
2.2先进成像技术：
2.2.1造影成像技术及造影定量分析功能
2.2.2应变式弹性成像技术
2.2.3TDI组织多普勒成像
2.3测量和分析：(B型、M型、D型、彩色模式)
2.3.1具有腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管、神经、急诊科全科测量包，可自动生成报告。
2.4图像存储(电影)回放重显及病案管理单元
2.4.1硬盘≥512GB，图像存储，电影回放：≥150秒
2.4.2支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥6分钟的电影，对剪接和编辑的电影图像可多次存储和多次编辑；图像和电影均可以实时扫描、冻结状态下直接存储，并且具有独立的存储功能键
2.5连通性要求：
2.5.1支持网络连接，能开放DICOM 3.0接口满足任何厂家PACS联网传输，并可支持DICOM结构化报告
2.5.2支持移动设备无线传输，一键传输图片到智能手机终端或PC端。支持手机等移动终端APP远程操作设备
三、系统技术参数及要求：
3.1系统通用功能：
3.1.1主机探头接口≥3个，大小一致，全激活、相互通用。
3.1.2预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节。
3.2探头规格
3.2.1数字形式频率：超宽频带或变频探头，所配探头均为宽频变频探头
3.2.2二维、谐波、彩色及频谱多普勒模式分别独立变频，≥3段；
3.2.3腹部凸阵探头（2.0-5.0MHz）
3.2.4血管/小器官线阵探头（3.0-12.0MHz）
3.2.5心脏相控阵探头（1.5-4.5MHz）
3.3二维显像主要参数：
3.3.1TGC: ≥8段，LGC: ≥6段
3.4频谱多普勒：
3.4.1显示模式：脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒
3.4.2取样宽度及位置范围： 0.5-20mm 
3.5记录装置：
3.5.1内置一体化超声工作站：数字化储存静态及动态图像，图像支持BMP、JPG、TIFF、DCM、 AVI、MP4格式直接导出。
3.5.2内置数字录像机可用于教学，存储时间≥60分钟
	

	3
	中医综合诊断系统（舌面脉体质辨识四诊仪）
	台
	1
	一、主要功能：
1.可配备网络接口，能与健康小屋信息管理系统对接处理数据信息，可与HIS系统连接
2.体质辨识系统有国家食品药品监督管理局的软件检测并附检测报告
二、系统参数：
1、产品组成：中医脉象诊断系统，中医舌面象诊断系统，中医体质辨识系统，个性化养生调理系统和经典处方系统
2、中医脉象诊断系统：袖带式脉搏采集装置，压力传感器，气路，袖带等
3、中医舌面象诊断系统：舌面象采集，采集仓装置
4、中医体质辨识系统 ：依中华中医药学会标准ZYYXH/T157-2009《中医体质分类与判定》
5、个性化养生调理系统：包含饮食调理、药物调理，运动调理，食疗食谱等内容，养生指导建议
6、经典处方系统：包括中医药方，按摩，针灸穴位的选取，中成药等
（三）、功能参数要求：
1、中医脉象诊断系统：
1.1、加压传感器自身重量≤60克
1.2、脉搏传感器触力面为符合人体工程学并模仿中医指法的Φ8圆形触力面；
1.3、脉象传感器灵敏度为0.5-0.8mV/克力；
1.4、加压测量：≥340mmHg；
1.5、采样时间：≥40秒；
1.6、浮中沉静态取脉压：50g-225g，各档误差±10%；
1.7、动态取脉压范围：0-250g
2、中医舌面象诊断系统：
2.1、运用计算机标准化技术采集分析舌面象信息，具备采集和分析功能。
对舌的分析：舌色≥15种、舌络3种、苔色7种、苔质≤14种，舌形≥8种 、舌态6种、；
对面的分析：唇色≥8种，面色≥18种，面部光泽3种，局部特征3种。
2.2、采集相机像素≥1600万。 
2.3、显色指数Ra≥90；
2.4、色温范围5000K～6000K。
四、配置要求：
1、电脑：高清24寸显示器、双核、4G内存、1T硬盘
2、打印机：激光打印机
3、采集相机：单反相机
	




商务要求
项目基本要求 
1.合同履行期限：自合同签订之日起 7 日历天完成交付。 
2.质保期：自验收合格之日起整机质保一年。 
3.实施地点：采购方指定地点。 
4.本次项目采购所有设备的接口费用包含在投标报价里。
一、产品功能与配置要求
1、智能推拿按摩仪：需完全符合技术参数要求，具备射频温热、≥5种预设推拿方案、六维力传感安全防护、3D结构光+红外热成像建模、五行音乐疗法等功能，配备≥3种按摩工具头，支持软件自动建模、力度自适应调节及多级安全保护机制。
2、全数字彩色多普勒超声诊断仪：需满足腹部、心脏、肌骨等多科室临床诊断需求，配置≥21英寸可调液晶显示器、≥13英寸可调节触控操作屏，标配腹部凸阵、血管/小器官线阵、心脏相控阵3把宽频变频探头，内置≥512GB硬盘，开放DICOM 3.0接口，支持移动端远程操作。
3、中医综合诊断系统：必须具备全自动腕部固定式号脉功能，严格符合《中医体质分类与判定》（ZYYXH/T157-2009）标准，集成舌面象采集、体质辨识、个性化养生调理、经典处方系统四大模块；舌面象采集相机像素≥1600万，显色指数Ra≥90，配套24寸高清电脑、激光打印机、单反采集相机，软件需提供国家药监局检测报告，支持与HIS系统管理平台对接。
二、升级服务要求
1、所有设备软件功能迭代、算法模型更新、系统兼容性升级均免费提供，免费周期为验收合格之日起3年。
升级频率约定：常规功能优化每季度推送1次，重大版本更新每年不少于1次；若因临床需求新增适配场景（如超声新探头兼容、中医诊断新体质类型增补），需在需求确认后30个工作日内完成定制化升级。
3、升级过程不得影响设备原有正常运行，升级前需提前7个工作日告知用户并提供操作培训。
三、维修维保要求
1、所有设备整机及配件维修、上门人工、耗材更换全部免费，免费周期自验收合格之日起覆盖3年。
2、故障响应时效：省会/中心城市4小时内上门，其他地区24小时内到达现场；一般故障24小时内修复，重大故障72小时内提供备用机保障临床使用。
3、验收合格后提供不少于2次现场操作培训，后续每年免费开展1次进阶功能培训，确保操作人员熟练掌握全部功能。
四、存储与数据安全要求
1、彩色多普勒超声诊断仪原厂配置硬盘容量≥512GB，若因存储需求需扩容或更换硬盘不收取人工费。
2、所有设备产生的诊疗数据、影像资料、健康档案等信息，本地及云端存储保留期限不得少于3年，支持按时间、患者ID等多维度检索回溯。
3、数据存储需符合医疗信息安全规范，未经授权不得泄露、篡改数据；若因设备故障导致数据丢失，供应商需负责免费恢复。
五、其他商务条款
1、所有设备需提供原厂全新正品，交货期为合同签订后7个工作日内，安装调试完成后需经双方联合验收，验收合格后方可正式交付。
2、质保期内若出现同一故障反复发生≥3次，供应商需免费更换同型号新机。


二包：技术参数
	序号
	名称
	单位
	数量
	技术参数
	备注

	1
	生化分析仪
	台
	1
	1、检测速度：生化比色分析恒速≥400 测试 / 小时，可选配ISE模块
2、光学系统：后分光光学系统，波长数量≥12 个，波长范围 340nm~800nm。
3、试剂系统：试剂位≥80 个；试剂量 10μL~400μL，增量精准。
4、样本位：>100个，圆盘式进样，智能灵活。
5、吸光度线性范围: 0-3.5Abs
6、反应系统：反应位≥90 个；采用免维护恒温控制方式；携带污染率≤0.1%；
7、支持HbA1c全血测试功能
8、最小反应体积≤100ul
9、系统配套性要求：具有原厂配套试剂、校准品和质控品；试剂配套项目≥60项，校准品≥32项,并提供项目注册证明
10、产品认证要求：具备并提供CE认证，同时须提供ISO9001认证、ISO13485认证，同系列产品通过FDA认证
11、存储：内置硬盘≥2TB，硬盘免费更换，全部检测数据保存≥3 年。
12、软件：LIS 系统对接，3 年全免费软件升级，每年至少 1 次版本升级。
	

	2
	试剂冷藏柜
	台
	1
	1、温度范围：2℃~8℃，温度均匀性良好，满足药品 / 试剂冷藏存储要求。2、湿度范围：35% RH~75% RH 可控。
3、整机尺寸（mm）：≥1062*500*1780
4、有效容积：≥400L。
5、专业风冷，箱内温度均匀性±2℃，工作电源：AC220V/50Hz，宽电压适配，可在 187V~230V 范围内稳定工作。
6、制冷方式：立体循环送风，无需人工除霜。
7、电控：微电脑智能控温，温湿度自动记录。自带除湿功能，自带USB接口，数据可通过箱体的USB接口导出保存
8、防护：高低温、断电、传感器故障声光报警。
9、双层中空玻璃门,双层镀膜 LOW-E 。

	

	3
	干式荧光免疫分析仪
	台
	1
	1、检测原理：干式荧光免疫层析法，全血、血清、血浆、尿液等。
2、结构配置：机内孵育位≥10个。
3、系统配置：检测数据留存≥10000条。
4、升级维保：软件 3 年免费升级，每年升级一次。
5、检测性能：多通道同步检测，检测速度满足临床批量使用需求；重复性、准确度、稳定性符合国家相关标准。
6、功能配置：自动识别试剂信息、自动监测反应、自动判读结果。
7、质控管理：内置质控模块，自动生成质控图，支持数据追溯。
8、软件功能：医生电子签名、检测报告生成。
9、输出打印：支持网络打印、USB 打印等多种方式。
10、数据对接：支持网络连接，可对接医院 LIS 系统。
11、检测范围：可开展心梗、心衰、凝血等临床常见 POCT 检测项目。

	

	4
	电解质分析仪
	台
	1
	1、检测项目：钾、钠、氯、钙、pH、总钙、标准钙等常规电解质；多组采样配件可分置各科室。
2、检测原理：离子选择性电极法，单样本检测≤60 秒。
3、适用样本：血清、血浆、全血、稀释尿液。
4、功能配置：自动校准、自动冲洗、故障报警、断电存数；可存储数据：9999个。
5、数据对接：支持 LIS 系统连接，可进行自动汇总质控数据。
6、长寿命组合式离子选择性电极，采用全密封技术，提高了电极的稳定性。
	

	5
	全自动五分类血细胞分析仪
	台
	1
	1、检测原理：采用激光散射法或细胞化学染色法实现白细胞五分类检测，采用免疫散射比浊法进行C-反应蛋白（CRP）测定
2、检测参数：≥25项可报告参数（不含散点图和直方图），研究参数：≥10项
3、检测模式：具有CBC、CBC+DIFF、CBC+DIFF+CRP、CBC+CRP、CRP等5种及以上全血检测模式
4、检测速度：五分类+CRP模式≥60个样本/小时
5、样本用量：五分类+CRP模式≤35μl，CRP模式≤20μl
6、进样方式：全自动进样，单管封闭进样；急诊位有单管封闭进样仓。
7、进样器容量：≥40个
8、显示操作：≥10 英寸液晶显示屏，操作便捷。
9、线性范围：WBC：0~400×109/L，PLT：0～5000×109/L，HGB：0-250g/L，HGB：0～260g/L，CRP线性范围：0.2~300mg/L
10、软件功能：支持 LIS 对接、参考值。
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二包商务要求
项目基本要求 
1.合同履行期限：自合同签订之日起 7 日历天完成交付。 
2.质保期：自验收合格之日起整机质保一年。 
3.实施地点：采购方指定地点。 


第六章  竞争性磋商响应文件格式


项目编号：SXZCZB2026-ZCCS-0542
（正本或副本）



中医医院医疗设备采购


包号：
竞争性磋商响应文件



供应商名称（公章）
[bookmark: _Toc344572156] 年   月   日

目  录

一、磋商响应函
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五、陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书
六、特定资格证明文件
七、其他





[bookmark: _Toc363474027][bookmark: _Toc403077648][bookmark: _Toc204524343]



一、磋商响应函
致：陕西至诚项目管理集团有限公司
根据贵方“                      ”项目的磋商邀请(项目编号：      包号：   )，签字代表（全名、职务）经正式授权并代表供应商(供应商名称、地址) 提交竞争性磋商响应文件正本壹份、副本一式  份、报价一览表   份、电子版    份。
我方承诺如下：
1） 磋商报价合计为小写：         （大写：         ）。
2） 如果成交，我们根据竞争性磋商文件的规定，履行合同的责任和义务。
3）我们已详细阅读和审核全部竞争性磋商文件（含修改部分，如有的话），及有关附件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。
4）我们同意在磋商有效期内（自磋商之日起   天），本磋商响应函对我方具有约束力。
5）同意提供贵方可能另外要求的与本磋商有关的任何证据和资料。 
6）我们同意，如果成交，向陕西至诚项目管理集团有限公司交纳招标代理服务费。
7）与本磋商有关的一切正式往来通讯为：
联系地址：
邮政编码：
电    话：
传    真：
供应商名称（盖章）：
供应商法定代表人/被授权人签字或盖章：
日    期：
[bookmark: _Toc403077651][bookmark: _Toc363474030]
二、磋商报价表
2.1报价一览表

项目名称：                                                 
项目编号：                                               
包号：
	磋商报价
（元）
	交货期
	质保期
	备注

	
	
	
	

	投标报价（大写）：                                  （小写：￥       ）

	备注：表内报价内容以元为单位，保留小数点后两位。



供应商名称：      （加盖单位公章）      

法定代表人/授权代表签字或盖章：

日    期：

注：本表应按“供应商须知”的规定密封单独提交。若有折扣声明，请与本表一并装订和密封。严格按照表格格式报价。

2.2分项报价表
项目名称：
项目编号：
包号:
	产品
费用
	序号
	名称
	品牌
	规格型号
	制造商
	单位
	数量
	单价
（元）
	总价
（元）
	备注

	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	磋商总报价
	大写：                           小写：
	

	备注
	保留小数点后两位。
	


注：1.如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。
2.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应磋商文件。
3.供应商可适当调整该表格式，但不得减少信息内容。
4.单位：元，保留小数点后两位。

磋商响应单位名称：      （加盖单位公章）     

法定代表人/授权代表签字或盖章：：                                     

日    期：                                   
[bookmark: _Toc344572163]
三、磋商方案说明书
1、按照磋商文件第三章评审办法的要求编制的响应说明书；







公      章：

日      期：
 
 
附表1：

技术规格响应表
项目名称：
项目编号：
包号:
	序号
	产品名称
	竞争性磋商规格 ☆1
	竞争性磋商响应规格 ☆2
	偏离说明
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



法定代表人/授权代表签字或盖章：


公      章：

时     间：
注:  1.  ☆1指竞争性磋商文件中的技术规格(参数),供应商应按照竞争性磋商文件中的内容逐条抄写。
     2.  ☆2指供应商拟提供的磋商产品的功能及技术规格(参数),供应商应逐条如实填写并提供相应的支持文件。 
     3.     偏离说明填写：优于、满足或低于。


[bookmark: _Toc21284][bookmark: _Toc23455][bookmark: _Toc1379][bookmark: _Toc9218][bookmark: _Toc2621]四、商务条款偏离表

项目名称：
项目编号：
包号:
	序号
	磋商文件的商务条款
	磋商响应文件的商务条款
	偏离
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


说明：
1.参照第四章合同条款要求内容进行响应。
2.本表只填写磋商响应文件中与磋商文件有偏离（包括正偏离和负偏离）的内容，磋商响应文件中商务响应与磋商文件要求完全一致的，不用在此表中列出，但必须提交空白表。
3.供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其磋商或成交资格，并按有关规定进行处罚。

供应商名称：                          （单位公章）

法定代表人或委托代理人：              （签字或盖章） 

[bookmark: _Toc363474033][bookmark: _Toc403077656]
五、陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书
为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：
1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。
2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。
3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。
4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。
5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。
6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。
7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。
8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。
9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。
承诺单位（盖章）：
全权代表（签字或盖章）：
地    址：                                                       
邮    编：                                                       
电    话：                                                       
年    月    日
[bookmark: _Toc363474034][bookmark: _Toc403077657]
六、特定资格证明文件
合同包1-2：
（1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的统一社会信用代码的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；
（2）提供法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件），法定代表人直接参加投标，须提供法定代表人身份证明（附法定代表人身份证复印件）；
（3）提供递交投标文件截止之日前两年内任意一个年度经审计的财务报告（包括“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注，符合《中小企业划型标准规定》的小型企业按照《小企业会计准则》执行。成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），审计报告须具有注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）赋予的验证码；或提供其开标前三个月内基本开户银行出具的资信证明；
（4）税收缴纳证明：提供投标截止日前近一年内至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；
（5）社会保障资金缴纳证明：提供投标截止日前近一年内至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险 参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；
（6）提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺书；
（7）提供《供应商信用记录书面声明函》供应商未被列入“信用中国”网站记录的“失信被执行人”或“重大税收违法案件当事人”名单；不处于“中国政府采购网”记录的“政府采购严重违法失信行为信息记录名单”中的禁止参加政府采购活动期间；
（8）参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
（9）投标人为经销商须提供有效的《医疗器械经营许可证》或医疗器械经营备案凭证；供应商为制造商须提供有效的《医疗器械生产许可证》或医疗器械生产备案凭证。
（10）所投产品属于医疗器械的，须提供对应有效的医疗器械备案凭证或医疗器械注册证；按国家相关法规无需办理注册或备案管理的产品，投标人须提供产品合规佐证材料。
（11）提供直接控股和管理关系清单。若与其他供应商存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，则投标无效；
（12）本项目不接受联合体投标（提供承诺书）。
后附相关格式：

七、其它
1、依据竞争性磋商文件要求，供应商认为有必要说明的其他内容
2、其他可以证明供应商实力的文件。
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附件1：法定代表人身份证明/法定代表人授权书
       
法定代表人身份证明
供应商名称：                   
统一社会信用代码：                
注册地址：                        
成立时间：    年   月  日
经营期限：                  
姓名：       性别：   年龄：   系            （供应商名称）的法定代表人。
特此证明。
附：法定代表人身份证复印件
	

法定代表人身份证复印件粘贴处
（正反面）














供应商名称（公章）：
日期：    年  月  日


法定代表人授权书
致：陕西至诚项目管理集团有限公司 
(供应商名称)按中华人民共和国法律于（  年  月  日 ）成立。(法定代表人姓名)特授权（ 授权代表姓名 ）代表我公司全权办理针对本次 （项目编号、包号： ）项目的磋商、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。
我公司对授权代表的签名负全部责任。
委托期限：自磋商之日起90天。
本授权书于      年   月   日签字生效，特此证明。

	被授权人签字或盖章：
	法定代表人签字或盖章：

	职务：
	职务：

	身份证号：
	身份证号：

	所在部门：
	


附：法定代表人、被授权人身份证复印件

	法定代表人身份证复印件粘贴处
（正反面）
	授权代表身份证复印件粘贴处
（正反面）



供应商名称：      （加盖单位公章）       
日期：
[bookmark: _Toc17295][bookmark: _Toc11767]

[bookmark: _Toc20070]附件2：供应商信用记录书面声明函
供应商信用记录书面声明函
（采购人名称）：
我方作为项目名称                      （项目名称）的投标人，在此郑重声明：
1.在参加本次政府采购活动前3年内的经营活动中          （填“没有”或“有”）重大违法记录。供应商在参加政府采购活动前 3 年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但应提供期限届满的证明材料。
2.我方           （填“未被列入”或“被列入”）失信被执行人名单。
3.我方           （填“未被列入”或“被列入”）重大税收违法案件当事人名单。
4.我方           （填“未被列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。
如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《中华人民共和国政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。
特此声明。
供应商名称：               （盖章）
日        期：      年     月     日


[bookmark: _Toc13896]附件3：参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法纪录的书面声明

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法纪录的书面声明
（格式）
      （采购人）           ：
我方作为项目名称             （项目编号：          包号：      ）的供应商，在此郑重声明： 
在参加本次政府采购活动前3年内的经营活动中          （填“没有”或“有”）重大违法记录。供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但应提供期限届满的证明材料。 
如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。 
特此声明！

供应商名称：               （盖章）
日        期：      年     月     日


附件4：具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面承诺

具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
（格式）


     （采购人名称）    ：
         （供应商名称）     于     年    月   日在中华人民共和国境内               （详细注册地址）     合法注册并经营，公司主营业务为                        。
我公司郑重承诺，我公司具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力，合同履约中将无条件增加相关设备、人员，直至满足项目需求。



供应商名称：               （盖章）
日        期：      年     月     日


附件5：控股管理关系清单
投标人提供直接控股和管理关系清单，格式不限。
控股管理关系（样表）

陕西至诚项目管理集团有限公司：
我方与以下投标人存在直接控股、管理关系：
	存在直接控股、管理关系的相关投标人

	序号
	直接控股股东名称及出资比例
	直接管理关系单位名称
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	......
	
	
	




投标人名称：           （加盖公章）
日期：     年    月    日
备注： 
1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。
2.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。
3.本表所指的控股、管理关系仅限于直接控股、直接管理关系，不包括间接的控股或管理关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。
4.投标人如不存在直接控股股东的，则在“直接控股股东名称及出资比例”处填写“无”或“/”。投标人不存在直接管理关系的，则在“直接管理关系单位名称”中填“无”或“/”。


附件6：非联合体磋商承诺书

非联合体投标承诺书
（格式）


     （采购人名称）    ：
我公司郑重承诺，我公司在本项目投标中非联合投标。
如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照相关法律法规按照“提供虚假材料的规定”接受处罚。


投标人名称：               （盖章）
日     期：      年     月     日


附件7（如有）：
中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称   ）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（ 标 的 名 称 ），属于（ 采 购 文 件 中 明 确 的 所 属 行 业 ）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（ 标 的 名 称 ），属于（ 采 购 文 件 中 明 确 的 所 属 行 业 ）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：
日期：


附件8（如有）：
残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。




               单位名称（盖章）：
       日    期：


附件9（如有）：
产品属节能、环境标志产品列表
项目名称：
项目编号：
	序号
	名称
	型号和规格
	数量
	单价
（元）
	总价
（元）

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	

	合计：
	大写：                                小写：

	备注
	保留小数点后两位。



说明：1、供应商提供的属于节能、环境标志产品品目清单中优先采购的产品，须按招标文件要求提供相关证明材料。
2、未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。


附件10：
符合本国产品标准的声明函

致：（采购人/采购代理机构）
本公司郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发【2025】34号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称、包号：）采购活动，提供的货物符合本国产品标准情况如下表所示，本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

	序号
	标的
	制造商
	制造商规模
	品牌
	规格、型号
	是否符合本国产品标准
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	备注：制造商规模应填写“大型”“中型”“小型”“微型”或“其他”，并与《中小企业声明函》（如有）等保持一致。



   投标人（加盖公章）：
                      日期：



附件11：
质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                        
地址：                          邮编：                                                   
联系人：                      联系电话：                              
授权代表：                                          
联系电话：                                            
地址：                         邮编：                                                
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                      
质疑项目的编号：               包号：                 
采购人名称：                                         
采购文件获取日期：                                           
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                         
事实依据：                                          
                                                       
法律依据：                                          
                                                     
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                               
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    


投诉书范本
一、投诉相关主体基本情况
投诉人：                                               
地     址：                             邮编：            
法定代表人/主要负责人：                                     
联系电话：                                             
授权代表：             联系电话：                  
地     址：                             邮编：                             
被投诉人1：                                             
地     址：                             邮编：           
联系人：               联系电话：                       
被投诉人2
……
相关供应商：                                               
地     址：                             邮编：           
联系人：               联系电话：                            
二、投诉项目基本情况
采购项目名称：                                        
采购项目编号：                 包号：              
采购人名称：                                             
代理机构名称：                                         
采购文件公告:是/否 公告期限：                                 
采购结果公告:是/否 公告期限：                        
三、质疑基本情况
投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：                                
                                                       
采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。
四、投诉事项具体内容
投诉事项 1：                                       
事实依据：                                         
                                                      
法律依据：                                          
                                                      
投诉事项2
……
五、与投诉事项相关的投诉请求
请求：                                               
                                                                                                    
签字(签章)：                   公章：                      
日期：                      



1

89


