分项报价单

采购项目名称：{请填写采购项目名称}

采购项目编号：{请填写采购项目编号}

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 品牌 | 规格型号 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、调节池模块 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 潜水排污泵 | 3 | 台 |  |  |  |  | 两用一备 |
| 2 | 手动闸门 | 4 | 个 |  |  |  |  |  |
| 3 | 双曲面搅拌机 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |
| 4 | 电动闸阀 | 3 | 个 |  |  |  |  |  |
| 5 | 止回阀 | 3 | 个 |  |  |  |  |  |
| 6 | 伸缩接头 | 3 | 个 |  |  |  |  |  |
| 7 | 焊接钢管 | 8 | m |  |  |  |  |  |
| 8 | 焊接钢管 | 30 | m |  |  |  |  |  |
| 9 | 三通 | 3 | 个 |  |  |  |  |  |
| 10 | 90°弯头 | 3 | 个 |  |  |  |  |  |
| 11 | 法兰片 | 1 | 副 |  |  |  |  |  |
| 12 | 法兰片 | 9 | 副 |  |  |  |  |  |
| 13 | 椭圆封头 | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
| 14 | 柔性防水套管(A型) | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
| 15 | 柔性防水套管(A型) | 9 | 个 |  |  |  |  |  |
| 16 | 立式管支架 | 24.18 | kg |  |  |  |  |  |
| 17 | 玻璃钢夹砂管(玻璃钢夹砂) | 6 | m |  |  |  |  |  |
| 18 | 玻璃钢夹砂90°弯头(玻璃钢夹砂) | 4 | 个 |  |  |  |  |  |
| 19 | 风量调节蝶阀 | 2 | 个 |  |  |  |  |  |
| 20 | 法兰短管(玻璃钢夹砂) | 4 | 个 |  |  |  |  |  |
| 21 | 罩型通气管 | 8 | m |  |  |  |  |  |
| 22 | 鼠笼式爬梯 | 4 | 套 |  |  |  |  |  |
| 23 | 检修电源箱 | 6 | 个 |  |  |  |  |  |
| 24 | 电力电缆 | 120 | m |  |  |  |  |  |
| 25 | 电力电缆头 | 4 | 个 |  |  |  |  |  |
| 26 | 控制电缆 | 300 | m |  |  |  |  |  |
| 27 | 控制电缆电缆电缆头 | 10 | 个 |  |  |  |  |  |
| 28 | 电力电缆 | 180 | m |  |  |  |  |  |
| 29 | 电力电缆头 | 6 | 个 |  |  |  |  |  |
| 30 | 电力电缆 | 60 | m |  |  |  |  |  |
| 31 | 电力电缆电缆头 | 2 | 个 |  |  |  |  |  |
| 32 | 电力电缆 | 30 | m |  |  |  |  |  |
| 33 | 电力电缆电缆头 | 6 | 个 |  |  |  |  |  |
| 34 | 热镀锌钢管 | 30 | m |  |  |  |  |  |
| 35 | 热镀锌钢管 | 315 | m |  |  |  |  |  |
| 36 | 热镀锌钢管 | 30 | m |  |  |  |  |  |
| 37 | 接地干线 | 80 | m |  |  |  |  |  |
| 38 | 接地支线 | 80 | m |  |  |  |  |  |
| 39 | 总等电位联结端子箱 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 40 | 接地试验端子盒 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 41 | 接地网调试 | 1 | 项 |  |  |  |  |  |
| 42 | 调节池设备设施配套 | 1 | 项 |  |  |  |  |  |
| 二、曝气沉砂池模块 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 一体化污水处理设备 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 2 | 检修电源箱 | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
| 3 | 电力电缆 | 125 | m |  |  |  |  |  |
| 4 | 电力电缆头 | 2 | 个 |  |  |  |  |  |
| 5 | 电力电缆 | 135 | m |  |  |  |  |  |
| 6 | 电力电缆头 | 2 | 个 |  |  |  |  |  |
| 7 | 电力电缆 | 27 | m |  |  |  |  |  |
| 8 | 电力电缆头 | 4 | 个 |  |  |  |  |  |
| 9 | 热镀锌钢管 | 5 | m |  |  |  |  |  |
| 10 | 热镀锌钢管 | 10 | m |  |  |  |  |  |
| 11 | 热镀锌钢管 | 27 | m |  |  |  |  |  |
| 12 | 接地母线 | 60 | m |  |  |  |  |  |
| 13 | 接地母线 | 30 | m |  |  |  |  |  |
| 14 | 等电位端子箱、测试板 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 15 | 接地试验端子盒 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 16 | 接地装置 | 1 | 项 |  |  |  |  |  |
| 三、气浮池模块 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 气浮池一体化设备 | 套 | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | 电力电缆 | m | 185 |  |  |  |  |  |
| 3 | 电力电缆头 | 个 | 4 |  |  |  |  |  |
| 4 | 热镀锌钢管 | m | 45 |  |  |  |  |  |
| 5 | 接地干线 | m | 120 |  |  |  |  |  |
| 6 | 接地支线 | m | 60 |  |  |  |  |  |
| 7 | 总等电位联结端子箱 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 8 | 接地试验端子盒 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 9 | 接地网调试 | 系统 | 1 |  |  |  |  |  |
| 四、膜专用超细格栅模块 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 一体化污水处理设备 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 2 | 检修电源箱 | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
| 3 | 电力电缆 | 125 | m |  |  |  |  |  |
| 4 | 电力电缆头 | 2 | 个 |  |  |  |  |  |
| 5 | 热镀锌钢管 | 5 | m |  |  |  |  |  |
| 6 | 电力电缆 | 182 | m |  |  |  |  |  |
| 7 | 电力电缆头 | 12 | 个 |  |  |  |  |  |
| 8 | 热镀锌钢管 | 74 | m |  |  |  |  |  |
| 9 | 电力电缆 | 34 | m |  |  |  |  |  |
| 10 | 电力电缆头 | 8 | 个 |  |  |  |  |  |
| 11 | 热镀锌钢管 | 34 | m |  |  |  |  |  |
| 12 | 电力电缆 | 17 | m |  |  |  |  |  |
| 13 | 电力电缆头 | 10 | 个 |  |  |  |  |  |
| 14 | 控制电缆 | 10 | m |  |  |  |  |  |
| 15 | 控制电缆头 | 10 | 个 |  |  |  |  |  |
| 16 | 接地母线 | 60 | m |  |  |  |  |  |
| 17 | 接地母线 | 30 | m |  |  |  |  |  |
| 18 | 总等电位联结端子箱 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 19 | 接地试验端子盒 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 20 | 接地装置 | 1 | 项 |  |  |  |  |  |
| 五、MBR膜组器及配套设施模块 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 一体化污水处理设备 【核心产品】 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |
| 2 | 不锈钢电缆桥架 | 60 | m |  |  |  |  |  |
| 3 | 桥架支撑架 | 0.048 | t |  |  |  |  |  |
| 4 | 动力配电箱 AP | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 5 | 检修箱 | 2 | 个 |  |  |  |  |  |
| 6 | 电力电缆 | 480 | m |  |  |  |  |  |
| 7 | 电力电缆电缆头 | 12 | 个 |  |  |  |  |  |
| 8 | 热镀锌钢管 | 170 | m |  |  |  |  |  |
| 9 | 控制电缆 | 320 | m |  |  |  |  |  |
| 10 | 控制电缆电缆电缆头 | 4 | 个 |  |  |  |  |  |
| 11 | 热镀锌钢管 | 180 | m |  |  |  |  |  |
| 12 | 电力电缆 | 600 | m |  |  |  |  |  |
| 13 | 电力电缆电缆头 | 8 | 个 |  |  |  |  |  |
| 14 | 电力电缆 | 30 | m |  |  |  |  |  |
| 15 | 电力电缆电缆头 | 6 | 个 |  |  |  |  |  |
| 16 | 动力照明配电箱 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 17 | 应急照明配电箱 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 18 | 吸顶灯 | 2 | 套 |  |  |  |  |  |
| 19 | 弯管防潮壁灯 | 16 | 套 |  |  |  |  |  |
| 20 | 安全出口指示标志灯 | 3 | 套 |  |  |  |  |  |
| 21 | 应急灯 | 16 | 套 |  |  |  |  |  |
| 22 | 疏散指示灯 | 10 | 套 |  |  |  |  |  |
| 23 | 防水单联开关 | 2 | 套 |  |  |  |  |  |
| 24 | 单联开关 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |
| 25 | 就地按钮箱 | 2 | 个 |  |  |  |  |  |
| 26 | 控制电缆 | 900 | m |  |  |  |  |  |
| 27 | 控制电缆 | 300 | m |  |  |  |  |  |
| 28 | 控制电缆电缆头 | 8 | 个 |  |  |  |  |  |
| 29 | 热镀锌钢管 | 300 | m |  |  |  |  |  |
| 30 | 热镀锌钢管 | 50 | m |  |  |  |  |  |
| 31 | 配线 | 60 | m |  |  |  |  |  |
| 32 | 配线 | 400 | m |  |  |  |  |  |
| 33 | 接地极 | 4 | 根 |  |  |  |  |  |
| 34 | 接地母线 | 300 | m |  |  |  |  |  |
| 35 | 等电位联结箱 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 36 | 接地试验端子盒 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |
| 37 | 临时接线柱 | 1 | 根 |  |  |  |  |  |
| 38 | 接地装置 | 1 | 系统 |  |  |  |  |  |
| 39 | 防腐玻璃钢轴流风机 | 9 | 台 |  |  |  |  |  |
| 六、反硝化滤池模块 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 反硝化深床滤池一体化设备 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |
| 2 | 刚性防水套管 (A型) | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
| 3 | 电力电缆 | 400 | m |  |  |  |  |  |
| 4 | 电力电缆头 | 4 | 个 |  |  |  |  |  |
| 5 | 控制电缆 | 400 | m |  |  |  |  |  |
| 6 | 控制电缆电缆头 | 4 | 个 |  |  |  |  |  |
| 7 | 热镀锌钢管 | 80 | m |  |  |  |  |  |
| 8 | 热镀锌钢管 | 80 | m |  |  |  |  |  |
| 9 | 接地干线 | 80 | m |  |  |  |  |  |
| 10 | 接地支线 | 40 | m |  |  |  |  |  |
| 11 | 总等电位联结端子箱、测试板 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 12 | 接地试验端子盒 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 13 | 接地网调试 | 1 | 系统 |  |  |  |  |  |
| 七、鼓风机模块 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 鼓风机模块设施设备配套 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |
| 2 | 磁悬风机(MBR膜池用) | 3 | 台 |  |  |  |  |  |
| 3 | 磁悬风机(MBR膜池用) | 3 | 台 |  |  |  |  |  |
| 4 | 电动蝶阀 | 3 | 个 |  |  |  |  |  |
| 5 | 电动蝶阀 | 5 | 个 |  |  |  |  |  |
| 6 | 压力表 | 6 | 套 |  |  |  |  |  |
| 7 | 旋塞阀 | 6 | 个 |  |  |  |  |  |
| 8 | 压力表表弯 | 6 | 个 |  |  |  |  |  |
| 9 | 微阻缓闭止回阀 | 3 | 个 |  |  |  |  |  |
| 10 | 微阻缓闭止回阀 | 3 | 个 |  |  |  |  |  |
| 11 | 波纹管补偿器 | 3 | 个 |  |  |  |  |  |
| 12 | 波纹管补偿器 | 3 | 个 |  |  |  |  |  |
| 13 | 电动葫芦 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 14 | 异径管 | 3 | 个 |  |  |  |  |  |
| 15 | 等径三通 | 3 | 个 |  |  |  |  |  |
| 16 | 等径三通 | 3 | 个 |  |  |  |  |  |
| 17 | 90 °弯头 | 2 | 个 |  |  |  |  |  |
| 18 | 90 °弯头 | 5 | 个 |  |  |  |  |  |
| 19 | 法兰盲板 | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
| 20 | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器 | 4 | 具 |  |  |  |  |  |
| 21 | 不锈钢管 | 30 | m |  |  |  |  |  |
| 22 | 不锈钢管 | 30 | m |  |  |  |  |  |
| 23 | 管道支架 | 150 | kg |  |  |  |  |  |
| 24 | 超越提升泵拆除 | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
| 25 | 电动蝶阀控制箱 | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
| 26 | 检修箱 | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
| 27 | 电力电缆 | 330 | m |  |  |  |  |  |
| 28 | 电力电缆电缆头 | 12 | 个 |  |  |  |  |  |
| 29 | 热镀锌钢管 | 60 | m |  |  |  |  |  |
| 30 | 电力电缆 | 80 | m |  |  |  |  |  |
| 31 | 电力电缆电缆头 | 4 | 个 |  |  |  |  |  |
| 32 | 热镀锌钢管 | 80 | m |  |  |  |  |  |
| 33 | 电力电缆 | 100 | m |  |  |  |  |  |
| 34 | 电力电缆电缆头 | 4 | 个 |  |  |  |  |  |
| 35 | 热镀锌钢管 | 20 | m |  |  |  |  |  |
| 36 | 电力电缆 | 126 | m |  |  |  |  |  |
| 37 | 电力电缆电缆头 | 12 | 个 |  |  |  |  |  |
| 38 | 照明配电箱 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 39 | 应急照明配电箱 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 40 | 天棚灯 | 2 | 套 |  |  |  |  |  |
| 41 | 工厂灯 | 6 | 套 |  |  |  |  |  |
| 42 | 单联密闭开关 | 2 | 套 |  |  |  |  |  |
| 43 | 双联开关 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |
| 44 | 安全出口指示灯 | 2 | 套 |  |  |  |  |  |
| 45 | 应急灯 | 9 | 套 |  |  |  |  |  |
| 46 | 疏散指示灯 | 6 | 套 |  |  |  |  |  |
| 47 | 就地按钮箱 | 2 | 个 |  |  |  |  |  |
| 48 | 配线 | 200 | m |  |  |  |  |  |
| 49 | 配线 | 300 | m |  |  |  |  |  |
| 50 | 控制电缆 | 50 | m |  |  |  |  |  |
| 51 | 控制电缆电缆电缆头 | 4 | 个 |  |  |  |  |  |
| 52 | 热镀锌钢管 | 150 | m |  |  |  |  |  |
| 53 | 热镀锌钢管 | 30 | m |  |  |  |  |  |
| 54 | 配线 | 30 | m |  |  |  |  |  |
| 55 | 配线 | 200 | m |  |  |  |  |  |
| 56 | 不锈钢钢管 | 3 | 根 |  |  |  |  |  |
| 57 | 不锈钢扁钢 | 100 | m |  |  |  |  |  |
| 58 | 等电位联结箱 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 59 | 接地试验端子盒 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |
| 60 | 接地网调试 | 1 | 系统 |  |  |  |  |  |
| 61 | 防腐玻璃钢轴流风机 | 3 | 台 |  |  |  |  |  |
| 62 | 防腐玻璃钢轴流风机 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |
| 八、除臭生物滤池模块 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 除臭生物滤池一体化设备 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |
| 2 | 电力电缆 | 3 | m |  |  |  |  |  |
| 3 | 电力电缆头 | 4 | 个 |  |  |  |  |  |
| 4 | 电力电缆 | 4 | m |  |  |  |  |  |
| 5 | 电力电缆头 | 860 | 个 |  |  |  |  |  |
| 6 | 热镀锌钢管 | 8 | m |  |  |  |  |  |
| 7 | 热镀锌钢管 | 20 | m |  |  |  |  |  |
| 8 | 照明配电箱 | 24 | 台 |  |  |  |  |  |
| 9 | 灯 | 44 | 套 |  |  |  |  |  |
| 10 | 单联开关 | 3 | 套 |  |  |  |  |  |
| 11 | 接线箱 | 6 | 个 |  |  |  |  |  |
| 12 | 配线 | 60 | m |  |  |  |  |  |
| 13 | 电力电缆 | 3 | m |  |  |  |  |  |
| 14 | 电力电缆头 | 2 | 个 |  |  |  |  |  |
| 15 | 控制电缆 | 2 | m |  |  |  |  |  |
| 16 | 控制电缆电缆电缆头 | 4 | 个 |  |  |  |  |  |
| 17 | 塑料管 | 4 | m |  |  |  |  |  |
| 18 | 塑料管 | 6 | m |  |  |  |  |  |
| 19 | 热镀锌钢管 | 4 | m |  |  |  |  |  |
| 20 | 接地干线 | 8 | m |  |  |  |  |  |
| 21 | 接地支线 | 16 | m |  |  |  |  |  |
| 22 | 总等电位联结端子箱 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |
| 23 | 接地试验端子盒 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |
| 24 | 接地网调试 | 8 | 系统 |  |  |  |  |  |
| 九、生物池改造模块 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 回流穿墙泵 | 8 | 台 |  |  |  |  |  |
| 2 | 回流穿墙泵 | 4 | 台 |  |  |  |  |  |
| 3 | 双曲面搅拌器 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |
| 4 | 低速潜水推流器 | 4 | 台 |  |  |  |  |  |
| 5 | 膜片式曝气器 | 2 | 个 |  |  |  |  |  |
| 6 | 伸缩蝶阀 | 2 | 个 |  |  |  |  |  |
| 7 | 空气干管 | 95.36 | m |  |  |  |  |  |
| 8 | 空气立管 | 20 | m |  |  |  |  |  |
| 9 | 混合液回流管 | 2 | m |  |  |  |  |  |
| 10 | 出水管 | 1 | m |  |  |  |  |  |
| 11 | 混合液回流管 | 24 | m |  |  |  |  |  |
| 12 | 低压碳钢管 | 4 | m |  |  |  |  |  |
| 13 | 进水管 | 2 | m |  |  |  |  |  |
| 14 | 拍门 | 2 | 座 |  |  |  |  |  |
| 15 | 拍门 | 4 | 座 |  |  |  |  |  |
| 16 | 四通 | 20 | 个 |  |  |  |  |  |
| 17 | 90 °弯头 | 860 | 个 |  |  |  |  |  |
| 18 | 90 °弯头 | 860 | 个 |  |  |  |  |  |
| 19 | 90 °弯头 | 8 | 个 |  |  |  |  |  |
| 20 | 90 °弯头 | 8 | 个 |  |  |  |  |  |
| 21 | 45 °弯头 | 42 | 个 |  |  |  |  |  |
| 22 | 钢制法兰 | 8 | 副 |  |  |  |  |  |
| 23 | 钢制法兰 | 100 | 副 |  |  |  |  |  |
| 24 | 不锈钢法兰片 | 400 | 副 |  |  |  |  |  |
| 25 | 不锈钢法兰片 | 100 | 副 |  |  |  |  |  |
| 26 | 不锈钢法兰盲板 | 8 | 个 |  |  |  |  |  |
| 27 | 柔性防水套管(A型) | 30 | 个 |  |  |  |  |  |
| 28 | 柔性防水套管(A型) | 390 | 个 |  |  |  |  |  |
| 29 | 柔性防水套管(A型) | 50 | 个 |  |  |  |  |  |
| 30 | 柔性防水套管(A型) | 100 | 个 |  |  |  |  |  |
| 31 | 柔性防水套管(A型) | 0.08 | 个 |  |  |  |  |  |
| 32 | 支架 | 1266 | kg |  |  |  |  |  |
| 33 | 碳源投加管 | 24 | m |  |  |  |  |  |
| 34 | 穿孔加药管 | 32 | m |  |  |  |  |  |
| 35 | 手动球阀 | 1266 | 个 |  |  |  |  |  |
| 36 | 玻璃钢除臭盖板 | 24 | m2 |  |  |  |  |  |
| 37 | 除臭风管 | 32 | m |  |  |  |  |  |
| 38 | 90 °弯头 | 80 | 个 |  |  |  |  |  |
| 39 | 风量调节蝶阀 | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
| 40 | 法兰片 | 1 | 副 |  |  |  |  |  |
| 41 | 电伴热保温 | 3 | m |  |  |  |  |  |
| 42 | 曝气管 | 3 | 个 |  |  |  |  |  |
| 43 | 卡钩型马鞍座 | 4 | 套 |  |  |  |  |  |
| 44 | 整体法兰 | 4 | 副 |  |  |  |  |  |
| 45 | 90度弯头 | 860 | 个 |  |  |  |  |  |
| 46 | 空气分配管 | 8 | m |  |  |  |  |  |
| 47 | 管堵 | 20 | 个 |  |  |  |  |  |
| 48 | 马鞍增接 | 24 | 个 |  |  |  |  |  |
| 49 | 空气布气支管 | 44 | m |  |  |  |  |  |
| 50 | 管堵 | 3 | 个 |  |  |  |  |  |
| 51 | 冷凝脱水系统 | 6 | 套 |  |  |  |  |  |
| 52 | 空气分配管支架 | 60 | 套 |  |  |  |  |  |
| 53 | 布气支管支架 | 3 | 套 |  |  |  |  |  |
| 54 | 冷凝脱水管固定支架 | 2 | 套 |  |  |  |  |  |
| 55 | 不锈钢电缆桥架(防火型) | 2 | m |  |  |  |  |  |
| 56 | 桥架支撑架 | 4 | t |  |  |  |  |  |
| 57 | 电力电缆 | 4 | m |  |  |  |  |  |
| 58 | 电力电缆头 | 6 | 个 |  |  |  |  |  |
| 59 | 热镀锌钢管 | 4 | m |  |  |  |  |  |
| 60 | 控制电缆 | 8 | m |  |  |  |  |  |
| 61 | 控制电缆头 | 16 | 个 |  |  |  |  |  |
| 62 | 热镀锌钢管 | 2 | m |  |  |  |  |  |
| 63 | 热镀锌扁钢接地线 | 2 | m |  |  |  |  |  |
| 64 | 接地网调试 | 8 | 系统 |  |  |  |  |  |
| 65 | 生物池改造设备设施配套 | 16 | 套 |  |  |  |  |  |
| 十、格栅改造模块 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 手动圆形闸板 | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
| 2 | 破碎格栅 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |
| 3 | 回转机械除污机 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 4 | 回转机械除污机 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 5 | 螺旋输送机 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |
| 6 | CD1电动葫芦 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 7 | 除臭罩 | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
| 8 | 除臭风管 | 6 | m |  |  |  |  |  |
| 9 | 风量调节阀 | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
| 10 | 90 °弯头 | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
| 11 | 法兰 | 2 | 个 |  |  |  |  |  |
| 12 | 管道支架 | 4.8 | kg |  |  |  |  |  |
| 13 | 门型架电动葫芦 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 14 | 刚性防水套管(A型) | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
| 15 | 潜污泵 | 3 | 台 |  |  |  |  |  |
| 16 | 泵拆除 | 3 | 台 |  |  |  |  |  |
| 17 | 电力电缆 | 399 | m |  |  |  |  |  |
| 18 | 电力电缆头 | 12 | 个 |  |  |  |  |  |
| 19 | 电力电缆 | 52 | m |  |  |  |  |  |
| 20 | 电力电缆头 | 2 | 个 |  |  |  |  |  |
| 21 | 热镀锌钢管 | 13 | m |  |  |  |  |  |
| 22 | 热镀锌钢管 | 3 | m |  |  |  |  |  |
| 23 | 不锈钢电缆桥架 | 20 | m |  |  |  |  |  |
| 24 | 桥架支撑架 | 0.016 | t |  |  |  |  |  |
| 25 | 接地支线 | 40 | m |  |  |  |  |  |
| 26 | 接地装置 | 1 | 系统 |  |  |  |  |  |
| 27 | 防腐玻璃钢轴流风机 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 28 | 格栅改造设施设备配套 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |
| 十一、压泥机加药系统及供配电模块 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 压泥机加药系统及供配电配套设施 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |
| 2 | 乙炔发生器拆除 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |
| 3 | 石灰石粉输送风机拆除 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 4 | 石灰石粉输送风机拆除 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |
| 5 | 螺杆泵(PAM投加泵) | 2 | 台 |  |  |  |  |  |
| 6 | 隔膜计量泵 (PAC投加泵) | 3 | 台 |  |  |  |  |  |
| 7 | 隔膜计量泵 (乙酸钠投加泵) | 3 | 台 |  |  |  |  |  |
| 8 | 潜污泵 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |
| 9 | 污泥螺杆泵 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |
| 10 | 电动蝶阀 | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
| 11 | 电伴热保温 | 50 | m |  |  |  |  |  |
| 12 | 电磁流量计 | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
| 13 | 在线稀释装置 | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
| 14 | 手动球阀 | 6 | 个 |  |  |  |  |  |
| 15 | 加药管 | 15 | m |  |  |  |  |  |
| 16 | 储罐 | 2 | 台 |  |  |  |  | PAC加药系统 |
| 17 | 背压阀 | 1 | 个 |  |  |  |  | PAC加药系统 |
| 18 | 安全阀 | 1 | 个 |  |  |  |  | PAC加药系统 |
| 19 | 电磁流量计 | 1 | 个 |  |  |  |  | PAC加药系统 |
| 20 | 压力表 | 1 | 套 |  |  |  |  | PAC加药系统 |
| 21 | 脉动阻尼器 | 1 | 个 |  |  |  |  | PAC加药系统 |
| 22 | Y型过滤器 | 2 | 个 |  |  |  |  | PAC加药系统 |
| 23 | 手动球阀 | 1 | 个 |  |  |  |  | PAC加药系统 |
| 24 | 手动球阀 | 11 | 个 |  |  |  |  | PAC加药系统 |
| 25 | 手动球阀 | 4 | 个 |  |  |  |  | PAC加药系统 |
| 26 | 加药管 | 5 | m |  |  |  |  | PAC加药系统 |
| 27 | 加药管 | 25 | m |  |  |  |  | PAC加药系统 |
| 28 | 加药管 | 9 | m |  |  |  |  | PAC加药系统 |
| 29 | 通气管 | 10 | m |  |  |  |  | PAC加药系统 |
| 30 | 储罐 | 1 | 台 |  |  |  |  | 乙酸钠加药系统 |
| 31 | 背压阀 | 2 | 个 |  |  |  |  | 乙酸钠加药系统 |
| 32 | 安全阀 | 2 | 个 |  |  |  |  | 乙酸钠加药系统 |
| 33 | 电磁流量计 | 2 | 个 |  |  |  |  | 乙酸钠加药系统 |
| 34 | 压力表 | 2 | 套 |  |  |  |  | 乙酸钠加药系统 |
| 35 | 脉动阻尼器 | 2 | 个 |  |  |  |  | 乙酸钠加药系统 |
| 36 | Y型过滤器 | 1 | 个 |  |  |  |  | 乙酸钠加药系统 |
| 37 | 手动球阀 | 2 | 个 |  |  |  |  | 乙酸钠加药系统 |
| 38 | 手动球阀 | 14 | 个 |  |  |  |  | 乙酸钠加药系统 |
| 39 | 手动球阀 | 2 | 个 |  |  |  |  | 乙酸钠加药系统 |
| 40 | 加药管 | 10 | m |  |  |  |  | 乙酸钠加药系统 |
| 41 | 加药管 | 15 | m |  |  |  |  | 乙酸钠加药系统 |
| 42 | 加药管 | 5 | m |  |  |  |  | 乙酸钠加药系统 |
| 43 | 通气管 | 10 | m |  |  |  |  | 乙酸钠加药系统 |
| 44 | 加药管 | 10 | m |  |  |  |  | 给水系统 |
| 45 | 手动球阀 | 2 | 个 |  |  |  |  | 给水系统 |
| 46 | 污泥料斗 | 1 | 台 |  |  |  |  | 给水系统 |
| 47 | 储泥罐 | 1 | 台 |  |  |  |  | 给水系统 |
| 48 | 对夹式刀闸阀 | 1 | 个 |  |  |  |  | 给水系统 |
| 49 | 旋启式止回阀 | 1 | 个 |  |  |  |  | 给水系统 |
| 50 | 双法兰传力伸缩接 | 1 | 个 |  |  |  |  | 给水系统 |
| 51 | 90 °弯头 | 4 | 个 |  |  |  |  | 给水系统 |
| 52 | 钢管 | 3 | m |  |  |  |  | 给水系统 |
| 53 | 焊接钢管 | 20 | m |  |  |  |  | 给水系统 |
| 54 | 法兰 | 1 | 副 |  |  |  |  | 给水系统 |
| 55 | 法兰 | 3 | 副 |  |  |  |  | 给水系统 |
| 56 | 法兰 | 3 | 副 |  |  |  |  | 给水系统 |
| 57 | 法兰 | 48 | 副 |  |  |  |  | 给水系统 |
| 58 | 法兰 | 6 | 副 |  |  |  |  | 给水系统 |
| 59 | 支架 | 109.6 | kg |  |  |  |  | 给水系统 |
| 60 | 低压配电柜 | 7 | 台 |  |  |  |  |  |
| 61 | 热镀锌扁钢接地线 | 40 | m |  |  |  |  |  |
| 62 | 接地网调试 | 1 | 系统 |  |  |  |  |  |
| 63 | 热镀锌扁钢 | 64 | m |  |  |  |  |  |
| 64 | 槽钢 | 90 | m |  |  |  |  |  |
| 65 | 电缆主架 | 243.06 | kg |  |  |  |  |  |
| 66 | 高压绝缘橡胶垫 | 90 | 米 |  |  |  |  |  |
| 67 | 电力电缆 | 18 | m |  |  |  |  |  |
| 68 | 电力电缆电缆头 | 2 | 个 |  |  |  |  |  |
| 69 | 电力电缆 | 148 | m |  |  |  |  |  |
| 70 | 电力电缆电缆头 | 4 | 个 |  |  |  |  |  |
| 71 | 电力电缆 | 18 | m |  |  |  |  |  |
| 72 | 电力电缆电缆头 | 2 | 个 |  |  |  |  |  |
| 73 | 电力电缆 | 321 | m |  |  |  |  |  |
| 74 | 电力电缆电缆头 | 16 | 个 |  |  |  |  |  |
| 75 | 电力电缆 | 30 | m |  |  |  |  |  |
| 76 | 电力电缆电缆头 | 2 | 个 |  |  |  |  |  |
| 77 | 控制电缆 | 30 | m |  |  |  |  |  |
| 78 | 控制电缆电缆电缆头 | 2 | 个 |  |  |  |  |  |
| 79 | 热镀锌钢管 | 226 | m |  |  |  |  |  |
| 80 | 输配电装置系统 | 14 | 系统 |  |  |  |  |  |
| 81 | 防腐玻璃钢轴流风机 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 82 | 防腐玻璃钢轴流风机 | 4 | 台 |  |  |  |  |  |
| 83 | 制冷设备 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |
| 十二、调节池改造模块 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 原潜污泵拆除 | 4 | 台 |  |  |  |  |  |
| 2 | 原潜水搅拌机拆除 | 3 | 台 |  |  |  |  |  |
| 3 | 潜水搅拌机 | 3 | 台 |  |  |  |  |  |
| 4 | 钢制法兰片 | 4 | 个 |  |  |  |  |  |
| 5 | 椭圆封头 | 4 | 个 |  |  |  |  |  |
| 6 | 柔性防水套管(A型) | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
| 7 | 焊接钢管 | 2 | m |  |  |  |  |  |
| 8 | 管道支吊架 | 1.6 | kg |  |  |  |  |  |
| 9 | 电力电缆 | 240 | m |  |  |  |  |  |
| 10 | 电力电缆电缆头 | 8 | 个 |  |  |  |  |  |
| 11 | 控制电缆 | 420 | m |  |  |  |  |  |
| 12 | 控制电缆电缆电缆头 | 14 | 个 |  |  |  |  |  |
| 13 | 电力电缆 | 180 | m |  |  |  |  |  |
| 14 | 电力电缆头 | 6 | 个 |  |  |  |  |  |
| 15 | 热镀锌钢管 | 60 | m |  |  |  |  |  |
| 16 | 热镀锌钢管 | 150 | m |  |  |  |  |  |
| 17 | 热镀锌扁钢接地线 | 40 | m |  |  |  |  |  |
| 18 | 接地网调试 | 1 | 系统 |  |  |  |  |  |
| 十三、再生水设备模块 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电力电缆 | 400 | m |  |  |  |  |  |
| 2 | 电力电缆头 | 4 | 个 |  |  |  |  |  |
| 3 | 控制电缆 | 400 | m |  |  |  |  |  |
| 4 | 控制电缆头 | 4 | 个 |  |  |  |  |  |
| 5 | 电力电缆 | 200 | m |  |  |  |  |  |
| 6 | 电力电缆头 | 2 | 个 |  |  |  |  |  |
| 7 | 热镀锌钢管 | 100 | m |  |  |  |  |  |
| 8 | 热镀锌钢管 | 160 | m |  |  |  |  |  |
| 9 | 接地母线 | 40 | m |  |  |  |  |  |
| 10 | 接地装置 | 1 | 系统 |  |  |  |  |  |
| 十四、全域设备点位总控模块 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 低压法兰阀门 | 2 | 个 |  |  |  |  |  |
| 2 | 低压法兰阀门拆除 | 2 | 个 |  |  |  |  |  |
| 3 | 电动葫芦 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 4 | 混凝土管 | 116 | m |  |  |  |  |  |
| 5 | 低压塑料管 | 55 | m |  |  |  |  |  |
| 6 | 低压塑料管 | 18 | m |  |  |  |  |  |
| 7 | 90°弯头 | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
| 8 | 45°弯头 | 4 | 个 |  |  |  |  |  |
| 9 | 45°弯头 | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
| 10 | 污水支管 | 10 | m |  |  |  |  |  |
| 11 | 排水管 | 79 | m |  |  |  |  |  |
| 12 | 污水支管 | 19 | m |  |  |  |  |  |
| 13 | 低压碳钢管件 | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
| 14 | 低压塑料管 | 72 | m |  |  |  |  |  |
| 15 | 90°弯头 | 4 | 个 |  |  |  |  |  |
| 16 | 低压不锈钢管 | 35 | m |  |  |  |  |  |
| 17 | 低压不锈钢管 | 200 | m |  |  |  |  |  |
| 18 | 90°弯头 | 2 | 个 |  |  |  |  |  |
| 19 | 90°弯头 | 10 | 个 |  |  |  |  |  |
| 20 | 低压玻璃钢管 | 10 | m |  |  |  |  |  |
| 21 | 低压玻璃钢管 | 140 | m |  |  |  |  |  |
| 22 | 低压玻璃钢管 | 50 | m |  |  |  |  |  |
| 23 | 低压玻璃钢管 | 2 | m |  |  |  |  |  |
| 24 | 异径管 | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
| 25 | 异径管 | 2 | 个 |  |  |  |  |  |
| 26 | 异径管 | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
| 27 | 异径三通 | 4 | 个 |  |  |  |  |  |
| 28 | 异径三通 | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
| 29 | 等径三通 | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
| 30 | 等径三通 | 2 | 个 |  |  |  |  |  |
| 31 | 等径四通 | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
| 32 | 低压碳钢管 | 80 | m |  |  |  |  |  |
| 33 | 90°弯头 | 2 | 个 |  |  |  |  |  |
| 34 | 等径三通 | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
| 35 | 低压塑料管 | 440 | m |  |  |  |  |  |
| 36 | 低压碳钢管 | 87 | m |  |  |  |  |  |
| 37 | 低压碳钢管 | 271 | m |  |  |  |  |  |
| 38 | 低压碳钢管 | 91 | m |  |  |  |  |  |
| 39 | 闸阀 | 2 | 个 |  |  |  |  |  |
| 40 | 双法兰传力接头 | 2 | 个 |  |  |  |  |  |
| 41 | 法兰盘 | 4 | 副 |  |  |  |  |  |
| 42 | 柔性防水套管(A型) | 4 | 个 |  |  |  |  |  |
| 43 | 90°弯头 | 10 | 个 |  |  |  |  |  |
| 44 | 90°弯头 | 10 | 个 |  |  |  |  |  |
| 45 | 90°弯头 | 7 | 个 |  |  |  |  |  |
| 46 | 异径三通 | 2 | 个 |  |  |  |  |  |
| 47 | 等径三通 | 4 | 个 |  |  |  |  |  |
| 48 | 等径三通 | 2 | 个 |  |  |  |  |  |
| 49 | 低压不锈钢管 | 24 | m |  |  |  |  |  |
| 50 | 取样泵 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |
| 51 | 低压碳钢管 | 27 | m |  |  |  |  |  |
| 52 | 低压塑料管 | 17 | m |  |  |  |  |  |
| 53 | 低压塑料管 | 68 | m |  |  |  |  |  |
| 54 | 低压塑料管 | 36 | m |  |  |  |  |  |
| 55 | 90°弯头 | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
| 56 | 90°弯头 | 2 | 个 |  |  |  |  |  |
| 57 | 90°弯头 | 2 | 个 |  |  |  |  |  |
| 58 | 等径三通 | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
| 59 | 低压碳钢管 | 155 | m |  |  |  |  |  |
| 60 | 蝶阀 | 4 | 个 |  |  |  |  |  |
| 61 | 双法兰传力接头 | 4 | 个 |  |  |  |  |  |
| 62 | 低压碳钢焊接法兰 | 8 | 副 |  |  |  |  |  |
| 63 | 柔性防水套管 | 6 | 个 |  |  |  |  |  |
| 64 | 90°弯头 | 11 | 个 |  |  |  |  |  |
| 65 | 等径三通 | 2 | 个 |  |  |  |  |  |
| 66 | 钢爬梯 | 0.609 | t |  |  |  |  |  |
| 67 | 工艺管道配套设备 | 1 | 项 |  |  |  |  |  |
| 68 | 不锈钢电缆主架 | 201.16 | kg |  |  |  |  |  |
| 69 | 接地母线 | 30 | m |  |  |  |  |  |
| 70 | 景观灯 | 10 | 套 |  |  |  |  |  |
| 71 | 配线 | 90 | m |  |  |  |  |  |
| 72 | 电力电缆 | 300 | m |  |  |  |  |  |
| 73 | 电力电缆电缆头 | 4 | 个 |  |  |  |  |  |
| 74 | 绝缘接线器 | 10 | 个 |  |  |  |  |  |
| 75 | 防水集成分支器 | 10 | 个 |  |  |  |  |  |
| 76 | 电气配套设施 | 1 | 项 |  |  |  |  |  |
| 十五、自动控制模块 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 超声波液位探头（拆除） | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 超声波液位探头 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 超声波液位变送器 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | 电磁流量传感头（拆除） | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | 电磁流量传感器（安装） | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | 电磁流量变送器(分 体型)与传感器配套 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | 超声液液位探头 | 套 | 2 |  |  |  |  |  |
| 8 | 流量仪表超声波液位探头 | 套 | 2 |  |  |  |  |  |
| 9 | 超声波液位差变送器 | 套 | 2 |  |  |  |  |  |
| 10 | 波液位探头（拆除） | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 11 | 超声波液位探头 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 12 | 超声波液位变送器（拆除） | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 13 | 超声波液位变送器 （安装） | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 14 | 甲烷气体探检测探头 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 15 | 硫化氢气体探检测探头 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 16 | 气体检测显示报警仪 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 17 | AE0601~0602 pH电极 | 套 | 2 |  |  |  |  |  |
| 18 | 多参数变送器 | 套 | 2 |  |  |  |  |  |
| 19 | 氧化还原电位 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 20 | 多参数变送器 | 套 | 2 |  |  |  |  |  |
| 21 | 传感器安装溶解氧传感器 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 22 | 氨氮传感器 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 23 | 污泥浓度传感器 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 24 | 多参数变送器 | 套 | 2 |  |  |  |  |  |
| 25 | 热式质量流量传感器 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 26 | 热式质量流量变送器(分体型)与传感器配套 | 套 | 2 |  |  |  |  |  |
| 27 | 压力变送器 | 套 | 2 |  |  |  |  |  |
| 28 | pH电极 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 29 | SS传感器 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 30 | 多参数变送器 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 31 | 试样预处理系统 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 32 | COD分析仪 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 33 | 试样预处理系统 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 34 | 氨氮分析仪 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 35 | 试样预处理系统 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 36 | 总磷分析仪 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 37 | 试样预处理系统 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 38 | 总氮分析仪 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 39 | pH电极 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 40 | SS传感器 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 41 | 多参数变送器 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 42 | 试样预处理系统 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 43 | COD分析仪 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 44 | 试样预处理系统 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 45 | 氨氮分析仪 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 46 | 试样预处理系统 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 47 | 总磷分析仪 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 48 | 试样预处理系统 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 49 | 总氮分析仪 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 50 | PLC1可编程控制柜 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 51 | PLC2可编程控制柜 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 52 | 监控管理工作站 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 53 | 系统软件 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 54 | LED大屏 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 55 | 监控软件 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 56 | 软件 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 57 | MIS软件 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 58 | UPS | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 59 | 视频核心交换机 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 60 | 视频监控计算机 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 61 | 网络硬盘录像机 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 62 | 视频核心交换机 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 63 | 视频交换机 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 64 | 视频交换机 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 65 | 红外智能网络球机 | 台 | 11 |  |  |  |  |  |
| 66 | 红外智能网络半球机 | 台 | 10 |  |  |  |  |  |
| 67 | 单模光纤 | m | 500 |  |  |  |  |  |
| 68 | 工业以太网FCTP标准电缆 | m | 200 |  |  |  |  |  |
| 69 | 通讯总线电缆 | m | 1200 |  |  |  |  |  |
| 70 | 信号电缆 | m | 3700 |  |  |  |  |  |
| 71 | 信号电缆 | m | 1795 |  |  |  |  |  |
| 72 | 信号电缆 | m | 645 |  |  |  |  |  |
| 73 | 信号电缆 | m | 270 |  |  |  |  |  |
| 74 | 控制电缆 | m | 3690 |  |  |  |  |  |
| 75 | 穿线保护管 | m | 1017 |  |  |  |  |  |
| 76 | 穿线保护管 | m | 800 |  |  |  |  |  |
| 77 | 仪表保护箱 | 台 | 33 |  |  |  |  |  |
| 78 | 便携式有毒气体探测器 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 79 | 进出水在线自动采样仪 | 套 | 2 |  |  |  |  |  |
| 80 | 数采仪 | 套 | 2 |  |  |  |  |  |
| 81 | 核心防护软件 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 82 | 不间断电源 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 十六、智慧供电设备更新模块 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 智慧供电设备更新 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |
| 投标总报价 |  |  |  |  |  |  | 大写： 小写： |  |

备注：各供应商自主填报投标报价，投标总报价应与开标一览表中投标总价一致。保留小数点后两位。

投标人名称：                  （加盖公章）

年      月      日