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第一章 竞争性磋商公告
项目概况
潼关县人民法院电梯更换与安装工程采购项目的潜在供应商应在潼关县人民法院获取采购文件，并于2026年08月17日14时00分（北京时间）前提交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号：YS-潼关县-2026-00209
项目名称：潼关县人民法院电梯更换与安装工程
采购方式：竞争性磋商
预算金额：285,000.00元
采购需求：
合同包1(潼关县人民法院电梯更换与安装工程):
合同包预算金额：285,000.00元
合同包最高限价：285,000.00元
	品目号
	品目名称
	采购标的
	数量（单位）
	技术规格、参数及要求
	品目预算(元)

	1-1
	电梯安装
	潼关县人民法院电梯更换与安装工程
	1(元)
	详见采购文件
	285,000.00


本合同包不接受联合体投标
合同履行期限：合同签订后90个日历天
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
合同包1(潼关县人民法院电梯更换与安装工程)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:
本项目专门面向中小企业采购（残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业）；
3.本项目的特定资格要求：
合同包1(潼关县人民法院电梯更换与安装工程)特定资格要求如下:
（1） 供应商应是独⽴承担⺠事责任能⼒的法⼈、其他组织或⾃然⼈，法⼈、其他组织须提供合法有效的营业执照（或事业单位法⼈证书）等证明资料，⾃然⼈须提供⾝份证明。
（2） 供应商不得为“中国执行信息公开网”网站中列入失信被执行人和“信用中国”网站中列入重大税收违法失信主体的供应商，不得为“中国政府采购网”政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商。（以响应文件递交截止时间后的网站查询记录为准）
（3） 一个制造商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标，制造商和代理商不得同时投标。申请人为代理商的，须具有特种设备生产许可证电梯安装（含修理），许可项目包含曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）B级（额定速度≤2.5m/s）及以上资质，同时提供制造商出具的针对拟投标货物的唯一委托代理证明材料、制造商的特种设备生产许可证及其营业执照；申请人为制造商的，须具有特种设备生产许可证电梯制造（含安装、修理、改造），许可项目包含曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）B级（额定速度≤2.5m/s）及以上资质；
（4） 拟派项目负责人须具有市场监督管理部门颁发的特种设备安全管理人员证书或特种设备作业人员证书，且在本单位任职；
（5）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动；
三、获取采购文件
时间：2026年08月07日至2026年08月13日，每天上午08:00:00至12:00:00，下午12:00:00至17:00:00（北京时间）
途径：潼关县人民法院
方式：现场获取
售价：0元
四、响应文件提交
截止时间：2026年08月17日 14时00分00秒（北京时间）
地点：潼关县人民法院会议室
五、开启
时间：2026年08月17日 14时00分00秒（北京时间）
地点：潼关县人民法院会议室
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
1.获取采购文件时，请携带单位介绍信及经办人身份证原件及复印件加盖公章介绍信须注明项目名称（供应商需自备 U 盘等电子设备用于拷贝采购文件电子版）；
2.请供应商按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项通知中的要求，通过陕西省政府采购网 (http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/)注册登记加入陕西省政府采购供应商库；
3.本项目落实的政府采购政策：（1）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；（2）《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；（3）《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；（4）《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；（5）《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；（6）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；（7）陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；（8）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；（9）《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》（财库〔2022〕35号）。（10）《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。
八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称：潼关县法院
地址：潼关县民生街西段北侧
联系方式：0913-3826017
2.采购代理机构信息
名称：潼关县法院
地址：潼关县民生街西段北侧
联系方式：0913-3826017
3.项目联系方式
项目联系人：朱志斌
电话：0913-3826017


第二章 供应商须知
2.1供应商须知前附表
	序号
	应知事项
	说明和要求

	1
	采购预算
（实质性要求）
	本项目各包采购预算金额如下：
采购包1：285,000.00 元 供应商采购包报价高于采购包采购预算的，其响应文件将按无效处理。

	2
	最高限价
（实质性要求）
	详见第三章。
 供应商的采购包响应报价高于最高限价的，其响应文件将按无效处理。

	3
	评审方法
	综合评分法(详见第六章)

	4
	是否接受联合体
	采购包1：不接受 如以联合体响应的，联合体各方均应当具备本磋商文件要求的资格条件和能力。
 （1）联合体各方均应具有承担本磋商项目必备的条件，如相应的人力、物力、资金等。
 （2）磋商文件对供应商资格条件有特殊要求的，联合体各个成员都应当具备规定的相应资格条件。
 （3）同一专业的单位组成的联合体，应当按照资质等级较低的单位确定联合体的资质等级。如：某联合体由三个单位组成，其中两个单位资质等级为甲级，另一单位资质等级为乙级，则该联合体资质等级为乙级。

	5
	落实节能、环保产品政策
	1.根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。
2.本项目采购/产品属于节能产品政府采购品目清单中应强制采购的产品范围，供应商应当按照第六章强制、优先采购产品承诺函格式进行承诺，否则作无效响应处理。
3.本项目采购/产品属于节能产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，本项目采购/产品属于环境标志产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，供应商可根据第六章强制、优先采购产品承诺函格式要求承诺提供经认证的节能、环境标志产品。

	6
	小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除（仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用）
	（仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定。
关于本项目采购包中执行小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除情况、具体扣除比例和规则详见第六章。
（其他情形）不适用。

	7
	充分、公平竞争保障措施（实质性要求）
	核心产品允许有多个，不同供应商提供了任意一个相同品牌的核心产品，即视为提供相同品牌的供应商。 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下采购活动的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；最后评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组采取随机抽取方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，其他同品牌供应商不作为成交候选人。 核心产品清单详见第三章。在符合性审查、有效报价环节提供核心产品品牌不足3个的，视为有效响应供应商不足3家。

	8
	不正当竞争预防措施（实质性要求）
	 在磋商过程中，磋商小组认为供应商报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，磋商小组应当要求其在合理的时间内进行书面说明，必要时提交相关证明材料。供应商提交的书面说明和相关证明材料在磋商小组要求的时间进行提交，否则提交的相关材料无效，视为不能证明其响应报价合理性。供应商不能证明其响应报价合理性的，磋商小组应当将其响应文件作为无效处理。

	9
	磋商保证金
	缴交方式：否

	10
	标书费信息
	免费获取

	11
	履约保证金
（实质性要求）
	采购包1：不缴纳

	12
	质量保证金
	采购包1：不缴纳

	13
	响应有效期
（实质性要求）
	从提交首次响应文件截止之日起，不少于90天。

	14
	采购结果公告
	采购结果将在陕西省政府采购网予以公告。

	15
	成交通知书
	采购结果公告发布的同时，采购人向成交供应商发出成交通知书。

	16
	政府采购合同公告、备案
	政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同在陕西省政府采购网予以公告；政府采购合同签订之日起7个工作日内，采购人将本项目采购合同通过政府采购平台进行备案。

	17
	进口产品
	不允许

	18
	是否组织潜在供应商现场考察
	采购包1：组织现场踏勘：否

	19
	核验原件
	法人授权委托书及被授权人身份证原件（法人参加投标时需
提供法人身份证明书及身份证原件）
注：投标人开标现场单独提供


2.2总则
2.2.1适用范围
一、本磋商文件仅适用于本次竞争性磋商采购项目。
二、本磋商文件的最终解释权由潼关县人民法院享有。对磋商文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件，磋商项目技术、服务、商务及其他要求，评审细则及标准由潼关县人民法院负责解释。除上述磋商文件内容，其他内容由潼关县人民法院负责解释。
2.2.2有关定义
一、“采购人”是指依法进行政府采购的各级国家机关、事业单位、团体组织。本次磋商的采购人是潼关县人民法院。
二、“供应商”是指在按照磋商公告规定获取磋商文件，拟参加响应和向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或自然人。
2.3磋商文件
2.3.1磋商文件的构成
一、磋商文件是本次采购活动的基本依据，也是供应商准备响应文件、参加采购活动的依据。磋商文件包括资格预审文件、磋商邀请、采购方式、采购预算、采购需求、政府采购政策要求、评审程序、评审方法、评审标准、价格构成或者报价要求、响应文件编制要求、磋商过程中可能实质性变动内容、响应文件提交的截止时间、开启时间及地点以及合同草案条款等。本磋商文件包括以下内容：
（一）竞争性磋商邀请；
（二）供应商须知；
（三）磋商项目技术、服务、商务及其他要求；
（四）资格审查；
（五）磋商过程中可实质性变动的内容；
（六）磋商办法；
（七）响应文件格式；
（八）拟签订采购合同文本。
二、供应商应认真阅读和充分理解磋商文件中所有的事项、格式条款和规范要求。供应商没有对磋商文件全面作出实质性响应所产生的风险由供应商承担。
2.3.2磋商文件的澄清和修改
一、在提交首次响应文件截止时间前，采购人可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。
二、澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分，采购人将在陕西省政府采购网发布更正公告，供应商应及时关注本项目更正公告信息，按更正后公告要求进行响应。更正内容可能影响响应文件编制的，采购人将发布更正后的磋商文件，供应商应依据更正后的磋商文件编制响应文件。若供应商未按前述要求进行响应的，自行承担不利后果。
2.4响应文件
2.4.1响应文件的语言
一、供应商提交的响应文件以及供应商与磋商小组在磋商过程中的所有来往书面文件均须使用中文。响应文件中如附有外文资料，主要部分要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面。未翻译的外文资料，磋商小组将视其为无效材料。
二、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。
三、如因未翻译而造成对供应商的不利后果，由供应商承担。
2.4.2计量单位
除磋商文件中另有规定外，本项目均采用国家法定的计量单位。
2.4.3响应货币
本项目均以人民币报价。
2.4.4知识产权
一、供应商应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。
二、供应商将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。
三、如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。
四、构成本磋商文件的各组成部分，未经采购人书面同意，供应商不得擅自复印或用于非本磋商项目所需的其他目的。
2.4.5响应文件的组成（实质性要求）
供应商应按照磋商文件的规定和要求编制响应文件。
响应文件具体内容详见第七章。
2.4.6响应文件格式
一、供应商应按照磋商文件第七章中提供的“响应文件格式”填写相关内容。
二、对于没有格式要求的响应文件由供应商自行编写。
2.4.7响应报价（实质性要求）
一、供应商应认真核实本项目的工程量清单。
二、供应商的报价是其响应本项目要求的全部工作内容的价格体现，包括供应商完成本项目所需的一切费用。
三、本项目合同价格形式为如下：
采购包1：项目包干价
项目包干价。适用于设计施工图纸详尽完善（即工程量固定），投资规模较小、施工工期较短且施工内容相对简单的工程项目。
参加采购活动的供应商应当全部响应采购人提供的工程量清单，供应商直接给出其完成本项目全部工作内容所需的总价，不再提供已标价工程量清单。
说明：采购人选择采用此种报价方式的，应当科学测算项目工程量，避免工程量调整造成履约纠纷。
2.4.8响应有效期（实质性要求）
响应有效期详见第二章“供应商须知前附表”，响应文件未明确响应有效期或者响应有效期小于“供应商须知前附表”中响应有效期要求的，其响应文件按无效处理。
2.4.9响应文件的制作、签署（实质性要求）
[bookmark: _Hlk74733354]一、供应商应按要求制作响应文件。
二、响应文件正本一份，副本一份,电子版一份（电子文件须为响应文件PDF扫描件），如果正本与副本不符，以正本为准。响应文件应字迹清楚、内容齐全、数字准确、不应有涂改增删处。如修改时，修改处须有响应文件授权代表印章。
三、响应文件必须用不褪色的墨水填写或打印，并注明“正本”“副本”字样。响应文件正副本均须采用A4纸装订成册，不得出现散页、重页、掉页现象。外封套应写明：供应商的全称、项目编号及项目名称。
四、供应商在响应文件中指定的页面的落款处，按磋商文件要求加盖公章、签字或盖章。
五、供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。
2.4.10响应文件密封、递交（实质性要求）
一、供应商应按竞争性磋商文件要求制作响应文件，均密封在一个密封袋内。在封口处需由法定代表人（负责人）或授权人代表签字或盖章，并加盖供应商公章。封皮上写明供应商的全称、项目编号、项目名称，并注明“磋商时启封”字样。
二、在提交首次响应文件截止时间后，采购人不再接受供应商提交响应文件。供应商应充分考虑影响响应文件提交的各种因素，确保在提交首次响应文件截止时间前完成提交。
2.4.11响应文件的补充、修改（实质性要求）
响应文件提交截止时间前，供应商可以补充、修改或者撤回已成功提交的响应文件；对响应文件进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的响应文件，补充、修改后重新提交。
供应商响应文件撤回后，视为未提交过响应文件。
2.5开启、资格审查、磋商和确定成交供应商
2.5.1磋商开启程序
一、主持人按下列程序进行磋商：
（1）采购人按磋商文件规定的时间、地点组织磋商；
（2）磋商仪式由采购人主持，采购人代表及有关人员参加；
（3）供应商应派法定代表人或其授权代表参加磋商，参加磋商的代表应签名报到，以证明其出席；
（4）磋商时采购人公布供应商的名称；
（5）检查响应文件密封情况，并签字确认；
（6）开启响应文件，宣读响应文件递交情况； 
（7）磋商；
（8）按磋商文件的内容对供应商进行资格审查，不符合磋商文件规定要求的供应商将不再进入后续评审环节（在评审结束前发现供应商资格证明件不符合要求的作无效响应处理；
（9）评审；
（10）会议结束。
磋商小组依据磋商文件的规定，对响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的要求做出实质性响应。未对磋商文件做实质性响应的供应商，不得进入具体磋商程序。
二、磋商开始，与供应商磋商各项内容：
磋商小组所有成员集中与单一供应商按照顺序分别进行磋商。磋商小组可根据供应商的报价，响应内容及磋商的情况，给予每个正在参加磋商的供应商相同的机会。
（1）在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、采购要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。 
（2）对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。 
（3）供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其授权代表签字、盖章。
三、各供应商进行二次报价：
磋商结束后，参加磋商的供应商应当对磋商的承诺以书面形式确认，并由授权代表签字或盖章。
四、由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
五、确定成交供应商。
六、磋商响应报价说明：
（1）本次磋商第二轮报价为最终报价；
（2）磋商过程中，均不公开各供应商的报价。
2.5.2查询及使用信用记录
开启结束后，采购人根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道，查询供应商在响应文件提交截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。
两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
2.5.3资格审查
详见磋商文件第四章。
2.5.4磋商
详见磋商文件第六章
2.5.5成交通知书
一、采购人或者磋商小组确认成交供应商后，采购人在陕西省政府采购网发布成交结果公告并向发出成交通知书。
二、成交通知书是采购人和成交供应商签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的成交无效情形的，将以公告形式宣布发出的成交通知书无效，成交通知书将自动失效，并依法重新确定成交供应商或者重新开展采购活动。
三、成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。
2.6签订及履行合同和验收
2.6.1签订合同
一、采购人应在成交通知书发出之日起二十五日内与成交供应商签订采购合同。
二、采购人和成交供应商签订的采购合同不得对磋商文件确定的事项以及成交供应商的响应文件作实质性修改。
2.6.2合同分包和转包（实质性要求）
2.6.2.1合同分包
一、供应商根据磋商文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将采购项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与成交的一致。
二、分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于成交供应商的主要合同义务。
三、采购合同实行分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。履行分包项目事项应当具备法定资质规定要求的，分包供应商应当具备相应资质。
四、中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包或转包给大型企业。
采购包1：不允许合同分包。
2.6.2.2合同转包
一、严禁成交供应商将本采购项目采购合同转包。本项目所称转包，是指成交供应商签订政府采购合同后，不履行合同约定的责任和义务，将其全部工程转给他人或者将其全部工程肢解以后以分包的名义分别转给其他单位承包的行为。
二、成交供应商转包的，视同拒绝履行政府采购合同，将依法追究法律责任。
2.6.3合同公告
采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已完成盖章）之日起2个工作日内，在陕西省政府采购网公告本项目采购合同，但合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
2.6.4合同备案
采购人自政府采购合同签订（双方当事人均已完成盖章）之日起7个工作日内，将本项目采购合同通过报同级财政部门备案。
2.6.5采购人增加合同标的的权利
采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
2.6.6履行合同
一、成交供应商与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。
二、在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》规定及合同条款约定进行处理。
2.6.7履约验收方案
采购包1：
一、按照磋商文件及合同约定执行。
二、交付竣工验收的工程，必须符合规定的工程质量标准，有完整的工程技术经济资料和经签署的工程保修书，并具备国家规定的其他竣工条件。 工程竣工经验收合格后，方可交付使用；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用
三、验收结果合格的，采购人应向成交供应商出具履约验收报告，成交供应商凭验收报告办理相关手续。
四、验收结果不合格的，履约保证金将不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；没有提交履约保证金的，应当对采购人的损失承担赔偿责任。
2.6.8资金支付
采购人将按照政府采购合同规定，及时向成交供应商支付采购资金。
2.7纪律要求
2.7.1磋商活动纪律要求
采购人应保证磋商活动在严格保密的情况下进行，采购人、供应商和磋商小组成员应当严格遵守政府采购法律法规规章制度和本项目磋商文件以及采购人现场管理规定，接受采购人委派的监督人员的监督，任何单位和个人不得非法干预和影响磋商过程和结果。
对各供应商的商业秘密，磋商小组成员应予以保密，不得泄露给其他供应商。
2.7.2供应商不得具有的情形（实质性要求）
供应商参加响应不得有下列情形：
一、有下列情形之一的，视为供应商串通响应：
（一）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；
（三）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（四）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；
（五）不同供应商的响应文件相互混装。
二、提供虚假材料谋取成交；
三、采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；
四、与采购人、其他供应商恶意串通；
五、向采购人、磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；
六、在磋商过程中与采购人进行协商磋商；
七、成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；
八、未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；
九、将政府采购合同转包或者违规分包；
十、提供假冒伪劣产品；
十一、擅自变更、中止或者终止政府采购合同；
十二、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；
十三、法律法规规定的其他禁止情形。
供应商有上述情形的，按照规定追究法律责任，具有前述一至十三条情形之一的，其响应文件无效，或取消被确认为成交供应商的资格或认定成交无效。
2.7.3采购人员及相关人员回避要求
政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：
（一）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；
（二）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；
（三）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
（四）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
（五）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。
供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人书面提出回避申请，并说明理由。采购人将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。
2.8询问、质疑和投诉
一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。
二、供应商询问、质疑的答复主体：
 根据委托代理协议约定，供应商对采购文件的询问、质疑由 潼关县人民法院 负责答复；供应商对采购过程的询问、质疑由潼关县人民法院 负责答复；供应商对采购结果的询问、质疑由 潼关县人民法院 负责答复。
三、供应商提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由供应商签字并加盖公章。
为提高采购效率，降低社会成本，鼓励询问主体对于不损害国家及社会利益或自身合法权益的问题或情形采用询问方式处理解决（包含但不限于文字错误、标点符号、不影响响应文件的编制的情形）。
四、供应商认为采购文件、采购过程、成交或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：
（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
五、本项目不接受在线提交质疑，供应商通过书面形式线下向采购人提交质疑资料。
六、供应商提出质疑时应当准备的资料：
（一）质疑函正本1份；（政府采购供应商质疑函范本详见附件一）
（二）法定代表人或主要负责人授权委托书1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；
（三）法定代表人或主要负责人身份证复印件1份；
（四）委托代理人身份证复印件1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；
（五）针对质疑事项必要的证明材料。
答复主体：采购人
联系人：朱志斌
联系电话：18109138331
地址：潼关县民生街西段北侧
邮编：714399
注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围。
七、供应商对采购人的质疑答复不满意，或者采购人未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。
投诉受理单位：本采购项目同级财政部门。（政府采购供应商投诉书范本详见附件二）
 


第三章 磋商项目技术、服务、商务及其他要求
（注：带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）
3.1技术、服务标准和要求
采购包1：
采购包预算金额（元）: 285,000.00
采购包最高限价（元）: 285,000.00
	序号
	标的名称
	数量
	标的金额 （元）
	计量单位
	所属行业

	1
	潼关县人民法院电梯更换与安装工程
	1.00
	285,000.00
	项
	建筑业


一、技术、服务标准和要求：
采购包1：
标的名称：消防改造工程
	序号
	参数性质
	技术参数与性能指标

	1
	
	一、项目概况
潼关县人民法院办公楼有一部电梯因使用年限较长导致设备老化，为保证电梯正常运行及人员使用安全，拟通过竞争性磋商方式对原有一部电梯进行更换。

	2
	
	二、招标内容
1、采购电梯一部，含安装。位置在原电梯处。
2、拆除一台旧电梯。
3、底坑、井道、门厅及机房改造。
4、旧电梯拆除后应放置于采购人指定处。

	3
	
	三、技术要求
（一）参数基本要求 
1.型号：永磁同步电梯，排除室内外温度对运行的影响因素，保证电梯正常运行 
2.数量：1 台 
3.载 重 量：≥1000kg （13 人） 
4.速度：≥1.5 米/秒 
5.层站： 6 层/6站/6门 一部 
6.开门尺寸：投标人根据现场实测设计 
7.开门方式：中分自动门 
8.井道尺寸：投标人根据现场实测设计 
9.顶层高度：投标人根据现场实测 
10.底坑深度：投标人根据现场实测 
11.电源：动力电源为三相五线制 380V 50Hz， 照明电源为单相 220V 50Hz 
12.电梯出入口设在每层楼层走廊处，和楼层在同一水平面 
13.候梯厅深度≧1.5 米 
14.厅门耐火完整性≧1小时
（二）配置基本要求 
1.拖动方式：低噪音永磁同步无齿轮曳引电机驱动，全电脑交流变频变压调速系统微机控制 
2.控制系统：采用双 32 位全电脑智能化数据网络系统交流变频变压调控 
3.控制方式：集选控制；全电脑交流变频变压调速系统32位微机人工智能数据网络控制系统 
4.门机系统：变频开门机系统，采用 32 位全电脑变频变压交流 VVVF 交流控制，电梯门保护系统采用光幕安全保护装置
（三）电梯装潢要求 
[bookmark: OLE_LINK1]1.轿厢：净高度 ≥2400mm 
2.轿厢天花：发纹不锈钢框架,LED照明。
3.轿壁：发纹不锈钢，厚度1.5mm;
4.轿厢门：发纹不锈钢板。 
5.轿厢地板：大理石地板 （中标后提供至少3种方案供甲方选择）。
6.门套：全部为发纹不锈钢小门套。
7.厅门：全部为发纹不锈钢。
8.操纵盘：发纹不锈钢面板附数字式微动按钮，整体式操作盘（操作盘与前壁同宽），10.4寸彩色液晶显示（单机版）。
9.扶手：后壁配置一根发纹不锈钢扶手。
10.外召唤：发纹不锈钢面板附数字式微动按钮，断码显示
11.踢脚板：不锈钢 
12.风扇：轴流式风扇 
13.空调：电梯轿厢专用单制冷无水空调 
（四）电梯的基本功能 
包含但不限于以下功能
	1、全集选控制运行功能
	16、故障低速自救运行功能
	31、运行次数显示功能

	2、超载保护功能
	17、停车在非门区报警功能
	32、较内照明自动控制功能

	3、超载报警功能
	18、位置异常自动校正功能
	33、较内通风自动控制功能

	4、超速电气保护功能
	19、停电应急照明功能
	34、故障自动检测功能

	5、超速机械保护功能
	20、轿顶检修操作功能
	35、故障自动储存功能

	6、误指令取消功能
	21、较内慢速运行功能
	36、待机定期自检功能

	7、门过载保护功能
	22、机房调试操作功能
	37、层高自测定功能

	8、开关门时间超常保护功能
	23、无呼自返基站功能
	38、消防迫降功能：1层

	9、开门异常自动选层功能
	24、满载直驶运行功能
	39、泊梯功能

	10、电动机空转保护功能
	25、无效内指令自动消除功能
	40、抱闸动作的双安全检测功能

	11、电动机过载保护功能
	26、反向内指令自动消除功能
	41、门停止运行功能

	12、对讲机通讯功能
	27、微动平层功能
	42、底坑对讲机通讯功能

	13、警铃报警功能
	28、开门时间自动调整功能
	43、电梯服务支援系统

	14、起动补偿功能
	29、开门时间自动控制功能
	44、数字式五方通话功能

	15、厅外检修显示功能
	30、同步电机磁极码静态测试功能
	45、同步电机磁极码静态测试功能




	4
	
	四、执行标准 
1、GB/T7024《电梯、自动扶梯、自动人行道术语》 
2、GB/T7251《低压成套开关设备和控制设备》 
3、GB/T7588《电梯制造与安装安全规范》 
4、GB10060《电梯安装验收规范》 
5、GB/T10058《电梯技术条件》 
6、GB/T10059《电梯试验方法》 
7、GB/T14821.1《建筑物的电气装置电击防护》 
8、GB50182《电气装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范》 
9、GB50310《电梯工程施工质量验收规范》 
10、Q/XO 10201.1《乘客电梯》 
11、Q/XO 1090《电梯产品出厂包装技术条件》 
12、完全包含但不限于以上标准。

	5
	
	五、质保期：1年

	6
	★
	合同签订后90个日历天

	7
	★
	工程质量：合格


二、供应商针对本项目的施工，必须达到国家及行业现行技术规范标准，符合国家及行业验收合格标准：
采购包1：
合格，并通过消防验收。
三、针对本项目的其他技术服务要求：
在施工期间，中标供应商必须注意现场人员安全，加强安全措施，并对施工人员进行安全教育。施工人员必须持证上岗。
四、工程量清单（详见附件）
（说明：工程量清单应当结合《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）第六条第二款规定，明确相关性能、材料、结构、外观、安全、标准等。）
3.2商务要求（说明：由采购人依据项目具体需求制定）
	序号
	项目
	要求

	1
	项目负责人（项目经理）
	具体要求详见资格审查条款


说明：
1.对于不允许偏离的实质性要求和条件，采购人应当在磋商文件中规定，并以醒目的方式标明。
2.除相关法律或行政法规或规章要求供应商在响应或磋商阶段提供检测报告的，不得要求供应商在响应、磋商阶段提供检测报告，如确实需要检测报告，可要求供应商承诺在签订合同阶段或项目实施阶段提供。
3.若要求供应商提供相关人员的职业资格的，不得要求提供除现行《国家职业资格目录》以外的职业资格，不得以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视性待遇。
3.3其他要求
1、本项目专门面向中小企业采购（残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业）。2、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为建筑业。建筑业的划型标准为：营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额 5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。3、需要落实的政府采购政策：（1）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；（2）《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；（3）《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；（4）《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；（5）《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；（6）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；（7）陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；（8）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；（9）《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》（财库〔2022〕35号）。（10）《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。 


第四章 资格审查
资格审查由采购人组建的资格审查小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格，并出具资格审查报告。
资格审查标准及要求如下：
4.1一般资格审查
采购包1：
	序号
	审查内容
	具体标准和要求

	1
	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。
	1.财务状况报告：提供具有财务审计资质单位出具的2024或2025年度财务报告或开标前六个月内其基本账户银行出具的资信证明或信用担保机构出具的担保函；2.税收缴纳证明：提供截止至开标时间前六个月内任意一个月的缴纳凭据；（依法免税的供应商应提供相关文件证明）；3.社会保障资金缴纳证明：提供截止至开标时间前六个月内任意一个月的社保缴纳凭据或社保机构开具的社会保险参保缴纳情况证明；（依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关证明）；4.提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函（加盖供应商公章）；5.提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖供应商公章）。

	2
	供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料。
	提供具有财务审计资质单位出具的2024或2025年度财务报告或开标前六个月内其基本账户银行出具的资信证明或信用担保机构出具的担保函。

	3
	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评审因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。
	供应商需承诺。


4.2落实政府采购政策资格审查
采购包1：
	序号
	审查内容
	具体标准和要求

	1
	本采购包专门面向中小企业采购
	参与的供应商（联合体）工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。


4.3特殊资格审查
采购包1：
	序号
	审查内容
	具体标准和要求

	1
	法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
	供应商应是独⽴承担⺠事责任能⼒的法⼈、其他组织或⾃然⼈，法⼈、其他组织须提供合法有效的营业执照（或事业单位法⼈证书）等证明资料，⾃然⼈须提供⾝份证明。

	2
	企业信用
	供应商不得为“中国执行信息公开网”网站中列入失信被执行人和“信用中国”网站中列入重大税收违法失信主体的供应商，不得为“中国政府采购网”政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商。（以响应文件递交截止时间后的网站查询记录为准）

	3
	企业资质
	一个制造商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标，制造商和代理商不得同时投标。申请人为代理商的，须具有特种设备生产许可证电梯安装（含修理），许可项目包含曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）B级（额定速度≤2.5m/s）及以上资质，同时提供制造商出具的针对拟投标货物的唯一委托代理证明材料、制造商的特种设备生产许可证及其营业执照；申请人为制造商的，须具有特种设备生产许可证电梯制造（含安装、修理、改造），许可项目包含曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）B级（额定速度≤2.5m/s）及以上资质；

	4
	拟派项目负责人资质与专业要求
	拟派项目负责人须具有市场监督管理部门颁发的特种设备安全管理人员证书或特种设备作业人员证书，且在本单位任职；

	4
	其他
	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动；


 
第五章 磋商过程中可实质性变动的内容
磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动第三章“磋商项目技术、服务、商务及其他要求”、第八章“拟签订采购合同文本”，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。
在磋商过程中，磋商小组根据项目实际需要制定磋商内容，在获得采购人代表确认的前提下，可以根据磋商情况实质性变动相关内容。磋商小组对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应及时通知所有参加磋商的供应商。
注：工程量清单不属于磋商过程中可以实质性变动的内容。
第六章 磋商办法
6.1总则
一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》等法律规章，结合本采购项目特点制定本次竞争性磋商评审方法。 
二、评审工作由采购人组织，具体评审事务由依法组建的磋商小组负责。 
三、评审工作应遵循客观、公正、审慎的原则，并以相同的磋商程序和标准对待所有的供应商。 
四、评审过程中的书面材料往来均通过评审委员会成员签名后生效。 
五、评审过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评审活动。供应商非法干预评审活动的，其响应文件将作无效处理；采购人及其工作人员、采购人监督人员非法干预评审活动的，将依法追究其责任。
6.2 磋商小组
评审专家是采取随机方式在政府采购平台的专家库系统（以下简称专家库系统）抽取/由采购人根据《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》（陕财办采〔2018〕20号）的规定，报主管部门同意后自行选定。
一、磋商小组成员应当满足并适应评审的工作需要，依据招标文件要求签到、推荐磋商小组组长。
二、磋商小组成员获得响应文件，开展评审活动。出现应当回避的情形时，磋商小组成员应当主动回避；采购人按规定申请补充抽取评审专家；无法及时补充抽取的，采购人应当封存供应商响应文件，按规定重新组建磋商小组，解封响应文件后，开展评审活动。
三、磋商小组按照磋商文件规定的磋商程序、评审方法和标准进行评审，并独立履行下列职责：
（一）熟悉和理解磋商文件；
（二）审查供应商响应文件等是否满足磋商文件要求，并作出评价；
（三）根据需要要求采购组织单位对磋商文件作出解释；根据需要要求供应商对响应文件有关事项作出澄清、说明或者更正；
（四）推荐成交候选供应商，或者受采购人委托确定成交供应商；
（五）起草评审报告并进行签署；
（六）向采购组织单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为；
（七）法律、法规和规章规定的其他职责。
6.3评审程序
6.3.1熟悉和理解磋商文件和停止评审
一、磋商小组正式评审前，应当对磋商文件进行熟悉和理解，内容主要包括磋商文件中供应商资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、磋商办法和标准、政府采购政策要求以及政府采购合同主要条款等。
二、本磋商文件有下列情形之一的，磋商小组应当停止评审：
（一）磋商文件的规定存在歧义、重大缺陷，导致评审无法进行的；
（二）磋商文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；
（三）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是磋商文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；
（四）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是磋商文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；
（五）磋商文件将供应商的资格条件列为评分因素的；
（六）磋商文件载明的成交原则不合法的；
（七）磋商文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。
出现上述应当停止评审情形的，磋商小组应当向采购人提交情况说明。除上述情形外，磋商小组不得以任何方式和理由停止评审。
出现上述应当停止评审情形的，采购组织单位应当书面告知参加采购活动的供应商，并说明具体原因，同时在陕西省政府采购网公告。采购组织单位认为磋商小组不应当停止评审的，可以书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。
6.3.2符合性审查
一、磋商开始前，磋商小组对供应商首次提交的响应文件（包括报价）进行审查，审查内容为磋商文件不允许实质性变动的实质性要求，不符合实质性要求或应当作无效响应处理的，作无效响应处理。
二、磋商小组对供应商已标价工程量清单进行算术性复核，如果出现下列不一致的，按以下原则进行修正：
（一）报价大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。但大写金额文字存在错误的，应当先对大写金额的文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。
（二）总价金额与依据单价（或费率）计算出的结果不一致的，以单价（或费率）为准修正总价，但单价（或费率）小数点有明显错误的除外（包括但不限于工程量清单、单位工程汇总表、单项工程汇总表、报价汇总表）。
修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件作为无效处理。供应商确认采取书面方式并经供应商授权代表签字。磋商小组不得未经书面形式要求供应商确认，直接将供应商响应文件作为无效处理。
三、在符合性审查过程中，如果出现磋商小组成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和磋商文件规定。
四、磋商小组对所有响应文件进行审查后，确定参加磋商的供应商名单。
符合性审查标准见下表（按以下顺序审查）：
采购包1：
	序号
	审查内容
	具体标准和要求

	1
	不正当竞争预防措施
（实质性要求）
	1.在磋商过程中，磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，磋商小组应当要求其在评审现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。2.供应商提交的相关证明材料，应当加盖供应商（法定名称）印章，在磋商小组要求的时间内提交，否则提交的相关证明材料无效。供应商不能证明其报价合理的，磋商小组应当将其响应文件作为无效处理。

	2
	响应文件签字、盖章
	响应文件签署、盖章均按磋商文件要求签字、盖章。

	3
	磋商报价
	唯一报价，并未超出采购预算及限价。

	4
	磋商文件有效期
	符合磋商文件要求。

	5
	工期
	符合磋商文件要求。

	6
	质量
	符合磋商文件要求。


6.3.3磋商
一、磋商小组按照磋商文件的规定与邀请参加磋商的供应商分别进行磋商，磋商顺序由磋商小组确定。
二、磋商小组所有成员集中与单一供应商对技术、服务、合同条款等内容分别进行一轮或多轮的磋商。在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。
三、磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动第三章“磋商项目技术、服务、商务及其他要求”，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。
四、对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将变动情况同时通知所有参加磋商的供应商。磋商过程中，磋商小组可以根据磋商情况调整磋商轮次。 
五、磋商过程中，磋商文件变动的，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求就磋商文件变动部分提交磋商小组，并作为响应文件的组成部分，响应文件应加盖供应商公章，否则无效。 
六、经最终磋商后，响应文件仍有下列情况之一的，应按照无效响应处理： 
（一）响应文件仍不能实质响应磋商文件可实质性变动的实质性要求的； 
（二）响应文件中仍有磋商文件规定的其他无效响应情形的。
七、磋商小组对供应商在磋商、评审过程中的书面交换材料，未按要求加盖印章或签字的，视同未提交书面交换材料。
八、磋商小组在最终磋商后，对所有响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查后，确定最后报价的供应商名单。
九、磋商过程中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。
十、磋商过程中，磋商小组发现或者知晓供应商存在违法行为的，应当磋商报告中予以记录，并向本级财政部门报告，依法应将该供应商响应文件作无效处理的，应当作无效处理。
6.3.4最后报价
一、方案评审
采购包1：磋商/谈判/协商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求，磋商/谈判/协商结束后，磋商/谈判/协商小组可以根据磋商/谈判/协商情况要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。
二、供应商在未提高响应文件中承诺的标准情况下，其最后报价不得高于对该项目之前的报价，否则，磋商小组将对其响应文件作无效处理。
三、供应商最后报价属于明显低价不正当竞争的，磋商小组应按照“供应商须知前附表”第8项规定处理。
四、供应商未在响应文件提交截止时间内提交报价或未按要求进行报价的，视为无效响应，由供应商自行承担不利后果。
五、供应商未按磋商小组要求在规定时间内提交最后报价的，视为其退出磋商。
六、最后报价一旦提交后，供应商不得以任何理由撤回。
七、最后报价为有效报价应符合下列条件：
（一）供应商所提供的最后报价是在规定的时间内提交。
（二）供应商的最后报价应加盖供应商公章。
（三）供应商的最后报价应符合磋商文件的要求。
（四）最后报价唯一，且不高于最高限价。
（五）若采用项目包干价的，供应商直接给出其完成本项目全部工作内容所需的总价，不再提供已标价工程量清单（报价格式要求见第七章）。
（六）若采用项目单价的，首次响应文件中的报价以已标价工程量清单报价。供应商最后报价采用基于首次响应文件的报价下浮一定比例的方式进行报价。
（七）若采用采购人固定价的，供应商的报价应当按照磋商文件中确定了的采购项目采购价格进行报价，不得增加或者减少，否则其报价无效，其响应文件应当作为无效处理。供应商最后报价应当以全部响应磋商文件及磋商过程中变更的实质性要求为前提，最后报价应当与首次报价一致，否则作为无效处理（报价格式要求见第七章）。
八、最后报价出现下列情况的，不需要供应商澄清，按以下原则处理：
（一）报价中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；
（二）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；
（三）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准；
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的最后报价经加盖供应商公章后产生约束力，供应商不确认的，其最后报价无效。
6.3.5解释、澄清有关问题
一、评审过程中，磋商小组认为磋商文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以提请采购人面解释。采购人的解释不得改变磋商文件的原义或者影响公平、公正，解释事项如果涉及供应商权益的以有利于供应商的原则进行解释。
二、对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组应当要求供应商作出必要的澄清、说明或者更正，并给予供应商必要的反馈时间。供应商应当按磋商小组的要求进行澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。澄清、说明或者更正不影响响应文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料是响应文件的组成部分。
三、供应商的澄清、说明或者更正需签章，应当不超出响应文件的范围、不实质性改变响应文件的内容、不影响供应商的公平竞争、不导致响应文件从不响应磋商文件变为响应磋商文件的条件。下列内容不得澄清：
（一）供应商响应文件中不响应磋商文件规定的技术参数指标和商务应答；
（二）供应商响应文件中未提供的证明其是否符合磋商文件资格、符合性规定要求的相关材料。
（三）供应商响应文件中的材料因印刷、影印等不清晰而难以辨认的。
四、响应文件报价出现前后不一致的情形，按照本章前述规定予以处理，不需要供应商澄清。
五、采购人宣布评审结束之前，供应商应随时关注及时响应磋商小组发出的澄清、说明或更正要求。供应商未能及时响应的，自行承担不利后果。
六、磋商小组应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。
6.3.6比较与评价
由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分，具体要求详见本章评审办法及标准部分。
6.3.7推荐成交候选供应商
磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐如下家数的成交候选供应商，并编写磋商报告。
采购包1：3家；评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。评审得分且最后报价且技术指标得分均相同的，成交候选供应商并列。
6.3.8磋商小组复核
评审结束后，磋商小组应当进行复核，特别要对拟推荐为成交候选供应商的、报价最低的、响应文件被认定为无效的进行重点复核。
评审结果汇总完成后，磋商小组拟出具磋商报告前，依据有关的法律制度和磋商文件对评审结果进行复核。
除资格检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人不得以任何理由组织重新评审。采购人发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。
6.3.10编写磋商报告
磋商小组推荐成交候选供应商后，应向采购人出具磋商报告。磋商报告应当包括以下主要内容：
（一）邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况；
（二）响应文件开启日期和地点；
（三）获取磋商文件的供应商名单和磋商小组成员名单；
（四）评审情况记录和说明，包括对供应商响应文件审查情况、磋商情况、报价情况等；
（五）提出的成交候选供应商的排序名单及理由。
磋商报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对磋商报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对磋商报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组记录相关情况。磋商小组成员拒绝在磋商报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意磋商报告。
6.3.11评审争议处理规则
磋商小组在评审过程中，对于资格审查、符合性审查、对供应商响应文件做无效处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则做出结论，但不得违背法律法规和磋商文件规定。有不同意见的磋商小组成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者磋商文件规定的，应当在磋商报告中予以反映。
6.3.12终止磋商采购活动
出现下列情形之一的，采购人应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
一、因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
二、出现影响采购公正的违法、违规行为的；
三、在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算及最高限价的供应商不足3家的；
四、法律法规规定的其他情形。
6.4评审办法及标准
一、磋商小组根据磋商文件的要求采用相同的评审程序、评分办法及标准进行评价和比较。
二、磋商小组成员应依据磋商文件规定的评分标准和方法独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。
6.4.1评分办法
本次评审采用综合评分法，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。
6.4.2评分标准
一、本次综合评分的因素详见综合评分明细表。
二、综合评分明细表
（一）综合评分明细表的制定以科学合理、降低磋商小组自由裁量权为原则。
（二）综合评分明细表中的报价应先按供应商须知附表中的相关要求进行价格调整，再进行报价评分。
（三）综合评分明细表：
（说明：采购人根据项目实际需要设置评审因素和标准，评审标准中的分值设置应当与评审因素的量化指标相对应。）
采购包1：
	评审内容
	评审标准

	分值构成
	详细评审70.00分
报价得分30.00分

	评审因素分类
	评审内容
	具体标准和要求
	分值
	客观/主观

	详细评审
	安装施工组织方案
	一、评审内容①安装施工组织结构及管理人员配备、机械设备配置；②施工人员配备、施工节点、工序配合措施；③安装、调试、验收措施；④半成品及成品保护措施；⑤安装质量保证措施；⑥进度计划表及工期保证措施；⑦安全文明施工措施；⑧施工难点；⑨风险防控措施。二、评审标准：1、完整性：内容全面，对评审内容中的各项要求有详细描述；2、可行性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰的方案；3、针对性：紧扣项目实际情况需求，内容切实合理。三、赋分标准：①安装施工组织结构及管理人员配备、机械设备配置：每完全满足一个评审标准得1分，满分3分；②施工人员配备、施工节点、工序配合措施：每完全满足一个评审标准得1分，满分3分；③安装、调试、验收措施：每完全满足一个评审标准得1分，满分3分；④半成品及成品保护措施：每完全满足一个评审标准得1分，满分3分；⑤安装质量保证措施：每完全满足一个评审标准得1分，满分3分；⑥进度计划表及工期保证措施：每完全满足一个评审标准得1分，满分3分；⑦安全文明施工措施：每完全满足一个评审标准得1分，满分3分；⑧施工难点：每完全满足一个评审标准得1分，满分3分；⑨风险防控措施：每完全满足一个评审标准得1分，满分3分。
	27.0000
	主观

	
	产品可靠性
	提供投标产品货源渠道合法的证明文件，产品符合国家、行业标准及有关规定，确保产品性能稳定，得4分。其他得0分。
	4.0000
	客观

	
	产品特性及技术相关资料
	一、评审内容①产品主要性能指标；②产品检测报告、配置；③零部件品牌、产地、技术参数；④生产工艺及技术说明、检测报告。二、评审标准： 1、完整性：内容全面，对评审内容中的各项要求有详细描述； 2、可行性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰的方案； 3、针对性：紧扣项目实际情况需求，内容切实合理。三、赋分标准：①产品主要性能指标：每完全满足一个评审标准得1分，满分3分；②产品检测报告、配置：每完全满足一个评审标准得1分，满分3分；③零部件品牌、产地、技术参数：每完全满足一个评审标准得1分，满分3分；④生产工艺及技术说明、检测报告：每完全满足一个评审标准得1分，满分3分。
	12.0000
	主观

	
	质量保证措施
	一、评审内容①质量保证措施。二、评审标准： 1、完整性：内容全面，对评审内容中的各项要求有详细描述； 2、可行性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰的方案； 3、针对性：紧扣项目实际情况需求，内容切实合理。三、赋分标准：①质量保证措施：每完全满足一个评审标准得1分，满分3分。
	3.0000
	主观

	
	供货组织方案
	一、评审内容①交货验收安排；②保证按时供货的进度计划表及措施；③运输装卸措施。二、评审标准：1、完整性：内容全面，对评审内容中的各项要求有详细描述；2、可行性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰的方案；3、针对性：紧扣项目实际情况需求，内容切实合理。三、赋分标准：①交货验收安排：每完全满足一个评审标准得1分，满分3分；②保证按时供货的进度计划表及措施：每完全满足一个评审标准得1分，满分3分；③运输装卸措施：每完全满足一个评审标准得1分，满分3分。
	9.0000
	主观

	
	售后服务方案
	一、评审内容①售后服务机构的配备；②售后服务方案；③售后服务承诺及保修期满后的维修服务措施、应急处理预案；④免费维保详细计划；⑤人员培训方案。二、评审标准：1、完整性：内容全面，对评审内容中的各项要求有详细描述；2、可行性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰的方案；3、针对性：紧扣项目实际情况需求，内容切实合理。三、赋分标准：①售后服务机构的配备：每完全满足一个评审标准得1分，满分3分；②售后服务方案：每完全满足一个评审标准得1分，满分3分；③售后服务承诺及保修期满后的维修服务措施、应急处理预案：每完全满足一个评审标准得1分，满分3分；④免费维保详细计划：每完全满足一个评审标准得1分，满分3分；⑤人员培训方案：每完全满足一个评审标准得1分，满分3分。
	15.0000
	主观

	价格分
	价格分
	采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。磋商报价得分＝（磋商基准价/最后磋商报价）×30
	30.0000
	客观


价格扣除
	序号
	价格扣除评审内容
	适用情形
	扣除比例（C1）
	具体标准和要求
	关联投标（响应）文件格式文件

	无


6.5确定成交供应商
一、评审结束后，在评审结束之日起2个工作日内将磋商报告及有关资料送交采购人。
二、采购人在收到磋商报告后5个工作日内，在磋商报告确定的成交候选供应商名单中按顺序确定成交供应商。成交候选供应商并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定成交供应商。
三、采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定磋商报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。
四、根据采购人确定的成交供应商，采购人在陕西省政府采购网上发布成交结果公告，同时向成交供应商发出成交通知书。
6.6评审专家在政府采购活动中承担以下义务
（一）遵守评审工作纪律；
（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；
（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；
（四）及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购组织单位向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况，供应商行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；
（五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并向采购组织单位书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由；
（六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；
（七）法律、法规和规章规定的其他义务。
6.7评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律
（一）遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。
（二）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。
（三）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。
（四）评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化磋商文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。
（五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，不得向外界透露评审内容。
（六）服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。
（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。


第七章 响应文件格式
项目编号:YS-潼关县-2026-00209



潼关县人民法院电梯更换与安装工程







竞争性磋商响应文件







供 应 商：                   （公章）
法定代表人或被授权人：        （签字或盖章）
时    间：二〇二六年  月


目    录
一、响应函
二、开标一览表
三、法定代表人（单位负责人自然人）身份证明
四、授权委托书
五、资格证明文件
六、已标价工程量清单
七、中小企业声明函
八、残疾人福利性单位声明函
九、监狱企业的证明文件
十、技术服务合同条款及其他商务要求应答表
十一、供应商类似项目业绩一览表
十二、项目管理机构组成表
十三、主要人员简历表
十四、强制优先采购产品承诺函
 


一、响应函
潼关县人民法院：
[bookmark: _Hlk74735128]我公司收到贵单位  （项目名称）  竞争性磋商文件，经详细研究，我们决定参加本次磋商活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。
1、愿意按照竞争性磋商文件中的一切要求，提供服务，完成合同的责任和义务。
2、我方提交的投标文件正本一份、副本一份、电子版一份。
3、我方已详细阅读了竞争性磋商文件，完全理解并放弃提出含糊不清或易形成歧义的表述和资料。
4、在规定的磋商有效期内撤回磋商响应文件，我们愿接受政府采购的有关处罚决定。
5、同意向贵方提供可能要求的，与本次磋商有关的任何证据或资料。我们完全理解最低报价不作为成交的唯一条件，且尊重磋商小组的结论和成交结果。
6、我方的磋商响应文件有效期为文件递交截止之日后90日历日，如我方成交，磋商响应文件有效期延长至合同执行完毕。
7、有关于响应文件的函电，请按下列地址联系。
8、本项目委派项目经理：               ，注册证号：              。
供应商名称（盖章）：                 （请填写供应商名称）
法定代表人或被授权委托人：             （签字或盖章）
地    址：__________________________________________
开户银行：__________________________________________
帐    号：__________________________________________
电    话：__________________________________________
传    真：__________________________________________
邮    编：__________________________________________

                                   日期：     年    月    日



2、 报价函
	项目名称
	

	项目编号
	

	磋商总报价（元）
	大写：
小写：

	工期
	

	质保期
	

	其他说明事项
	





供应商名称（盖章）：                 （请填写供应商名称）                        
法定代表人（负责人）／授权代表签字或盖章：                   
    日期：     年    月    日



三、法定代表人（单位负责人自然人）身份证明


供应商名称：                                    
姓名：      性别：      年龄：      职务：      
系                                （供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。
特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。

注：自然人磋商的此处只附身份证复印件。


供应商名称（盖章）：                 （请填写供应商名称）
日期：     年    月    日

四、授权委托书
本人      （姓名）系                    （供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改                    （项目名称）磋商响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：同磋商有效期。
被授权人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件及被授权人身份证复印件

注：法定代表人（单位负责人/自然人）本人直接磋商的不填写本部分内容。


供应商名称（盖章）：                 （请填写供应商名称）
法定代表人（单位负责人）：        （签字或盖章）
身份证号码：                                    
被授权人：                      （签字或盖章）
身份证号码：                                    
日期：     年    月    日

五、资格证明文件
1.财务状况报告：提供具有财务审计资质单位出具的2024或2025年度财务报告或开标前六个月内其基本账户银行出具的资信证明或信用担保机构出具的担保函。
2.税收缴纳证明：提供截止至开标时间前六个月内任意一个月的缴纳凭据；（依法免税的供应商应提供相关文件证明）。
3.社会保障资金缴纳证明：提供截止至开标时间前六个月内任意一个月的社保缴纳凭据或社保机构开具的社会保险参保缴纳情况证明；（依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关证明）。
4.提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函（加盖供应商公章）。
5.提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖供应商公章）。
6.供应商应是独⽴承担⺠事责任能⼒的法⼈、其他组织或⾃然⼈，法⼈、其他组织须提供合法有效的营业执照（或事业单位法⼈证书）等证明资料，⾃然⼈须提供⾝份证明。
7.供应商不得为“中国执行信息公开网”网站中列入失信被执行人和“信用中国”网站中列入重大税收违法失信主体的供应商，不得为“中国政府采购网”政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商。（以响应文件递交截止时间后的网站查询记录为准）
8.一个制造商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标，制造商和代理商不得同时投标。申请人为代理商的，须具有特种设备生产许可证电梯安装（含修理），许可项目包含曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）B级（额定速度≤2.5m/s）及以上资质，同时提供制造商出具的针对拟投标货物的唯一委托代理证明材料、制造商的特种设备生产许可证及其营业执照；申请人为制造商的，须具有特种设备生产许可证电梯制造（含安装、修理、改造），许可项目包含曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）B级（额定速度≤2.5m/s）及以上资质；
9.拟派项目负责人须具有市场监督管理部门颁发的特种设备安全管理人员证书或特种设备作业人员证书，且在本单位任职；
10.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动；
11.本项目专门面向中小企业采购（残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业）

六、已标价工程量清单





格式自拟


七、中小企业声明函
本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加潼关县人民法院电梯更换与安装工程采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:
1.潼关县人民法院电梯更换与安装工程，属于建筑业;承建(承接)企业为(企业名称)，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1，属于(中型企业、小型企业、微型企业);
[bookmark: _Hlk74735468]以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。




供应商名称（盖章）：                 （请填写供应商名称）
日期：     年    月    日

8、 残疾人福利性单位声明函

    本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
    本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

    备注：如不是该类企业则不需提供相关声明，若提供虚假材料谋取中标、成交的，将按照《政府采购法》第七十七条规定对供应商处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。


供应商名称（盖章）：                 （请填写供应商名称）
日期：     年    月    日

九、监狱企业的证明文件
    监狱和戒毒企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件


十、技术服务合同条款及其他商务要求应答表
	序号
	项目
	响应内容
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	…
	…
	…
	…



注：供应商必须根据磋商文件第三章要求据实逐条填写，不得虚假陈述。


供应商名称（盖章）：               （请填写供应商名称）

日期：     年    月    日



十一、供应商类似项目业绩一览表
	序号
	项目业主
	工程类别
	开工日期
	竣工日期
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	…
	…
	…
	
	…
	






供应商名称（盖章）：               （请填写供应商名称）

日期：     年    月    日



十二、项目管理机构组成表
格式自拟
供应商名称（盖章）：               （请填写供应商名称）

日期：     年    月    日



十三、主要人员简历表

格式自拟
供应商名称（盖章）：               （请填写供应商名称）

日期：     年    月    日



十四、强制优先采购产品承诺函
致：潼关县人民法院
我单位作为参与本次政府采购项目的供应商，根据采购文件要求，现郑重承诺如下：
一、我单位提供的产品属于强制节能政府采购品目清单范围的产品，供货时提供的前述产品具有强制节能产品认证证书，我单位在供货时提供认证结果信息发布平台公布的该产品认证信息截图，或者在有效期内的认证证书。（实质性要求）
二、我单位提供的产品属于优先节能政府采购品目清单范围的产品，供货时提供的前述产品具有节能产品认证证书，我单位在供货时提供认证结果信息发布平台公布的该产品认证信息截图，或者在有效期内的认证证书。
三、我单位提供的产品属于优先环境标志政府采购品目清单范围的产品，供货时提供的前述产品具有环境标志产品认证证书，我单位在供货时提供认证结果信息发布平台公布的该产品认证信息截图，或者在有效期内的认证证书。
我单位对上述承诺内容的真实性负责，如经查证承诺内容存在虚假，我单位愿意依法承担因提供虚假材料谋取成交的法律责任。







供应商名称（盖章）：               （请填写供应商名称）

日期：     年    月    日



政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此承诺：
1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。
2、不向政府采购人和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。
3、不向采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。
4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。
5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。
6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。
7、不与采购人、政府采购评审专家或其他供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。
8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。
9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚实信用原则的行为。






供应商名称（盖章）：               （请填写供应商名称）

日期：     年    月    日


第八章 拟签订采购合同文本








潼关县人民法院电梯更换与安装工程合同
















甲方：
乙方：


合同签订时间：    年   月    日
合同签订地点：





1


甲方：                          
乙方：                          
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国合同法》 以及其他有关法律、行政法规，遵循平等、 自愿、公平和诚实信用的原则，双方就潼关县人民法院电梯更换与安装工程项目事宜， 甲方确定选用乙方提供的                 生产的电梯，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。
一、工程概况
1.1项目名称：潼关县人民法院电梯更换与安装工程
1.2项目地点：                                  
二、工程承包范围、质量标准及技术要求
2.1承包范围：1部电梯设备更换及安装施工。
本工程乙方必须包含旧设备拆除、新电梯设备采购、运输、安装、调试、质保期内维修，属于交钥匙工程。
2.3质量标准及技术要求包括：
乙方所供电梯的质量标准及配置参数应符合以下要求：
2.3.1质量标准：
严格执行《电梯安装验收规范》（GB10060-2011）、《电梯工程施工质量验收规范》（GB50310-2 002）、《电梯技术条件》（GB/T10058-2009）、《电梯工程施工工艺标准》（ZJQ00-SG-004-2003/）、《电梯试验方法》GB/T10059-2009、《电梯监督检验规程》、《特种设备安全监察条例》 、 国家质量技术监督局令第 13 号《特种设备质量监督与安全监察规定》 以及国家现行的电梯制造、销售、安装、维保的质量技术验收标准和法律、法规。
2.3.2土建及安装要求
电梯井道应按经甲、乙双方确认的电梯井道设计图纸及其图纸上的技术说明进行设计和施工，电梯井道设计图同时作为本合同的附件。
2.3.3技术资料：
（1） 乙方应在本合同签订后 10 天内将本项目电梯深化图纸交给甲方， 由甲方进行井道深化设计并经甲方确认。
（2）乙方应在电梯到货后随货提供以下资料：
电梯装箱单、产品合格证、 电气原理图布线图、电梯安装、使用维修说明书。
三、合同工期：
[bookmark: _GoBack]3.1工期：合同签订后90个日历天（具体开工日期以收到采购人通知为准）。
3.2交货日期：乙方收到甲方第一笔预付款起      天内交付电梯设备。
3.3地点：项目施工现场。
3.4工期顺延
对以下原因造成的竣工日期延误，经甲乙双方确认,工期相应顺延，甲、乙双方不承担其他费用：
（1）在施工中停水、停电8小时以上又不能安排其它工作时。
（2）不可抗力；
（3）甲方未按时支付款项和未按时参加阶段验收而造成的停工；
（4）甲方同意工期顺延的其他情况。
四、运输及安装要求
4.1乙方采购设备的约定：
（1）乙方有责任向甲方提供全部电梯设备及配件的证明书和出厂合格证、检测报告，以证明产品符合本合同技术规格及要求。
（2）乙方应保证所提供的产品与投标品牌、报价、规格一致，并满足安全使用的要求，对产品的设计、制造、试验、供货、发运、现场安装等过程全面负责。如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。
4.2安装要求
（1）实行制造、安装、调试一条龙服务，必须由制造厂认可的单位安装，以确保最终质量。
（2）乙方应于安装队伍进场前 10 天，将安装人员的相关资质证书及资料提交甲方和监理单位进行审核。
（3）开工前 10 日内办理必要的安装施工手续， 电梯井道具备安装条件后，与甲方一起进行井道检查，确定安装时间。
（4）货到工地后，负责运到甲方指定的施工现场。具备安装条件后 合同工期内，乙方将全部设备安装调试完毕。
4.3运输要求
（1）根据设备特性，乙方应负责免费运输并包装好设备，根据设备特性，满足运输要求，确保设备质量的完整性。乙方负责对材料、设备的运输、安装、调试及整个过程中所有损坏零部件的更换。
（2）由乙方负责办理运输所有手续及保险事宜， 由制造地仓库直接运至甲方施工现场。
（3）运输保险费已含在合同总价款中， 由乙方承担运费及设备的保险费用。
（4）乙方必须办妥托运手续并将产品安全交付甲方。货物送达工地后， 由乙方负责安全保管，确保完好无损地交付甲方使用运行。
五、验收要求
5.1 验收要求：
5.1.1验收时应向买方提供资料及文件包含但不限于：电梯机房及井道图纸（一套）
5.1.2验收时应向买方提供的资料及文件包含但不限于(一套)：箱单、产品质量合格证明文件、电梯维护使用说明书、 电梯部件安装图纸、安装调试文件及说明书。
5.1.3验收时应向买方提供经特种设备监督检验机构出具的验收合格报告。
5.1.4所有试验内容均满足生产厂家及中国国家标准的要求时，方可正式办理验收和移交手续。
5.1.5设备验收：
开工前3日内，甲乙双方共同开箱验收设备，主要检查设备的外观质量、主要件的原产地证书和数量；乙方在安装前，向甲方提供合同范围内的项目所涉及的所有需要检测设备的检测报告、合格证等有关资料。
电梯安装完成后，由乙方委托陕西省或西安市法定质检部门进行检测最终以法定质检部门验收为准。最后由甲乙双方共同对电梯的表面质量及舒适性等进行最终验收。
5.1.6验收费用：负责向当地政府主管部门办理申报验收，所需验收费用由乙方承担。
六、合同价款
6.1设备供货及安装价格表
报价汇总一览表
单位：元

	序 号
	
名称
	电梯型号
	载重KG
	速
度m/s
	站 数
	提升
高度m
	设备单价
	安装单价
	单台单价
	数量（台）
	
合价
	
备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计：人民币大写 (   )
	
	
	



以上合同价款采用固定总价合同，并且合同总价中包含以下内容：
合同总价包括设备供货价、包装费、运杂费（含保险费）、旧电梯拆除费、新梯安装调试费、税费、装卸费、验收费等费用。在交货期限或工程期限内，本合同价款一次包死，不受国家政策性调价或原材、料价格市场变化影响，并作为最终结算的唯一依据。
七、支付方式
7.1甲方向乙方付款比例及时间条件：
（1）合同签订后 7 天内， 甲方以银行转账方式向乙方支付本合同总价款的30%，即：小写：              ，大写：              ；
（2）电梯发货前 20 天内， 甲方以银行转账方式向乙方支付本合同剩余总价款的50%，即：小写：              ，大写：              ；
（3）电梯安装完成且通过政府验收后 10 天内， 甲方以银行转账方式向乙方支付本合同剩余总价款的20%，即：小写：             ，大写：               ；
（4）甲方在每笔付款前， 由乙方先行开具付款金额对等的增值税专用发票。
（5）电梯经质监局验收合格后10日内，乙方向甲方提供金额为合同总价3%的银行质量保函。
八、保修与维护与售后服务
8.1设备的质量保证期为政府有关部门委托的电梯监督检验机构监督检验合格之日起的十二（12）个月，但最迟不超过最终工厂出货期后的十八（18）个月。在质量保证期内，如果证实设备存在制造缺陷，乙方应负责免费纠正缺陷。
8.2在设备工程的质量保修期内，乙方负责提供材料设备的免费维修、零部件更换等服务。乙方提供免费维修保养，每 15 天全面保养一次。对于工程所出现的产品质量问题，乙方必须在收到甲方通知后 24 小时内派人解决。
九、双方权利和义务甲方：
9.1提供所需的电梯施工场地，划分承包范围。
9.2负责协调施工用水、用电。
9.3提供乙方施工用临时材料堆放场。
9.4电梯经质检局验收合格后向申请办理特种设备使用许可证。
9.5按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
乙方：
9.6乙方按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
9.7合同签订后乙方提供电梯井道设计及有关技术参数，并按甲方要求进行深化设计；保证设计符合国家有关规范要求，对安装质量负责，承担因安装质量问题引起的一切后果由乙方依法负责。安装所需工具、机械和劳保用品由乙方自备。
9.8乙方负责按照合同要求向甲方提供合格的电梯整套设备及技术资料；
9.9负责向当地政府主管部门办理安装现场前的安装告知手续及安装完工后的报检手续，并承担相关费用。
9.10安全文明施工，做好各项质量检查记录，提供完整的竣工验收资料，保证验收通过。
9.11乙方应保证， 甲方在中华人民共和国使用本合同项下设备时，免于遭受第三方就知识产权（包括但不限于专利权、商标权、著作权及非专利技术）提起的诉讼、仲裁或任何请求。
9.12非经甲方事先书面同意，乙方不得将甲方在本合同签署及履行过程中的任何标准、规范、计划、图纸、模型、样品、资料或其他信息披露给任何其他第三方。
9.13严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。因乙方原因造成停工或延误工期的， 由其依法承担相应责任和费用，工期不予顺延。
9.14技术培训：乙方电梯交付前负责免费为甲方在现场培训 2—3 名技术管理人员，培训内容为：
（1）设备结构原理、电气原理、控制原理；
（2）电梯使用及维修知识：
（3）其他必备的知识。
培训形式：采用理论及实践相结合的形式
十、违约责任
10.1任何一方单方面解除合同的，应向对方赔偿相当于被解除部分合同总价百分之三十（30%）的违约金。
10.2除不可抗力原因外，如果甲方未能按本合同规定支付款项，则甲方应向乙方支付逾期违约金，其支付方法是：每延误一（1）周（不足一周的按一周计），违约金为延误部分金额的百分之零点五（0.5%）。此违约金最高不得超过延误部分合同金额的百分之五（5%）。如果逾期付款超过十（10）周，则乙方有权视甲方为单方面解除合同。
10.3除不可抗力原因外，如果乙方未能按时交付设备，乙方应向甲方支付逾期违约金，其支付方法是：每延误一（1）周（不足一周的按一周计），违约金为延误部分合同金额的百分之零点五（0.5%）。此违约金最高不得超过延误部分合同金额的百分之五（5%）。如果延误超过十（10）周，则甲方有权视乙方为单方面解除合同。
十一、不可抗力
11.1任何一方对由于不可抗力所产生的任何结果（包括损失和延期交货）不承担责任。受不可抗力影响的一方应在不可抗力事故发生后尽快通知对方，并于事故发生后十四（14）天内将事故发生地的有关当局出具的证明文件用航空信（或任何更快的方法）寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事故持续十周以上，双方应通过友好协商修改本合同的条款。
十二、争议的解决
12.1本合同由中国法律管辖并依其解释。凡在执行本合同时所引起的或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决；如果协商不能解决，按相关法律法规办理。
十三、合同生效
13.1本合同自最后一方签字盖章之日起生效；本合同正本壹式陆份，每方各执叁份，具有同等法律效力。
13.2本合同中的所有附件均不可分割且对签署双方具有同等效力；本合同的任何一项条款的存续、变更、废止、无效或视为无效，均不影响本合同的其他条款。
13.3修改、增补或变更本合同，须由本合同双方授权代表签字盖章确认。
十四、其它约定事项
14.1甲乙双方确认：本合同上乙方代表人的签字行为，仅是乙方授权他（她）参与本合同的签订。本合同履行过程中，该代表人无权代理乙方与甲方签署任何文件（包括但不限于合同补充协议书、变更协议书及工作联系单等）。除乙方出具其授权委托书外。


甲方：                                           乙方：
地址：                                           地址：
法定代表人或                                  法定代表人或
委托代理人：                                    委托代理人：
电话：                                              电话：
税号：                                           税号：
开户银行：                                     开户银行：
帐号：                                            帐号：
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