## 工程量清单

| 一 | 扫描室屏蔽工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 规格型号 | 生产厂家 | 品牌 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 | RF射频屏蔽体 |  |  |  | 199.75 | m2 |  |  |
| 2 | 地面绝缘 |  |  |  | 50.00 | m2 |  |  |
| 3 | 地面强化处理 |  |  |  | 50.00 | m2 |  |  |
| 4 | RF单开屏蔽门（含门框） |  |  |  | 1.00 | 套 |  |  |
| 5 | RF屏蔽窗（含窗框） |  |  |  | 1.00 | 套 |  |  |
| 6 | 进风波导器 |  |  |  | 1.00 | 套 |  |  |
| 7 | 回风波导器 |  |  |  | 2.00 | 套 |  |  |
| 8 | 紧急排风波导 |  |  |  | 1.00 | 套 |  |  |
| 9 | 平衡波导 |  |  |  | 1.00 | 套 |  |  |
| 10 | 失超管 |  |  |  | 1.00 | 套 |  |  |
| 11 | 轴流风机150-300W |  |  |  | 1.00 | 套 |  |  |
| 12 | 传导板框 |  |  |  | 1.00 | 套 |  |  |
| 13 | 空调风管、风道 |  |  |  | 1.00 | 套 |  |  |
| 14 | 直流电源 |  |  |  | 1.00 | 套 |  |  |
| 15 | 直流电源滤波器 |  |  |  | 2.00 | 台 |  |  |
| 16 | 医用气体波导器 |  |  |  | 1.00 | 个 |  |  |
| 17 | 紧停开关连线 |  |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 二 | 扫描室照明工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项 目 | 规格型号 | 生产厂家 | 品牌 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 | LED平板灯 |  |  |  | 12.00 | 套 |  |  |
| 2 | 直流照明射灯 |  |  |  | 4.00 | 套 |  |  |
| 3 | 电缆槽及维修插座 |  |  |  | 1.00 | 套 |  |  |
| 4 | 传导板小门 |  |  |  | 1.00 | 套 |  |  |
| 5 | 进回风散流器 |  |  |  | 6.00 | 个 |  |  |
| 6 | 铝合金散流器 |  |  |  | 2.00 | 个 |  |  |
| 三 | 屏蔽射频效能测试（第三方） |  |  |  | 1.00 | 项 |  |  |
| 合计金额（元） | 人民币大写： 人民币小写： |  |  |  |  |  |  |  |