渭南职业技术学院高新校区墙面涂料粉刷及                                          竞争性磋商文件 
木门油漆维修及朝阳校区老干部活动室北侧围墙等维修项目       

项目编号：KY2026-3-219
渭南职业技术学院

高新校区墙面涂料粉刷及木门油漆维修及朝阳校区老干部活动室北侧围墙

等维修项目

竞争性磋商文件

陕西开源招标有限公司

2026年06月
目   录
1

第一部分  竞争性磋商公告

7

第二部分  供应商须知

35

第三部分  技术参数及要求

47

第四部分  合同范本（仅供参考）

84

第五部分  响应文件格式



第一部分  竞争性磋商公告
项目概况
高新校区墙面涂料粉刷及木门油漆维修及朝阳校区老干部活动室北侧围墙等维修项目采购项目的潜在供应商应在西安市雁展路1111号莱安中心T6-15层获取采购文件，并于2026年07月09日 09时30分（北京时间）前提交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号：KY2026-3-219
项目名称：渭南职业技术学院高新校区墙面涂料粉刷及木门油漆维修及朝阳校区老干部活动室北侧围墙等维修项目
采购方式：竞争性磋商
预算金额：316,000.00元
采购需求：
合同包1(高新校区墙面涂料粉刷及木门油漆维修):
合同包预算金额：159,000.00元
合同包最高限价：159,000.00元
	品目号
	品目名称
	采购标的
	数量（单位）
	技术规格、参数及要求
	品目预算(元)

	1-1
	其他专业施工
	高新校区墙面涂料粉刷
	1(项)
	详见采购文件
	159,000.00


本合同包不接受联合体投标
合同履行期限：自合同签订之日起30个日历天。
合同包2(朝阳校区老干部活动室北侧围墙等维修):
合同包预算金额：157,000.00元
合同包最高限价：157,000.00元
	品目号
	品目名称
	采购标的
	数量（单位）
	技术规格、参数及要求
	品目预算(元)

	2-1
	其他专业施工
	朝阳校区老干部活动室北侧围墙等维修
	1(项)
	详见采购文件
	157,000.00


本合同包不接受联合体投标
合同履行期限：自合同签订之日起30个日历天。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
合同包1(高新校区墙面涂料粉刷及木门油漆维修)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:
本包为专门面向中、小、微型企业采购项目
合同包2(朝阳校区老干部活动室北侧围墙等维修)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:
本包为专门面向中、小、微型企业采购项目
3.本项目的特定资格要求：
合同包1(高新校区墙面涂料粉刷及木门油漆维修)特定资格要求如下:
（1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明。 
（2）财务状况报告：提供2024或2025年度经会计师事务所审计并通过注册会计师行业统一监管平台备案赋码的审计报告（包括审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注，成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其开标前六个月内银行出具的资信证明，或信用担保机构出具的投标担保函。（以上三种形式的资料提供任何一种即可）。
（3）税收缴纳证明：提供上一年度至今已缴纳至少一个月的依法缴纳税款的相关凭据（时间以税款所属日期为准），凭据应有税务机关或代收机关的公章或业务专用章。依法免税或无须缴纳税款的供应商，应提供相关证明文件。
（4）社会保障资金缴纳证明：提供上一年度至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料。 
（5）书面声明：参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、严重失信主体名单的书面声明。本项目拒绝被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、严重失信主体的供应商参与。 
（6）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函。
（7）法定代表人授权书及被授权人身份证。（法定代表人直接参与磋商只须提交其身份证原件） 
（8）供应商须具备建筑工程施工总承包三级及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质；同时须具备有效的安全生产许可证。
（9）拟派项目经理具有建筑工程专业二级及以上注册建造师资格及有效的安全生产考核合格证书，且无其他在建项目（提供无在建工程的承诺函）。
（10）供应商及项目经理须在“陕西省住房和城乡建设厅”可查询且无不良记录。
（11）提供中小企业声明函（本包为专门面向中、小、微型企业采购项目）。
合同包2(朝阳校区老干部活动室北侧围墙等维修)特定资格要求如下:
（1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明。 
（2）财务状况报告：提供2024或2025年度经会计师事务所审计并通过注册会计师行业统一监管平台备案赋码的审计报告（包括审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注，成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其开标前六个月内银行出具的资信证明，或信用担保机构出具的投标担保函。（以上三种形式的资料提供任何一种即可）。
（3）税收缴纳证明：提供上一年度至今已缴纳至少一个月的依法缴纳税款的相关凭据（时间以税款所属日期为准），凭据应有税务机关或代收机关的公章或业务专用章。依法免税或无须缴纳税款的供应商，应提供相关证明文件。
（4）社会保障资金缴纳证明：提供上一年度至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料。 
（5）书面声明：参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、严重失信主体名单的书面声明。本项目拒绝被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、严重失信主体的供应商参与。 
（6）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函。
（7）法定代表人授权书及被授权人身份证。（法定代表人直接参与磋商只须提交其身份证原件） 
（8）供应商须具备建筑工程施工总承包三级及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质；同时须具备有效的安全生产许可证。
（9）拟派项目经理具有建筑工程专业二级及以上注册建造师资格及有效的安全生产考核合格证书，且无其他在建项目（提供无在建工程的承诺函）。
（10）供应商及项目经理须在“陕西省住房和城乡建设厅”可查询且无不良记录。
（11）提供中小企业声明函（本包为专门面向中、小、微型企业采购项目）。
三、获取采购文件
时间：2026年06月25日至2026年07月02日，每天上午 08:30:00 至11:30:00，下午14:00:00至17:00:00（北京时间）
途径：西安市雁展路1111号莱安中心T6-15层
方式：现场获取
售价： 300元
四、响应文件提交
截止时间：2026年07月09日09时30分00秒（北京时间）
地点：西安市雁展路1111号莱安中心T6-15层第二会议室
五、开启
时间：2026年07月09日 09时30分00秒（北京时间）
地点：西安市雁展路1111号莱安中心T6-15层第二会议室
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
  1、购买磋商文件请携带单位介绍信和本人身份证复印件并加盖公章，现金购买（300.00元/包）售后不退。
 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：
（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知--财库〔2020〕46号
（2）财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知--财库[2014]68号
（3）《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）
（4）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）
（5）《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）
（6）《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》陕财办采〔2018〕23号
（7）《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19 号）
（8）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）
（9）《陕西省财政厅关于进一步落实政府采购支持中小企业相关政策的通知》（陕财办采〔2023〕3号）
（10）《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）
（11）《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）
（12）若享受以上政策优惠的企业，提供相应声明函或品目范围内产品有效认证证书。如有最新颁布的政府采购政策，按最新的文件执行。
八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：渭南职业技术学院
地址：陕西省渭南市高新区胜利大街西段科教园区
联系方式：0913-2362101

2.采购代理机构信息

名称：陕西开源招标有限公司

地址：西安市雁展路1111号莱安中心T6-15层

联系方式：029-81206622-842

3.项目联系方式

项目联系人：任萍萍、黄梦迪、戈迪

电话：029-81206622-842

陕西开源招标有限公司

                                                 2026-06-25
第二部分 供应商须知
供应商须知前附表

	序号
	名称
	具体内容和要求

	
	采购项目
	渭南职业技术学院高新校区墙面涂料粉刷及木门油漆维修及朝阳校区老干部活动室北侧围墙等维修项目

	
	采购预算
	316000元，其中1包：159000元，2包：157000元

	
	最高限价
	316000元，其中1包：159000元，2包：157000元

	
	公告媒体
	陕西省政府采购网

	
	采购人
	渭南职业技术学院

	
	采购代理机构
	陕西开源招标有限公司

	
	磋商范围
	1包：高新校区墙面涂料粉刷及木门油漆维修，1项，具体要求详见磋商文件第三部分。

2包：朝阳校区老干部活动室北侧围墙等维修，1项，具体要求详见磋商文件第三部分。

	
	质保期
	1包：自验收合格之日起1年。
2包：自验收合格之日起1年。

	
	交货完工期
	1包：完工期：自合同签订之日起30个日历天。
2包：完工期：自合同签订之日起30个日历天。

	
	项目实施地点
	渭南职业技术学院指定地点

	
	工程质量
	质量达到现行合格标准，符合国家、行业、地方规定以及竞争性磋商文件规定的质量和安全标准要求。

	
	供应商资格条件
	1包、2包：
（1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明。 

（2）财务状况报告：提供2024或2025年度经会计师事务所审计并通过注册会计师行业统一监管平台备案赋码的审计报告（包括审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注，成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其开标前六个月内银行出具的资信证明，或信用担保机构出具的投标担保函。（以上三种形式的资料提供任何一种即可）。

（3）税收缴纳证明：提供上一年度至今已缴纳至少一个月的依法缴纳税款的相关凭据（时间以税款所属日期为准），凭据应有税务机关或代收机关的公章或业务专用章。依法免税或无须缴纳税款的供应商，应提供相关证明文件。

（4）社会保障资金缴纳证明：提供上一年度至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料。 

（5）书面声明：参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、严重失信主体名单的书面声明。本项目拒绝被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、严重失信主体的供应商参与。 

（6）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函。

（7）法定代表人授权书及被授权人身份证。（法定代表人直接参与磋商只须提交其身份证原件） 

（8）供应商须具备建筑工程施工总承包三级及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质；同时须具备有效的安全生产许可证。

（9）拟派项目经理具有建筑工程专业二级及以上注册建造师资格及有效的安全生产考核合格证书，且无其他在建项目（提供无在建工程的承诺函）。

（10）供应商及项目经理须在“陕西省住房和城乡建设厅”可查询且无不良记录。

（11）提供中小企业声明函（本包为专门面向中、小、微型企业采购项目）。

本项目不接受联合体磋商。
备注：
1、身份证原件须随响应文件一并递交。

2、分支机构参与磋商时，磋商响应文件中应附法人出具的授权书。法人只能授权一家分支机构参与磋商，且不能与分支机构同时参与磋商。分支机构须提供自己的资格要求证明文件。

3、事业单位法人参与磋商可不提供财务状况报告、社会保障资金缴纳证明及税收缴纳证明。 

4、单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目磋商活动。

5、磋商文件中要求签字或盖章之处，非法人单位均参照执行。

	
	本项目是否接受联合体磋商
	□是/ eq \o\ac(□,√)否

	
	响应文件有效期
	响应文件有效期为自磋商之日起算90个日历日

	
	现场踏勘
	是否组织踏勘：□组织/☑不组织

	
	支持中小微企业
	1包、2包：专门面向中小微企业采购项目

根据《政府采购促进中小型企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），鼓励中小企业参加本项目采购活动。

在工程采购项目中，满足工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，可享受中小企业扶持政策。

在货物采购项目中，满足所有标的均由中小企业制造，即所有标的均由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标的，可享受中小企业扶持政策。

在服务采购项目中，满足服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员的，可享受中小企业扶持政策。

	
	
	采购标的对应的中小微企业划分标准所属行业：

1包、2包：建筑业

	
	支持监狱企业
	1包、2包：监狱企业可视同小微企业

	
	其他法律法规强制性规定或扶持政策
	1包、2包：残疾人福利性单位可视同小微企业

	
	递交响应文件的截止时间和地点
	1、时间：2026-07-09 09:30:00 
2、地点：西安市雁展路1111号莱安中心T6-15层第二会议室

	
	磋商时间和地点
	1、时间：2026-07-09 09:30:00 
2、地点：西安市雁展路1111号莱安中心T6-15层第二会议室

	
	磋商保证金
	本次磋商活动须交纳保证金为：

1包：叁仟壹佰元整（¥3100元）

2包：贰仟肆佰元整（¥2400元）

2、磋商保证金应为人民币，可采用下列任何一种形式支付：银行转账、支票、汇票、本票、保函等非现金形式交纳或提交保证金。

3、保证金汇款账号：
户    名：陕西开源招标有限公司

开户银行：交通银行西安甜水井街支行 

账 号：86113010750181502001360
4、磋商保证金到账截止时间与磋商截止时间一致。

（温馨提示：由于转账当天不一定能够到账，为避免因保证金未到账或延迟到账而导致响应文件被拒绝，建议至少提前1个工作日到账；如提交保函，建议至少提前一个工作日将保函正本送至采购代理机构。）

备注：

（1）磋商保证金以供应商名称汇款,如以个人汇款，视为无效。

（2）保证金交纳凭证/保函须标明项目编号及包号。

（3）供应商未交纳、未足额交纳或未按规定时间交纳保证金的，将被视为自动放弃磋商权利。

（4）磋商保证金的交付单位和供应商的名称必须一致，否则将视为磋商无效。

（5）由于每个项目保证金交纳账号不一样，请各供应商务必仔细核对，由此带来的所有后果由供应商自行承担。

	
	响应文件份数
	本次磋商须提交的响应文件：正本壹份，副本贰份，电子版壹份（用U盘拷贝）。电子版响应文件提供响应文件正本的word版本及PDF版本（PDF文件为完整签字、盖章的正本扫描件）
响应文件的正本和所有的副本均须打印或用不褪色的蓝（黑）墨水填写，注明“正本”“副本”字样。统一胶装、编码，在每一页的正下方清楚标明共几页、第几页等字样。

	
	结算方式
	1、结算单位：由采购人负责结算，在付款前，必须开具全额发票给采购人；材料价格以甲方的认质认价计入。

2、付款方式：工程完工并验收合格后，一次性支付。

	
	履约保证金
	是否要求提供履约保证金： eq \o\ac(□)是/ eq \o\ac(□,√)否

	
	成交服务费
	成交服务费按约定由成交供应商支付。

	
	其他
	正文与前附表表述不一致时，以供应商须知前附表为准。


一． 总则

1、项目概况

（1）根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本磋商项目已具备磋商条件，现对本项目进行竞争性磋商。

（2）本磋商项目采购人：见供应商须知前附表。

（3）本磋商项目采购代理机构：见供应商须知前附表。

（4）本磋商项目名称：见供应商须知前附表。

（5）本磋商项目建设地点：见供应商须知前附表。
2、采购项目需要落实的政府采购政策：按照《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，落实政府采购政策。 
（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知--财库〔2020〕46号

（2）财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知--财库[2014]68号 

（3）《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）

（4）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）

（5）《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）

（6）《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》陕财办采〔2018〕23号

（7）《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19 号）

（8）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）

（9）《陕西省财政厅关于进一步落实政府采购支持中小企业相关政策的通知》（陕财办采〔2023〕3号）

（10）《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号） 

（11）《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）

（12）若享受以上政策优惠的企业，提供相应声明函或品目范围内产品有效认证证书。如有最新颁布的政府采购政策，按最新的文件执行。

3、磋商范围、计划工期和质量要求

（1） 本磋商项目的磋商范围：见供应商须知前附表。

（2） 本磋商项目的计划工期：见供应商须知前附表。

（3） 本磋商项目的质量要求：见供应商须知前附表。

4、供应商资格要求    

（1） 供应商必备的资质要求：见供应商须知前附表。
（2） 供应商不得存在下列情形之一：

1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

2）为本磋商项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

3）为本磋商项目的监理人；

4）为本磋商项目的代建人；

5）为本磋商项目提供招标代理服务的；

6）与本磋商项目的监理人或代建人或采购代理机构同为一个法定代表人的；

7）与本磋商项目的监理人或代建人或采购代理机构相互控股或参股的；

8）与本磋商项目的监理人或代建人或采购代理机构相互任职或工作的；

9）被责令停业的；

10）被暂停或取消投标资格的；

11）财产被接管或冻结的；

12）在最近三年内有骗取成交或严重违约或重大工程质量问题的。
5、供应商信用记录查询

对列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”的单位，应当拒绝参与政府采购活动，供应商须提供信用记录良好未失信的声明及相关证明材料，以采购人或采购代理机构开标现场查询结果为准。 
6、费用承担

供应商准备和参加磋商活动发生的费用自理。
7、保密

参与磋商活动的各方应对磋商文件和响应文件的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

8、语言文字

除专用术语外，与磋商文件有关的语言均使用中文；必要时专用术语应附有中文注释。

9、计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

10、踏勘现场

（1）供应商按须知前附表要求踏勘现场。

（2）供应商承担踏勘现场所发生的自身费用。
（3） 除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

（4） 采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供应商在编制响应文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策责任。

11、偏离

除供应商须知前附表另有规定外，供应商递交的响应文件不允许严重负偏离。
二. 磋商要求

1、磋商内容

本次磋商内容为：渭南职业技术学院高新校区墙面涂料粉刷及木门油漆维修及朝阳校区老干部活动室北侧围墙等维修项目，分为1包、2包，供应商可根据自身的资质情况和经营范围对各包进行磋商，不得将其子目再行分解或只投其中的一部分，否则响应无效；磋商、阅标、评标、定标、签订合同均以包为单位进行。

2、供应商须提交的资质文件：见供应商须知前附表
3、磋商文件的编制

磋商文件由磋商文件总目录所列内容组成；供应商应详细阅读磋商文件中所有的事项、条款和规范要求,在响应文件中对磋商文件的各方面都应做出实质性的响应，按照磋商文件的要求提交全部资料。

4、磋商文件的澄清及修改
（1）采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。
（2）供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出（质疑函接收联系人、联系电话和通讯地址等详见磋商公告）。 

质疑供应商法定代表人提交质疑的，须出具法定代表人资格证明书；委托代理人提交质疑的，必须向其出具授权委托书，授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，由法定代表人签字或者盖章，并加盖单位公章。
质疑函应当包括下列内容：
1、供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
2、质疑项目的名称、编号；
3、具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
4、事实依据；
5、必要的法律依据；
6、提出质疑的日期。 

备注：供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
（3）质疑有以下情形之一的，采购代理机构不予受理：
1、未按规定程序和渠道提出质疑的；
2、超过法定质疑期限的； 
3、书面质疑的形式和内容不符合上述要求的；
4、提出的质疑事项已经明确答复的； 
5、法律法规规定的其他不予受理的条件。
（4）采购代理机构应当在收到质疑函后七个工作日内做出书面答复。答复内容同时通知与处理结果有关的供应商，但答复内容不得涉及供应商的商业秘密。
5、磋商文件的购买

供应商必须从采购代理机构购买磋商文件，供应商自行转让或复制的磋商文件视为无效文件；磋商文件一经售出，一律不退，仅作为本次磋商使用。

6、解释权归属

本磋商文件的解释权归采购代理机构。

三. 响应文件的编制

3、响应文件的编制

响应文件以磋商文件的内容和要求编制，并对磋商文件做出实质性响应；具体内容包括：

（1）按照格式要求填写的响应函；

（2）响应报价表、分项报价表、技术指标偏差表和商务条款响应说明；

（3）按要求出具的资格条件证明文件；

（4）供应商的磋商方案；

（5）封袋正面标识式样；

（6）响应文件按包必须单独制作。

2、磋商报价

（1）本项目合同价格形式为：包干价；磋商报价是指完成项目全部内容所涉及的所有费用，以磋商文件的内容和要求作为响应依据。
（2）磋商报价为供应商充分考虑磋商文件的各项条款和所掌握的市场情况及本工程的实际，依据企业自身情况自主报价、风险自负。所有磋商报价中的单价和合价均以人民币表示。除磋商文件允许调整的内容外，供应商所报单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动，供应商在计算报价时必须考虑相应的风险。
（3）供应商的磋商报价，应是磋商文件、合同条款上所列工程范围及工期的全部，供应商应按本项目进行报价，每一项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受；供应商未填综合单价和合价的，均视为此项目费用已包含在其它综合单价和合价中，成交后不得调整价格。
（4）磋商报价应包括该工程项目的人工费、材料费、机械费、措施费、管理费、利润、风险费及规费、税金等政策性文件规定的费用、供应商必须的其它费用以及磋商文件或合同明示或暗示的所有风险、责任和义务等全部费用，所响应的综合单价采购人视为是相应清单项在磋商范围内的全部内容价格。
（5） 供应商可到现场踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解现场情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。凡因供应商对磋商文件阅读疏忽或误解，或因对施工现场、施工环境、市场行情等了解不清而造成的后果和风险，由供应商负责；供应商应充分综合考虑工程整体情况，与辖区行业主管部门、政府相关单位做好沟通，若产生相关费用由供应商承担。
（6）凡本磋商文件要求（或允许）及供应商认为需要进行报价的各项费用项目，（不论是否要求进入报价）若投标时未报或未在投标书中予以说明，采购人将按这些费用已包含在磋商报价中对待；供应商应考虑全部材料的风险，供应商一旦成交，采购人将不再对此部分进行调整；供应商的报价应将此差异考虑在综合单价内，结算时不予调整。
（7）响应报价表应有法定代表人或被授权人的签字。

（8）最低报价不是成交的唯一依据。

（9）当供应商承诺的质量标准高于采购人要求的质量标准或承诺的工期少于采购人要求的工期时，供应商应将所增加的技术措施费用列入报价中，如未列入，采购人视同供应商报价中已包含此项费用。竣工验收时必须达到所承诺的质量标准和工期。若竣工验收时工程质量未达到供应商在其响应文件中承诺的质量标准和工期，采购人将予以惩罚，惩罚措施双方签订合同时另议。

（10）供应商不得以低于成本的报价参加磋商。磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响项目质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。

（11）本项目因国家政策文件以及市场价格波动引起的价格变化将不予调整。
3、磋商有效期 
响应文件有效期为自磋商之日起算90个日历日；响应文件无有效期或有效期短于磋商文件规定的有效期，按无效响应文件处理。成交供应商的响应文件有效期延长至合同执行完毕。
4、磋商保证金

磋商保证金的交纳详见供应商须知前附表中规定的要求。

（1）磋商保证金退还：

A．未成交供应商：自成交通知书发出之日起5个工作日内退还未成交供应商的磋商保证金，无需亲自前来办理；  

B. 成交供应商：自采购合同签订之日起5个工作日内退还成交供应商的磋商保证金。将合同扫描件发送至联系人邮箱，邮箱为2896452103@@qq.com。但因成交供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

（2）服务费缴纳：领取成交通知书前，成交供应商须缴纳足额的成交服务费（支付方式：银行转账或现金，汇款账号同保证金缴纳账号一致）。

成交服务费查询请联系财务部：029-81206622/6633-802/803

有下列情况之一的，采购代理机构不予退还其交纳的磋商保证金；情节严重的，由有关部门将其列入不良行为记录名单； 

A、磋商后在磋商文件规定的响应有效期间，供应商撤回其响应文件的；

B、成交供应商无正当理由不与采购人签订合同的；

C、成交供应商将成交项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的；

D、成交供应商拒绝履行合同义务的；

E、成交供应商未按时缴付成交服务费的；

F、由于成交供应商的原因导致成交无效的。

（3）政府采购信用担保及信用融资政策

（4）支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能作用，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》陕财办采〔2018〕23号规定，有需要的供应商可自行决定是否参加，并按信用融资办法的相关程序申请办理。

5、资格审查资料

供应商在编制响应文件时，应在响应文件中附供应商须知前附表要求的所有资质文件的复印件（法人委托书为原件）并加盖供应商公章；以证实其各项资格条件满足磋商文件的要求，具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉。

6、备选响应方案：供应商不得递交备选响应方案。

7、响应文件的签署及规定

（1）供应商须依据磋商文件内容和响应文件的要求编制响应文件。
（2）本次磋商需提交的响应文件详见供应商须知前附表中规定的要求。
（3）供应商在响应文件中指定的页面落款处，必须按磋商文件要求加盖公章或签字。
（4）响应文件的任何行间插字、涂改和增删，必须由法定代表人或被授权人在改动处旁签字方为有效。
 （5）响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。
（6）为响应国家环保号召，响应文件建议采用双面打印。

8、文字要求

本次磋商只接受简体中文文字的响应文件。

9、本项目不接受联合体磋商。
10、知识产权

（1）供应商应保证在本项目使用的任何货物和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律纠纷和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

（2）采购人享有本项目在实施过程中产生的知识成果及知识产权。

（3）供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在响应文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商须提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

（4）如供应商所不拥有的知识产权，则在响应报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

四．响应文件密封、递交

1、响应文件的密封及标记

（1）响应文件的封装：

A、供应商应将响应文件的正本、副本、电子版响应文件（U盘），用单独的封袋分装密封（封袋不得有破损），在封袋上标明“正本”、“副本”及“电子版响应文件”字样，封袋正面要粘贴标识并加盖供应商公章。响应文件正本中的法人授权书须为原件，其它资质证明文件为复印件加盖供应商公章；响应文件副本可以为正本的复印件。
B、封袋正面标识式样（参见格式）。 

（2）如果供应商未按上述要求密封及加写标记的响应文件、误投、过早启封的响应文件，采购代理机构将拒绝接收，并退回供应商。采购代理机构对响应文件的误投和提前启封概不负责。

2、响应文件递交
（1）供应商必须在磋商文件规定的磋商时间和地点，将全部响应文件递交至采购代理机构项目承办人。
（2）采购代理机构项目承办人在磋商文件规定的响应文件递交截止时间前，只负责响应文件的接收、清点、造册登记工作，并请法定代表人或被授权人签字确认，对其有效性不负任何责任。
（3）采购代理机构在宣布递交响应文件时间截止之后，拒绝接收任何人送达、递交的响应文件。
（4）无论供应商成交与否，其响应文件恕不退还。

3、响应文件递交截止时间

（1）供应商必须在磋商文件规定的递交截止时间之前递交响应文件，采购代理机构在截止时间后拒绝接收任何响应文件。
（2）因采购人推迟响应文件递交截止时间时，采购代理机构应以书面（或传真）的形式,通知所有供应商；在这种情况下，采购代理机构和供应商的权利和义务将受到新的截止期的约束。

4、响应文件的修改和撤回

（1）响应文件递交后，如果供应商提出书面修改或撤回响应文件要求，在响应文件递交截止时间前以书面形式送达采购代理机构。
（2）供应商修改响应文件的书面材料，须密封送达采购代理机构，修改或补充的内容应按磋商文件要求签署、盖章、密封、标记，并作为响应文件的组成部分。
（3）撤回响应文件应以书面（或传真）的形式通知采购代理机构。如采取传真形式撤回响应文件，随后必须补充有法定代表人或被授权人签署的要求撤回响应文件的正式文件；撤回响应文件的时间以送达采购代理机构到达日戳为准。
（4）在响应文件递交截止时间后到磋商文件规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。
（5）供应商在响应文件递交截止时间后，不得对其响应文件做任何修改。
五．磋商、评标、定标
1、磋商
 （1）采购代理机构按磋商文件规定的时间、地点组织磋商会议。
（2）磋商大会由采购代理机构主持，采购人参会人员、供应商代表及有关工作人员参加，参加磋商的人员应签名报到，以证明其出席。
（3）由供应商或者其推选的代表检查响应文件的密封情况。
（4）查验响应文件密封情况，确认无误后拆封，由采购代理机构工作人员负责将供应商的名称、磋商价格和磋商文件中规定的其他内容进行记录，签字确认后并存档备案。
2、磋商小组组成与职责




为确保磋商工作公开、公平、公正，依法成立磋商小组。磋商小组由采购人代表及评审专家组成，成员人数为3人及以上单数，其中评审专家不少于磋商小组成员总数的三分之二，专家名单由有关人员在评审专家库中随机抽取，磋商小组成员应当遵守并履行下列责任和义务：
A、要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作；
B、审查、评价响应文件是否符合磋商文件的商务、技术等实质性要求；
C、要求供应商对响应文件有关事项作出澄清或说明；
D、按磋商文件规定的评审方法和标准，对响应文件进行比较和评价；对供应商的客观评分项的评分应当一致；
E、要依法独立评审，按照磋商文件的要求和评标标准进行评标，推荐成交候选人名单，对评审意见承担个人责任；
F、对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意； 
G、对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任；
H、向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为；
I、配合采购人、采购代理机构答复供应商提出的质疑；

J、配合相关部门处理投诉工作。
3、响应文件的初审

（1）初审分为资格性审查和符合性审查。

（2）资格性审查：依据磋商文件的规定，对供应商的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。
（3）符合性审查：依据磋商文件规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查。下列情况有一项不满足者（但不限于），不进入下一轮评审：

包1、2： 
	符合性审查
	1
	供应商名称与营业执照、资质证书一致

	
	2
	响应文件按磋商文件要求的数量、计量单位、报价货币及签字盖章

	
	3
	响应文件的有效期达到磋商文件要求

	
	4
	保证金交纳符合磋商文件要求

	
	5
	符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求


（4）磋商时，响应文件中出现下列情况，修正原则为：
A、响应文件中响应报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以响应报价表为准；
 B、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
 C、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以响应报价表的总价为准，并修改单价；
D、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准； 
 E、响应文件正本与副本不一致的，以正本为准；
 F、多处内容交叉不符的，以磋商小组评审结果为准；
 G、文字与图表不符的，以文字为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按上述修正错误的原则及方法调整或修正响应文件的报价和内容，供应商同意后，调整后的报价和内容对供应商起约束作用。如果供应商不接受修正后的报价和内容，则其响应文件无效。
磋商开始后，直到向成交供应商授予合同为止，凡审查、澄清、评价和比较磋商的有关资料及被授标意见等内容，磋商小组成员均不得向供应商及与磋商无关的其他人透露。

4、出现下列情况之一者（但不限于），按无效文件处理：
A、供应商的响应报价超过项目预算或者最高限价的；
B、供应商未经过正常渠道购买磋商文件，或供应商名称与购买磋商文件时登记的供应商名称不符的；
C、不同供应商单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；
D、响应文件的有效性和符合性不符合要求的；
E、实质性内容不满足或未响应的（包括但不限于：交货完工期、工程质量、付款方式、质保期、主要技术指标等）；
F、响应文件未按磋商文件要求的数量、计量单位、报价货币及签字盖章的；
G、无磋商有效期或有效期达不到磋商文件要求的；
H、供应商针对同一项目递交两份或多份内容不同的响应文件，未书面声明哪一份是有效的或出现选择性报价的；
I、供应商有串通投标、弄虚作假（包括但不限于虚假资质、虚假证明、虚假应答等）、行贿等违法行为的；
J、响应文件附加了采购人难以接受的条件或条款的；
K、在政府采购或其他重大项目履约过程中有不良记录，未能按期履约的；
L、磋商报价与市场价格偏离较大、低于成本、形成不正当竞争的；
M、报价子目出现漏项或报价数量与要求不符的；
N、响应文件的技术参数与磋商文件要求出现重大负偏差的；
O、响应文件未实质性响应磋商文件要求的；
P、提供虚假技术性能指标的。
5、有下列情形之一的，视为供应商串通投标，磋商小组应当认定其响应文件无效：
A、不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
B、不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜； 
C、不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
D、不同供应商的响应文件异常一致或者磋商报价呈规律性差异；

E、不同供应商的响应文件相互混装；

F、不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
6、澄清
（1）磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（2）实质性内容包括但不限于：工期、付款方式、质保期、主要技术指标等。
（3）磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出，并由其法定代表人或被授权人签字。

（4）在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。
7、评审方法及内容
（1）按照磋商文件规定的评审方法和标准，对资格性审查和符合性审查合格的响应文件进行商务和技术评审，综合比较和评价，最低报价不是成交的唯一依据。
（2）采用综合评分法：二次报价为最终报价，在满足磋商文件所有实质性要求前提下，提交最终报价。如采购需求没有实质性变化，各供应商的二次报价不得超过一次报价，否则，按无效文件处理。最终报价后按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审，以磋商总得分最高的供应商作为成交供应商的磋商方法。若有两个或两个以上最高得分相同，推荐其中报价最低的供应商为成交候选供应商。磋商总得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
  （3）磋商小组根据以下内容进行综合比较，独立评审、自主打分，按最后得分由高到低汇总排序，以包为单位分别推荐三名以上成交候选供应商；磋商小组根据磋商结果写出磋商报告。如果磋商小组出现对磋商结果有不同意见的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在报告上签署不同意见及理由。磋商小组拒绝在磋商意见中签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意磋商结果。
（4）磋商小组须对畸高、畸低的重大差异评分进行复核或书面说明理由。
  （5）评审内容及分值构成：

1包：
	评审因素
	评审标准

	分值构成
	详细评审60.0000分

报价得分40.0000分

	评审因素分类
	评审项
	详细描述
	分值
	客观/主观

	详细评审
	施工方案
	针对本项目有具体的施工方案,包括：①墙面涂料粉刷维修方案；②木门油漆维修方案；满分8分，每有一项缺项扣4分，每有一项内容中有一处缺陷扣2分，扣完为止。备注：缺陷是指内容缺项、不完整或缺少关键点、只有简单描述无实质性内容；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。
	8
	主观

	
	施工进度及工期保障措施
	针对本项目有具体的施工进度及工期保障措施，包括：①提供施工进度表或施工网络图；②关键节点及重点难点分析；③确保进度、保证工期的的技术组织措施；满分6分，每有一项缺项扣2分，每有一项内容中有一处缺陷扣1分，扣完为止。备注：缺陷是指内容缺项、不完整或缺少关键点、只有简单描述无实质性内容；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。
	6
	主观

	
	施工质量保证措施
	针对本项目制定切实可行的施工质量保证措施，包括：①总体质量控制目标；②分阶段施工的重点难点目标，且对质量控制目标进行合理分解、规划，确保本项目质量标准符合该项目质量要求；满分4分，每有一项缺项扣2分，每有一项内容中有一处缺陷扣1分，扣完为止。备注：缺陷是指内容缺项、不完整或缺少关键点、只有简单描述无实质性内容；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。
	4
	主观

	
	安全、文明施工技术组织措施
	针对本项目有安全、文明施工的技术组织措施，包括：①结合工程环境、特点分析安全隐患；②给出有针对性的安全施工管理制度、文明施工、环保施工、防尘降噪等保证防护措施方案；满分4分，每有一项缺项扣2分，每有一项内容中有一处缺陷扣1分，扣完为止。备注：缺陷是指内容缺项、不完整或缺少关键点、只有简单描述无实质性内容；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。
	4
	主观

	
	劳动力、施工机械配备和材料投入
	针对本项目拟投入：①劳动力安排合理，能有效保证工程工期；②机械配备完善、材料投入符合采购要求；满分4分，每有一项缺项扣2分，每有一项内容中有一处缺陷扣1分，扣完为止。备注：缺陷是指内容缺项、不完整或缺少关键点、只有简单描述无实质性内容；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。
	4
	主观

	
	项目组人员
	拟派项目组人员岗位、专业、分工、专职安全生产管理人员、 作业人员等配置合理、针对性强，计3分；配置较合理，基本满足项目实施要求计1分。未提供不计分。
	3
	主观

	
	应急措施
	针对本项目有具体可行施工过程中的应急措施；应急措施科学合理、响应时间及时的计2分；应急措施有一定缺漏的计1分；未提供不计分。
	2
	主观

	
	响应材料
	供应商针对本项目的材料清单（清单内容包括但不限于材料名称、品牌、规格、材质等），提供清单内容完整丰富，使用材料能保障工程质量的计4分；清单内容基本完整，使用材料基本能保障工程质量的计2分；清单内容有欠缺，使用材料不能完全保障工程质量的计1分；

2.根据响应产品为主流产品，质量好、工艺优良、安全性高，货源渠道正规计4分；响应产品质量一般，货源渠道正规的计2分；响应产品质量一般，货源渠道不清晰的计1分；

3.如响应材料为节能环保或环境标志产品，提供相关证明材料，每提供1份计1分，满分2分。

（注：节能环保、环境标志产品以经国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品、环境标志产品认证证书为准）
	10
	主观

	
	业绩
	提供供应商2023年1月1日至今（以签订日期为准）同类项目业绩合同，每份计1分，满分5分。
	5
	客观

	
	保修承诺
	供应商质量保修承诺完整，包括但不限于：①有售后保障工作服务方案及工作计划；②有保修团队人员配备并具备相关资格证书；③有巡查或复查计划及售后质量保障措施；④对工程维修服务响应时限有明确的承诺；满分8分，每有一项缺项扣2分，每有一项内容中有一处缺陷扣1分，扣完为止。备注：缺陷是指内容缺项、不完整或缺少关键点、只有简单描述无实质性内容；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。
	8
	主观

	
	售后服务
	施工完成后，供应商针对本项目有完整的售后服务方案，包括：①开荒保洁、②成品保护、③垃圾清运。满分6分，每有一项缺项扣2分，每有一项内容中有一处缺陷扣1分，扣完为止。备注：缺陷是指内容缺项、不完整或缺少关键点、只有简单描述无实质性内容；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。
	6
	主观

	价格分
	价格分
	价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且价格最低的磋商报价为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商（施工单位）的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=(磋商基准价／磋商报价)×40。计算分数时四舍五入取小数点后两位
	40
	客观


2包：

	评审因素
	评审标准

	分值构成
	详细评审60.0000分

报价得分40.0000分

	评审因素分类
	评审项
	详细描述
	分值
	客观/主观

	详细评审
	施工方案
	针对本项目有具体的施工方案,包括：①拆除方案；②修缮工程方案；满分8分，每有一项缺项扣4分，每有一项内容中有一处缺陷扣2分，扣完为止。备注：缺陷是指内容缺项、不完整或缺少关键点、只有简单描述无实质性内容；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。
	8
	主观

	
	施工进度及工期保障措施
	针对本项目有具体的施工进度及工期保障措施，包括：①提供施工进度表或施工网络图；②关键节点及重点难点分析；③确保进度、保证工期的的技术组织措施；满分6分，每有一项缺项扣2分，每有一项内容中有一处缺陷扣1分，扣完为止。备注：缺陷是指内容缺项、不完整或缺少关键点、只有简单描述无实质性内容；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。
	6
	主观

	
	施工质量保证措施
	针对本项目制定切实可行的施工质量保证措施，包括：①总体质量控制目标；②分阶段施工的重点难点目标，且对质量控制目标进行合理分解、规划，确保本项目质量标准符合该项目质量要求；满分4分，每有一项缺项扣2分，每有一项内容中有一处缺陷扣1分，扣完为止。备注：缺陷是指内容缺项、不完整或缺少关键点、只有简单描述无实质性内容；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。
	4
	主观

	
	安全、文明施工技术组织措施
	针对本项目有安全、文明施工的技术组织措施，包括：①结合工程环境、特点分析安全隐患；②给出有针对性的安全施工管理制度、文明施工、环保施工、防尘降噪等保证防护措施方案；满分4分，每有一项缺项扣2分，每有一项内容中有一处缺陷扣1分，扣完为止。备注：缺陷是指内容缺项、不完整或缺少关键点、只有简单描述无实质性内容；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。
	4
	主观

	
	劳动力、施工机械配备和材料投入
	针对本项目拟投入：①劳动力安排合理，能有效保证工程工期；②机械配备完善、材料投入符合采购要求；满分4分，每有一项缺项扣2分，每有一项内容中有一处缺陷扣1分，扣完为止。备注：缺陷是指内容缺项、不完整或缺少关键点、只有简单描述无实质性内容；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。
	4
	主观

	
	项目组人员
	拟派项目组人员岗位、专业、分工、专职安全生产管理人员、 作业人员等配置合理、针对性强，计3分；配置较合理，基本满足项目实施要求计1分。未提供不计分。
	3
	主观

	
	应急措施
	针对本项目有具体可行施工过程中的应急措施；应急措施科学合理、响应时间及时的计2分；应急措施有一定缺漏的计1分；未提供不计分。
	2
	主观

	
	响应材料
	供应商针对本项目的材料清单（清单内容包括但不限于材料名称、品牌、规格、材质等），提供清单内容完整丰富，使用材料能保障工程质量的计4分；清单内容基本完整，使用材料基本能保障工程质量的计2分；清单内容有欠缺，使用材料不能完全保障工程质量的计1分；

2.根据响应产品为主流产品，质量好、工艺优良、安全性高，货源渠道正规计4分；响应产品质量一般，货源渠道正规的计2分；响应产品质量一般，货源渠道不清晰的计1分；

3.如响应材料为节能环保或环境标志产品，提供相关证明材料，每提供1份计1分，满分2分。

（注：节能环保、环境标志产品以经国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品、环境标志产品认证证书为准）
	10
	主观

	
	业绩
	提供供应商2023年1月1日至今（以签订日期为准）同类项目业绩合同，每份计1分，满分5分。
	5
	客观

	
	保修承诺
	供应商质量保修承诺完整，包括但不限于：①有售后保障工作服务方案及工作计划；②有保修团队人员配备并具备相关资格证书；③有巡查或复查计划及售后质量保障措施；④对工程维修服务响应时限有明确的承诺；满分8分，每有一项缺项扣2分，每有一项内容中有一处缺陷扣1分，扣完为止。备注：缺陷是指内容缺项、不完整或缺少关键点、只有简单描述无实质性内容；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。
	8
	主观

	
	售后服务
	施工完成后，供应商针对本项目有完整的售后服务方案，包括：①开荒保洁、②成品保护、③垃圾清运。满分6分，每有一项缺项扣2分，每有一项内容中有一处缺陷扣1分，扣完为止。备注：缺陷是指内容缺项、不完整或缺少关键点、只有简单描述无实质性内容；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。
	6
	主观

	价格分
	价格分
	价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且价格最低的磋商报价为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商（施工单位）的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=(磋商基准价／磋商报价)×40。计算分数时四舍五入取小数点后两位
	40
	客观


8、成交

（1）采购代理机构在评标结束后二个工作日内将评标报告送达采购人，采购人在收到评标报告后五个工作日内，按照评标报告中推荐的成交候选人顺序确定成交供应商，同时书面复函采购代理机构；

（2）采购代理机构收到采购人“成交复函”后，在指定的采购信息媒体上发布公告，公示期满无异议，向成交供应商发出“成交通知书”。  

六．签订合同

1、定标后，成交供应商在收到成交通知书后二十五（25）个日历日内，应按磋商文件的要求与采购人洽谈合同条款，并签订采购合同，磋商文件及成交供应商响应文件均作为合同的组成部分；

2、政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十；

3、根据需要，采购代理机构可会同采购人负责监督、协调和处理履约过程中出现的问题；

4、监管部门在合同履行期间以及履行期后，可以随时检查项目的执行情况，对采购标准、采购内容进行调查核实，并对发现的问题进行处理。

七．成交服务费

1、成交服务费按约定由成交供应商支付。

2、成交服务费按定额3000元/包收取。
八．其它事项
1、成交供应商确定后，成交供应商无正当理由拖延或拒签合同的，或未能按照规定的时间提供履约担保，采购人有权取消其成交资格，并按评审顺序重新确定成交供应商。同时报请监督机构予以通报，禁止其进入政府采购市场。给采购人造成损失的，还应当予以赔偿，并依法承担相应法律责任。

2、其他未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律法规的有关条款执行。

技术参数及要求
1包：

高新校区教学区师范农学楼等6栋建筑部分墙面返潮起皮、公共区域墙面涂料污损，且教学区通道木门漆皮炸裂、破损；同时，部分学生宿舍因使用年限较长、受潮等原因，出现阳台、卫生间、宿舍内部墙面及房顶墙皮脱落、空鼓、泛黄等问题，既影响教学环境和校园美观，也存在安全隐患，不利于学生正常居住生活。为了给师生营造一个安全舒适、干净整洁的上课及住宿环境，拟建议对高新校区师范农学楼等6栋建筑和宿舍区部分墙面涂料进行粉刷维修，并同步对公共区域破损、漆皮炸裂木门进行油漆翻新；

一．墙面涂料粉刷维修

（一）维修方案：

1、对破损墙皮用分色胶带进行方块化处理；

2、铲除受潮墙皮，直至原有水泥粉刷层；

3、刷墙面封闭墙固，部分区域进行防裂处理及修补；

4、腻子三遍涂刮并进行找平、打磨；

5、乳胶漆涂料粉刷；

6、清理垃圾。

（二）墙面涂料粉刷维修面积清单

	高新校区涂料粉刷维修面积清单

	

	区域名称
	粉刷面积
	面积合计（㎡）

	公北
	一楼楼梯间
	25

	
	一楼过道
	16

	
	二楼过道
	18

	
	三楼过道
	27

	
	四楼过道
	12

	
	五楼过道西
	8

	
	五楼东楼梯
	25

	
	五楼顶
	20

	
	五楼西至炮楼
	35

	公南
	一楼过道
	15

	
	二楼过道
	3

	
	三楼过道
	20

	
	四楼过道
	8

	
	五楼过道
	22

	
	一楼东外顶
	30

	
	五楼西至炮楼
	30

	医南
	一楼过道
	10

	
	二楼过道
	5

	
	三楼过道
	6

	医北
	一楼过道
	12

	师范
	大厅
	10

	
	一楼过道
	8

	
	二楼过道
	3

	
	三楼过道
	6

	
	四楼过道
	12

	
	五楼过道
	20

	农学
	一楼过道
	25

	
	三楼过道
	30

	
	三至四楼东楼梯
	4

	行政楼
	五楼西楼梯
	80

	共计(㎡)
	545㎡

	宿舍墙皮脱落统计

	宿舍号
	面积m2
	宿舍号
	面积m2
	宿舍号
	面积m2
	宿舍号
	面积m2
	宿舍号
	面积m2
	宿舍号
	面积m2
	宿舍号
	面积m2
	宿舍号
	面积m2

	1-129
	15
	1-502
	15
	1-505
	15
	1-201
	15
	1-202
	15
	1-416
	15
	1-409
	15
	
	

	2-118
	15
	2-210
	15
	2-226
	15
	2-230
	15
	2-302
	15
	2-312
	15
	2-313
	15
	2-303
	15

	2-518
	15
	2-425
	15
	2-421
	15
	2-416
	15
	2-412
	15
	2-409
	15
	2-329
	15
	2-320
	15

	2-522
	15
	2-315
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4-108
	15
	4-118
	15
	4-133
	15
	4-222
	15
	4-230
	15
	4-225
	15
	4-209
	15
	4-306
	15

	4-311
	15
	4-328
	15
	4-329
	15
	4-312
	15
	4-419
	15
	4-420
	15
	4-422
	15
	4-428
	15

	4-423
	15
	4-513
	15
	4-533
	15
	4-532
	15
	4-519
	15
	
	
	
	
	
	

	6-531
	15
	6-508
	15
	6-415
	15
	6-405
	15
	6-512
	15
	6-501
	15
	6-325
	15
	6-506
	15

	6-510
	15
	6-306
	15
	6-403
	15
	6-309
	15
	6-433
	15
	6-328
	15
	6-523
	15
	6-533
	15

	6-128
	15
	6-210
	15
	6-225
	15
	6-208
	15
	6-101
	15
	6-202
	15
	6-230
	15
	6-213
	15

	6-105
	15
	6-120
	15
	6-209
	15
	6-222
	15
	
	
	
	
	
	
	
	

	7-321
	15
	7-236
	15
	7-235
	15
	7-230
	15
	7-413
	15
	7-219
	15
	7-229
	15
	7-215
	15

	7-413
	15
	7-436
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8-1-103
	15
	8-1-204
	15
	8-1-303
	15
	8-1-402
	15
	8-1-503
	15
	8-1-601
	15
	8-1-604
	15
	8-3-402
	15

	8-2-204
	15
	8-2-401
	15
	8-2-402
	15
	8-2-403
	15
	8-2-603
	15
	8-3-502
	15
	8-3-501
	15
	8-3-404
	15

	8-3-101
	15
	8-3-102
	15
	8-3-104
	15
	8-3-202
	15
	8-3-203
	15
	8-3-301
	15
	8-3-302
	15
	8-3-401
	15

	8-3-604
	15
	8-4-401
	15
	8-4-402
	15
	8-4-204
	15
	8-4-301
	15
	8-4-302
	15
	8-4-304
	15
	8-4-401
	15

	8-4-402
	15
	8-4-404
	15
	8-4-501
	15
	8-4-602
	15
	
	
	
	
	
	
	
	

	9-106
	15
	9-112
	15
	9-118
	15
	9-119
	15
	9-126
	15
	9-201
	15
	9-205
	15
	9-209
	15

	9-211
	15
	9-213
	15
	9-216
	15
	9-218
	15
	9-219
	15
	9-225
	15
	9-230
	15
	9-233
	15

	9-308
	15
	9-309
	15
	9-311
	15
	9-313
	15
	9-316
	15
	9-410
	15
	9-411
	15
	9-413
	15

	9-422
	15
	9-428
	15
	9-502
	15
	9-530
	15
	
	
	
	
	
	
	
	

	10-112
	15
	10-509
	15
	10-515
	15
	10-519
	15
	10-511
	15
	10-505
	15
	
	
	
	

	15-115
	15
	15-113
	15
	15-112
	15
	15-218
	15
	15-311
	15
	15-321
	15
	15-312
	15
	15-310
	15

	15-421
	15
	15-308
	15
	15-116
	15
	15-418
	15
	
	
	
	
	
	
	
	

	16-108
	15
	16-112
	15
	16-129
	15
	16-330
	15
	16-328
	15
	16-318
	15
	16-313
	15
	16-231
	15

	16-232
	15
	16-230
	15
	16-425
	15
	16-413
	15
	16-408
	15
	
	
	
	
	
	

	13-318
	15
	13-320
	15
	13-321
	15
	13-323
	15
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计：183×15=2745m2


	阳台墙皮脱落统计

	宿舍号
	面积m2
	宿舍号
	面积m2
	宿舍号
	面积m2
	宿舍号
	面积m2
	宿舍号
	面积m2
	宿舍号
	面积m2
	宿舍号
	面积m2
	宿舍号
	面积m2

	1-229
	3
	1-115
	3
	1-135
	3
	1-518
	3
	1-315
	3
	1-202
	3
	1-222
	3
	1-429
	3

	1-228
	3
	1-423
	3
	1-412
	3
	1-218
	3
	1-216
	3
	1-408
	3
	1-419
	3
	1-415
	3

	1-405
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2-129
	3
	2-211
	3
	2-213
	3
	2-220
	3
	2-226
	3
	2-311
	3
	2-418
	3
	2-416
	3

	2-433
	3
	2-426
	3
	2-422
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3-108
	3
	3-128
	3
	3-129
	3
	3-121
	3
	3-119
	3
	3-113
	3
	3-101
	3
	3-226
	3

	3-331
	3
	3-339
	3
	3-328
	3
	3-326
	3
	3-322
	3
	3-215
	3
	3-221
	3
	3-235
	3

	3-311
	3
	3-528
	3
	3-519
	3
	3-501
	3
	3-405
	3
	3-420
	3
	3-422
	3
	3-428
	3

	3-421
	3
	3-316
	3
	3-401
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4-109
	3
	4-110
	3
	4-120
	3
	4-122
	3
	4-125
	3
	4-213
	3
	4-220
	3
	4-228
	3

	4-519
	3
	4-511
	3
	4-501
	3
	4-420
	3
	4-311
	3
	4-325
	3
	4-323
	3
	4-302
	3

	4-306
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5-211
	3
	5-203
	3
	5-213
	3
	5-215
	3
	5-223
	3
	5-229
	3
	5-233
	3
	5-235
	3

	5-309
	3
	5-305
	3
	5-301
	3
	5-206
	3
	5-210
	3
	5-218
	3
	5-220
	3
	5-239
	3

	5-311
	3
	5-325
	3
	5-329
	3
	5-331
	3
	5-335
	3
	5-339
	3
	5-316
	3
	5-310
	3

	5-408
	3
	5-412
	3
	5-416
	3
	5-418
	3
	5-428
	3
	5-415
	3
	5-306
	3
	5-308
	3

	5-406
	3
	5-501
	3
	5-503
	3
	5-505
	3
	5-513
	3
	5-515
	3
	5-535
	3
	5-539
	3

	5-128
	3
	5-528
	3
	5-518
	3
	5-516
	3
	5-506
	3
	
	
	
	
	
	

	16-101
	3
	16-220
	3
	16-216
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计：120×3=360m2

	卫生间墙皮脱落统计

	宿舍号
	面积m2
	宿舍号
	面积m2
	宿舍号
	面积m2
	宿舍号
	面积m2

	1-128
	1
	1-126
	1
	1-335
	1
	1-311
	1

	2-329
	1
	2-416
	1
	2-418
	1
	2-412
	1

	2-429
	1
	2-515
	1
	2-513
	1
	2-525
	1

	4-110
	1
	4-112
	1
	4-209
	1
	4-220
	1

	4-519
	1
	4-503
	1
	4-429
	1
	4-419
	1

	4-506
	1
	4-511
	1
	4-501
	1
	4-329
	1

	1-315
	1
	1-213
	1
	1-223
	1
	1-426
	1

	2-229
	1
	2-431
	1
	2-503
	1
	2-33
	1

	2-426
	1
	2-425
	1
	2-422
	1
	1-218
	1

	4-228
	1
	4-315
	1
	4-325
	1
	4-330
	1

	4-415
	1
	4-406
	1
	4-410
	1
	4-309
	1

	合计：44×1=44m2

	公共区域墙皮脱落统计

	区域
	面积m2
	区域
	面积m2
	区域
	面积m2

	2号楼3、4、5西楼梯平台
	10
	
	
	
	

	2号楼3、4、5西楼梯顶
	10
	
	
	
	

	3号楼5楼东楼梯口
	10
	3-408宿舍门口
	15
	3-422宿舍门口
	10

	3号楼东侧门口
	10
	
	
	
	

	7号楼3楼大厅窗户下
	10
	7号楼3楼东楼梯顶梁
	10
	7号楼4楼过道
	15

	7号楼3楼东窗户下
	10
	7号楼4楼大厅窗户下
	10
	7号楼5楼西窗户
	5

	7号楼5楼过道
	15
	7号楼3楼过道
	5
	7号楼5楼大厅窗户下
	5

	7号楼6楼东
	10
	7号楼4-5楼梯墙
	10
	7号楼2楼过道
	15

	7号楼1楼过道
	10
	7号楼2楼西窗户下
	10
	
	

	9号楼2-3楼东楼梯间
	15
	9号楼2楼东楼梯
	5
	9号楼3-4西楼梯间
	15

	9号楼4-5西楼梯间
	10
	
	
	
	

	10号楼1楼大厅水池旁
	15
	10-102门口
	5
	10-105门口
	5

	10号楼1楼西楼梯下
	10
	10-306门口
	5
	10号楼5楼楼道东窗户下
	10

	10号楼5-6楼天台西墙
	10
	
	
	
	

	15号楼4-5西楼梯墙
	10
	
	
	
	

	16号楼大厅东墙
	10
	
	
	
	

	13号楼2楼东洗漱厅
	10
	13号楼3楼东洗漱厅
	10
	13号楼1楼大厅
	10

	13号楼3楼过道顶
	10
	
	
	
	

	37间共355m2


（三）、内墙乳胶漆技术参数

1、核心物理性能指标

对比率：≥0.93（合格品标准）

耐擦洗性：≥300 次。

抗碱等级：Ⅰ级抗碱。

防霉等级：0级防霉。

固含量：45%～50%。

单遍干膜厚度：约30μm。

燃烧性能：A 级不燃材料，满足公建消防要求。

遮盖性能：遮盖力优异，流平性好、易施工、漆膜均匀细腻。

2.环保安全指标（国标最高限值）

挥发性有机化合物 VOC：≤10g/L。

游离甲醛：未检出（无人工添加甲醛）。

苯、甲苯、二甲苯总和：未检出。

可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）：未检出。

气味特性：低气味，施工气味小，满足室内环保验收标准。

3、标准施工工艺参数（25℃、相对湿度 50%）

（1）稀释比例

①辊涂、刷涂：清水稀释≤5%（体积比）

②无气喷涂：清水稀释≤10%（体积比）

注：严禁超量兑水，避免遮盖力、耐擦洗、漆膜强度下降

理论涂布率

③12～13㎡/L/ 遍（干膜厚度 30μm 基准）实际施工根据基层粗糙度、损耗适当增加用量。

（2）干燥时间

①表干时间：30min

②硬干时间：60min

③重涂间隔：≥2h

④施工环境要求

⑤施工温度：≥5℃

⑥环境湿度：≤85%

⑦基层含水率：≤10%

⑧基层 PH 值：＜10

⑨严禁阴雨、结露、低温高湿环境施工
4、储存与保质期

（1）储存条件：5℃～35℃阴凉干燥处密封保存，防冻防晒。

（2）保质期限：原厂未开封状态下 18 个月。

5、验收标准
满足GB/T 9756-2018、GB 18582-2020国家现行规范，可正常通过工程材料进场验收、竣工验收。

二．木门油漆维修

（一）、维修方案：

1、清理门体表面污渍、旧漆并保护墙面、地面；
2、修补部分破损木门；

3、批刮底层腻子并打磨平整；

4、用醇酸调和漆进行底漆涂刷一遍并进行点补、找平、打磨；

5、等底漆干透后再次用醇酸调和漆进行两次面漆涂刷；

6、对施工区域卫生进行彻底清洁。

（二）木门油漆维修项目清单

	高新校区教学区师范楼、公共教学南北楼、医学南楼木门油漆维修面积清单

	

	区域名称
	粉刷面积
	面积合计（㎡）

	公共教学南北楼
	大厅门3.6m宽×2.1m高×2个×2面
	30.24

	
	东通道门1.8m宽×2.1m高×10个×2面
	75.6

	
	西通道门3.6m宽×2.1m高×10个×2面
	151.2

	
	维修木门8个、缺门板1个
	

	医学南楼
	大厅门3.6m宽×3m高×2面
	21.6

	
	一楼通道门2.4m宽×3m高×2个×2面
	28.8

	
	二楼至五楼通道门3.6m宽×3m高×8个×2面
	172.8

	
	维修木门4个
	

	师范楼
	通道门1.8m宽×2.1m高×10个×2面
	75.6

	
	维修木门2个
	


醇酸调和漆技术参数

（三）、物理性能技术指标

1、漆膜外观：漆膜平整、光滑、色泽均匀，无流挂、针孔、裂纹缺陷。

2、涂料粘度（6# 杯）：≥40s。

3、细度：≤35μm。

4、遮盖力：白色≤200g/㎡，黑色≤45g/㎡，其他颜色符合国标要求。

5、漆膜硬度（摆杆硬度）：≥0.20。

6、附着力（划格法）：≤1 级。

7、柔韧性：≤1mm。

8、耐冲击性：≥30kg・cm。

9、耐水性：浸水 18h，漆膜不起泡、不脱落、不开裂，允许轻微发白。

（四）、干燥及涂布参数（常温 25℃、湿度 50%）

1、单遍干膜厚度：50～60μm。

2、理论涂布率：3～4㎡/kg（干膜厚度 50～60μm）

3、干燥时间
（1）表干时间：≤8h            实干时间：≤24h

（2）重涂间隔：最少间隔 24h    完全固化时间：7 天

（五）、标准施工参数

1、施工方式：刷涂、空气喷涂均可。

2、稀释材料：专用醇酸稀释剂。

3、稀释比例：5%～10%（重量比）。

4、喷涂压力：0.3～0.6MPa。

5、施工温度：≥5℃。
6、环境相对湿度：≤70% 。
7、施工基面：干燥、无油污、无浮锈、无粉尘杂质。

（六）、环保与安全指标。

1、VOC 含量：≤500g/L。

2、闪点：≥30℃，属于易燃涂料，施工及储存严禁明火。

3、重金属含量：铅、镉、铬、汞等可溶性重金属含量符合国标限值。

4、有害物质：无超标有毒溶剂，符合工业涂料环保验收规范。
2包：
朝阳校区老年活动中心围墙修缮主要对老年活动中心北侧围墙及周边地面进行整体修缮改造。工程内容包括拆除原有红砖墙体、杂土及建筑垃圾，因场地受限需人力倒运并统一外运；新建围墙部分涉及人工开挖沟槽、3:7灰土回填、条形砖基础砌筑、实心砖柱及240mm厚实心砖墙砌筑，墙面进行水泥砂浆抹灰并满刮腻子、喷涂无光外墙涂料；地面工程则铺设C15混凝土垫层、3:7灰土回填及水泥花砖面层。施工期间采取安全文明施工、冬雨季及夜间施工增加费、二次搬运、测量放线等措施，并搭设脚手架辅助作业。项目主要使用机制红砖、各类砂浆、外墙涂料及水泥花砖等材料，涉及多类人工及机械作业。通过本次修缮，旨在消除安全隐患，提升围墙结构稳定性与外观整洁度，改善老年活动中心周边环境，为离退休教职工提供更加安全、舒适的活动场所。

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	备注

	一
	拆除工程
	
	282.6
	

	1
	砖砌体拆除
	m³
	39.5
	

	2
	人力倒运材料
	m³
	78.9
	

	3
	挖单独土方
	m³
	62.4
	

	4
	杂土垃圾外运
	m³
	101.8
	

	二
	围墙工程
	
	367.41
	

	1
	人工挖沟槽土方
	m³
	40.61
	

	2
	回填方
	m³
	10.15
	

	3
	砖基础
	m³
	10
	

	4
	实心砖柱
	m³
	4.96
	

	5
	实心砖墙
	m³
	27.73
	

	6
	墙、柱面一般抹灰
	㎡
	136.98
	

	7
	墙面喷刷涂料
	㎡
	136.98
	

	三
	花砖地面
	
	199.68
	

	1
	楼地面垫层
	m³
	12.48
	

	2
	块料楼地面
	㎡
	156
	

	3
	回填方
	m³
	31.2
	


第四部分  合同范本（仅供参考）

（GF—2017—0201）
建设工程施工合同
（示范文本）

                 住房城乡建设部

国家工商行政管理总局

目  录

第一部分  协议书

第二部分  通用合同条款

第三部分  专用合同条款


第一部分 合同协议书
发包人（全称）：                                      

承包人（全称）：                                 

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就         工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

    一、工程概况
1.工程名称：                              。

2.工程地点：                               。
3.工程立项批准文号：                       。

4.资金来源：                                。

5.工程内容：                                。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：

                         。

   二、合同工期

计划开工日期：     年   月   日。

计划竣工日期：     年   月   日。

工期总日历天数：     天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

    三、质量标准
工程质量符合                 标准。

    四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：                           。

    五、项目经理

承包人项目经理：                          。

    六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）； 

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

    七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

    八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

    九、签订时间
本合同于         年    月    日签订。

    十、签订地点
本合同在                                    签订。

    十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
    十二、合同生效
本合同自                                   生效。

    十三、合同份数
本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

发包人：  (公章)             承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人：

（签字）                    （签字）

组织机构代码：            组织机构代码：             

地    址：              地  址：                 
邮政编码：               邮政编码：             
法定代表人：               法定代表人：              
委托代理人：               委托代理人：              
电    话：             电  话：               
传    真：             传  真：               
电子信箱：                  电子信箱：             
开户银行：              开户银行：             
账    号：               账    号：             
第二部分 通用合同条款
（略，执行GF—2017—0201通用合同条款内容）
第三部分 专用合同条款
1. 一般约定
1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：                          
                                                         。
1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                              ；

资质类别和等级：                           ；

联系电话：                              ；

电子信箱：                              ；

通信地址：                              。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                               ；

资质类别和等级：                           ；

联系电话：                               ；

电子信箱：                                ；

通信地址：                              。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：           
                                                。
1.1.3.9 永久占地包括：                             。

1.1.3.10 临时占地包括：                            。
1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：               
                                               。
1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：                 
                                            。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：                 

                                                         ；

发包人提供国外标准、规范的份数：                      ；

发包人提供国外标准、规范的名称：                      。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：
1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：                。
1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：              ；

发包人向承包人提供图纸的数量：              ；

发包人向承包人提供图纸的内容：              。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：               ；
承包人提供的文件的期限为：                  ；

承包人提供的文件的数量为：                   ；

承包人提供的文件的形式为：                  ；

发包人审批承包人文件的期限：                 。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：                    。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在     天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点：                ；
发包人指定的接收人为：                       。

承包人接收文件的地点：                      ；

承包人指定的接收人为：                      。

监理人接收文件的地点：                     ；

监理人指定的接收人为：                     。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：           。
1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：                                                                   。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：                                                                  。  

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由              承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：                          

                                              。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：                 。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：            。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：       。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：                                。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：             。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：              。
2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：                   ；

身份证号：                   ；

职    务：                  ；

联系电话：                   ；

电子信箱：                   ；

通信地址：                  。

发包人对发包人代表的授权范围如下：          。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：                                   。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：                                                               。
2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：                 。

发包人是否提供支付担保：                         。

发包人提供支付担保的形式：                        。
3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：                  。

承包人需要提交的竣工资料套数：                       。

承包人提交的竣工资料的费用承担：                     。

承包人提交的竣工资料移交时间：                       。

承包人提交的竣工资料形式要求：                       。
（10）承包人应履行的其他义务：                            。
3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：                       ；

身份证号：                       ；

建造师执业资格等级：               ；

建造师注册证书号：               ；

建造师执业印章号：               ；

安全生产考核合格证书号：            ；

联系电话：                       ；

电子信箱：                       ；

通信地址：                       ；

承包人对项目经理的授权范围如下：                。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：                。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：                                。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：                             。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：         。

    3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：      。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：    。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：           。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：          。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：      。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：            。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：                            。

主体结构、关键性工作的范围：                     。
    3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：                           。
其他关于分包的约定：                             。
3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：                        。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：             。
3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：                           。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：            。
4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：                               。

关于监理人的监理权限：                               。 

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：                                                
                                                         。
4.2 监理人员
总监理工程师：

姓    名：                 ；

职    务：                 ；

监理工程师执业资格证书号：        ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                 ；

通信地址：                 ；

关于监理人的其他约定：           。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）                                   ；
（2）                                   ；
（3）                                   。
5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：                  。
关于工程奖项的约定：                            。
5.3 隐蔽工程检查
5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：      。

监理人不能按时进行检查时，应提前       小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：         小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：      。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：      。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：     。
6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：         。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定   。
7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：        。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：         。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：                                             。
7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：                                             。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：                 。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：        。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：       。
7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起     天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：                                  。
7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：          。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：       。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：       。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：              。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）                                           ；

（2）                                           ；

（3）                                           。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：                                。
8. 材料与设备
8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：       。

8.6 样品

8.6.1
样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：                                          
                                                         。
8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：                  。
9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：                   。 

施工现场需要配备的试验设备：                  。
施工现场需要具备的其他试验条件：                 。
9.4 现场工艺试验 
现场工艺试验的有关约定：                          。
10. 变更
10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：                      。
10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则
关于变更估价的约定:                      。
10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：                    。

发包人审批承包人合理化建议的期限：                    。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：                 。
10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第    种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第    种方式确定。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定：                  。
10.8 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：                。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：                 。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第    种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：                                                ；  
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：                         。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过   %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过   %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过   %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过   %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±   %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：                。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：                      。

风险费用的计算方法：              。

风险范围以外合同价格的调整方法：                   。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：                        。

风险费用的计算方法：                。
风险范围以外合同价格的调整方法：                。

3、其他价格方式：                               。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：                                。

预付款支付期限：                                      。

预付款扣回的方式：                                    。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：                          。

预付款担保的形式为：                                  。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：                                      。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：                                  。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：                              。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：                              。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：                     。
12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：               。
12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：                                  。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：                。
12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：               。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：               。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：          。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：                  。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：        。
（2）发包人支付进度款的期限：                        。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：         。
12.4.6 支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批：               。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：      。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前       小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：         小时。
13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：                          。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：                                         
                                                        。
13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：                        。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：                                                  。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：      。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：       。
（1）单机无负荷试车费用由                     承担；

（2）无负荷联动试车费用由                     承担。
13.3.3 投料试车
关于投料试车相关事项的约定：                       。
13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：                            。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：                    。

竣工结算申请单应包括的内容：                      。
14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：                      。

发包人完成竣工付款的期限：                            。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：      。
14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：                    。
承包人提交最终结算申请单的期限：                    。 

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：                                                  。

（2）发包人完成支付的期限：                         。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：                       。
15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：                      。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第     种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：                   ； 

（2）      %的工程款；

（3）其他方式:                                       。
15.3.2 质量保证金的扣留 
质量保证金的扣留采取以下第     种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:                                     。

关于质量保证金的补充约定：                     。
15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：                                 。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：      。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：                      。
    16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：                                             。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：                                                      。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：            。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：             。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：       。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：                               。

（7）其他：                                          。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满    天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：                   。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：             。    
16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：                。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：               。

17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：                                                         。
17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后    天内完成款项的支付。
18. 保险
18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：                              。
18.3 其他保险

关于其他保险的约定：                                  。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：         。
18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：              。
20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：         。  

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：                             。
选定争议评审员的期限：                               。

争议评审小组成员的报酬承担方式：                     。

其他事项的约定：                                     。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：                           。

20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第     种方式解决：
（1）向                     仲裁委员会申请仲裁；

（2）向                     人民法院起诉。

附件
协议书附件：
附件1：承包人承揽工程项目一览表
专用合同条款附件：
附件2：发包人供应材料设备一览表
附件3：工程质量保修书
附件4：主要建设工程文件目录
附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表
附件6：承包人主要施工管理人员表
附件7：分包人主要施工管理人员表
附件8：履约担保格式
附件9：预付款担保格式
附件10：支付担保格式
附件11：暂估价一览表

附件1：
承包人承揽工程项目一览表

	单位工程名称
	建设规模
	建筑面积(平方米)
	结构形式
	层数
	生产能力
	设备安装内容
	合同价格（元）
	开工日期
	竣工日期

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件2：
发包人供应材料设备一览表

	序号
	  材料、

设备品种
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	质量等级
	供应时间
	送达地点
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件3：    

工程质量保修书

发包人（全称）：                                 

　　承包人（全称）：                                 

　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                （工程全称）签订工程质量保修书。

　　一、工程质量保修范围和内容

　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

　　                                                                                                                                                                         。

　　二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗     为        年；

3．装修工程为         年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为         年；

5．供热与供冷系统为         个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为         年；

7．其他项目保修期限约定如下：      。

　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为         个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

    四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

　　五、保修费用

　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：          。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：                        承包人(公章)：             
地  址：                              地  址：              
法定代表人(签字)：                    法定代表人(签字)：         
委托代理人(签字)：                    委托代理人(签字)：         
电  话：                              电  话：             
传  真：                              传  真：             
开户银行：                            开户银行：           
账  号：                              账  号：             
邮政编码：                            邮政编码：           
附件4：
主要建设工程文件目录

	文件名称
	套数
	费用（元）
	质量
	移交时间
	责任人

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附件5：
承包人用于本工程施工的机械设备表

	序号
	机械或设备名称
	规格型号
	数量
	产地
	制造年份
	额定功率(kW)
	生产能力
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件6：
承包人主要施工管理人员表

	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目经理
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件7：
分包人主要施工管理人员表

	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目经理
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件8：
履约担保

             
（发包人名称）：

鉴于                （发包人名称，以下简称“发包人”）与

                            （承包人名称）（以下称“承包人”）于    年   月   日就                         （工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。 

1. 担保金额人民币（大写）                 元（¥             ）。

2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请        仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

地    址：                                      
邮政编码：                                      
电    话：                                      

传    真：                                      
                          年        月        日

附件9：
9-1：材料暂估价表

	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


9-2：工程设备暂估价表

	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


9-3：专业工程暂估价表

	序号
	专业工程名称
	工程内容
	金额

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	小计：


第五部分 响应文件格式

供应商应严格按照本格式要求编制响应文件，编制响应文件前，请详细阅读磋商文件，理解文件中的每一项要求。全部编制完成，并加盖公章后，编制相应页码，胶装成册，按规定分别封装（每一项内容必须在目录中注明具体页码，便于磋商小组评审）。

项目编号：KY2026-3-219 •     包
（正本或副本）
渭南职业技术学院高新校区墙面涂料粉刷及木门油漆维修及朝阳校区老干部活动室北侧围墙等维修项目

响应文件
供应商全称（公章）：                           

时             间：                            
目     录

第一部分   响应函

第二部分   响应报价表

工程量清单计价表

商务条款响应说明

第三部分   供应商资格条件证明文件
第四部分   响应方案说明

第五部分   供应商承诺书

  保证金交纳凭证

  封袋正面标识式样

第一部分   响应函

陕西开源招标有限公司：

我单位收到贵公司KY2026-3-219号磋商文件，经详细研究，决定参加本次磋商活动为此，我方郑重声明以下几点，并愿负法律责任。

1、按照磋商文件中的一切要求，提供完全满足采购需求的合格项目和全面技术、服务保障。

2、如若成交，将根据磋商文件的要求、响应文件及承诺条件，全面签约并履行合同规定的责任和义务。

3、我方提交的响应文件：正本     份，副本      份及电子版响应文件（U盘）壹份。

4、我方承诺不会与其他供应商联合投标或通过联合投标的方式实施围标、串标等不正当行为，保证所有投标行为独立、真实、公正。
5、我方按磋商文件要求交纳磋商保证金为人民币：         元。

6、我方已详细阅读和核实磋商文件全部内容，完全理解并同意放弃提出含糊不清和误解问题的权力。

7、同意提供贵方要求的与本次磋商有关的任何证明资料。
8、成交后按照本磋商文件规定向贵方缴纳采购代理服务费。

9、我方的响应文件自磋商之日起计算有效期为       日历日。

10、所有关于本次磋商的函电，请按下列地址、方式联系：

地    址：                                                     
电    话：                                                     

传    真：                                                     

邮    编：                                                     

供应商：全称（公章）                                           
法定代表人或被授权人（签字）：                                   

                                                年   月   日

第二部分 响应报价表

项目名称：                                                           包号：  

项目编号：

供应商：                                                             单位：元

	报价内容

磋商内容
	磋商报价
	完工期
	质保期

	
	
	
	

	磋商总报价：人民币（大写）                                       ¥       元

	备注：表内报价内容以元为单位，保留小数点后两位。


供应商全称（公章）：                             
法定代表人或被授权人（签字或盖章）：             
1包：
工程量清单计价表

项目名称：                                                            

项目编号：                                                           包号：
供应商：                                                             单位：元
供应商全称（公章）：                             
法定代表人或被授权人（签字或盖章）：             
2包：
工程量清单计价表

项目名称：                                                            

项目编号：                                                           包号：
供应商：                                                             单位：元
供应商全称（公章）：                             
法定代表人或被授权人（签字或盖章）：             
 商务条款响应说明

项目名称：                                                    包号：
项目编号：                          
	序号
	磋商文件要求
	响应文件实际数据
	响应说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


说明：

1、按照供应商须知前附表商务条款须如实填写（包括完工的时间、地点、结算方式、质保期等）。
2、响应说明填写：优于、等于或低于。

供应商全称（公章）：                              

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：                                           
第三部分  供应商资格证明文件
1包、2包：
（1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明。 

（2）财务状况报告：提供2024或2025年度经会计师事务所审计并通过注册会计师行业统一监管平台备案赋码的审计报告（包括审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注，成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其开标前六个月内银行出具的资信证明，或信用担保机构出具的投标担保函。（以上三种形式的资料提供任何一种即可）。

（3）税收缴纳证明：提供上一年度至今已缴纳至少一个月的依法缴纳税款的相关凭据（时间以税款所属日期为准），凭据应有税务机关或代收机关的公章或业务专用章。依法免税或无须缴纳税款的供应商，应提供相关证明文件。

（4）社会保障资金缴纳证明：提供上一年度至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料。 

（5）书面声明：参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、严重失信主体名单的书面声明。本项目拒绝被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、严重失信主体的供应商参与。（格式后附） 

（6）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函。（格式后附）
（7）法定代表人授权书及被授权人身份证。（法定代表人直接参与磋商只须提交其身份证原件）（格式后附） 

（8）供应商须具备建筑工程施工总承包三级及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质；同时须具备有效的安全生产许可证。

（9）拟派项目经理具有建筑工程专业二级及以上注册建造师资格及有效的安全生产考核合格证书，且无其他在建项目（提供无在建工程的承诺函）。

（10）供应商及项目经理须在“陕西省住房和城乡建设厅”可查询且无不良记录。

（11）提供中小企业声明函（本包为专门面向中、小、微型企业采购项目）。（格式后附）
法定代表人证明书与法定代表人授权书

  法定代表人证明书

	致：陕西开源招标有限公司

	企

业

信

息
	企业名称
	

	
	法定地址
	

	
	邮政编码
	

	
	统一社会信用代码
	

	法定代表人
	姓名
	
	性别
	

	
	职务
	
	联系电话
	

	
	身份证号
	

	法定代表人身份证复印件
	（正反面）
	法定代表人（签字或盖章）

	
	
	（公章）

年  月  日 


（法定代表人直接磋商，只须提供法定代表人证明书及身份证原件）

法定代表人授权书

陕西开源招标有限公司：
本授权书声明：注册于（市场监督管理局名称）之（委托单位全称） 的法定代表人（姓名、性别、职务、身份证号）授权（被授权人姓名、性别、职务、身份证号）为我公司合法代理人，就贵方组织的有关（项目名称及包号）（项目编号：                 ）的磋商、洽谈、执行等具体事务，签署全部有关文件、文书、协议、合同，本公司对被授权人在本项目中的签名承担全部法律责任。本授权书自磋商之日起计算有效期为      日历日。

供应商全称（公章）：                     

法定代表人（签字或盖章）：                  

签发日期：     年    月    日

附：被授权人（签字或盖章）：          性别：         职务：           
联系地址：                                                      

联系电话：                      传真：                          

法定代表人及被授权人身份证

	法定代表人身份证正反面
	被授权人身份证正反面


说明：

1．本授权书有效期自磋商之日计算不得少于90日历日。

2．授权书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。

近三年无重大违法记录书面声明
致：陕西开源招标有限公司
我单位声明参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，以及未被列入失信被执行人、未在重大税收违法失信主体及严重失信主体中。
以上如构成虚假，自愿承担相关法律责任。
特此声明！
                              供应商全称（公章）：                       

                              法定代表人或被授权人（签字或盖章）：            

                              日   期：      年    月    日 

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺
致：陕西开源招标有限公司
    我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

特此声明！
                              供应商全称（公章）：                      

                              法定代表人或被授权人（签字或盖章）：           

                              日   期：      年    月    日 

一. 中小企业声明函
中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。 相关企业（ 含联合体中的中小企业、 签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：


1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
二、残疾人福利性单位声明函（非残疾人福利企业不填写）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加的_     ___项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
               供应商全称（公章）：                     

                          日  期：      年     月      日
备注：供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》必须真实有效，如果被举报经查实出具虚假声明函的，将被取消磋商资格，并按有关规定予以处理。
三、监狱、戒毒企业声明函（非监狱、戒毒企业不填写）
本单位郑重声明，根据《财政部 司法部 关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕 68号）的规定，本单位为符合条件的监狱、戒毒企业，且本单位参加的_     ___项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他监狱、戒毒企业制造的货物（不包括使用非监狱、戒毒企业注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
           供应商全称（公章）：                   
                            日  期：      年     月      日
备注：供应商提供的《监狱、戒毒企业声明函》必须真实有效，供应商应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。
 响应方案说明

1包：

供应商企业简介

施工方案

施工进度及工期保障措施

施工质量保证措施

安全、文明施工技术组织措施

劳动力、施工机械配备和材料投入

项目组人员

应急措施

响应材料

业绩

保修承诺

售后服务

其他说明。

（各供应商根据采购内容及评审要求内容，可自主编写方案说明，包含但不限于以上内容）

2包：
供应商企业简介

施工方案

施工进度及工期保障措施

施工质量保证措施

安全、文明施工技术组织措施

劳动力、施工机械配备和材料投入

项目组人员

应急措施

响应材料

业绩

保修承诺

售后服务
其他说明。

（各供应商根据采购内容及评审要求内容，可自主编写方案说明，包含但不限于以上内容）

第五部分  供应商承诺书

陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书Ⅰ
 为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资格文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取成交。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购订单。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其他供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构磋商采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其它有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

供应商全称（公章）：                            
法定代表人或被授权人（签字或盖章）：            
地址：                              邮编：

电话：

                                                 年  月  日

供应商企业关系关联承诺书
我方对本承诺书的真实性、合法性承担法律责任，承诺内容如下：
1、我方在本项目投标响应中，         （存在/不存在）与其他投标单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。
1-1、股权关系说明
1-1-1、我单位法定代表人（单位负责人）姓名：        。
1-1-2、我单位控股的单位有        。
1-1-3、我单位被        （单位或自然人）            控股。
1-2、管理关系说明
与我单位存在管理关系的单位有                。
2、我方与采购人不存在利害关系及其他可能影响投标公正性的情形。
3、其他与本项目有关的利害关系说明：                。
我方承诺以上说明真实有效，无虚假内容或隐瞒。
供应商全称（公章）：                         

                          法定代表人或被授权人（签字或盖章）：            

日   期：      年    月    日
非联合体投标声明函

致:陕西开源招标有限公司

我单位声明非联合体参与本次项目投标。

特此声明!

供应商全称（公章）：                      

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：           

日   期：      年    月    日

第六部分  保证金交纳凭证
保证金交纳凭证

	保证金交纳凭证



第七部分  封袋正面标识式样
响应文件封袋正面标识式样


电子版响应文件正面标识式样

陕西开源招标有限公司


地    址：西安市雁展路1111号莱安中心T6-15层

邮    编：710000

电    话：029-81206622/6633

网    址：http://kyzb.com.cn



致：陕西开源招标有限公司


项目编号：                       包号：                                                   


项目名称：                             














响应文件


（正本或副本）














供应商全称（公章）：                     


日 期：                                          











在****年*月*日*时*分之前不得启封





                                








致：陕西开源招标有限公司


项目编号：                            包号：                                                     


项目名称：                               











电子版响应文件














供应商全称（公章）：                     


日             期：                     


                   








在****年*月*日*时*分之前不得启封









